Dokument je pripravil Generalni sekretariat vlade na podlagi v Uradnem listu RS objavljenega predpisa in dokumentov predlagatelja predpisa, ki so na razpolago v Generalnem sekretariatu vlade. Dokument predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Generalni sekretariat vlade ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Besedilo sprejetega predpisa

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena ter drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

#### U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav

1. člen

V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07 in 63/09) se v celotnem besedilu uredbe besedilo »srednji nizki pretok« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »srednji mali pretok« v ustreznem sklonu.

V celotnem besedilu uredbe se beseda »izpust« v različnih sklonih nadomesti z besedo »iztok« v ustreznem sklonu.

V celotnem besedilu uredbe se beseda »dotok« v različnih sklonih nadomesti z besedo »vtok« v ustreznem sklonu.

2. člen

V 2. členu se v 10. in 11. točki besedilo »s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, in predpisom, ki ureja kakovost kopalnih voda« nadomesti z besedilom »s predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda, ter predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda«.

Na koncu 18. točke se pika nadomesti s podpičjem in se dodata novi 19. in 20. točka, ki se glasita:

»19.	upravljavec javne kanalizacije je upravljavec javne kanalizacije oziroma upravljavec komunalne čistilne naprave;

20. 	kopalna sezona je obdobje koledarskega leta, določeno s predpisom, ki ureja podrobnejše kriterije za ugotavljanje kopalnih voda.«.

3. člen

V prvem odstavku 5. člena se za besedama »na izpustu« doda beseda »iz«.

4. člen

V prvem odstavku 6. člena se črta besedilo »amonijev dušik,«.

V tretjem odstavku se za besedama »na izpustu« doda beseda »iz«.

5. člen

V prvem odstavku 7. člena se za besedilom »Občutljiva območja zaradi evtrofikacije so« doda besedilo »vodna telesa površinskih voda,« ter besedilo »rečna ustja, morje« nadomesti z besedilom »vodna telesa rečnih ustij, vodna telesa morja«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Občutljiva območja zaradi kopalnih voda so vodna telesa površinskih voda ali njihovi deli, na katerih so v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda, določene kopalne vode.«.

V petem odstavku se beseda »mej« nadomesti z besedo »mejah«.

Šesti odstavek se črta.

Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.

6. člen

V četrtem odstavku 9. člena se besedilo »upravljavec komunalne čistilne naprave in« nadomesti z besedilom »lastnik in upravljavec komunalne čistilne naprave oziroma«.

7. člen

V prvem odstavku 10. člena se besedilo »morata upravljavec komunalne čistilne naprave in upravljavec skupne čistilne naprave« nadomesti z besedilom »mora upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave«.

V tretjem odstavku se besedilo »čistilne naprave in upravljavec« nadomesti z besedo »ali«.

Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave mora zagotoviti dodatno obdelavo odpadne vode v skladu z drugim odstavkom tega člena tudi, kadar gre za odvajanje na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov in se odpadna voda odvaja posredno v podzemno vodo, če gre za zakraselo območje oziroma pri najvišji gladini podzemne vode ni mogoče zagotoviti odvajanja preko zadostne plasti nezasičene cone vodonosnika, kjer zadrževalne sposobnosti neomočenih sedimentov ali kamnin preprečujejo vnos onesnaževal v podzemno vodo.«.

8. člen

V prvem odstavku 11. člena se besedilo »komunalne in skupne« nadomesti z besedilom »komunalne ali skupne«.

V drugem odstavku se besedilo »čistilne naprave in upravljavec« nadomesti z besedo »ali«.

9. člen

V 12. členu se na začetku prvega odstavka doda oznaka »(1)«.

Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek:

»(2) Za izpad iz prejšnjega odstavka se šteje vsako odstopanje od normalnega obratovanja komunalne ali skupne čistilne naprave, ki lahko povzroči preseganje mejnih vrednosti parametrov odpadne vode na iztoku iz komunalne oziroma skupne čistilne naprave.

(3) Upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja odpadno vodo na prispevnem območju občutljivega območja zaradi kopalnih voda, mora o izpadu iz prvega odstavka tega člena v času kopalne sezone obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje zaradi obveščanja in opozarjanja kopalcev.«.

10. člen

V 14. členu se beseda »odvajajo« nadomesti z besedo »odvaja«, besedilo »kemijsko stanje površinskih voda, ekološko stanje površinskih voda, standarde kakovosti podzemne vode ali kakovost kopalne vode« pa se nadomesti z besedilom »stanje površinskih voda, stanje podzemnih voda ali upravljanje kakovosti kopalnih voda«.

11. člen

Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.

12. člen

V preglednici 2 priloge 4 se črta tretja vrstica.

13. člen

Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

14. člen

Upravljavec obstoječe komunalne ali skupne čistilne naprave mora zagotoviti, da se obratovanje čistilne naprave prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje odpadne vode na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov, najpozneje do 22. decembra 2015.

15. člen

Za obstoječo komunalno ali skupno čistilno napravo s sekundarnim čiščenjem, ki ima v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave določeni mejni vrednosti za celotni in amonijev dušik, se do izteka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja za parameter:

–	amonijev dušik uporabljajo mejne vrednosti iz preglednice 1 priloge 2,

– 	celotni dušik uporabljajo določbe iz priloge 2 in se čezmernega obremenjevanja ne vrednoti glede na celotni dušik.

16. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-67/2010

Ljubljana, dne 23. decembra 2010

EVA 2010-2511-0114

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja GASPARI

M I N I S T E R

Obrazložitev predpisa (sestavni del obravnavanega vladnega gradiva)

I. UVOD

1. Pravna podlaga:

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav je pripravljen na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena ter drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A,70/08 in 108/09).

2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon:

Rok za izdajo predpisa izhaja iz problemov, ki se zaznavajo v praksi pri izdaji vrednotenju čezmernega obremenjevanja in izdaji okoljevarstvenih dovoljenj. Skrajni rok za uveljavitev predpisa glede na ugotovljeno situacijo v praksi je 1. januar 2011.

3. Splošna obrazložitev predloga predpisa:

Poglavitni cilj predlaganih sprememb in dopolnitev Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav je, da se odpravi neustrezno in strokovno neutemeljeno zahtevo glede mejnih vrednosti parametra celotni dušik pri sekundarnem čiščenju komunalne odpadne vode. Hkrati se doda nova obveznost dodatne obdelave komunalne odpadne vode, kadar se ta odvaja posredno v podzemne vode na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov, če gre za zakraselo območje oziroma ni mogoče zagotoviti odvajanja preko neomočenih plasti vodonosnika z zadostno sposobnostjo zadrževanja onesnaževal. Mikrobiološke parametre se uskladi s predpisi o upravljanju kakovosti kopalnih voda. Popravijo se tudi nekateri nomotehnični zapisi ter izrazoslovje v veljavnem besedilu. Določi se prehodne določbe za prehod na izvajanje novih določb.

Sprejem uredbe ni bil načrtovan v Normativnem delovnem programu Vlade RS za leto 2010 (ID URED 55385), vendar je sprejem uredbe nujen zaradi strokovno neupravičene in tehnično neizvedljive zahteve glede mejnih vrednosti celotnega dušika pri sekundarnem čiščenju komunalne odpadne vode. S sprejemom uredbe in njeno uveljavitvijo najpozneje na dan 1. 1. 2011 bo omogočena pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj za komunalne čistilne naprave, za katere je zahtevano sekundarno čiščenje komunalne odpadne vode in te zahteve tudi dosegajo.

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja:

4.1 Administrativne in druge posledice:

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:

predpis ne uvaja novih administrativnih postopkov.

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:

predpis ne uvaja novih obveznosti za stranke.

4.2 Posledice za okolje: z uveljavitvijo zahtev za dodatno obdelavo komunalne odpadne vode na posebno občutljivem območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov se bo povečala raven varstva podzemne vode oziroma zmanjšalo obremenjevanje tal in podzemne vode.

4.3 Posledice za gospodarstvo: /

4.4 Posledice na socialnem področju: /

4.5 posledice na dokumente razvojnega načrtovanja: pri pripravi dokumentov razvojnega načrtovanja bo treba upoštevati nove zahteve glede dodatne obdelave komunalne odpadne vode;

4.6 Izvajanje sprejetega predpisa: izvajanje predpisa bo potekalo na ustaljen način, kot poteka že izvajanje obstoječe Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

4.7 Druge pomembne okoliščine: /

5. Izjava o skladnosti predloga predpisa s pravnimi akti Evropske unije in korelacijska tabela:

/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Predlagane spremembe uredbe zadevajo:

- izrazoslovje, ki se prilagodi ustaljenemu izrazoslovju na področju upravljanja voda in varstva okolja, nomotehnične popravke;

- 10. in 11. točko 2. člena uredbe, kjer se sklici na predpise uskladijo z veljavnimi predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda ter upravljanje kakovosti kopalnih voda; doda se opredelitev pojmov »upravljavec javne kanalizacije« in »kopalna sezona«;

- prvi odstavek 6. člena, kjer se odpravi napačno sklicevanje na parametre;

- prvi in drugi odstavek 7. člena, kjer se izrazoslovje uskladi z veljavnimi predpisi, ki urejajo določitev vodnih teles površinskih voda, ter predpisi, ki urejajo kopalne vode;

- šesti odstavek 7. člena, ki določa, da karto občutljivih območjih in njihovih prispevnih območij v izvirniku hrani ministrstvo. Določba je nepotrebna in se črta, saj so podatki o občutljivih območjih in njihovih prispevnih območjih določeni in se hranijo v digitalni obliki v informacijskem sistemu okolja;

- v 10. členu se jasneje opredeli, kdo je zavezanec za izvajanje obveznosti;

- nov četrti odstavek 10. člena, ki določa obveznost dodatne obdelave odpadne vode, kadar pri posrednem odvajanju odpadne vode v podzemno vodo ni mogoče zagotoviti odvajanja preko neomočene plasti vodonosnika z zadostno sposobnostjo zadrževanja onesnaževal oziroma gre za odvajanje na zakraselem območju;

- 12. člen uredbe, kjer se doda obveznost, da mora upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvaja odpadno vodo na prispevnem območju občutljivega območja zaradi kopalnih voda, o vsakem izpadu v obratovanju obvestiti tudi Agencijo RS za okolje zaradi obveščanja in opozarjanja kopalcev; doda se tudi obrazložitev, kaj se šteje za izpad;

- 14. člen uredbe, kjer se sklici na predpise uskladijo z veljavnimi predpisi, ki urejajo stanje površinskih in podzemnih voda ter upravljanje kakovosti kopalnih voda;

- preglednico 1 priloge 2, kjer se črta mejne vrednosti za parameter celotni dušik, mejna vrednost za amonijev dušik pri komunalnih čistilnih napravah z zmogljivostjo enako ali večjo od 100.000 PE pa se poenoti z zahtevami za manjše komunalne čistilne naprave in druge vrste naprav;

- preglednico 3 priloge 2, kjer se mikrobiološki parametri uskladijo z mikrobiološkimi parametri za vrednotenje kakovosti kopalnih voda v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda;

- prehodne določbe za prilagoditev obstoječih naprav novim zahtevam 10. člena ter spremenjenim zahtevam glede mejnih vrednosti za celotni in amonijev dušik.