| Številka: 007-13/2009 |  |
| --- | --- |
| Ljubljana, dne 20.11.2009 EVA 2009-2111-0246 |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE |
| REPUBLIKE SLOVENIJE |
| gp.gs@gov.si |

| Zadeva: | Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona - EVA 2009-2111-0246 − skrajšani postopek − predlog za obravnavo |
| --- | --- |

- Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05–uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EVA 2009-2111-0246) in ga posreduje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

2.	Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo

- Andrej Seršen, Direktorat za energijo

Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora RS:

- dr. Matej Lahovnik, minister za gospodarstvo,

- mag. Darja Radić, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo,

- mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo

- Andrej Seršen, Direktorat za energijo

- mag. Damjan Zagožen, Direktorat za energijo

- Jadranko Medak, Direktorat za energijo

- dr. Franc Žlahtič, Direktorat za energijo

- Jurij Vertačnik, Direktorat za energijo

- mag. Urban Prelog, Direktorat za energijo

3.	Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA.

- Obrazložitev predlaganega nujnega oz. skrajšanega postopka obravnave predloga zakona v Državnem zboru RS:

Predlagatelj predlaga, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku v skladu s prvim odstavkom 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/07-UPB1), ker gre za  manjše spremembe in dopolnitve zakona.

Predlog in obrazložitev razlogov, zaradi katerih se predlaga skrajšanje poslovniških rokov (tretji odstavek 17. člena Poslovnika Vlade RS): 	/

Gradivo naj obravnavata Odbor vlade za gospodarstvo in trajnostni razvoj in Vlada RS na svoji redni seji.

- Kratek povzetek gradiva:

S predlaganim zakonom:

- Poenostavljamo proceduro za obratovanje malih elektrarn na objektih. Občanom za manjše elektrarne - do 50 kW ne bo treba več registrirati dejavnosti proizvajanja elektrike v obliki samostojnega podjetnika kot doslej.

- Predpisujemo, da morajo občine v svojih aktih obvezno dajati prednost pri oskrbi s toploto obnovljivim virom energije in energetsko učinkovitejšim rešitvam.

- Poleg javnega uvajamo tudi možnost komercialnih omrežij oskrbe s toploto za manjše skupine stavb, kjer skupni toplotni odjem ne presega 1 MWh/h.

- Uvajamo tako imenovano učinkovitostno dividendo za kolektive in posameznike pri varčevanju z energijo v javnem sektorju.

- Predpisujemo energetsko knjigovodstvo in letne cilje energetske učinkovitosti v javnem sektorju.

- Določamo ukrepe za učinkovito izvajanje nadzora nad delovanjem trga z energijo, ki ga ima Agencija za energijo po že sedaj veljavnem Energetskem zakonu, kar je neposreden odziv na pred kratkim uveden postopek Evropske komisije proti 25 državam članicam Evropske Unije zaradi netransparentnosti pri tem dostopu.

- Uvajamo obvezne rezerve tudi za sisteme daljinskega ogrevanja s toploto.

- Uvajamo vrstni red odklopov elektrike v primeru krize tako, kot je to že predpisano za plin.

- Znižujemo pretirano zahtevo po toplotnem izkoristku pri sosežigu lesne biomase in s tem omogočamo nadaljnje obratovanje nekaterih kogeneracij na lesno biomaso tudi po 31.12.2009.

- Odpravljamo vrsto nejasnosti pri umeščanju energetskih objektov v prostor in pri urejanju lastniških in služnostnih razmerij pri že obstoječi energetski infrastrukturi.

- Odpravljamo vrsto nejasnosti, administrativnih ovir in nelogičnosti, ki so se pokazale skozi izvajanje obstoječega zakona v praksi.

- Presoja učinkov in usklajenost vladnega gradiva

II. Izjavljam, da predlagano gradivo:

| a) | nima učinka | na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 € v tekočem in naslednjih treh letih oziroma da ima zanemarljive finančne učinke (pod 40 000 € v tekočem in naslednjih treh letih). |
| --- | --- | --- |
| b) | nima učinek | na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije. |
| c) | nima učinka | na postopke oziroma poslovanje javne uprave/pravosodnih organov s strankami (državljani in pravnimi osebami) oziroma na obveznosti strank do javne uprave (administrativna bremena) |
| d) | nima učinka | na gospodarstvo, na obseg državnih pomoči |
| e) | nima učinka | na okolje |
| f) | nima učinka | na socialni položaj posameznikov |
| g) | je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja in so bile v razpravo vključene nevladne organizacije oziroma predstavniki zainteresirane javnosti. Datum objave: 16.7.2009, 23. julij, 17. november 2009 Svoje mnenje so podale naslednje organizacije, predstavniki: Agencija RS za energijo, Elektro Slovenije d.o.o., Elektro Ljubljana d.d, Geoplin plinovodi d.o.o., Elektrotehniška zveza Slovenije, | DA |
| h) | so bile v celoti upoštevane vse prejete pripombe, predlogi civilne družbe oziroma te niso bile prejete | NE |
| i) | je bilo lektorirano oziroma so upoštevani predlogi Službe za zakonodajo Vlade Republike Slovenije v okviru medresorskega usklajevanja. | DA |
| j) | je medresorsko usklajeno oziroma medresorsko usklajevanje ni potrebno Gradivo je bilo medresorsko usklajevano z: Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Službo vlade za razvoj in evropske zadeve, Ministrstvom za okolje in prostor in Uradom za makroekonomske analize in razvoj. V nekaterih določbah je gradivo neusklajeno z Službo vlade za zakonodajo (glede 14., 23., 30., 36., 40., 44., 45., 51., 56. člena), Ministrstvom za pravosodje (44. in 45. člen), niso bile v celoti upoštevane oziroma se s pripombami ne strinjamo. Pripombe Službe vlade za zakonodajo glede 20., 26., 34., 38., smo upoštevali. Ministrstvo za javno upravo pripomb v fazi medresorskega usklajevanja ni posredoval. Pripombe Urada za makroekonomske analize in razvoj izražene v mnenju z dne 19.11.2009 smo upoštevali, razen glede pripombe k 36. členu (učinkovitostna dividenta). | NE |

7. Vključenost predloga zakona v Normativni program dela Vlade Republike Slovenije:

Predlog zakona ni vključen v Normativni program dela Vlade Republike Slovenije za leto 2009, ker so se potrebe po spremembi zakona pojavile šele v letu 2009. Skrajni rok za sprejem je 31.12.2009.

|  | Dr. Matej LAHOVNIK |
| --- | --- |
|  | Minister |

Priloge:

- priloga glede finančnih posledic

- predlog sklepa

- predlog zakona

- mnenja

PRILOGA

| I. Ocena finančnih posledic |
| --- |
|  | Tekoče leto (t) | t+1 | t+2 | t+3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javna finančna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene po naslednjih proračunskih postavkah (PP) s predvidenimi zneski: |
| Šifra PP | Ime proračunske postavke | Ime proračunskega uporabnika | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t+1 |
| SKUPAJ: |  |  |
| Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovila s prerazporeditvijo iz naslednjih PP: |
| Šifra PP | Ime proračunske postavke | Ime proračunskega uporabnika | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t+1 |
| SKUPAJ: |  |  |
| Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t+1 |
| SKUPAJ: | 0 | 0 |

PRILOGA

PREDLOG  SKLEPA

Številka:

Ljubljana,

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05–uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EVA 2009-2111-0246) in ga posreduje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

mag. Milan Martin CVIKL

GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:

- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

- Ministrstvo za gospodarstvo

- Služba za zakonodajo Vlade Republike Slovenije

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ENERGETSKEGA ZAKONA

SKRAJŠANI POSTOPEK

- UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM

Zadnje spremembe Energetskega zakona je sprejel Državni zbor Republike Slovenije leta 2008. Doslej je bil Energetski zakona spremenjen trikrat. Vse spremembe doslej so bile zaradi prilagoditve evropski zakonodaji, ureditvi pogojev za delovanje trga z električno energijo, regulatorjev, ureditvi izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike ter učinkoviti rabi energije ter obnovljivim virom energije.

V zadnji spremembi (EZ-C novela) so bile zaradi uvedene nove sheme podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom, z namenom povečanja investiranja v elektrarne na obnovljive vire in elektrarne s soproizvodnjo ter zagotovitev uskladitve Energetskega zakona z direktivami Evropske unije. Predhodne spremembe Energetskega zakona so bile v veliki meri posledica prilagoditve nacionalne zakonodaje evropskemu pravnemu redu, predvsem pa prenosu direktiv s področja notranjega trga z električno energijo in plinom v slovenski pravni red.

V desetletnem obstoju Energetskega zakona so se pri izvajanju določb zakona pojavila vrsta nejasnosti, administrativnih ovir in nelogičnosti.

S predlogom zakona se odpravljajo določene pomanjkljivosti obstoječe ureditve na področju graditve  energetske infrastrukture, izdaje energetskih dovoljenj, učinkovite rabe energije, uporabi obnovljivih virov energije ter zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo v energetski politiki države. Odpravljene bodo tudi določene pomanjkljivosti na področju delovanja trga z električno energijo in zemeljskim plinom ter delovanjem regulatorja – Javne agencije Republike Slovenije za energijo z določitvijo posameznih pristojnosti glede inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem Uredb ES.. Posamezne določbe predlaganega zakona predstavljajo manjše nomotehnične uskladitve, odprave oziroma zmanjšanja administrativnih ovir ter nelogičnosti, ki so se  pokazale skozi izvajanje obstoječega zakona v praksi.

2. CILJI , NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA  SPREMEMB ZAKONA

2.1. Cilji

S spremembami in dopolnitvami Energetskega zakona se namerava doseči odprava posameznih neučinkovitih rešitev, ki jih je Energetski zakon določal v zvezi z gradnjo energetske infrastrukture, izvajanju energetske politike države, izvajanju gospodarskih javnih služb na področju energije, tako v izbirnih v lokalnih skupnosti, ko tudi republiških. V sicer krajšem obdobju izvajanja podpornih shem za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ter soproizvodnje z visokim izkoristkom, so se pojavili manjši zapleti v zvezi z izdajo deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru. Sprememba zakona bo omogočala fizičnim osebam, da v manjših elektrarnah (do 50kW) proizvajajo električno energijo brez potrebne registracije dejavnosti – samostojnega podjetnika posameznika, saj to zmanjša administrativna bremena državljanov. Izvajanje nekaterih določb, ki pomenijo predvsem izpolnjevanje obveznosti izvajalcev energetskih dejavnosti je bilo neučinkovito, zato s predlagano spremembo uvaja zakon kazni za posamezne kršitve pri posredovanju podatkov. Izvajanja posameznih regulatorni nalog agencije za energijo je bilo zaradi nezadostnih pooblastil onemogočeno, kar se je pokazalo tudi s prejetima Uradnima opominoma Evropske komisije na področju plina in električne energije. Sedaj veljavne direktive EU, ki urejajo trg z električno energijo in zemeljskim plinom, kot tudi nedavno sprejet tretji sveženj direktiv in uredb in tudi današnje tržne razmere zahtevajo dejansko in popolno neodvisnost regulatorja trga z energijo, kar pa zaradi vključenosti agencije v Zakon o javnih agencijah in nekatere druge zakone, ki urejajo državno upravo, zaposlovanje v javnem sektorju in sistem plač v javnem sektorju ni doseženo, zato se predlaga, da se Energetski zakon ustrezno spremeni, tako da se bo pravni okvir delovanja agencije prilagodil pravnim okvirom primerljivih evropskih in slovenskih organov.

S spremembami in dopolnitvami zakona se odpravlja vrsto nejasnosti pri umeščanju energetskih objektov v prostor in pri urejanju lastniških in služnostnih razmerij pri že obstoječi energetski infrastrukturi.

2.2 Načela

Glede na postavljene cilje se je pri pripravi zakona sledilo predvsem naslednjim načelom (usmeritvam, vodilom):

- uskladitvi določb glede postopkov gradnje energetske infrastrukture s postopki prepisov, ki urejajo umeščanje v prostor, služnosti in razlastitve za gradnjo gospodarske javne infrastrukture,

- zmanjšanje administrativnih bremen fizičnih oseb, ki proizvajajo električno energijo v mikro proizvodnih napravah z obnovljivimi viri energije oziroma v soproizvodnji z visokim izkoristkom,

- uskladitev nacionalne energetske politike z lokalnimi skupnostmi pri izrabi obnovljivih virov energije za proizvodnjo toplote,

- zagotoviti Agenciji za energijo učinkovitejšo izvajanje regulacije v energetiki,

- Agenciji za energijo se zagotovi zaposlovanje v okviru letnega programa dela, saj je učinkovito in strokovno izvrševanje agenciji podeljenih pristojnosti možno le ob ustrezni politiki zaposlovanja, ki omogoča ne le izgradnjo temveč tudi zadržanje ustreznih kadrov,

- Agenciji za energijo se zagotovi zaposlovanje v okviru letnega programa dela in finančnega načrta na katerega daje soglasje Vlada RS, kajti le na ta način se lahko zagotovi neodvisno, strokovno in učinkovito izvajanje njenih nalog določenih z Energetskim zakonom in neposredno z Uredbami Evropske skupnosti s področja oskrbe z elektriko in zemeljskim plinom. Zato Agencija ne more biti kadrovsko okvirjena z zbirnimi kadrovskimi načrti Vlade, ker to pomeni poseg v njeno neodvisnost glede izbire najučinkovitejšega sistema in organizacije izvajanja nalog tako z optimalnim razmerjem med lastnimi kadri in s pomočjo zunanjih izvajalcev, seveda vse v okviru finančnega načrta, ki ga na predlog Agencije sprejme ali zavrne vlada,

- povečanje energetske učinkovitosti v javnih stavbah s predpisovanjem energetskega knjigovodstva in letnih ciljve energetske učinkovitosti v javnem sektorju,

- postavljamo zahtevo, da lokalne skupnosti v svojih aktih dajejo prednost obnovljivim virom energije pri oskrbi s toploto in učinkovitejšim rešitvam, ter poleg javnega uvajamo tudi možnost komercialnih omrežij oskrbe s toploto za manjše skupine stavb, kjer skupni toplotni odjem ne presega 1 MWh/h.

2.3 Pregled  poglavitnih rešitev

V predlogu zakona je treba izpostaviti naslednje rešitve:

- Poenostavlja se procedura za obratovanje malih elektrarn na objektih. Fizičnim osebam za manjše elektrarne - do 50 kW ne bo treba več registrirati dejavnosti proizvajanja elektrike v obliki samostojnega podjetnika kot doslej.

- Predpisuje se, da morajo lokalne skupnosti v svojih aktih obvezno dajati prednost pri oskrbi s toploto obnovljivim virom energije in energetsko učinkovitejšim rešitvam.

- Poleg javnega se uvaja tudi možnost komercialnih omrežij oskrbe s toploto za manjše skupine stavb, kjer skupni toplotni odjem ne presega 1 MWh/h.

- Uvaja se tako imenovana učinkovitostno dividendo za kolektive in posameznike pri varčevanju z energijo v javnem sektorju.

- Predpisuje se energetsko knjigovodstvo in letne cilje energetske učinkovitosti v javnem sektorju.

- Določa inšpekcijsko pristojnost Agencije za izvajanje sankcij povezanih s kršenjem določb Evropskih uredb glede dostopa do čezmejnih kapacitet elektroenergetskega in plinovodnega omrežja. To je tudi neposreden odziv na pred kratkim uveden postopek Evropske komisije proti 25 državam članicam EU zaradi neizvajana sankcij. Poleg tega je nacionalni regulativni organ odgovoren za izvajanje omenjenih evropskih uredb.

- Uvajajo se obvezne rezerve tudi za sisteme daljinskega ogrevanja s toploto.

- Uvaja se vrstni red odklopov elektrike v primeru krize tako, kot je to že predpisano za plin.

- Znižuje se pretirana zahteva po toplotnem izkoristku pri sosežigu lesne biomase in s tem omogočamo nadaljnje obratovanje nekaterih kogeneracij na lesno biomaso tudi po 31.12.2009.

- Odpravlja se vrsto nejasnosti pri umeščanju energetskih objektov v prostor in pri urejanju lastniških in služnostnih razmerij pri že obstoječi energetski infrastrukturi.

- Odpravlja se vrsto nejasnosti, administrativnih ovir in nelogičnosti, ki so se pokazale skozi izvajanje obstoječega zakona v praksi.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA NA DRŽAVNI PRORAČUN IN NA DRUGA JAVNOFINANČNA SREDSTVA

Rešitve iz predlaganih sprememb zakona ne bodo imele vpliv na proračun in druga javna finančna  sredstva.

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOST PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EU

Ureditev omejevanja obtežb in porabe električne energije v povezavi s odškodninsko odgovornostjo

Avstrija

V Republiki Avstriji imajo o omejevanju porabe oziroma o "upravljanju z energijo" zakon (Energielenkungsgesetz 1982), ki je bil nazadnje objavljen leta 2001 in dopolnjen z njihovim zakonom o zanesljivosti dobave energije Energie-Versorgungssicherheitsgesetz 2006 leta 2006. V zakonu so navedeni pogoji in postopki za uvedbo t.i. redukcij električne energije. Poleg električne ta zakon obravnava tudi ostale oblike energije. V nadaljevanju povzemamo naveden zakon v tistih delih, kjer se nanaša na električno energijo.

Ukrepi se smejo po tem zakonu uveljaviti, kadar grozi neposredna nevarnost ali kadar obstaja možnost, da bi se že obstoječa nevarnost razširila in ogrozila energetsko preskrbo Avstrije v primerih:

• da primanjkljaj energije ni sezonskega značaja,

• da ga z načeli tržnega poslovanja ni mogoče drugače rešiti ali pa bi bile za to potrebni nesorazmerno visoki stroški ali

• da takšne razmere zahtevajo ukrepi organov določenih mednarodnih organizacij.

Ukrepi imajo za cilj:

• pokrivanje življenjsko pomembnih porabnikov energije vključno za potrebe narodne obrambe, vzdrževanja tovornega prometa in oskrbe civilnega prebivalstva,

• izpolnjevanje zakonskih obveznosti organov določenih mednarodnih organizacij.

Ukrepi se lahko izvedejo na celotnem območju Republike Avstrije ali pa samo na enem delu ali v eni pokrajini. Ukrepi lahko trajajo samo tako dolgo, dokler obstajajo razlogi za njihovo vzdrževanje. Ukrepe razglasi zvezni minister za gospodarstvo in delo ter lahko trajajo največ šest mesecev. V kolikor po preteku te dobe še obstajajo razlogi za podaljšanje veljavnosti ukrepov, je za njihovo podaljšanje potreben sklep nacionalnega parlamenta. Ukrepi se objavijo v avstrijskem "Uradnem listu". V kolikor bi bila takšna objava časovno neustrezna, se lahko ukrepi objavijo tudi v dnevnem časopisju, na radiu in televiziji ter na internetu. Po preteku treh mesecev in potem vsaka nadaljnja dva meseca dokler trajajo ukrepi, minister za gospodarstvo in delo o poteku izvajanja ukrepov poroča zveznemu parlamentu. Naloge Agencije za energijo Republike Avstrije (Energie-Control GmbH) so med drugim tudi izvajanje monitoringa zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Vsi ostali akterji na trgu z električno energijo morajo pri tem sodelovati. Monitoring med drugim vključuje:

• razmerje med proizvodnjo in porabo električne energije na domačem trgu;

• pričakovano spremembo porabe in pričakovane možnosti proizvodnje električne energije;

• objekte za proizvodnjo električne energije, ki so v gradnji oziroma v načrtovanju;

• kakovost in obseg vzdrževanja električnega omrežja;

• ukrepe za pokrivanje konic porabe električne energije in ob izpadu enega ali več proizvajalcev električne energije;

• razpoložljivost naprav za proizvodnjo električne energije in električnih omrežij.

Rezultati opravljenega monitoringa lahko služijo za izdelavo dolgoročnih napovedi in načrtovanja sistema.

Minister za gospodarstvo in delo lahko v posameznih zveznih deželah v primeru kadar grozi neposredna nevarnost ali kadar obstaja možnost, da bi se že obstoječa nevarnost razširila in ogrozila elektroenergetsko preskrbo Avstrije:

• da navodila proizvajalcem, upravljalcem omrežij, koordinatorjem bilančnih skupin, odgovornim v bilančnih skupinah in prodajalcem električne energije o proizvodnji, prenosu in razdeljevanju ter trgovini z električno energijo;

• da navodila končnim odjemalcem o dodelitvi, odjemu, in uporabi električne energije;

• da navodila o prodaji električne energije ostalim državam EU in tretjim državam;

• urejuje način procesa in dovoli odstopanje emisijskih vrednosti od zakonsko določenih;

• spremeni določbe o zagotovljenem odjemu električne energije od proizvajalcev, ki uporabljajo obnovljive vire električne energije in od razpršenih virov;

• določi drugačne kontingente za porabo električne energije posameznih zveznih dežel.

Vrstni red odjema oziroma izvajanja redukcij je v skladu s potrebami in nujnostjo pri končnih odjemalcih (glede na njihovo dejavnost,…). Končni odjemalci, ki so v prejšnjem koledarskem letu presegli mesečno porabo 500 000 kWh lahko pristopijo v shemo prostovoljnega razbremenjevanja in si s tem zagotovijo posebno obravnavo pri Agenciji za energijo Republike Avstrije (Energie-Control GmbH). Denar, izterjani od tistih odjemalcev, ki so porabili več električne energije od napovedane, se med elektro-distribucijska podjetja, ki so sodelovala pri izvajanju preusmerjanja električne energije, razdelijo po posebnem ključu, ki ga določi Agencija za energijo Republike Avstrije. Do teh sredstev so pod določenimi pogoji upravičeni tudi odjemalci, ki pristopijo v shemo prostovoljnega razbremenjevanja. Agencija za energijo Republike Avstrije letno objavlja srednjeročno in dolgoročno napoved o zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

Nemčija

V Nemčiji je krovni zakon na področju elektroenergetike Zakon o energetskem gospodarstvu - Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG), nazadnje spreminjan leta 2006. V delu, kjer se zakon nanaša na reguliranje omrežij je za vsa omrežja (se pravi tudi za električno) zapisano, da je upravljalec omrežja dolžan upravljati omrežje tako, da zagotavlja varno, zanesljivo in sposobno omrežje, ki je uporabnikom dostopno po nediskriminatornih načelih. Omrežje mora pravilno vzdrževati in pravočasno dograjevati, v skladu s potrebami, dokler je to gospodarsko opravičljivo. V podzakonskih je lahko določeno, da lahko odjemalci od upravljalca omrežja zahtevajo odškodnino za povzročeno dejansko škodo, ki izvira iz neredne dobave energije. Odškodnine se lahko nanašajo le na škodo, ki je povzročena namerno ali zaradi malomarnosti, njena višina pa je omejena. V kolikor bi izplačilo odškodnine gospodarsko ogrozilo obstoj upravljalca omrežja, se lahko odgovornost upravljalca popolnoma izključi. Za zagotovitev varnost in zanesljivost obratovanja električnega omrežja so zadolženi upravljalci5 tega omrežja. V kolikor je le-ta ogrožena, morajo s:

• preklopi v omrežju ali s

• tržnimi prijemi (zagotovitev dodatne moči,…), zagotoviti varno obratovanje omrežja. Če s takšnimi prijemi to ni mogoče, je upravljalec dolžan omejiti proizvodnjo oziroma porabo električne energije iz svojega omrežja, da bi zagotovil preskrbo z električno energijo nujnim odjemalcem. Takšno stanje nastopi, ko upravljalec omrežja v svojem omrežju ali delu svojega omrežja ni več sposoben drugače zagotavljati frekvence, napetosti ali stabilnosti omrežja v dovoljenih mejah. V primeru nastopa takšnega stanja, mora o tem čim prej obvestiti upravljalce distribucijskih omrežij. V takšnem stanju tudi niso več obvezujoče pogodbe o dobavi električne moči in so obenem izključene vse možnosti za izterjavo odškodnin zaradi povzročene škode. O vzrokih in poteku dogodkov je nujno obvestiti prizadete in Agencijo za energijo. Na poziv je treba priložiti tudi vzroke za nastanek takšnega stanja. Poseben zakon imajo v Nemčiji že od leta 1975 o zagotavljanju preskrbe z električno energijo - Gesetz zur Sicherung der Energieversorgung (Energiesicherungsgesetz 1975). Za zagotavljanje preskrbe "nujnih" odjemalcev, ki potrebujejo energijo za zagotavljanje življenjsko pomembnih dobrin ali storitev, se lahko s pravnimi akti med drugim določi:

• proizvodnja,

• transport,

• hramba,

• razdeljevanje,

• poraba in

• najvišja cena energentov, med drugim tudi električne energije. Za življenjsko pomembne se šteje tudi

izpolnjevanje posebnih nalog in mednarodne zadolžitve. Omeji se lahko uporaba energije v smislu krajevne, časovne ali količinske omejitve ali pa omejitve za samo določene namene. Omejitev sme trajati samo tako dolgo, dokler se ne vzpostavi takšno stanje v omrežju, da omejitev ni več potrebna. Takšne pravne akte izda zvezna vlada. Te akte lahko izda brez potrditve parlamenta neposredno na pristojno ministrstvo ali službo (na primer upravljalca omrežja ali Agencijo za energijo). Takšni akti lahko trajajo največ šest mesecev. Za podaljšanje je potrebno pridobiti potrditev parlamenta. Akt lahko izda zvezna vlada tudi pred dejanskim nastopom takšnega stanja če oceni, da bi s tem preprečila nastop takšnega stanja. Pravne akte na področju električne energije (in plina) lahko izdaja tudi Agencija za energijo,če gre pri tem za:

• zagotovitev medregionalnih posebnih interesov glede preskrbe z električno energijo ali

• poravnavo in uravnavo pretokov znotraj posameznih nemških dežel.

Ugovor ali izpodbojna tožba na vse naštete ukrepe ali pravne akte ne zadrži izvedbe teh ukrepov ali aktov. Če je zaradi uveljavitve katerihkoli navedenih pravnih aktov prišlo do razlastitve ali odsvojitve stvari, je razlaščenec upravičen do denarne odškodnine, ki mu jo izplača tisti, ki je pravne akte uvedel (država, zvezna dežela,…). V kolikor se z navedenimi pravnimi akti povzroči takšna škoda, da je oškodovančevo preživetje ogroženo, vseeno pa ni prišlo do razlastitve, mu pripada takšna odškodnina, da njegovo preživetje ni več ogroženo, ali pa se mu ponudi v zameno druge dobrine.

Velika Britanija

V Veliki Britaniji imajo zaradi svoje relativno izolirane lege, ki povečuje možnost za nastop pomanjkanja električne energije, zelo dobro pripravljen sistem razbremenjevanja omrežja "rota disconnections" (RD) [T12] in [T13], ki ima osnovo v njihovem "Electricity Act-u" [T14]. Sistem so razvili v času naftne krize, a jim ga od 70-ih let prejšnjega stoletja še ni bilo potrebno uporabiti, ker na Otoku na srečo od takrat še ni prišlo do večjih sistemskih težav s preskrbo z električno energijo.

nevarnosti) uredi razmere:

• prva stopnja je poziv vsem gospodinjskim odjemalcem, da zmanjšajo porabo

električne energije; če to ni dovolj

• sledi poziv vsem industrijskim odjemalcem, da zmanjšajo porabo električne energije;

če še to ni dovolj

• sledijo prekinitve napajanja, ki so začrtane vnaprej (RD).

V tem primeru državni sekretar obvesti vsako distribucijsko podjetje posebej o tem, koliko časa morajo izvajati RD in na kateri stopnji. Prav tako jih obvesti, da so v času izvajanja RD dovoljene kršitve komercialnih pogodb o dobavi električne energije, če je to potrebno zaradi izvajanja RD. To pomeni, da takrat ni mogoče uveljavljati odškodninske odgovornosti zaradi nedobavljene električne energije. Sistem RD je zasnovan tako, da ščiti tiste odjemalce, katerim bi izvajanje tega sistema povzročilo ekstremno velike težave. To so predvsem tiste dejavnosti, ki imajo močan vpliv na javno zdravje in varnost. Te dejavnosti so razdelili v tri zaščitene skupine:

• vitalne ("vital"): transport, energija, voda, kanalizacija, zdravje in komunikacije,

• hrana ("food"): večja podjetja za pridelavo, predelavo in skladiščenje hrane,

• ostali ("other"): vse dejavnosti, ki bi jim daljši odklop povzročil resno škodo ali ki imajo kontinuiran delovni proces. Po zadnjih informacijah bodo skupino "hrana" izključili iz skupine zaščitenih odjemalcev ker so ugotovili, da njihova vključenost v RD lahko pomeni v najslabšem primeru samo manjšo izbiro različnih vrst istega proizvoda na trgovinskih policah (na primer: namesto treh različnih vrst določenega živila samo dve različni vrsti), nikakor pa ne pomanjkanja tega živila. Poleg tega so v te skupine lahko uvrščeni samo tisti odjemalci, ki si zaradi razumljivega razloga niso mogli priskrbeti rezervnega napajanja. Pri tem velja poudariti, da mora rezervno napajanje omogočati normalno nadaljnje delo. Prav tako pa je potrebno v bolnišnicah pred začetkom operacij zagotoviti vsaj dva neodvisna vira napajanja, drugače začetek operacije sploh ni mogoč. Vsi odjemalci, ki niso vključeni v zaščitene skupine, so geografsko razdeljeni v 18 razredov po črkah od "A" do "U". Vsaka skupina predstavlja približno 5 % vse porabe. Vsak odjemalec ima to črko napisano na svojem računu za električno energijo. V primeru nastopa potrebe po RD se v javnih medijih vsaj 48 ur prej to objavi, prav tako pa se na enak način za en teden vnaprej objavi, katera skupina (po črkah) bo imela kdaj v tednu triurne redukcije električne energije. Ker se RD napove najmanj 48 ur vnaprej to ne šteje v kvoto nenapovedanih prekinitev. V najboljšem primeru, ko so RD komaj potrebne, lahko odjemalci računajo na dva do tri triurna bloka, ko ne bodo napajani na teden. V najslabšem primeru pa sploh ne bodo napajani. Vsako izmed podjetij oziroma organizacij v Veliki Britaniji naj bi se pripravilo za 3 različne scenarije:

a) Nepričakovan izpad napajanja, ki traja v mestih do 18 ur in na ruralnih območjih do enega tedna.

b) Načrtovana triurna prekinitev v skladu z RD.

c) Nepričakovan popoln razpad omrežja. V tem primeru se prične omrežje ponovno vzpostavljati v roku 12 ur od razpada, najprej v ruralnih območjih, nato pa v roku treh dni po vsej državi. Čeprav se scenarij c) še nikoli ni zgodil, ker proti temu obstoja več varovalk, se vseeno pripravljajo tudi nanj. Kljub vsem tem pripravam pa po njihovih anketah sodeč 43 % vseh organizacij v Veliki Britaniji nima pripravljenega načrta, kako postopati v primeru RD.

Prilagojenost predlagane ureditve pravu Evropske unije

Predlog zakona ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU.

5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM  ZAKONA

Predlog zakona ne bo imel drugih posledic.

6. RAZLOGI ZA SPREJETJE ZAKONA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

Predlagatelj predlaga, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku v skladu s prvim odstavkom 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/07-UPB1), ker gre za  manjše spremembe in dopolnitve zakona.

II. BESEDILO ČLENOV:

- člen

V peti alineji 4. člena Energetskega zakona (uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) se za besedo »je« dodajo besedi »distribucija in«.

V osmi alineji se črta beseda »električne«.

Štiriinštirideseta alineja se spremeni tako, da se glasi:

»omrežnina: je del cene za uporabo omrežja, ki je namenski prihodek sistemskega operaterja za pokrivanje upravičenih stroškov dejavnosti sistemskega operaterja v posameznem letu regulativnega obdobja, ki vključuje tudi reguliran donos na sredstva;«

Za petinšestdeseto alinejo se dodajo nove šestinšestdeseta, sedeminšestdeseta in oseminšestdeseta, ki se glasijo:

- »-regulativno obdobje: je obdobje enega ali več zaporednih koledarskih let, za katero se določa regulativni okvir;

- regulativni okvir: je vrednostna opredelitev načrtovanih upravičenih stroškov sistemskega operaterja po posameznih letih regulativnega obdobja, ki vključuje tudi reguliran donos na sredstva, načrtovanih prihodkov iz omrežnine, drugih virov financiranja ter presežkov ali primanjkljajev omrežnine iz preteklih let; če je regulativno obdobje daljše od enega leta, pomeni regulativni okvir tudi izravnavo načrtovanih upravičenih stroškov celotnega regulativnega obdobja na posamezna leta regulativnega obdobja, z namenom preprečitve skokovitega spreminjanja omrežnine po posameznih letih regulativnega obdobja;

- rekonstrukcija elektroenergetskega objekta: pomeni spremembo zmogljivosti postaj ali vodov, spremembo konstrukcije ali lokacije stebra nadzemnega voda, nadomestitev starega stebra z novim, nadomestitev nadzemnega voda s podzemnim in druge izboljšave, pod pogojem, da s spremembo ni povzročen prekomeren vpliv objekta na okolje izven varovalnega pasu  prvotnega objekta;«

Dosedanja šestinšestdeseta do štiriinosemdeseta alineja postanejo devetinšestdeseta do sedeminosemdeseta alineja.

- člen

Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen

Ne glede na prejšnji člen lahko dejavnost proizvodnje električne energije v proizvodni napravi OVE ali SPTE z nazivno močjo do 50kW opravlja tudi fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec fizična oseba), ki vloži prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

O vpisu proizvajalca fizične osebe iz prejšnjega odstavka AJPES izda potrdilo o vpisu, ki ga posreduje proizvajalcu fizični osebi in pristojnemu davčnemu uradu.«.

- člen

V drugem odstavku 13.a člena se na koncu besedila, pred piko doda besedilo »ter določijo izvajalci«.

- člen

V četrtem odstavku 15. člena se beseda »določi« nadomesti z besedama »predpiše obvezno« in beseda »obravnavanem« nadomesti z besedo »prihodnjem«.

V sedmem odstavku se za besedo »Če« doda besedilo »je v državi samo en proizvajalec, oziroma če«, za besedo »naloži« pa se dodata besedi »proizvajalcu oziroma«.

- člen

Tretji odstavek 22.a člena se spremeni tako, da se glasi:

»Pravila iz prejšnjega odstavka sprejme sistemski operater prenosnega omrežja po javnem pooblastilu in jih objavi na svojih spletnih straneh. Pred njihovo objavo mora nanje pridobiti soglasje Agencije za energijo.«.

- člen

V prvem odstavku 23.b člena se črta beseda »druge« ter pred piko doda naslednje besedilo »iz prve, šeste ali osme alineje prvega odstavka 5. člena tega zakona«.

V prvi alinei drugega odstavka 23.b člena se črtata besedilo »drugo energetsko dejavnost na področju električne energije« nadomesti z besedilom »dejavnost iz prve, šeste ali osme alineje prvega odstavka 5. člena tega zakona;«.

- člen

Tretji odstavek 25.b člena se črta.

- člen

Za 25.c členom se doda nov 25.d člen, ki se glasi:

»25.d člen

»Organizator trga izvaja obračun in finančno poravnavo bilančnega obračuna odgovornih bilančnih skupin.

Morebitni presežki prihodkov nad odhodki iz naslova bilančnega obračuna so namenjeni za zavarovanje in kritje tveganj organiziranega trga in jih organizator trga vodi na posebnem računu.

O razporeditvi sredstev, ki presegajo namene iz prejšnjega odstavka, odloča Agencija za energijo.

Sistemski operater prenosnega omrežja posreduje organizatorju trga podatke o dejanjih izravnave elektroenergetskega sistema Republike Slovenije, iz katerih izvirajo stroški izravnave odstopanj, tako da je razviden namen nakupa oziroma prodaje električne energije in izvor oziroma ponor električne energije.«.

- člen

Črta se 26. člen.

- člen

Prvi stavek drugega odstavka 27. člena se nadomesti z dvema novima stavkoma, ki se glasita:

»Metodologija za obračunavanje omrežnine in določitev omrežnine določa v okviru svojih pristojnosti po tem zakonu Agencija za energijo na način, ki vzpodbuja učinkovitost izvajalcev in uporabnikov, ločeno za prenosna in distribucijska omrežja. V metodologiji za določitev omrežnine Agencija za energijo določi:

- metodo reguliranja;

- kriterije za ugotavljanje upravičenih stroškov, ki vključujejo tudi reguliran donos na sredstva, za dejavnost sistemskega operaterja in druge elemente, potrebne za določitev omrežnine,

- trajanje posameznega regulativnega obdobja,

- način izvajanja nadziranja z regulativnim okvirom določenih upravičenih stroškov,

- ugotavljanje odstopanj (presežkov ali primanjkljajev) od regulativnega okvira za posamezno leto in za regulativno obdobje skladno s 46.a členom tega zakona.«.

- člen

V zadnjem odstavku 31.b člena se za besedo »Določbe« doda naslednje besedilo:

»prvega, drugega in tretjega odstavka«.

- člen

Prvi in drugi odstavek 32. člena se spremenita tako, da se glasita:

»Sistemski operater prenosnega omrežja in sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina sta dolžna končnim odjemalcem zemeljskega plina in izvajalcem energetske dejavnosti na področju zemeljskega plina dovoliti dostop do omrežja na pregleden in nepristranski način po načelu reguliranega dostopa tretje strani. Ne glede na to, kako je zagotovljen dostop do določenega omrežja za zemeljski plin, ki ga odjema končni odjemalec zemeljskega plina, ima ta odjemalec pravico pridobiti lasten dostop do omrežja na katerega je priključen. V primeru, da je dostop do zadevnega omrežja za dobavo zemeljskega plina temu končnemu odjemalcu pridobil izvajalec energetske dejavnosti, je sistemski operater omrežja, na katerega je priključen ta odjemalec, dolžan s tem odjemalcem skleniti pogodbo o dostopu do omrežja za celotno zmogljivost in trajanje, ki je pogodbeno zagotovljeno za dobavo zemeljskega plina temu končnemu odjemalcu. Sistemski operater in dotedanji sopogodbenik sta dolžna pogodbeno urediti ustrezno zmanjšanje do tedaj zakupljenega dostopa za tega končnega odjemalca. To določilo se smiselno uporablja tudi v primeru odpovedi pooblastilnega razmerja oziroma pogodbenega razmerja s strani pooblaščenca, ki ureja dostop do omrežja za tega končnega odjemalca. Podatki o zasedenosti prenosnega omrežja za zemeljski plin so javni in jih mora sistemski operater prenosnega omrežja dnevno objavljati. Določbe tega odstavka se uporabljajo tudi za dostop do skladišča zemeljskega plina oziroma terminala za utekočinjen zemeljski plin.

Metodologija za obračunavanje omrežnine in določitev omrežnine določa v okviru svojih pristojnosti po tem zakonu Agencija za energijo na način, ki vzpodbuja učinkovitost izvajalcev in uporabnikov, ločeno za prenosna in distribucijska omrežja. V metodologiji za določitev omrežnine Agencija za energijo določi:

- metodo reguliranja;

- kriterije za ugotavljanje upravičenih stroškov, ki vključujejo tudi reguliran donos na sredstva, za dejavnost sistemskega operaterja in druge elemente, potrebne za določitev omrežnine,

- trajanje posameznega regulativnega obdobja,

- ureditev načina izvajanja nadziranja z regulativnim okvirom določenih upravičenih stroškov,

- ugotavljanje odstopanj (presežkov ali primanjkljajev) od regulativnega okvira za posamezno leto in za regulativno obdobje skladno s 46a. členom tega zakona.

Sistemski operater določi omrežnino skladno z metodologijo iz prejšnjega stavka in mora pred njeno objavo v uradnem listu Republike Slovenije nanjo pridobiti soglasje Agencije za energijo.«.

- člen

Prvi in drugi odstavek 32.c člena se spremenita tako, da se glasita:

»V primeru nove večje infrastrukture zemeljskega plina, vključno s čezmejnimi zmogljivostmi, znatnega povečanja zmogljivosti obstoječe infrastrukture ali v primeru sprememb v infrastrukturi, ki omogočajo uporabo novih virov zemeljskega plina, lahko Agencija za energijo na zahtevo investitorja odloči, da se določbe o dostopu do omrežja zemeljskega plina po načelu reguliranega dostopa tretje strani in o določitvi omrežnine za določen čas ne uporabljajo in s to odločitvijo seznani vlado.

Agencija za energijo z odločbo ugodi zahtevi investitorja iz prejšnjega odstavka, če taka investicija povečuje konkurenco pri dobavi zemeljskega plina in povečuje varnost dobav, če je tveganje investicije tako veliko, da brez izjeme do nje ne bi prišlo, če je lastnik tega omrežja pravno ločena oseba od sistemskih operaterjev omrežij, v okviru katerih se bo gradila infrastruktura, če uporabniki omrežja za njegovo uporabo plačajo stroške in če izjema ne omejuje konkurence ali učinkovitega delovanja notranjega trga z zemeljskim plinom v Evropski skupnosti.«

V četrtem in šestem odstavku 32.c člena se beseda »vlada« zamenja z besedami »Agencija za energijo«.

- člen

33. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Daljinsko ogrevanje in oskrba z energetskimi plini iz omrežja, razen z zemeljskim plinom (v nadaljnjem besedilu: drugi energetski plini), se izvajata kot izbirna lokalna gospodarska javna služba.

Ne glede na prejšnji odstavek se daljinsko ogrevanje ali oskrba z drugimi energetskimi plini iz samostojnega zaključenega omrežja lahko izvaja kot tržna dejavnost oskrbe končnih odjemalcev, če:

- na omrežje ni priključenih več kot deset končnih odjemalcev ali če je glede na razpoložljiv vir ali kapaciteto omrežja maksimalna možna dobava energije vsem odjemalcem hkrati na omrežju ne presega 1 MWh/h in

- je pridobljeno soglasje samoupravne lokalne skupnosti.

Ne glede na drugo alinejo drugega odstavka tega člena za izvajanje daljinskega ogrevanja kot tržne dejavnosti oskrbe končnih odjemalcev ni potrebno pridobiti predhodno soglasje samoupravne lokalne skupnosti v primeru, če se na predmetnem območju ne izvaja izbirna lokalna gospodarska javna služba daljinskega ogrevanja, distribucija zemeljskega plina ali oskrbe z drugimi energetskimi plini in je proizvodnja  toplote pretežno iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji toplote in električne energije.

V primeru izvajanja tržne dejavnosti oskrbe končnih odjemalcev v skladu z drugim odstavkom tega člena, mora dobavitelj:

- s končnimi odjemalci skleniti pogodbo o dobavi, ki mora smiselno vključevati tudi elemente, opredeljene v metodologiji za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in za oskrbo z drugimi plini iz omrežij iz 87. člena tega zakona,

- enkrat letno (do 15. februarja za preteklo koledarsko leto) Agenciji za energijo posredovati poročilo o skupni letni količini dobavljene energije in izpolnjevanju pogojev iz prve alineje drugega odstavka tega člena.

Pogodba o dobavi iz prejšnjega odstavka, ki ne vsebuje elementov iz druge alineje četrtega odstavka tega člena je nična.«.

- člen

V 36. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:

»Samoupravne lokalne skupnosti morajo v svojih splošnih in posamičnih pravnih aktih določiti način ogrevanja le z uporabo obnovljivih virov energije ali soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom.«.

Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.

- člen

42. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Če je ogrožena celovitost elektroenergetskega sistema, lahko sistemski operater prenosnega omrežja električne energije uvede ukrepe, s katerimi omeji dobavo energije določenim kategorijam odjemalcev, določi vrstni red omejitev, določi način uporabe energije in obvezno proizvodnjo energije. Sistemski operater prenosnega omrežja električne energije izvaja ukrepe v sodelovanju s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja električne energije.

Ukrepi smejo trajati najkrajši čas, ki je potreben za odpravo posledic pomanjkanja in vzpostavitev normalnega položaja, pri čemer morajo izvajalci energetskih dejavnosti storiti vse, čim prej vzpostavi normalno stanje.

Način izvajanja ukrepov iz prvega in drugega odstavka tega člena določi vlada z uredbo, natančneje pa jih v okviru sistemskih obratovalnih navodil določijo sistemski operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij. Pri določanju obsega in vrstnega reda omejevanja mora sistemski operaterjem distribucijskega omrežja električne energije upoštevati varnostne, zdravstvene, tehnične in ekonomske kriterije in pri tem enakopravno upoštevati odjem v državi in čezmejne izmenjave.

V primeru omejevanja obtežb v skladu s prvim in drugim odstavkom so operaterji, ki izvajajo omejevanje obtežb, oproščeni morebitne odškodninske odgovornosti (odškodninskih zahtev s strani odjemalcev, proizvajalcev, trgovcev, posrednikov, dobaviteljev in operaterjev povezanih omrežij).«.

- člen

Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Za pravne osebe, ki proizvajajo toploto za daljinsko ogrevanje, lahko minister, pristojen za energijo, predpiše vrsto in obseg rezerve goriv oziroma določene rezervne zmogljivosti za proizvodnjo toplote, ki zagotavljajo zanesljivo oskrbo odjemalcev.«.

- člen

Črta se 44. člen.

- člen

Za 46. členom se doda nov 46a. člen, ki se glasi:

»46a. člen

Sistemski operater je mora presežek omrežnine in drugih prihodkov iz dejavnosti sistemskega operaterja nad zneskom upravičenih stroškov posameznega leta regulativnega obdobja,  upoštevati kot namenski vir za pokrivanje primanjkljajev omrežnine iz preteklih let oziroma upravičenih stroškov iz dejavnosti sistemskega operaterja naslednjih let. Upravičeni stroški vključujejo tudi reguliran donos na sredstva. Sistemski operater znesek presežka izvzame iz poslovnega izida tekočega leta regulativnega obdobja.

Sistemski operater ima pravico primanjkljaj omrežnine in drugih prihodkov iz dejavnosti sistemskega operaterja do zneska upravičenih stroškov posameznega leta regulativnega obdobja uveljaviti pri določitvi omrežnine v naslednjih letih. Upravičeni stroški vključujejo tudi reguliran donos na sredstva. Sistemski operater znesek uveljavljenega primanjkljaja upošteva kot del poslovnega izida tekočega leta regulativnega obdobja.

Agencija za energijo je dolžna upoštevati pri določitvi omrežnine za novo regulativno obdobje presežke oziroma primanjkljaje iz prejšnjih dveh odstavkov iz vseh koledarskih let tekočega regulativnega obdobja, v katerem se določa novo regulativno obdobje, razen zadnjega leta tekočega regulativnega obdobja, in iz zadnjega koledarskega leta preteklega regulativnegaobdobja. V kolikor Agencija za energijo pri tem ugotovi drugačne presežke oziroma primanjkljaje, kot jih je upošteval sistemski operater, o tem izda posebno odločbo. Omrežnina za posamezno regulativno obdobje mora biti določena pred začetkom tega regulativnega obdobja.«.

- člen

V 48. členu se v prvi alineji prvega odstavka na koncu stavka doda besedilo: »in s tem zakonom«.

Na koncu druge alineje se za besedama »distribucijskih omrežij« vejica nadomesti s piko in črta besedilo »skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov in tem zakonom.«.

V četrtem odstavku se v drugem stavku za besedama »omrežja poteka« doda besedilo »na vsako stran«.

Zadnji stavek četrtega odstavka, ki se glasi: »Pogoje, ob katerih se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, predpiše minister, pristojen za energijo.« se črta.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»Način izdajanja smernic in mnenj k prostorskemu aktu ter projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam sistemskega operaterja, pogoje pod katerimi se smejo graditi drugi objekti, naprave v varovalnem pasu elektroenergetskih omrežij in pogoje, pod katerimi se smejo izvajati dela v območju varovalnih pasov elektroenergetskih omrežij, predpiše minister, pristojen za energijo.«

V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Varovalni pas plinovodnega omrežja, namenjenega za prenos zemeljskega plina, je zemljiški pas, ki v širini 100 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi, varovalni pas plinovodnega omrežja, namenjenega za distribucijo zemeljskega plina, pa je zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi.«.

- člen

V prvem odstavku 49. člena se beseda »lokacijskega« nadomesti z besedo »prostorskega«.

- člen

V 52. členu se peta alinea spremeni tako, da se glasi:

»- če imetnik dovoljenja brez utemeljenih razlogov, v nasprotju z veljavnimi predpisi, krši roke iz energetskega dovoljenja,«.

- člen

Prvi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Gradnja, rekonstrukcija in izvajanje del ter prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini, skladišče zemeljskega plina, terminala za utekočinjen zemeljski plin ali transport tekočih goriv po vodih, so v javno korist in se zanje uporabljajo določbe prvega odstavka 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/2003 popr.), 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt). V primeru obremenjevanja nepremičnin s stvarnimi pravicami, ki so v lasti države ali samoupravnih lokalnih skupnosti se odškodnina za služnost infrastrukture ne plačuje.«.

V četrtem odstavku se za besedo »občina« doda besedilo: »oziroma sistemski operater, ki je izvajalec obvezne gospodarske javne službe po tem zakonu«.

Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:

»Postopki za omejitev lastninske pravice in za razlastitev po tem zakonu so nujni.

Razlastitveni upravičenec lahko zahteva, uvedbo nujnega postopka, če se šteje, da je javna korist izkazana skladno s tretjim odstavkom 93. člena Zakona o urejanju prostora, in če položi pri sodišču znesek v višini ocenjene odškodnine za nepremičnino, ki je predmet postopka razlastitve ali omejitve lastninske pravice in varščino za morebitno škodo, povzročeno z nujnim postopkom, v višini ene polovice ocenjene odškodnine, s čimer se šteje, da je izpolnjen pogoj za prevzem posesti na razlaščeni nepremičnini.

Če je lastnik ali solastnik nepremičnine agrarna skupnost, investitor vroči ponudbe za sklenitev pogodbe o pridobitvi služnosti v javno korist ali ponudbe za sklenitev pogodbe lastninske ali stavbne pravice članom te agrarne skupnosti. V kolikor posameznega člana ni mogoče najti, ker je njegov naslov neznan ali iz drugega razloga, investitor pristojnemu upravnemu organu predlaga postavitev začasnega zastopnika za vročanje ponudbe investitorja in za sklenitev pogodbe o služnosti v javno korist ali pogodbe o pridobitvi lastninske pravice ali stavbne pravice v javno korist, vključno s pooblastilom začasnemu zastopniku, da v imenu zastopanega, kot člana agrarne skupnosti, investitorju izda zemljiškoknjižno dovolilo za vpis pridobitve služnostne pravice v javno korist ali za vpis pridobitve lastninske pravice ali stavbne pravice v javno korist. Upravni organ postavi začasnega zastopnika v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku in razglasi svoj sklep o razglasitvi začasnega zastopnika posameznemu članu agrarne skupnosti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprave. Za začasnega zastopnika upravni organ praviloma imenuje eno izmed oseb, ki je v registru agrarnih skupnosti vpisana kot oseba za zastopanje. Upravni organ odloča o postavitvi začasnega zastopnika prednostno. Pritožba ne zadrži izvršitve. Po postavitvi začasnega zastopnika investitor vroči ponudbo za sklenitev pogodbe o pridobitvi služnosti v javno korist ali ponudbo za sklenitev pogodbe o pridobitvi lastninske pravice ali stavbne pravice v javno korist začasnemu zastopniku. Začasni zastopnik sklene z investitorjem pogodbo o pridobitvi služnosti v javno korist ali pogodbo o pridobitvi lastninske ali stavbne pravice v javno korist v obsegu, kot je določen s prostorskim aktom.«.

Dosedanji peti odstavek postane osmi odstavek.

- člen

V prvem odstavku 59. a) člena se doda nova prva alineja, ki se glasi:

»- notarsko overjena pogodba z zemljiškoknjižnim dovolilom o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo in sicer največ do širine varnostnega pasu iz sedmega odstavka 48. člena tega zakona ter obligacijsko pravico za gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini v širini delovnega pasu;«.

V dosedanji tretji alineji, ki postane četrta alineja prvega odstavka 59. a) člena se na koncu te alineje doda besedilo »ali zemljiškoknjižni izpisek, da je nepremičnina v lasti agrarne skupnosti ali vaške skupnosti;«.

Za dosedanjo peto alinejo, ki postane šesta alineja prvega odstavka 59. a) člena se doda nova sedma alineja, ki se glasi:

»- potrdilo pristojnega organa, da je vložen predlog za razglasitev lastnika nepremičnine za mrtvega ali da je začet postopek za dokazovanje smrti na podlagi predpisov, ki urejajo nepravdni postopek.«.

- člen

V prvem stavku 59.č člena se besedilo »pristojni organ« nadomesti z besedilom »center za socialno delo«, v drugem stavku pa se besedilo »Pristojni organ« nadomesti z besedilom »Center za socialno delo, v roku 60 dni«.

- člen

Drugi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Objekti, naprave in napeljave, katerih investitor je bil sistemski operater ali njegov pravni prednik, in ki sestavljajo infrastrukturo, ne morejo postati del stečajne mase družbe, ki je v postopku stečaja. Sistemski operater ima na zemljiščih, ki so del stečajne mase, in na katerih stojijo objekti, naprave in napeljave sistemskega operaterja, predkupno pravico. Navedena zemljišča se lahko v stečajnem postopku prodajo tretji osebi le pod pogojem, če se sistemski operater v roku 30 dni pisno odpove predkupni pravici.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Za zagotovitev nemotene gradnje, obratovanja, nadzora, rekonstrukcije in vzdrževanja mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben dostop do infrastrukture oziroma na kateri se nahaja infrastruktura, proti pravični odškodnini dovoliti dostop do infrastrukture in izvajanje potrebnih del.«.

V četrtem odstavku se za besedilom »energetskimi plini« doda besedilo »ter način njihovega izvajanja,«.

- člen

V tretjem odstavku 64.f člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:

»Vlada z uredbo predpiše čas veljavnosti deklaracij glede na vrsto oziroma tehnologijo proizvodne naprave ter pogoje za soproizvodnjo z visokim izkoristkom.«.

Črta se četrti odstavek 64.f člena.

- člen

V 64.j členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Sistemski operater lahko za dela, ki jih bo opravil na investitorjevo zahtevo, zahteva ustrezna poroštva pod pogoji iz uredbe iz zadnjega odstavka 64.m člena tega zakona.«.

- člen

Za prvim odstavkom 64.k člena se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»V primeru, da je na električnem omrežju v razvojnem načrtu sistemskega operaterja že predvidena okrepitev ali razširitev omrežja v naslednjih dveh letih, mora biti zagotovljena izvedba priključka proizvodne naprave najkasneje v dveh letih, sicer jo je potrebno upoštevati pri pripravi naslednjega razvojnega načrta, izvedba priključka proizvodne naprave pa mora biti zagotovljena prej kot v petih letih.

Če investitor proizvodne naprave v sporazumu s sistemskim operaterjem prevzame stroške okrepitve in razširitve omrežja mora sistemski operater začeti izvajati potrebne aktivnosti takoj. V pogodbi o priključitvi se opredeli način povrnitve vloženih sredstev.

Dosedanja drugi in tretji odstavek, postaneta četrti in peti odstavek.

- člen

Za drugim stavkom petega odstavka 64.n člena se doda nov stavek, ki se glasi:

»V primeru samostojne prodaje iz prejšnjega odstavka je lastnik ali upravljalec proizvodne naprave dolžan Centru za podpore razkriti pogodbeno ceno samostojno prodane električne energije. Center za podpore lahko pridobljene podatke uporablja za analizo podporne sheme in jih lahko objavlja in posreduje Agenciji za energijo v agregirani obliki iz katere ni razvidna vrednost posamezne pogodbe.«

Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:

»Proizvajalci električne energije iz novih proizvodnih naprav na obnovljive vire z nazivno močjo do 5 MW in novih mikro in malih proizvodnih naprav s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki nimajo urejene bilančne pripadnosti in sklenjene odprte pogodbe, ter podajo vlogo za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo in vlogo za odločbo o dodelitvi podpore kot zagotovljeni odkup, lahko od začetka obratovanja nove proizvodne naprave do začetka zagotavljanja podpore na podlagi pogodbe o zagotovljenem odkupu, vendar ne dlje kot osem mesecev, proizvedeno električno energijo na podlagi posebnega sklepa Centra za podpore prodajajo Centru za podpore po referenčni tržni ceni. Proizvajalci morajo pisno vlogo za odkup podati Centru za podpore vsaj en mesec pred predvidenim začetkom proizvodnje.«.

Dosedanji dvanajsti odstavek postane trinajsti odstavek.

- člen

Na koncu prvega odstavka 64.o člena se doda nov stavek, ki se glasi:

»Če vlagatelj ni lastnik oziroma ni edini lastnik proizvodne naprave, mora zahtevi priložiti pooblastilo lastnika oziroma vseh ostalih solastnikov ali skupnih lastnikov za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore in sklenitev pogodbe o zagotavljanju podpore za proizvodno napravo kot celoto.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Agencija za energijo lahko po uradni dolžnosti odvzame odločbo o dodelitvi podpore, če se spremenijo okoliščine, zaradi katerih prejemnik ne bi bil upravičen do prejemanja podpore.«.

- člen

V tretjem odstavku 64.s člena se črta besedilo »za posamezno koledarsko leto« ter za besedo »vlada« doda vejica in besedilo »vsaj enkrat letno in«.

Šesti odstavek se črta.

- člen

V šestem odstavku 65. člena, prvem odstavku 66. člena, četrtem odstavku 66.b člena, drugem in tretjem odstavku 68. člena, tretjem odstavku 68.a člena, devetem in enajstem odstavku 68.b člena, 68.e členu in prvem odstavku 94. člena se beseda »okolje« nadomesti z besedo »energijo«.

V tretjem in petem odstavku 66.b člena in 67. členu se besedna zveza »Ekološki sklad Republike Slovenije« v kateremkoli sklonu nadomesti z besedno zvezo »Eko sklad« v ustreznem sklonu.

- člen

Drugi odstavek 66.b člena se spremeni tako, da se glasi:

»Ne glede na prejšnji odstavek tega člena programe za izboljšanje energetske učinkovitosti za dobavitelje toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo manj kot 75 GWh toplote letno, in dobavitelje električne energije in plinastih goriv, ki dobavljajo končnim odjemalcem manj kot 200 GWh energije letno (v nadaljnjem besedilu: mali zavezanci) ter za dobavitelje naftnih derivatov za pogonski namen pripravi in izvaja Eko sklad.  Iz sredstev za izvajanje programov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih pripravi in izvaja Eko sklad se financira tudi delovanje Eko sklada.«.

V tretjem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:

»Vlada določi tudi višino prispevka iz prvega odstavka in višino dodatka iz četrtega odstavka 67. člena tega zakona ter del zbranih sredstev iz dodatka iz četrtega odstavka 67. člena tega zakona, ki sta prihodek Eko sklada in se porabi za izvajanje programov za izboljšanje energetske učinkovitosti.«.

V petem odstavku se v vseh stavkih besedilo »Agencija za energijo« nadomesti z besedami »Eko sklad« v ustreznem sklonu.

V šestem odstavku 66.b člena se črta besedilo na začetku stavka »Agencija za energijo in«.

- člen

Za 66.b členom se dodata nov 66.c in 66.č člen, ki se glasita:

»66.c člen

Za stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 1000 m2, ki so v uporabi državnih organov ali organov samoupravnih lokalnih skupnosti, vlada lahko sprejme letne cilje energetske učinkovitosti.

Za stavbe iz prvega odstavka tega člena morajo upravljavci stavb voditi energetsko knjigovodstvo, ki zajema podatke o vrstah in količini porabljene energije.

Minister, pristojen za energijo s pravilnikom predpiše obvezno vsebino, vrste podatkov ter način vodenja energetskega knjigovodstva.

66.č člen

Če se na podlagi podatkov energetskega knjigovodstva za določeno stavbo iz prvega odstavka prejšnjega člena ugotovi, da je upravljavec takšne stavbe oziroma njeni uporabniki v preteklem letu pri njeni uporabi privarčevali najmanj 10 % energije, kot bi jo bilo glede na vrsto takšne stavbe sicer potrebno zagotoviti, imajo zaposleni, ki so sodelovali pri takšnem zmanjšanju porabe energije oziroma njenem varčevanju, v naslednjem letu pravico do sorazmernega dela na takšen način privarčevanih sredstev (v nadaljnjem besedilu: pravica do učinkovitostne dividende).

Vlada podrobneje določi pogoje za pridobitev pravice do učinkovitostne dividende, način določanja njene višine in pogoje za njeno razdelitev med zaposlene pri upravljavcih stavb iz prvega odstavka prejšnjega člena.«.

- člen

V tretjem in petem odstavku 67. člena se besede »Agencija za energijo« nadomesti  z besedama »Eko sklad«.

Besedilo zadnjega stavka četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

»Dobavitelji toplote, električne energije in plinastih goriv, ki so mali zavezanci ter dobavitelji naftnih derivatov za pogonski namen po drugem odstavku 66.b člena tega zakona zbrana sredstva za izvajanje programov nakazujejo Eko skladu.«.

Besedilo petega odstavka 67. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Zavezanec, ki je dobavitelj toplote iz distribucijskega omrežja in plina in ni dosegel ciljev potrjenega programa, je pa obračunaval dodatek k ceni toplote oziroma goriv, mora sorazmerni del obračunanih sredstev, ki ga določi Eko sklad, skupaj z zamudnimi obrestmi nakazati Eko skladu.«.

- člen

V tretjem odstavku 70. člena se črta besedilo »s soglasjem samoupravne lokalne skupnosti ali organa iz 35. člena tega zakona«.

- člen

V 80. členu se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:

»Agencija za energijo v okviru razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta tekočega leta sama določi število zaposlenih.

Za plače zaposlenih v Agenciji za energiji velja zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, pri čemer obseg sredstev za posebne projekte, ki terjajo povečan obseg dela določi Agencija za energijo sama, v okviru razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta tekočega leta.

Določbe drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) in 22.d člen ter 22.e člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 57/08, 80/08 in 48/09) ne veljajo za Agencijo za energijo.«.

- člen

V drugem in tretjem odstavku 83. člena se beseda »energetskih dejavnosti« in »energetsko dejavnost« nadomesti z besedilom »dejavnosti iz prve in tretje do devete alineje 5. člena tega zakona.«.

- člen

V 87. členu se druga alineja točke b) spremeni tako, da se glasi:

»-omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, pri čemer se morajo upoštevati tudi ugotovljena odstopanja od regulativnega okvira skladno s tretjim odstavkom 46.a člena,«.

Prva alineja točke c) spremeni tako, da se glasi:
»- omrežnino za uporabo elektroenergetskih omrežij, pri čemer se morajo upoštevati tudi ugotovljena odstopanja od regulativnega okvira skladno s tretjim odstavkom 46.a člena,«.

V točki d) se doda nova, tretja alineja, ki se glasi:

»-odloča v sporih med dobavitelji in potrošniki;«.

V točki e) se doda nova prva alineja, ki se glasi:

»- poslovanje sistemskih operaterjev in izvajanje regulativnega okvira,«.

Dosedanje prva do sedma alinea, postanejo druga do osma alinea.

V šesti alineji točki e) se na koncu besedila, pred vejico doda besedilo »električne energije in zemeljskega plina,«.

V sedmi alineji točke e) se pred besedno »ter« doda »električne energije in zemeljskega plina«.

Točka g) se spremeni tako, da se glasi:

»g) v primeru, da sistemski operater omrežje zakupi, najame ali drugače pridobi v obratovanje, upravljanje in razvoj, omrežje, del omrežja ali objekte, povezane v omrežje in potrebne za delovanje omrežja, ali izvajanje nekaterih nalog prenese na tretjo osebo, Agencija za energijo presoja upravičenost stroškov lastnika navedenih objektov oziroma izvajalca nalog sistemskega operaterja po istih kriterijih za upravičenost, kot jih uporablja za oceno stroškov sistemskega operaterja,«.

- člen

V četrtem odstavku 88. člena se v obeh stavkih za besedo »operaterja« doda besedilo »oziroma organizatorja trga« v ustreznem sklonu.

- člen

89. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Za izvajanje nalog Agencije za energijo  po tem zakonu  mora izvajalec energetskih dejavnosti in lastnik omrežja za prenos in distribucijo energije, Agenciji za energijo na njeno zahtevo v roku, ki ga določi Agencija za energijo, ki ne sme biti krajši od 8 delovnih dni od prejema zahteve, posredovati pravilne in popolne zahtevane podatke in dokumente potrebne za izvedbo postopka nadzora, vključno s podatki, ki so skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe določeni kot poslovna skrivnost.

Agencija za energijo mora zagotoviti primerno stopnjo varstva posredovanih podatkov in jih uporabiti le za namen, za katerega jih je pridobila.

Če izvajalec energetske dejavnosti ali lastnik omrežja za prenos in distribucijo energije  ne posreduje podatkov v zahtevanem roku, Agencija za energijo določi nov rok za posredovanje podatkov.

Če izvajalec energetske dejavnosti ali lastnik omrežja za prenos in distribucijo energije ponovno brez opravičenega razloga ne posreduje Agenciji za energijo zahtevanih podatkov v novem roku, Agencija za energijo izda sklep, s katerim izvajalca energetskih dejavnosti ali lastnika omrežja za prenos in distribucijo energije kaznuje v denarju v višini od 5.000 do 30.000 EUR in odgovorni osebi pravne osebe 300 do 3.000 EUR. Rok za plačilo kazni ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 1 meseca.

Hkrati z izdajo sklepa iz prejšnjega odstavka lahko izda Agencija za energijo zahtevo, s katero izvajalcu energetske dejavnosti ali lastniku omrežja za prenos in distribucijo energije določi nov rok za posredovanje podatkov.

Sklep o izreku globe iz četrtega odstavka tega člena mora biti obrazložen.

Agencija za energijo lahko sklepe o izreku kazni zaradi zavračanja posredovanja podatkov izdaja vse dokler seštevek glob iz posameznih sklepov ne doseže 1 odstotka letnega prometa osebe iz prvega odstavka tega člena v predhodnem poslovnem letu. Ne glede na to lahko v primeru, da tudi po tretjem izreku kazni izvajalec energetske dejavnosti ali lastnik omrežja za prenos in distribucijo energije ne posredujejo zahtevanih podatkov  Agencija za energijo uvede postopek za ugotovitev prekrška iz sedme alineje prvega odstavka 109. člena tega zakona.

Dolžina rokov in višina izrečenih kazni morajo biti sorazmerni s kršitvijo, ki je predmet postopka nadzora.«.

- člen

Za tretjim odstavkom 89.a člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Pooblaščene osebe Agencije za energijo lahko:

- vstopijo in pregledajo prostore, zemljišča in prevozna sredstva na sedežu podjetij in na drugem kraju, na katerem podjetje samo ali drugo podjetje po njegovem pooblastilu opravlja dejavnost in posle;

- pregledujejo poslovne knjige, pogodbe, listine, poslovno korespondenco, poslovne evidence in druge podatke, ki so v zvezi s poslovanjem podjetja, ne glede na nosilec, na katerem so zapisani ali shranjeni (v nadaljnjem besedilu: poslovne knjige in druga dokumentacija), odvzamejo za določen čas ali pridobijo kopije ali izvlečke iz poslovnih knjig in druge dokumentacije v kakršni koli obliki z uporabo fotokopirnih sredstev ter računalniške opreme podjetja ali Agencije za energijo.. O odvzemu poslovnih knjig in druge dokumentacije naredijo uradni zaznamek.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

- člen

V 99. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Energetska inšpekcija izvaja nadzor nad aktivnostmi sistemskih operaterjev in posegi tretjih oseb glede spoštovanja predpisov o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih omrežij, ne glede na njihovo napetost ter plinovodov, ne glede na njihov imenski premer in njihovo tlačno stopnjo.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

- člen

Črta se zadnji odstavek 100. člena.

- člen

V 109. členu in od 110. do vključno 113. člena se v prvem stavku se črta »pri samostojnem opravljanju energetske dejavnosti,«.

- člen

Peta alineja prvega odstavka 109. člena se spremeni tako, da se glasi:

»- ne posreduje pravilnih, popolnih in na predpisan način posredovanih podatkov po tem zakonu (14., 22., 24., 31.a),«.

V prvem odstavku 109. člena se za peto alinejo dodata nova šesta alineja, ki se glasi:

»- ne ravna na način in v roku, ki ga za pridobitev statusa odgovornega bilančne sheme določa 51. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-D).«.

- člen

Za 113.f členom se doda nov 113.g člen, ki se glasi:

»113.g člen

Prekrškovni organ, ki odloča in izreka globe po 89. členu tega zakona je Agencija za energijo.

- člen

Za drugim odstavkom 126. člena se doda nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

»Tehnični predpis se lahko sklicuje na slovenske in harmonizirane evropske standarde. Če ni ustreznega standarda, se do njegovega sprejetja tehnični predpis lahko sklicuje na tehnično specifikacijo strokovnega združenja ali organizacije, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu. Če so energetske naprave, postroji, sistemi in napeljave skladni z navedenimi standardi oziroma tehničnimi specifikacijami, velja domneva, da je zagotovljena skladnost s tehničnimi predpisi ter varno in zanesljivo obratovanje.

Tehnični predpis in specifikacije iz prejšnjega odstavka morajo biti pripravljene in dopolnjevane tako, da je v postopek priprave in sprememb vključena strokovna javnost in v največji možni meri upoštevani slovenski standardi in evropski harmonizirani standardi.

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju energetike ali elektrotehnike iz tretjega odstavka tega člena se podeli z odločbo, ki jo izda minister, pristojen za energijo.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Lokalne skupnosti morajo v svojih splošnih aktih zagotoviti prednostno uporabo načina ogrevanja iz 15. člena v roku 18 mesecev od uveljavitve tega zakona.

- člen

Sistemski operaterji omrežij morajo v skladu s tem zakonom in predpisom iz tretjega odstavka 24. člena zakona pri organizatorju trga pridobiti status odgovornega bilančne skupine najpozneje v treh (3) mesecih po uveljavitvi tega zakona.

- člen

Dobavitelji toplote ali drugih energetskih plinov, ki ob uveljavitvi tega zakona izvajajo tržno oskrbo končnih odjemalcev s toploto ali drugimi energetskimi plini v skladu s pogojem iz prve alineje drugega odstavka 14. člena tega zakona morajo urediti pogodbena razmerja s končnimi odjemalci najkasneje v 6 mesecih od uveljavitve tega zakona.

- člen

Zaradi nemotenega izvajanja  energetskih dejavnosti, se lahko začne postopek razlastitve ali omejitve lastninske pravice na zemljiščih, na katerem so po prejšnjih predpisih, zgrajeni objekti energetskih dejavnosti, ne glede na to ali so uvrščeni v javno gospodarsko infrastrukturo  in  niso urejena pravna lastninska razmerja med izvajalcem energetskih dejavnosti in lastnikom zemljišč oziroma med solastniki omenjenih nepremičnin v skladu z veljavnimi predpisi.

V primeru motenega izvajanja energetskih dejavnosti in v skladu z določbo tretjega odstavka 61. člena tega zakona lahko sodišče izda začasno odredbo, s kateri uredi pravna razmerja do dokončne ureditve lastninskih razmerij med izvajalcem energetskih dejavnosti in lastnikom zemljišč oziroma med solastniki omenjenih nepremičnin.

- člen

V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona Vlada izda predpis, ki ureja pogoje za pridobitev in višino učinkovitostne dividende iz drugega odstavka 66.č člena zakona.

V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona minister, pristojen za energijo, izda predpis, ki ureja obvezno vsebino, vrste podatkov ter način vodenja energetskega knjigovodstva iz tretjega odstavka 66.c člena zakona.

V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona vlada uskladi s tem zakonom:

–   Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 125/04 in 71/09);

–   Uredbo o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 8/2009).

- člen

V prvem odstavku 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 118/06) se besedilo »1. januarja 2011« nadomesti z besedilom » 1. januarja 2012«, v drugem odstavku pa se besedilo »1. januarja 2009« nadomesti z besedilom »1. januarja 2010«.

- člen

Za potrebe izvajanja 59. člena Energetskega zakona se ne glede na določbe tretjega odstavka 93. člena ZUreP-1 in tistih določb navedenega zakona ter Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, ZPNačrt), ki urejajo veljavnost prostorskih aktov, z dnem uveljavitve tega zakona šteje:

  - državni lokacijski načrt po ZUreP-1 za veljaven državni prostorski načrt,

  - lokacijski načrt, ki ga je z uredbo sprejela Vlada po Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 9/01-ZPPreb in 23/02 - odločba US, v nadaljnjem besedilu: ZUN) za veljaven državni prostorski načrt,

  - občinski lokacijski načrt po ZUreP-1 za veljaven občinski podrobni prostorski načrt,

  - zazidalni načrt, ureditveni načrt in lokacijski načrt po ZUN za veljaven občinski podrobni prostorski načrt.

- člen

Z dnem uveljavitve tega zakona se ne glede na določbe priloge 2 Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03 in 78/05-popr.) za energetski objekt državnega pomena štejejo tudi distribucijski elektroenergetski vodi s pripadajočimi funkcionalnimi objekti, če je njihova nazivna napetost 110 kV ali več.

- člen

Kvalificirani proizvajalci z napravami za proizvodnjo električne energije na biomaso ali kombinirane kvalificirane elektrarne na obnovljive vire energije, ki uporabljajo biomaso in ki ob uveljavitvi tega zakona prodajajo električno energijo na podlagi pogodbe o obveznem odkupu ali samostojno prodajajo električno energijo in na podlagi sklenjene pogodbe s sistemskim operaterjem ali distributerjem prejemajo za proizvedeno električno energijo premijo lahko, na podlagi prenesenih pogodb in potrdil o izvoru na center za podpore, prejemajo premije ali imajo zagotovljen odkup do izteka veljavnosti pogodbe oziroma do konca leta 2010. Po tem letu morajo za prejemanje podpor po tem členu dosegati celotni izkoristek pretvorbe energije dovedene z biomaso v električno energijo in koristno toploto najmanj 50%. Po tem členu lahko prejemajo podpore za proizvedeno električno energijo najdlje do konca leta 2011. Doseganje izkoristkov preverja Agencija za energijo, ki morebitno nedoseganje sporoči Centru za podpore in proizvajalcu. Če zahtevani izkoristki niso doseženi, mora prejemnik Centru za podpore vrniti morebiti prejeta sredstva vključno z zamudnimi obrestmi.

- člen

Obveznosti do kvalificiranih proizvajalcev, ki so do 31.12.2008 imeli pravico do prejemanja podpor in jim sistemski operaterji niso poravnali obveznosti za odkupljeno električno energijo, prevzame Center za podpore.

- člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

IV. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

K 1. členu

Predlagane spremembe in dopolnitve pojmov iz 4. člena se nanašajo na učinkovito izvajanje reguliranja sistemskih operaterjev prenosnih in distribucijskih omrežij električne energije in zemeljskega plina in nadzora nad izvajanjem regulativnega okvira, ki ga določa agencija. Zaradi tega sta uvedena nova pojma »regulativni okvir« in »regulativno obdobje«. Povezuje se z dopolnitvami 27. člena zakona. Regulativni okvir je opredeljen s splošnim aktom Agencije za energijo. V njem so določene metode reguliranja kot vrednostne opredelitve načrtovanih upravičenih stroškov sistemskega operaterja po posameznih letih regulativnega obdobja, ki vključuje tudi reguliran donos na sredstva, načrtovane prihodkov iz omrežnine, drugih virov financiranja ter presežkov ali primanjkljajev omrežnine iz preteklih let. V primeru, da je regulativno obdobje daljše od enega leta, pomeni regulativni okvir tudi izravnavo načrtovanih upravičenih stroškov celotnega regulativnega obdobja na posamezna leta regulativnega obdobja, z namenom preprečitve skokovitega spreminjanja omrežnine po posameznih letih regulativnega obdobja.

Natančna definicija rekonstrukcije je nujna. V Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.) in 126/2007) je rekonstrukcija sicer že dovolj dobro definirana, so pa v praksi prisotne situacije, ko si določeni upravni organi, pristojni za izdajo gradbenih dovoljenj, to definicijo tolmačijo izjemno ozko in npr. rekonstrukcijo 110 kV daljnovoda v 2x110 kV šteje za novogradnjo, za kar pa je potrebno sprejeti državni prostorski načrt.

K 2. členu

Po dosedanjih določbah Energetskega zakona so lahko fizične osebe opravljanje dejavnost le, če so za to bile registrirane v obliki samostojnega podjetnika posameznika. Spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnje z visokim izkoristkom pa se vse več fizičnih oseb odloča, da bodo proizvajale električno energijo iz obnovljivih virov ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Na podlagi Pravnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, bodo morale novogradnje, 25% potreb po energiji zagotoviti iz OVE. To pa pomeni, da bi v Sloveniji prišlo do situacije, ko bodo posamezniki, ki bodo gradili stanovanjske objekte in se bodo odločili za proizvodnjo električne energije iz OVE za lastne potrebe, morali tudi registrirati svojo dejavnost v obliki podjetnika po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Na ta način se uredi zmanjšanje stroškov in postopkov registracije statusa samostojnega podjetnika ter administrativnim bremenom, ki bi z registracijo samostojnega podjetnika tem osebam nastale. Predlagana določba tako ureja podlago za vpis v Poslovni register Slovenije brez predhodne registracije samostojnega podjetnika posameznika, vendar le pod pogoji, da gre za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali v soproizvodnji toplotne in električne energije z visokim izkoristkom. Opredeljen proizvajalec fizična oseba, bo lahko prijavo vložil pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Na podlagi vložene prijave AJPES izda potrdilo o vpisu, ki ga posreduje proizvajalcu fizični osebi in pristojnemu davčnemu uradu.

K 3. členu

S predlagano spremembo se določi tudi, da se z določitvijo ciljev, usmeritev in razčlenitvijo nalog operativnega programa ali akcijskega načrta, določijo tudi izvajalci.

K 4. členu

S predlagano spremembo se določi, da zaradi zagotavljanja zanesljive oskrbe z električno energijo v državi lahko vlada ob sprejetju letne energetske bilance predpiše obvezno količino primarne energije iz domačih virov, ki jo morajo proizvajalci električne energije uporabiti v prihodnjem  letu za proizvodnjo električne energije.

K 5. členu

Sistemski operater prenosnega omrežja električne energije dodeljuje zmogljivosti povezovalnih vodov na čezmejnih povezavah koordinirano s sosednjim sistemskim operaterjem, s katerim tudi sprejme skupna pravila dodeljevanja, t.i. avkcijska pravila. Priprava teh skupnih pravil je kompleksen in časovno kritičen proces, saj sta v usklajevanje vpletena vsaj dva ali več sistemskih operaterjev sosednjih držav. Po uskladitvi pravil, nanje izdajo soglasje vsi vpleteni nacionalni regulatorni organi, v Sloveniji torej Javna agencija RS za energijo. Po pridobitvi soglasja s strani Javne agencije RS za energijo pa se slovenska praksa bistveno razlikuje od evropske, kar sistemski operater prenosnega omrežja električne energije postavlja v zelo neugoden položaj, saj zavira proces končne uveljavitve Avkcijskih pravil na mednarodnem nivoju. V vseh preostalih državah namreč zadošča objava Avkcijskih pravil na spletni strani sistemskega operaterja, medtem ko 22a. člen EZ zahteva objavo v Uradnem listu RS. Postopek objave Avkcijskih pravil skupaj s prevodom pravil v slovenski jezik traja cca. mesec dni, kar lahko zaradi časovno kritičnih rokov ogrozi ali celo onemogoči izvedbo procesa. Takšen dogodek bi povzročil skrajno negativne posledice na področju delovanja trga z električno energijo v Sloveniji in sosednjih državah. Posledice še večjih razsežnosti pa lahko pričakujemo po prehodu na koordinirano regijsko dodeljevanje prenosnih zmogljivostih, ki ga zahteva Uredba Sveta ES 1228/2003. Prehod na regijsko dodeljevanje v okviru regije centralno-vzhodne Evrope je namreč predviden že za leto 2010.

K 6. členu

S predlagano spremembo se odpravlja prepoved opravljanja katerekoli druge dejavnosti razen dejavnosti sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja, ki je Direktiva 2003/54/ES ne zahteva. Ohranja pa se nezdružljivost dejavnosti, kot jih zahteva direktiva. Pri zemeljskem plinu se obstoječa ureditev zaenkrat ne spreminja, saj zaradi tega doslej ni bilo težav. Enaka ureditev na področju elektrike in plina ni nujna.

K 7. členu

Predlagano je črtanje tretjega odstavka saj je primerneje tehnične podrobnosti glede načina prijave obratovalne napovedi je urediti s Pravili za delovanje trga električne energije, ki jih na podlagi tretjega odstavka 24. člena sprejme organizator trga.

K 8. členu

Predlog predstavlja temelj za izvajanje bilančnega obračuna in za namensko porabo sredstev presežka iz naslova bilančnega obračuna. Ta materija je sedaj urejena v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09), menimo pa da je potrebna tudi zakonska ureditev.

Zaradi transparentnosti izvajanja izravnave elektroenergetskega sistema, menimo, da mora sistemski operater prenosnega omrežja zagotoviti podatke o namenu vseh dejanj izravnave sistema ter o izvoru in ponoru električne energije, ki imajo za posledico stroške izravnave, saj mora organizator trga v okviru bilančnega obračuna te stroške poravnati.

K 9. členu

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99), ki je v slovenski pravni red prenašal liberaliziran trg z energijo, je bil sprejet leta 1999. Ob začetku liberalizacije se je pojavil pojav »nasedlih investicij«, torej investicij, ki bi se izšle ob ohranitvi prejšnjega sistema, po spremembi pa bi nasedle. Že direktiva je dopuščala za tovrstne investicije posebno pomoč, ob upoštevanju zelo strogih pogojev glede upravičenosti za takšno pomoč. Zato je možnost pomoči predvidel tudi EZ iz leta 1999. Sedaj, deset let po začetku liberalizacije slovenskega energetskega trga, se je ta člen iztekel in za njegov obstoj ni nobenega razloga več. Predlagano je črtanje člena.

K 10. členu

Zaradi jasneje določenih pristojnosti v zvezi z izvajanjem regulacije pa je treba določiti obvezne sestavine splošnega akta, ki ga izda agencija za energijo.

K 11. členu

Gre za popravek nomotehnične napake in za enakovredno obveznost kot je na področju električne energije v 23.b členu. Vsi sistemski operaterji so namreč zavezani, da izpolnjujejo preostale zahteve iz 4. in 5. odstavka tega člena, zato je potrebno izjemo jasno opredeliti.

K 12. členu

Ta sprememba ureditve dostopa do prenosnega in distribucijskega omrežja zemeljskega plina je potrebna, ker omogoča menjavo dobavitelja brez administrativnih težav, ki bi lahko nastale v primeru navideznega pomanjkanja prenosnih ali distribucijskih zmogljivosti zaradi njihovega zakupa s strani dobaviteljev. Tako odjemalec eksplicitno ohrani zmogljivost, ki jo je zakupil dobavitelj oziroma trgovec, da mu je dobavljal zemeljski plin, tudi v primeru menjave dobavitelja. Dosedanji dobavitelj s tem ne more preprečiti odjemalcu menjavo dobavitelja na način, da mu ne prepusti zanj zakupljene zmogljivosti. Ta vsebina je do sedaj urejena v splošnih pogojih za dobavo in odjem, vendar pa je glede na pomembnost pravice potrebno to urediti v zakonu.

Podatki o zasedenosti distribucijskih omrežij niti niso tehnično razpoložljivi niti niso potrebni. SODO mora skrbeti za dostop vseh priključenih odjemalcev, ozka grla se pojavijo vedno na stiku s prenosnimi omrežji, kar pokrivajo podatki SOPO.

V posameznih metodologijah se podrobneje predpisuje način določanja upravičenih stroškov in s tem povezan poračun po izteku regulativnega obdobja (v breme ali dobro sistemskega operaterja).

V sedaj veljavnem 32. členu je določeno, da agencija določi metodologijo za določitev in obračun omrežnine. Zaradi jasneje določenih pristojnosti agencije za energijo v zvezi z izvajanjem regulacije pa je treba določiti obvezne sestavine splošnih aktov, ki jih izda agencija.

K 13. členu

Gre za prenos pristojnosti odločanja glede izjeme dostopa tretje strani iz Vlade na Agencijo za energijo. Agencija za energijo namreč lahko kot neodvisni in glede presojanja stroškov usposobljeni organ presoja in odloča o potrebnosti izjeme, brez katere ne bi prišlo do realizacije investicije. Tudi Direktiva 2003/55/ES primarno v čl. 22.3(a) nalaga pristojnost za to nalogo regulatorju, omogoča pa sicer tudi sistem kot je sedaj naš. V vsakem primeru mora odločitev potrditi tudi Evropska komisija, ki ji mora vlada svojo odločitev sporočiti skupaj z mnenjem Agencije za energijo.  Če bi bilo mnenje Agencije za energijo negativno, odločitev vlade pa pozitivna, je potrditev Evropske komisije zelo malo verjetna. Zaradi tega je prenos pristojnosti utemeljen. Ureditev v sosednjih plinsko povezanih državah Avstriji in Italiji je tudi takšna, da o tem odloča regulator. S sprejetjem nove direktive 2009/73/ES je vloga regulatorjev in agencije za regulatorje še bolj poudarjena zaradi potrebnosti medsebojnega usklajevanja in izpeljave ustreznih postopkov. Poleg tega se v medvladnem Sporazumu za Južni tok predvideva dikcija, ki Vlado zavezuje k podpori pridobitvi izjeme. To pa je mogoče le pod pogojem, da Vlada o tem ne vodi postopka in odloča ampak se z odločitvijo Agencije za energijo samo seznani.

K 14. členu

Daljinsko ogrevanje in oskrba z drugimi energetskimi plini je izbirna gospodarska javna služba za izvajanje katere se na svojem območju odloči lokalna skupnost.

Dopolnitev člena majhnim sistemom oskrbe za energijo podaja možnost izbire oblike izvajanja oskrbe z energijo, pri čemer upošteva pristojnost občine in posledično razvojni načrt ostalih energetskih sistemov v občini. Da bi tako vzpodbudili razvoj manjših sistemov daljinskega ogrevanja, predvsem v povezavi z izrabo obnovljivih virov energije in soproizvodvnjo elektrike in toplote, dopolnitev člena opredeljuje pogoje za distribucijo in prodajo toplote v obliki t.i. tržnega daljinskega ogrevanja.

Dopolnitev člena predvideva soglasje občine, da bi se zagotovila skladnost z predvidenim razvojem energetike v občini. Predvideno poročanje bo omogočilo vzpostavitev  evidenca tovrstnih sistemov.

K 15. členu

Energetska in okoljska politika Republike Slovenije se je v zadnjih letih bolj odločno obrnila v smer uporabe obnovljivih virov in soproizvodnje toplote in električne energije tudi za ogrevanje stavb. Da bi lokalne skupnosti temu sledile in da bi preprečili anomalije, ki se pojavljajo pri zavrniti uporabe obnovljivih virov energije zaradi splošnih pravnih aktov občin, se v 36. člen doda nov prvi odstavek, ki nalaga lokalnim skupnostim, da v svojih pravnih aktih določijo način ogrevanja le z uporabo obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

K 16. členu

Že dosedanji EZ je predvideval ukrepe, ki naj bi jih sprejela in uvedla vlada. Predpisano je bilo tudi, da taki ukrepi trajajo le omejen čas, do odprave vzrokov.

Sprememba še vedno daje vladi pooblastilo za sprejem uredbe, ki bo predpisovala način izvajanja ukrepov, a tisti, ki bi o uvedbi (vnaprej predvidenih) ukrepov odločal, je sistemski operater prenosnega omrežja (SOPO). Razlog je nenadnost okoliščin, ki zahtevajo uporabo ukrepov v zelo kratkem času. Tako hitro lahko odloča in ukrepa le SOPO, ki ima za to organizirano 24 urno dežurno službo in vse potrebne podatke o sistemu.

Določba ne poskuša spreminjati ustaljene prakse. Uredba o omejevanju obtežb obstaja, sprejeta je bila leta 1995, torej še pred sprejemom prvega EZ iz leta 1999. Uredba je pravno zastarela in potrebna nujne prenove, a tehnološko gledano je še vedno primerna. Skladno s to uredbo imajo SOPO (ELES d.o.o.) in distribucijska podjetja (zdaj lastniki distribucijskega omrežja in izvajalci storitev za SODO-ta) pripravljene tabele za zmanjševanje odjema po stopnjah redukcije in po kategorijah odjemalcev. Ker gre za tehničen dokument, je tudi v predlaganem členu predvideno, da ukrepe še naprej podrobneje predpisujeta oba operaterja (SOPO in SODO), v okviru splošnih aktov, ki jih izdajata (sistemska obratovalna navodila).

Sprememba na novo uvaja omejitev odškodninske odgovornosti operaterjev a uvedbo in izvajanje ukrepov. Gre namreč za reševanje celotnega sistema, brez ukrepov bi sistem razpadel in brez elektrike bi ostali vsi. Takšen razpad je potrebno za vsako ceno preprečiti, saj se lahko razširi na celoten povezan evropski sistem, dolgo (nekaj ur do nekaj dni) lahko traja tudi, preden se ponovno vzpostavi polna oskrba. Odškodninska odgovornost operaterja za samo izvajanje ukrepov torej ni smiselna. Seveda pa to ne izključuje morebitne odgovornosti za povzročitev okoliščin, ki zahtevajo uvedbo ukrepov.

Zadnji odstavek je poskus vsaj minimalne zakonske opredelitve kriterijev za določanje vrstnega reda ukrepov.

K 17. členu

Predlagana sprememba iz določila člena izloča proizvajalce električne energije in obstoječo obvezo spreminja v možnost odločitve ministra, pristojnega za energijo, o potrebnosti takšnega ukrepa. Električna energija je izločena zato, ker obstoječi predpisi zelo podrobno in tehnično določajo rezerve v proizvodnji elektroenergetskega sistema.

K 18. členu

Obveznosti skladiščenja naftnih derivatov se določajo z Zakonom o blagovnih rezervah. V tem zakonu je določena tudi pristojnost ministrstva, pristojnega za energijo za izvajanje nadzora nad izvajanjem teh obveznosti.

K 19. členu

Metoda reguliranja, ki jo uporablja agencija za energijo, temelji na zagotavljanju pokrivanja vseh upravičenih stroškov sistemskega operaterja v posameznem letu regulativnega obdobja, vključno z reguliranim donosom na sredstva, ob upoštevanju prihodkov iz omrežnine, drugih prihodkov, obveznosti izvajalca GJS sistemskega operaterja iz presežnega zneska omrežnine iz preteklih let. S predlagano spremembo se jasno določi obveznost sistemskih operaterjev na področju energetike, da presežek prihodkov iz izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja prenosnih in distribucijskih omrežij električne energije in zemeljskega plina, vključno s tranzitom nad upravičenimi stroški, določenimi za posamezno leto regulativnega obdobja v regulativnem obdobju, izločijo iz poslovnega izida tega leta in ustrezno računovodsko razmejijo. Presežke oziroma morebitne primanjkljaje pa agencija upošteva pri določitvi omrežnine za naslednje koledarsko leto oziroma regulativno obdobje.

K 20. členu

S predlagano dopolnitvijo prve alineje se določa, da dajejo sistemski operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij v postopku priprave prostorskih aktov smernice in mnenja, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov in Energetskim zakonom.

V četrtem odstavku se predlaga dopolnitev, da se jasneje opredeli kako se meri širina varovalnega pasu.

Predlaga se, da se zadnji stavek četrtega odstavka, ki je urejal pooblastilo ministru, pristojnem za energijo, da predpiše pogoje, ob katerih se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij. Pri tem se predlaga, da se navedeno pooblastilo ministru nomotehnično uvrsti v samostojen odstavek, kot nov peti odstavek. Prav tako se predlaga, da v novem petem odstavku minister, pristojen za energijo, poleg pogojev, pod katerimi se smejo graditi drugi objekti in naprave v varovalnem pasu elektroenergetskih omrežij in pogoje, pod katerimi se smejo izvajati dela v območju varovalnih pasov elektroenergetskih omrežij, predpiše tudi način izdajanja smernic in mnenj k prostorskemu aktu ter projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvah sistemskega operaterja. Skladno s predpisi s področja urejanja prostora sistemski operaterji namreč izdajajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, skladno s predpisi o graditvi objektov pa projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam. Pri izdajanju smernic in mnenj k prostorskemu aktu ter projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam je potrebno upoštevati strokovno tehnične rešitve. in obstoječe stanje elektroenergetskih omrežij. Zaradi navedenega se predlaga, da se v predpisu, ki ga izda minister, določi način izdajanja teh smernic in mnenj k prostorskemu aktu ter projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam, kakor tudi pogoje, pod katerimi se smejo graditi drugi objekti, naprave v varovalnem pasu elektroenergetskih omrežij in pogoje, pod katerimi se smejo izvajati dela v območju varovalnih pasov elektroenergetskih omrežij.

Dopolnitev dosedanjega petega odstavka, ki postane šesti odstavek je potrebna zaradi določitve varovalnega pasu plinovodnega omrežja, namenjenega za distribucijo zemeljskega plina, ki ne more biti 100 m, tako kot to velja za varovalni pas plinovodnega omrežja, namenjenega za prenos zemeljskega plina, temveč znaša 5 m.

K 21. členu

S predlagano spremembo je odpravljena navezovanje na lokacijski načrt, ki sedaj ne obstaja več in dopolnjeno z prostorskim načrtom.

K 22. členu

Predlog spreminja obstoječ razlog, ki je bil do sedaj nesmiseln in ga nadomešča z razlogom, da lahko minister pristojen za energijo razveljavi energetsko dovoljenje, če imetnik dovoljenja brez utemeljenih razlogov krši roke iz energetskega dovoljenja.

K 23. členu

Predlaga se, da se v prvem odstavku 59. člena določi, da je gradnja, rekonstrukcija in izvajanje del ter prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni za izvajanje posameznih energetskih dejavnosti v javno korist. Vsebinsko se v prvi odstavke 59. člena dodajajo med objekte, katerih gradnja, rekonstrukcija in izvajanje del je v javno korist, tudi objekti za proizvodnjo električne energije. Takšni objekti za proizvodnjo električne energije so med drugim tudi hidroelektrarne in za njihovo obratovanje potrebna akumulacijska jezera. Pridobitev teh zemljišč je, na podlagi tako spremenjenega določila, v javno korist.

V tretjem odstavku 59. člena se predlaga, da je razlastitveni upravičenec poleg lokalne skupnosti in države tudi sistemski operater, ki je izvajalec obvezne gospodarske javne službe po tem zakonu. Takšen sistemski operater izvaja to obvezno gospodarsko javno službo v javno korist in na podlagi javnih pooblastil. V skladu z določili 20. člena tega zakona, so obvezne gospodarske javne službe s področja oskrbe z električno energijo:

- dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja,

- dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja,

- dobava električne energije tarifnim odjemalcem,

- organiziranje trga z električno energijo.

V skladu z določili 30. člena tega zakona je s področja oskrbe z zemeljskim plinom obvezna gospodarska javna služba: dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.

Za izvajanje vseh navedenih dejavnosti morajo izvajalci teh dejavnosti med drugim tudi širiti omrežja, s katerimi upravljajo. Navedena omrežja se v prostor umeščajo na podlagi sprejetih prostorskih aktov. S sprejemom prostorskega akta je izkazana javna korist. V skladu z dosedanjo ureditvijo so morali sistemski operaterji, v primeru gradnje objektov, po sprejetih prostorskih aktih, in v primeru, ko ni bilo mogoče skleniti z lastnikom zemljišča ustrezne pogodbe o pridobitvi lastninske pravice v javno korist, predlagati državi oz. občini, kot razlastitvenemu upravičencu, da sproži postopek za razlastitev. Država oz. občina je za vodenje takšnega postopka izdala ustrezno pooblastilo pravobranilstvu, ki je zastopalo državo oz. občino. Po končanem postopku razlastitve, torej po pridobitvi lastninske pravice v korist države oz. občine pa se je takšna nepremičnina prenesla na investitorja – izvajalca ustrezne dejavnosti. V postopku razlastitve je na strani razlastitvenega upravičenca, kot stranski intervenent, sodeloval sistemski operater, kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe. Navedeni postopki so zaradi potrebe po izdaji ustreznega pooblastila pravobranilstvu terjali nekaj mesecev dodatnega časa, kakor tudi dodaten angažma pravobranilstev na delu pri teh postopkih. S predlagano rešitvijo bi sistemskim operaterjem, ki izvajajo obvezne gospodarske javne službe po tem zakonu omogočili skrajšanje potrebnega časa za izvedbo postopkov razlastitve, prav tako pa bi pravobranilstvo vsaj deloma razbremenili. Glede na to, da sistemski operaterji, kot izvajalci obvezne gospodarske javne službe izvajajo te javne službe kot regulirano dejavnost in so pri izvajanju teh dejavnosti zakonsko omejeni ter strogo nadzorovani, tako s strani pristojnega regulatorja kakor s strani pristojnih inšpekcijskih služb, je mogoče oceniti, da do zlorab ne more priti.

Predlaga se, da se za četrtim odstavkom dodajo novi pet, šesti in sedmi odstavek, ki določajo:

- Da so postopki za omejitev lastninske pravice in za razlastitev po tem zakonu nujni.

- Razlastitveni upravičenec lahko zahteva uvedbo nujnega postopka samo pod pogojem, da se šteje, da je javna korist izkazana skladno s 93. členom Zakona o urejanju prostora, torej da je sprejet ustrezen prostorski akt, in če položi pri sodišču znesek v višini ocenjene odškodnine za nepremičnino, povečan za varščino, kar ustvarja zakonsko domnevo, da je izpolnjen pogoj za prevzem posesti na razlaščeni nepremičnini.

Z novim sedmim odstavkom se urejajo razmerja med investitorji in agrarnimi skupnostmi. Ker je število članov agrarnih skupnosti običajno zelo veliko in ker mnogih izmed njih ni mogoče najti, se s sedmim odstavkom določa, kako mora ravnati investitor v primeru, da posameznega člana agrarne skupnosti ni mogoče najti ali je njegov naslov neznan. V tem primeru investitor pristojnemu upravnemu organu predlaga postavitev začasnega zastopnika za vročanje, ki ga pristojni upravni organ imenuje običajno izmed drugih članov agrarne skupnosti. Prav tako ta odstavek ureja pooblastila začasnega zastopnika za vročanje in dolžna ravnanja upravnega organa.

K 24. členu

Z novo peto alinejo 59. a) člena se predlaga natančnejša ureditev vsebine pogodbe, s katero se pridobi pravica graditi na območju varnostnega pasu in na območju delovnega pasu. Delovni pas je pri gradnji energetskih objektov namreč praviloma širši od varnostnega pasu, to je od pasu,  v katerem se neposredno izvaja gradnja sama, medtem, ko delovni pas predstavlja le delovišče, iz katerega se izvaja gradnja.

Na podlagi nove sedme alineje 59. a) člena naj se, kot dokazilo o pravici graditi šteje tudi potrdilo pristojnega organa, da je vložen predlog za razlastitev lastnika nepremičnine za mrtvega oz., da je sprožen postopek za dokazovanje smrti na podlagi Zakona o nepravdnem postopku. Zakon o nepravdnem postopku namreč v svojem osmem poglavju ureja postopek o razglasitvi pogrešancev za mrtve in o dokazovanju smrti. Ta postopek, skladno z Zakonom o nepravdnem postopku, zahteva izvedbo vrsto procesnih in drugih dejanj, med njimi zahteva, da se izda oklic, v katerem se navede bistvene okoliščine zadeve, pokliče pogrešanca, da se oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v zakonsko določenem roku. Upoštevaje vse roke, ki morajo preteči, da se določena oseba lahko razglasi za mrtvo, in da se po tej osebi lahko začne zapuščinski postopek, to obdobje predstavlja realno zamudo pri pridobitvi pravice graditi za takšen energetski objekt. Ker pa so energetski objekti praviloma longitudinalni objekti, katerih funkcionalnost je zagotovljena le ob pogoju, da so zgrajeni v celoti, takšni postopki lahko povzročijo več mesečne zamude pri gradnji energetskih objektov.

K 25. členu

Predlagana dopolnitev 59. č) člena natančneje opredeljuje organ, pristojen za postavitev skrbnika za poseben primer.

K 26. členu

S predlagano dopolnitvijo 26. člena se spreminja drugi odstavek 61. člena tako, da določa, da objekti, naprave in napeljave, katerih investitor je bil sistemski operater ali njegov pravni prednik, in ki sestavljajo infrastrukturo, ne morejo postati del stečajne mase družbe, ki je v postopku stečaja. Sistemski operater pa ima na zemljiščih, ki so postala del stečajne mase in na katerih stojijo takšni objekti, naprave in napeljave predkupno pravico. Navedena zemljišča se lahko v stečajnem postopku prodajo tretji osebi le pod pogojem, če se sistemski operater v roku 30 dni pisno odpove predkupni pravici.

Nekateri objekti, naprave in napeljave, ki sestavljajo infrastrukturo, in ki so bili zgrajeni v preteklosti, so bili grajeni na tujem svetu – na zemljiščih, ki so v lasti pravnih oseb. V kolikor se zoper takšno pravno osebo začne postopek stečaja, objekti energetske infrastrukture, katerih investitor je bil sistemski operater ali njegov pravni prednik, ne morejo postati del stečajne mase. Urediti pa je potrebno način pridobitve lastninske pravice na zemljiščih, na katerih stojijo takšni objekti, naprave ali napeljave. Predlaga se, da sistemski operater, ki je lastnik objekta, ki je del energetske infrastrukture pridobi pri nakupu zemljišča predkupno pravico. S tem se v ničemer ne zmanjša vrednost premoženja, ki se prodaja v stečajnem postopku, nasprotno, dana je samo možnost sistemskemu operaterju, da z uveljavljanjem predkupne pravice pridobi lastninsko pravico na zemljišču. V nasprotnem primeru lahko pride do situacije, da bo tretja oseba, ki bo kupila zemljišče, pridobila tudi lastninsko pravico na objektu, ki je del energetske infrastrukture. V stečajnem postopku se namreč pridobi lastninska pravica na originaren način, s tem pa se, skladno z načelom 8. člena Stvarno pravnega zakonika o povezanosti zemljišča in objekta, pridobi tudi lastninska pravica na objektu.

Predlaga se tudi sprememba tretjega odstavka 61. člena, kajti zaradi pogostega oviranja lastnikov zemljišč v varovalnih pasovih je nujno predpisati prepoved oviranja gradnje, vzdrževanja in obratovanja, ker je to eden izmed pogojev za realizacijo razvojnih načrtov pri gradnji energetske infrastrukture.

K 27. členu

S predlagano spremembo tretjega odstavka se odpravlja nepotrebna administrativna ovira. Izdajanje deklaracij vsako leto zahteva od strank nepotrebno obremenjevanje z administrativnimi zadevami in nalaga nepotrebno delo Agenciji za energijo. V zvezi s tem bodo spremenjene tudi določbe v Uredbi o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru, tako da bo določen daljši rok, bolj smiselni rok. Z novo določbo se v tretjem odstavku določa, da se mora vlagatelj vloge za izdajo deklaracije za proizvodno napravo na biomaso že s prvo vlogo opredeliti ali vlaga vlogo za izdajo deklaracije za proizvodno napravo na obnovljive vire energije ali za soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ter da naknadna sprememba za isto proizvodno napravo ni več možna.

Četrti odstavek se briše zaradi nelogične-nerealne zahteve, da bo stranka pošiljala vlogo, ki bi dokazovala, da ne izpolnjuje pogojev, da bo lahko Agencija za energijo po uradni dolžnosti uvedla postopek odvzema deklaracije. Ta odstavek je zato nepotreben, ker naslednja dva odstavka 64. f člena določata,  kako pooblaščene osebe Agencije za energijo nadzirajo izpolnjevanje pogojev in kdaj Agencija za energijo z odločbo odvzame deklaracijo.

K 28. členu

S dodanim odstavkom se uredi podlaga, da lahko sistemski operater zahteva od investitorja ustrezna poroštva za dela, ki jih bo opravil na investitorjevo zahtevo v skladu z uredbo, ki ureja priključevanje proizvodnih naprav (OVE in SPTE) na javno omrežje.

K 29. členu

S spremembami se natančneje določa, kako mora delovati sistemski operater v primeru, da  želi investitor na omrežje priključiti proizvodno napravo z deklaracijo in je zaradi tega potrebna okrepitev omrežja. Predvidene so tri možnosti. Po prvi, ko so okrepitve že načrtovane, ni razloga, da se ne poskrbi za čim hitrejšo izdajo soglasja za priključitev. Naslednji primer je, ko okrepitev še ni bila načrtovana, in jo je treba vnesti v razvojne načrte zaradi pobude zainteresiranega investitorja. Tretja možnost pa predvideva, da lahko investitor sam v soglasju z operaterjem začasno prevzame stroške krepitve omrežja, da prej pride do priključka, kar mu operater povrne v naslednjih petih letih.

K 30. členu

Pri priključevanju elektrarn imajo investitorji, ki želijo v sistem zagotovljenega odkupa prvi problem, da od sistemskega operaterja ne dobijo soglasja za priključitev, če še nimajo dogovora s kupcem  proizvedene električne energije. Sistemski operater je po spremembah EZ-C ni več dolžan odkupiti, drugi potencialni kupci pa se zanjo ne zanimajo, ker bo električna energija na voljo le nekaj mesecev do sklenitve pogodbe o podpori s centrom za podpore. Ta čas po sedanji ureditvi ti proizvajalci elektrike sploh ne morejo prodajati niti po tržni ceni za navadno električno energijo. Ker so večina že dolžni vračati kredite, jih neurejena situacija zelo prizadene. Ker ima Agencija za energijo po določbah tretjega odstavka 84. člena rok za izdajo odločbe štiri mesece od vložitve popolne vloge, lahko od priključitve proizvodne naprave na omrežje do prejema deklaracije za proizvodne naprave in odločbe o dodelitvi podpore preteče tudi osem mesecev, ko je proizvajalcu potrebno omogočiti, da svojo proizvodnjo proda vsaj brez podpore.

K 31. členu

S predlaganim besedilom bi želeli razrešiti nejasnosti v primerih, ko je proizvodna naprava v solastništvo oziroma skupnem lastništvu ali v primerih, ko lastnik naprave pooblasti oziroma dovoli nekomu tretjemu (npr. najemniku ali upravljavcu proizvodne naprave), da je upravičenec do podpore.

S predlagano spremembo drugega odstavka se uredijo pogoji za preklic veljavnosti odločbe o dodelitvi podpore ter prejemanje obratovalne podpore, ki bi  bila večja od upravičenih stroškov in s tem v nasprotju z namenom in pravili za državne pomoči. Vnaprej predvideti vseh možnih sprememb okoliščin ni smiselno. Pričakovanje, da bo upravljavec proizvodne naprave, ki bi zaradi veljavne odločbe prejemal neupravičeno visoko podporo od Agencije za energijo zahteval, da spremeni ali prekliče odločbo o dodelitvi podpore, je nerealno.

K 32. členu

S to spremembo je omogočeno, da zaradi nihanja porabe električne energije in s tem tudi prispevkov, vlada s sklepom določi višino teh prispevkov tudi med letom.

K 33. členu

V zakonu je bil za področje učinkovite rabe energije v pristojnosti ministra, pristojnega za okolje, kar ni ustrezno. S predlagano spremembo se na več mestih v zakonu odpravlja te neustreznosti.

K 34. členu

Obveznost priprave in izvajanja programov za izboljšanje energetske učinkovitosti ne velja za dobavitelje toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo manj kot 75 GWh toplote letno, in dobavitelje električne energije in plinastih goriv, ki dobavljajo končnim odjemalcem manj kot 200 GWh energije letno (v nadaljnjem besedilu: mali zavezanci) ter za dobavitelje naftnih derivatov za pogonski namen odjemalcem, ne glede na dobavljeno količino. Programe za izboljšanje energetske učinkovitosti namesto malih zavezancev ter programe za izboljšanje energetske učinkovitosti za porabo sredstev, zbranih v skladu s petim in šestim odstavkom 67. člena tega zakona, pripravi in po potrditvi vlade izvaja Ekološki sklad Republike Slovenije.

Med naloge Agencije za energijo kot nacionalnega regulatorja na podlagi evropske zakonodaje za notranji trg z električno energijo in zemeljskim plinom ne spada potrjevanje programov učinkovite rabe energije s strani vseh dobaviteljev energije in energentov. Prav tako ne more biti Agencija za energija pristojna za poročanje, nadzor nad izvajanjem programov učinkovite rabe energije in poročanje. Na tem področju Agencija za energijo do sedaj ni izvajala dejavnosti. Te naloge so zato prenesena na Eko sklad, ki je že zadolžen za pripravo programov učinkovite rabe energije za manjše dobavitelje in tiste, ki ne dosegajo ciljev nakazati Eko skladu, ki nato izvede ustrezne programe, ki jih predhodno potrdi Vlada RS.

K 35. členu

Za stavbe, ki so v lasti države ali lokalne skupnosti, ki zadostujejo pogojem iz predlaganega člena, velja obvezno vodenje energetskega knjigovodstva, ki bo izhodišče za pregledno porabo energije v teh stavbah in povečanje energetske učinkovitosti. Podrobnosti vsebine, vrste ter načina vodenja energetskega knjigovodstva predpiše minister, pristojen za energijo s pravilnikom.

K 36. členu

Zaradi uskladitve s spremembami 66.b člena tega zakona se zamenja Agencija za energijo z Ekološkim skladom Republike Slovenije.

K 37. členu

Črta se pridobitev soglasja lokalne skupnosti za izdajo splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, toplote iz distribucijskega omrežja in za oskrbo z drugimi plini.

K 38. členu

# Sedaj veljavne direktive EU, ki urejajo trg z električno energijo in zemeljskim plinom, kot tudi nedavno sprejet tretji sveženj direktiv in uredb in tudi današnje tržne razmere zahtevajo dejansko in popolno neodvisnost regulatorja trga z energijo, kar pa zaradi vključenosti Agencije za energijo v Zakon o javnih agencijah in nekatere druge zakone, ki urejajo državno upravo, ni doseženo, zato se predlaga, da se EZ ustrezno spremeni, tako da se bo pravni okvir delovanja Agencije za energijo prilagodil pravnim okvirom primerljivih evropskih in slovenskih organov.

# Zato se predlaga, da se Agenciji za energijo zagotovi zaposlovanje v skladu z letnim programom dela, ki ga potrdi vlada. Učinkovito in strokovno izvrševanje Agenciji za energijo podeljenih pristojnosti je možno le ob ustrezni politiki zaposlovanja, ki omogoča ne le izgradnjo temveč tudi zadržanje ustreznih kadrov. Skladno z Zakonom o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04-EZ-A; v nadaljevanju: ZJA) se uporablja za Agencijo za energijo I. del zakona in nekatere določbe o kadrovskih načrtih, sicer se za zaposlene pri Agenciji za energijo uporablja (splošni) zakon, ki ureja delovna razmerja. Pri tem ZJU ureja delovna razmerja za javne uslužbence v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, za katere pa je uveljavljen povsem drugačen način vodenja, poslovanja, financiranja, organiziranosti oziroma hierarhije in razmerij z drugimi organi itd. To lahko pomeni resen poseg v samostojni in neodvisni položaj Agencije za energijo. Hkrati ima Vlada RS še vedno ustrezne mehanizme nadzora nad zaposlovanjem in racionalno rabo sredstev Agencije za energijo, saj skladno z določili Energetskega zakona vsako leto potrjuje program dela in finančni načrt Agencije za energijo ter tudi poročilo o delu Agencije za energijo v preteklem letu.

K 39. členu

Predlagana je sprememba s katero se delno odpravlja prepoved opravljanja funkcije ali kakršnega koli dela v organizaciji, ki opravlja katerokoli energetsko dejavnost,  ne glede na to ali je šlo za opravljanje energetske dejavnosti, ki se opravlja kot regulirana ali tržna dejavnost. Takšna prepoved je posegala tudi na dejavnosti organizacije, ki sicer ni z ničemer povezano z pristojnostmi Agencije za energijo.

K 40. členu

S predlagano spremembo se določi, da agencija za energijo nadzira roke, pogoje in tarife za priključitev novih proizvajalcev električne energije, ter nadzira stopnjo učinkovite ločitve za prenos in distribucijo električne energije. Zaradi predlaganih sprememb 27., 32. ter novega 46.a člena je potrebno dopolniti tudi 87. člen, kjer so celovito zajete vse naloge in pristojnosti Agencije za energijo.

Izvensodno reševanje sporov med dobavitelji in odjemalci je zahteva evropske ureditve, ki v Republiki Sloveniji horizontalno ni urejena, zato je tu urejeno sektorsko. V zvezi s tem je RS že prejela uradni opomin Evropske komisije in se za predlagano rešitev zavezala v odgovoru na uradni opomin.

K 41. členu

Predlagana sprememba odpravlja nedoslednost 42. člena, ki je v prvem odstavku govori o sporih med »sistemskimi operaterji oziroma organizatorjem trga«, v nadaljevanju pa le o sistemskem operaterju.

K 42. členu

Za učinkovito izvajanje nadzora nad delovanjem trga z energijo in glede na določila uradnega opomina evropske komisije se predlaga, da se ustrezno dopolnijo določila Energetskega zakona o posredovanju podatkov, ki jih Agencija za energijo  potrebuje za izvajanje njenih nalog. Zato se predlaga, da se besedilo 89. člena Energetskega zakona spremeni tako, da se določi, da so organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil, lastniki omrežij za prenos in distribucijo energije in drugi izvajalci energetskih dejavnosti Agenciji za energijo na njeno zahtevo dolžni brezplačno posredovati zahtevane podatke in dokumente, vključno s poslovnimi skrivnostmi in drugimi zaupnimi podatki, ne glede na določbe o varstvu teh podatkov (ki jih morebiti vsebujejo njihovi področni zakoni).

Za učinkovito izvajanje te določbe je predviden tudi poseben sklep, saj v primeru, če izvajalec energetske dejavnosti, na katerega je Agencija za energijo naslovila zahtevo za posredovanje podatkov, posreduje Agenciji za energijo nepravilne, nepopolne ali zavajajoče podatke ali zahtevanih podatkov ne posreduje v določenem roku, lahko izda Agencija  za energijo sklep, s katerim ji naloži denarno kazen, hkrati z izdajo navedenega sklepa pa izda Agencija za energijo tudi zahtevo, s katero pravni osebi določi nov rok za posredovanje podatkov. Zoper pravno osebo, ki še naprej zavrača sodelovanje, Agencija za energijo še naprej postopa kot omenjeno, vse dokler seštevek denarnih kazni iz posameznih sklepov ne doseže 1 % letnega prometa pravne osebe v predhodnem poslovnem letu. Omenjeni sklepi so izvršilni naslov.

K 43. členu

S predlogom so razširjena in natančneje določena pooblastila pooblaščenih oseb Agencije za energijo pri pregledu v okviru svojih pristojnosti na podlagi tega zakona. Predvsem v zvezi s pridobivanjem, kopiranjem ali presnemavanjem podatkov tako v fizični, kot tudi elektronski obliki.

K 44. členu

S predlogom se odpravlja nelogičnost sedanje dikcije, ko je bilo takšno nadzorstvo omogočeno samo za plinovode.

K 45. členu

Črtanje pravilnika temelji na delu v inšpekcijskem svetu, ki je bil pobudnik spremembe pravilnika, ki je to urejal za vse ostale inšpektorje. Splošni pravilnik sedaj ureja samo splošni del (splošni upravni postopek, postopek o prekršku, državno upravo) posebni del pa je prepuščen glavnemu inšpektorju. Ker se je v splošnem zadeva tako spremenila tudi ni več potrebe, po posebnem urejanju na področju energetike, saj je itak v pristojnosti glavnega inšpektorja.

K 46. členu

Zakon je dopuščal samo sankcioniranje tistih, ki samostojno opravljajo energetsko dejavnost, tistih, ki jim energetska dejavnost ni glavna dejavnost (večja podjetja, šole, zavodi,…) pa jih ni mogoče sankcionirati, četudi njihove naprave presegajo parametre, ki jih imajo podjetja, ki samostojno opravljajo energetsko dejavnost.

K 47. členu

Za zagotavljanje prejemanja ustreznih in kakovostnih podatkov resornega ministrstva, pristojnega za energijo in Agencije za energijo se z naložitvijo odgovornosti za  posredovanje pravilnih in točnih podatkov s strani zavezancev – izvajalcev energetskih dejavnosti predlaga dopolnitev 6. in 7. alineje  prvega odstavka 109. člena kazenskih določb.

K 48. členu

S predlaganim členom se kot prekrškovni organ za odločanje o prekrških in izrekanju glob po 89. členu določa Agencija za energijo.

K 49. členu

S predlagano spremembo se uredijo pogoji za sodelovanje strokovnih organizacij na področju energetike. Tehnični predpis ali smernica se lahko sklicuje na standarde ali tehnične smernice strokovnih združenj in organizacij. V primeru, da so energetske naprave, postroji, sistemi in napeljave skladni z navedenimi standardi in tehničnimi smernicami, velja domneva, da je zagotovljena skladnost s tehničnimi predpisi ter varno in zanesljivo obratovanje. Tehnične smernice morajo biti pripravljene in dopolnjevane tako, da je v postopek priprave in sprememb vključena strokovna javnost in maksimalni možni meri upoštevani slovenski standardi in evropski harmonizirani evropski standardi.

K 50. členu

Določena prioriteta načina ogrevanja določena v 15. členu veljajo od uveljavitve tega zakona, lokalne skupnosti pa morajo svoje akte prilagoditi v  roku 18 mesecev od uveljavitve tega zakona.

K 51. členu

Določen je rok, v katerem morajo sistemski operaterji pri organizatorju trga pridobiti status odgovornega bilančne skupine.

K 52. členu

Določa rok za prilagoditev dobavitelja toplote, v primeru iz 14. člena zakona.

K 53. členu

Po doslej veljavnih predpisih, ni mogoče izvajati postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice   za majhne objekte infrastrukture na male hidroelektrarne. Do uveljavitve tega zakona niso razrešena lastninska razmerja med izvajalci energetskih dejavnosti po veljavnih predpisih (ustanovitev stavbne pravice, ureditev pravnih razmerij po predpisih Stvarnopravnega zakonika oziroma Zakona o lastninsko pravnih razmerjih) (SFRJ) je nujno omogočiti izvajalcem energetskih dejavnosti in ostalim udeležencem v teh sporih, da uredijo omenjena razmerja po sedaj veljavnih predpisih  v treh letih po uveljavitvi  tega zakona. Če to ne bi bilo  mogoče, zaradi  kakršnih kolih razlogov, je treba zakonom določiti podlago za začetek postopka razlastitve ali omejitve lastninskih  pravic, ker se neurejenost lastninskih razmerij ne more tolerirati, glede na to da ogroža izvajanje energetskih dejavnosti. Postopek razlastitve se izvaja v skladu z predpisih o razlastitvi, s tem da se s to določbo opredeljuje le pravna podlaga za izvajanje postopka.

Do razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice v primeru da prihaja do motenje izvajanja energetskih dejavnosti lahko začasno sodišče uredi za začasno odredbo.

K 54. členu

Določa rok v katerem vlade predpiše uredbo in rok v katerem minister, pristojen za energijo izda pravilnik, ki ureja vsebine iz 66.c člena.

V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona pa se morajo Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist in Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije uskladiti s tem zakonom.

K 55. členu

S predlagano spremembo se obstoječ rok za prilagoditev podaljšuje, saj je bil rok, določen v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C) prekratek in neizvedljiv.

K 56. členu

Ker tiste določbe ZUreP-1, ki urejajo razlastitev, omogočajo prisilno omejitev lastninskih in drugih pravic samo v primeru, če se naj bi objekt, ki je v javno korist, gradil na območju, ki ga urejajo »novi« prostorski akti, predlagam v nadaljevanju ustrezno določbo, ki sodi med prehodne in končne določbe.

K 57. členu

Določeno je, da se za energetski objekt državnega pomena štejejo tudi distribucijski elektroenergetski vodi s pripadajočimi funkcionalnimi objekti, če je njihova nazivna napetost 110 kV ali več, kar odpravlja neskladnost pri klasifikaciji objektov državnega pomena, ko so se za te objekte šteli samo prenosni elektroenergetski vodi.

K 58. členu

K razpravi s predstavniki združenja za lesno biomaso je bilo ugotovljeno, da je zahteva za 70% izkoristek za rabo lesne biomase v proizvodnih napravah OVE nerealna, ker je že skoraj enak 75%, ki se zahteva za soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Zaradi tega bo potrebno v uredbi, ki določa podpore proizvodnji električne energije iz OVE to vrednost znižati na 60%. Ta zahteva bo veljala za vse nove proizvodne naprave za biomaso. Za stare, ki podpore prejemajo do konca leta 2011 pa v prejšnji shemi, ko so dobili status kvalificiranih proizvajalcev sploh ni bilo zahteve po izkoristku. Glede na to, da sprememba EZ ni možna pred začetkom leta 2010, se kriterij izkoristka starih proizvodnih naprav za leto 2010 še ne določi in se določi v višini 50% za leto 2011, ker pred sredino leta 2010 dodatnih investicij za povečanje izkoristka ne morejo realizirati.

K 59. členu

S tem predlogom je dana Centru za podpore podlaga za izplačilo neporavnanih obveznosti sistemskih operaterjev, ki so po prejšnjih predpisih bili odgovorni za odkup električen energije od kvalificiranih proizvajalcev in do konca leta 2008 niso prenesli sredstev na Center za podpore, kot je to določal 42. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C).

K Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. členu

# Treba je določiti razveljavitev določb zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, saj ta določila uvrščajo Agencijo za energijo v kadrovski načrt.

K 60. členu

Določen je rok za uveljavitev zakona.

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO:

4. člen

V tem zakonu uporabljeni pojmi pomenijo:
- bilančna pogodba: je pravni posel in drugo razmerje, s katerim pravna ali fizična oseba z organizatorjem trga za električno energijo uredi dobavo izravnalne energije in finančno poravnavo odstopanj v primeru neizravnane bilance, s čimer se pravna ali fizična oseba uvrsti v bilančno shemo in pridobi status člana bilančne sheme oziroma organizator trga oblikuje bilančno skupino za potrebe izvajanja posameznih dejavnosti iz obsega gospodarske javne službe;
- biomasa: je biorazgradljiva frakcija izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva (vključujoč rastlinske in živalske substance) ter gozdarstva in lesne industrije, kot tudi biorazgradljiva frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov, katerih energetsko uporabo dovoljujejo predpisi o ravnanju z odpadki;
- celotni izkoristek soproizvodnje: je kvocient med letno vsoto proizvedene električne in mehanske energije ter koristne toplote in energijskim vložkom goriva, izračunanim na podlagi "neto kurilne vrednosti" goriv (imenovani tudi "spodnja kurilna vrednost"), ki se porabi za proizvodnjo toplote v soproizvodnji, ter bruto proizvodnjo električne in mehanske energije;
- cena za uporabo omrežja: je cena, ki jo odjemalec električne energije oziroma zemeljskega plina plača za dostop do omrežij in je sestavljena iz omrežnine ter dodatkov k omrežnini iz trinajste alinee, katerih višino določi Vlada Republike Slovenije;
- daljinsko ogrevanje: je dobava toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, ki se uporablja za ogrevanja ali hlajenje prostorov ter za pripravo sanitarne vode;
- dejavnost sistemskega operaterja: je prenos oziroma distribucija električne energije ali zemeljskega plina ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj prenosnega oziroma distribucijskega omrežja, skladišča zemeljskega plina ali terminala za utekočinjen zemeljski plin;
- deklaracija za proizvodno napravo: je odločba, ki jo izda Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija za energijo) proizvajalcu električne energije za posamezno napravo za proizvodnjo električne energije, s katero se potrjuje, da proizvodna naprava izpolnjuje pogoje, predpisane za soproizvodnjo z visokim izkoristkom ali proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije;
- distribucija: je transport goriv ali električne energije po distribucijskem omrežju;
- distribucijsko omrežje: je energetsko omrežje od prenosnega omrežja do končnega odjemalca;
- dobava: je prodaja, tudi nadaljnja, energije in goriv odjemalcem;
- dobavitelj energije: je pravna ali fizična oseba, ki odjemalcu prodaja energijo ali gorivo;
- dobavni pogoji: so tehnično in ekonomsko opredeljene obveznosti za dobavo energije, ki zavezujejo sistemskega operaterja, dobavitelja in odjemalca;
- dodatki k omrežnini: so dodatki namenjeni za pokrivanje stroškov:

a) delovanja Agencije za energijo;
b) sprostitve dolgoročnih prenosnih zmogljivosti za prenos zemeljskega plina;
c) stroškov dobaviteljev zaradi neustavljive dobave električne energije;
d) delovanje organizatorja trga, razen stroškov za izvajanje dejavnosti Centra za podpore iz 64.p člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: center za podpore);

- dolgoročna pogodba o dobavi zemeljskega plina: je pogodba o dobavi zemeljskega plina, sklenjena za več kot 10 let;
- dostop do omrežja: je pravica do uporabe omrežja z namenom, da se izpolnijo pogodbe o dobavi električne energije ali zemeljskega plina ob upoštevanju dejanskega stanja v omrežju;
- električna energija, proizvedena iz obnovljivih virov energije je:

a) električna energija, ki jo proizvedejo proizvodne naprave, ki uporabljajo samo obnovljive vire energije,
b) del električne energije, ki jo iz obnovljivih virov energije proizvedejo kombinirane proizvodne naprave, ki uporabljajo tudi neobnovljive vire energije, ter 
c) obnovljiva električna energija, ki se uporablja za polnjenje sistemov za skladiščenje energije, vendar brez električne energije, proizvedene kot rezultat delovanja sistemov za skladiščenje;

- električna energija iz soproizvodnje: je električna energija proizvedena v postopku, ki je povezan s proizvodnjo koristne toplote, in se izračuna na način,določen s predpisom iz 64.e člena tega zakona;
- energija iz soproizvodnje: je vsota električne in mehanske energije ter koristne toplote, ki so pridobljene v soproizvodnji;
- energetska učinkovitost stavbe: je učinkovitost dejansko porabljene ali ocenjene energije za zadovoljevanje potreb, povezanih s predvideno uporabo stavbe, ki vključuje ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, gretje sanitarne vode in razsvetljavo in druge namene;
- energetska izkaznica stavbe: je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti;
- energetska storitev: je fizikalni učinek, korist ali ugodnost, ki izhaja iz kombinacije energije in energetsko učinkovite tehnologije in/ali dejavnosti, in ki lahko vključuje obratovanje, vzdrževanje in nadzor, nujne za opravljanje storitve, ter se opravi na podlagi pogodbe in običajno vodi k preverljivemu in merljivemu oziroma ocenljivemu izboljšanju energetske učinkovitosti;
- energetski pregled: je sistematični postopek za ugotavljanje porabe energije stavbe ali skupine stavb, tehnološkega procesa in/ali industrijskega obrata ali pri izvajanju zasebnih ali javnih storitev, s katerim se opredeli in oceni gospodarne možnosti za varčevanje z energijo ter pripravi poročilo o ugotovitvah;
- energija: je vsaka oblika proizvedene ali pridobljene energije, namenjene za dobavo ali prodajo;
- geotermalna energija: je toplotna energija, pridobljena iz zemlje z vodonosniki;
- goriva: so trdna, tekoča in plinasta goriva, ki z zgorevanjem ali drugim kemičnim ali fizikalnim procesom sproščajo energijo;
- gospodinjski odjemalec: je odjemalec, ki kupuje električno ali drugo energijo za lastno domačo porabo, kar izključuje opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti;
- izravnalna energija: je električna energija, ki je potrebna za izravnavo odstopanj dejanske porabe in proizvodnje v določenem trenutku od napovedane porabe in proizvodnje;
- izravnalni trg z električno energijo: je trg izravnalne energije;
- klimatski sistem: je kombinacija vseh komponent, ki zagotavljajo obdelavo zraka, pri kateri je temperatura zraka regulirana ali se jo lahko zniža, lahko tudi v kombinaciji z regulacijo prezračevanja, vlažnosti in čistoče zraka;
- končni odjemalec: je fizična ali pravna oseba, ki kupuje energijo za lastno končno rabo;
- koristna toplota: je toplota proizvedena v postopku soproizvodnje za zadovoljitev ekonomsko opravičljivega povpraševanja po toploti oziroma hlajenju. Ekonomsko opravičljivo povpraševanje pa je povpraševanje, ki ne presega potreb po toploti ali hladu in ki bi jih sicer zadovoljili po pogojih na trgu s postopki za proizvodnjo toplote ali hladu različnimi od soproizvodnje;
- lokalni energetski koncept: je koncept razvoja samoupravne lokalne skupnosti ali več samoupravnih lokalnih skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načinov bodoče oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije;
- mala soproizvodnja: je proizvodna naprava za soproizvodnjo z instalirano močjo manjšo od 1 MWe;
- mikrosoproizvodnja: je proizvodna naprava za soproizvodnjo z maksimalno močjo manjšo od 50 kWe;
- nazivna električna moč proizvodne naprave: je najvišja trajna električna moč (brez časovnih omejitev) proizvodne naprave, za katero je ta izdelana in je navedena na napisni ploščici na proizvodni napravi oziroma jo je mogoče razbrati iz proizvajalčevih specifikacij ali pa je določena na podlagi prevzemnih meritev;
- neto proizvedena električna energija: je proizvedena električna energija v proizvodni napravi zmanjšana za električno energijo porabljeno za delovanje same naprave;
- nasedle investicije: so investicije, ki so bile načrtovane in izvedene pred 1. januarjem 1997 in v tržnih razmerah niso rentabilne, oziroma se ne morejo amortizirati;
- nazivna izhodna moč klimatskega sistema: je največja toplotna moč, za katero proizvajalec navede in zagotavlja, da jo je mogoče dosegati ob podani učinkovitosti pri neprekinjenem delovanju;
- neposredni oskrbovalni vod električne energije: je električni vod, ki povezuje elektrarno in odjemalca, ki nista priklopljena na omrežje, ali proizvajalca električne energije in dobavitelja za neposredno dobavo električne energije lastnim prostorom, družbam in upravičenim odjemalcem v njuni večinski lasti;
- neposredni oskrbovalni vod zemeljskega plina: je vod zemeljskega plina, ki dopolnjuje že povezano omrežje;
- obnovljivi viri energije: so obnovljivi nefosilni viri energije (veter, sončna energija, geotermalna energija, energija valov, energija plimovanja, vodna energija, biomasa, odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin);
- odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki je na pogodbeni osnovi oskrbovana z energijo ali gorivi za lastno rabo ali za nadaljnjo prodajo;
- omrežje: je sistem povezanih naprav, ki so namenjene prenosu ali distribuciji električne energije, toplote ali plina do odjemalcev;
- omrežnina: je del cene za uporabo omrežij, ki je namenjen plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskih operaterjev distribucijskih in prenosnih omrežij in pokrivanje stroškov sistemskih storitev;
- organizator trga: je pravna oseba, ki je določena za organiziranje delovanja trga z električno energijo ali z zemeljskim plinom po določbah tega zakona;
- odprta pogodba: je pravni posel in drugo razmerje na organiziranem trgu z električno energijo, ki določa bilančno pripadnost prevzemno predajnih mest;
- pogodba o članstvu v bilančni shemi: je pravni posel in drugo razmerje na organiziranem trgu z električno energijo, ki fizično ali pravno osebo uvrsti v bilančno shemo;
- oskrba z energijo: je proces pridobivanja in predelave, proizvodnje, prenosa, distribucije in dobave energije;
- podjetje za maloprodajo energije: je fizična ali pravna oseba, ki prodaja energijo končnim odjemalcem;
- dejavnost energetske borze: je organizirana izmenjava povpraševanj po nakupu s ponudbami po dobavi električne energije in energentov ter trgovanje s standardiziranimi produkti za dan časovni okvir, ki pod enakimi pogoji omogoča sodelovanje vsakemu tržnemu udeležencu ter zagotavlja pregledno in nediskriminatorno oblikovanje sklenitvene cene;
- pogodba o izravnavi: je pravni posel in drugo razmerje na organiziranem trgu z električno energijo, s katerimi pravna ali fizična oseba s članom bilančne sheme organiziranega trga z električno energijo uredi dobavo izravnalne energije in poravnavo v primeru neizravnane bilance, s čimer se pravna ali fizična oseba uvrsti v bilančno shemo in pridobi status člana bilančne sheme oziroma izvajalec gospodarske javne službe iz 20. člena tega zakona oblikuje bilančno podskupino za potrebe izvajanja posameznih dejavnosti iz obsega gospodarske javne službe;
- poraba električne energije: je proizvedena električna energija v državi vključno s samoproizvodnjo plus uvoz minus izvoz (bruto nacionalna poraba električne energije);
- potrdilo o izvoru električne energije: je javna listina, ki dokazuje, da je določena količina električne energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov energije;
- prevzemno predajno mesto: je mesto, kjer se vršita prevzem in predaja električne energije;
- povezovalni vod je:

a) električni vod, ki povezuje omrežja električne energije,
b) prenosni vod zemeljskega plina, ki povezuje prenosno omrežje v Republiki Sloveniji s prenosnimi omrežji drugih držav;

- pridobivanje: je proces izkoriščanja goriv in toplote iz naravnega okolja;
- prihranek primarne energije: je prihranek energije dovedene z gorivom, ki ga ustvari proizvodna naprava s soproizvodnjo, v primerjavi z ločeno proizvodnjo električne energije in toplote;
- priključitev na omrežje: je fizična priključitev ali priklop na energetsko omrežje pod pogoji določenimi s tem zakonom;
- primarna energija: je energija, ki je vsebovana v energetskih surovinah in v kakršni koli vrsti energije v naravi, ki vstopa v procese transformacije v električno, toplotno ali mehansko energijo;
- proizvodnja: je fizikalni ali kemični proces transformacije goriv in obnovljivih virov energije v električno, toplotno in druge oblike energije;
- proizvodna naprava: je sklop opreme in instalacij, ki pretvarjajo druge vrste energij v električno energijo in lahko samostojno obratuje;
- predelava goriv: je kemični ali fizikalni proces, s katerim gorivu spreminjamo lastnosti ali stanje;
- prenos: je transport goriv ali električne energije po prenosnem omrežju;
- prenosno omrežje: je visokonapetostno električno omrežje ali visokotlačno plinsko omrežje od proizvajalca oziroma povezave s sosednjimi prenosnimi omrežji do distribucijskega omrežja ali do uporabnika omrežja;
- program za izboljšanje energetske učinkovitosti: je načrtovanje dejavnosti,ki je osredotočena na skupino končnih odjemalcev in običajno vodi k preverljivemu, merljivemu ali ocenljivemu izboljšanju energetske učinkovitosti;
- sistemske storitve: so storitve, ki omogočajo nemoteno, zanesljivo in kvalitetno delovanje energetskih sistemov;
- sistemski operater: je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu s tem zakonom določena za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja na posameznem omrežju, skladišču zemeljskega plina ali terminalu za utekočinjen zemeljski plin;
- soproizvodnja: je postopek istočasne proizvodnje toplote in električne oziroma mehanske energije;
- soproizvodnja z visokim izkoristkom: je soproizvodnja, pri kateri je prihranek primarne energije večji od 10 %, ter vsa mikrosoproizvodnja in mala soproizvodnja, če je prihranek primarne energije pri tej soproizvodnji večji od nič;
- stavba: je krita konstrukcija s stenami, v kateri se uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev; pojem stavba se lahko nanaša na stavbo kot celoto ali njene dele, ki so bili projektirani ali spremenjeni za ločeno uporabo;
- tarifni sistem za prodajo energije: je splošni akt, ki določa elemente in način njihove uporabe za prodajo energije tarifnim odjemalcem glede na vrsto odjema;
- tarifni odjemalec: je odjemalec, ki po določbah tega zakona ni upravičeni odjemalec;
- tekoča goriva: so utekočinjeni naftni plin, primarni bencin, motorni bencin – osvinčeni, motorni bencin – neosvinčeni, letalski bencin za batne motorje, bencinsko gorivo za reaktivne motorje, petrolejsko gorivo za reaktivne letalske motorje, ostali petroleji, ekstra lahko kurilno olje, dieselsko gorivo, bioetanol, biodizel, kurilno olje;
- terminal z utekočinjenim zemeljskim plinom: je terminal, ki se uporablja za utekočinjanje zemeljskega plina, njegovo skladiščenje in uplinjanje;
- toplotna črpalka: je naprava ali sistem, ki odvzema toploto pri nižji temperaturi iz različnih toplotnih virov, na primer iz zraka, vode ali zemlje, in jo pri višji temperaturi dobavlja stavbi;
- trajnostni razvoj: je razvoj, s katerim zadostimo sedanje potrebe ne da bi ogrozili možnost bodočih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam;
- tranzit: je transport električne energije ali zemeljskega plina z območja druge države čez ozemlje Republike Slovenije v drugo državo;
- trgovec: je pravna ali fizična oseba, ki kupuje energijo ali gorivo za nadaljnjo prodajo;
- ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti: je ukrep, ki običajno vodi k preverljivemu in merljivemu ali ocenljivemu izboljšanju energetske učinkovitosti;
- uporabnik omrežja: je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja odjema ali v omrežje oddaja energijo;
- upravičeni odjemalec: je odjemalec, ki lahko prosto izbira dobavitelja po določbah tega zakona;
- varčevalni potencial: je delež energije v skupnem obsegu rabe energije pri porabniku, ki ga je možno znižati z ekonomsko utemeljenimi vlaganji;
- vrednost referenčnega izkoristka za ločeno proizvodnjo: je izkoristek nadomestne ločene proizvodnje toplote in električne energije, ki se ju namerava nadomestiti s soproizvodnjo;
- zaprta pogodba: je pravni posel in drugo razmerje med člani bilančne sheme organiziranega trga z električno energijo, pri katerem je količina dobavljene električne energije v relevantnem časovnem obdobju fiksno določena za vsak obračunski interval;med zaprte pogodbe sodijo tudi zaprte pogodbe z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ki se štejejo kot zaprte pogodbe za dobavo električne energije preko meja Republike Slovenije, in ki vključujejo tudi uporabo pravic čezmejnega prenosa.

13.a člen

Za izvedbo nacionalnega energetskega programa ali za izvrševanje obveznosti iz ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, predpisov, strategij in programov Evropske unije, ki se nanašajo na oblikovanje programov na področju oskrbe z energijo in rabe energije, ministrstvo, pristojno za energijo oziroma ministrstvo, pristojno za okolje, v skladu s svojo pristojnostjo, pripravi operativne programe ali akcijske načrte za oskrbo oziroma rabo energije, ki jih sprejme vlada.

V operativnem programu ali akcijskem načrtu iz prejšnjega odstavka se določijo cilji, usmeritve in razčlenijo naloge aktov iz prejšnjega odstavka v celoti ali na posameznem področju oskrbe z energijo in rabe energije.

15. člen

Dolgoročne in letne energetske bilance, ki jih sprejme vlada, napovedujejo skupno porabo energije in načine zagotavljanja oskrbe z energijo.

Dolgoročna energetska bilanca mora biti sprejeta za obdobje 20 let in se obnavlja vsakih pet let.

Obvezne sestavine energetskih bilanc so:
- napoved porabe po posameznih vrstah energije z upoštevanjem ukrepov učinkovite rabe energije in načel trajnostnega razvoja,
- način zadovoljevanja oskrbe s posameznimi vrstami energije, upoštevaje primarno (obnovljive in neobnovljive vire) in končno energijo,
- ekološke obremenitve, ki izhajajo iz proizvodnje in rabe energije,
- potreben nivo zalog in rezervnih kapacitet za doseganje načrtovanega nivoja zanesljivosti oskrbe,
- načini spodbujanja ekološko primernejših goriv.

Zaradi zagotavljanja zanesljive oskrbe z električno energijo v državi lahko vlada ob sprejemanju letne energetske bilance določi količino primarne energije iz domačih virov, ki jo morajo proizvajalci električne energije uporabiti v obravnavanem letu za proizvodnjo električne energije. Količina primarne energije iz domačih virov v posameznem koledarskem letu ne sme preseči 15 % skupne primarne energije potrebne za proizvodnjo električne energije in porabljene v koledarskem letu v državi.

Če cena proizvedene električne energije iz primarne energije iz prejšnjega odstavka tega člena na pragu proizvodne naprave preseže tržno ceno iz primerljivih proizvodnih naprav, ki te energije ne uporabljajo, se proizvajalcem, ki so prevzeli obvezo uporabljati primarno energijo iz domačih virov, v okviru količine iz prejšnjega odstavka, pokrijejo upravičeni stroški, ki so jih imeli z izvajanjem te obveznosti.

Za izbiro proizvajalcev, ki bodo prevzeli obveznost uporabljati domače vire za proizvodnjo električne energije v obsegu količine iz četrtega odstavka tega člena, objavi ministrstvo, pristojno za energijo, razpis, na katerem izbere tistega ponudnika ali ponudnike, ki prevzamejo obveznost z najnižjim pokritjem upravičenih stroškov.

Če na javnem razpisu ni ponudnikov ali ni mogoče izbrati nobenega ponudnika, lahko vlada z odločbo naloži proizvajalcem, ki lahko uporabljajo domače vire primarne energije za proizvodnjo električne energije, da glede na svoj obseg proizvodnje uporabijo sorazmerni delež te energije in jim določi ustrezno pokritje upravičenih stroškov.

Pokritje upravičenih stroškov izplačuje izbranim proizvajalcem električne energije center za podpore iz 64.p člena tega zakona, glede na dejansko porabljeno količino primarne energije iz domačih virov za proizvodnjo električne energije.

Vsi odjemalci električne energije so za vsako prevzemno predajno mesto dolžni plačevati prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije. Prispevke zbira center za podpore in jih namenja za pokritje upravičenih stroškov izbranim ali določenim proizvajalcem električne energije iz prejšnjega odstavka tega člena.

Vlada podrobneje predpiše način izvedbe javnega razpisa, vrste in ravni upravičenih stroškov, višino prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije ter druga vprašanja izvedbe določb o proizvodnji električne energije iz domačih virov primarne energije.

22.a člen

Sistemski operater prenosnega omrežja je odgovoren za izravnavo odstopanj v omrežju in za odločanje o uporabi povezovalnih vodov.

Sistemski operater prenosnega omrežja mora sprejeti pravila dodeljevanja zmogljivosti povezovalnih vodov, če so te zmogljivosti premajhne, da bi zadostile vsem zahtevam za dostop do omrežja. Ta pravila morajo biti objektivna in nediskriminatorna.

Pravila iz prejšnjega odstavka sprejme sistemski operater prenosnega omrežja po javnem pooblastilu. Pred njihovo objavo v Uradnem listu Republike Slovenije mora nanje pridobiti soglasje Agencije za energijo.

23.b člen

Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja oziroma dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja mora izvajalec te gospodarske javne službe opravljati v samostojni pravni osebi, ki ne opravlja druge dejavnosti.

Izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti izvajanje naslednjih upravljalskih in organizacijskih ukrepov:
- osebe, pooblaščene za vodenje poslov in upravljanje sistemskega operaterja ne smejo sodelovati pri vodenju poslov, upravljanju ali kot člani nadzornih svetov oziroma drugih organov tistih pravnih oseb, ki opravljajo drugo energetsko dejavnost na področju električne energije;
- zagotovljeno mora biti, da lahko osebe, ki so pooblaščene za vodenje poslov in upravljanje sistemskega operaterja neodvisno sprejemajo odločitve;
- sistemski operater mora imeti pravico neodvisno in učinkovito odločati o sredstvih in premoženju, potrebnem za upravljanje, vzdrževanje in razvoj omrežja.

Sistemski operater mora vzpostaviti program ukrepov za doseganje teh ciljev in spremljati njegovo izvajanje. O programu in njegovem izvajanju mora letno poročati Agenciji za energijo in poročilo objaviti.

Če sistemski operater ni lastnik omrežja ali njegovega dela, mora z lastnikom skleniti pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega omrežja za opravljanje nalog sistemskega operaterja po tem zakonu. V tej pogodbi se uredi obseg in namen uporabe omrežja, višino najemnine oziroma drugega plačila sistemskega operaterja, pogoje in način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki sistemskemu operaterju omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge po tem zakonu. Vsebino pogodbe in način njenega izvrševanja nadzira v okviru pooblastil po tem zakonu Agencija za energijo z vidika skladnosti z metodologijami s področja omrežnin. Ministrstvo, pristojno za energijo nadzira skladnost pogodb z zahtevami rednega, učinkovitega in kvalitetnega delovanja obveznih republiških gospodarskih javnih služb.

Ista oseba lahko opravlja dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja in dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.

Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za sistemske operaterje distribucijskega omrežja, ki imajo manj kot 1.000 priključenih odjemalcev.

25.b člen

Vsaka zaprta pogodba mora biti evidentirana pri organizatorju trga na način, določen s predpisi iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona. Organizator trga na podlagi količin prodane in kupljene električne energije v evidentiranih zaprtih pogodbah izračunava tržni plan članov bilančne sheme, ki je osnova za bilančni obračun. 

Obratovalno napoved oddaje ali odjema vsakega prevzemno predajnega mesta mora član bilančne sheme, čigar bilančni skupini ali bilančni podskupini oziroma hierarhično nižji bilančni podskupini prevzemno predajno mesto pripada, dnevno napovedati organizatorju trga na način, določen s predpisi iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona. 

Obratovalna napoved prevzemno predajnih mest proizvodnih enot s skupno električno nazivno močjo nižjo od 5 MW in prevzemno predajnih mest porabniških enot s priključno močjo nižjo od 5 MW, je lahko na način, določen s predpisi iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona, agregirana na omrežje, na katerega so priključeni, ali njegov del. 

Organizator trga na podlagi obratovalnih napovedi pripravi okvirni obratovalni vozni red, ki ga sistemski operater prenosnega omrežja uporabi za izdelavo končnega obratovalnega voznega reda za potrebe obratovanja prenosnega omrežja in je osnova za obračun poslov na izravnalnem trgu.

26. člen

Izvajalci dejavnosti proizvodnje električne energije imajo pravico do pomoči pri reševanju nasedlih investicij.

Program reševanja nasedlih investicij sprejme vlada na predlog ministra, pristojnega za energijo.

27. člen

Sistemski operater prenosnega omrežja oziroma sistemski operater distribucijskega omrežja je dolžan uporabnikom omrežja omogočiti dostop do omrežij na pregleden in nepristranski način po načelu reguliranega dostopa tretje strani. Podatki o zasedenosti prenosnega in distribucijskega omrežja so javni.

Metodologiji za obračunavanje in določitev omrežnine, na kateri mora pred objavo pridobiti soglasje vlade, določa v okviru svojih pristojnosti po tem zakonu Agencija za energijo na način, ki vzpodbuja učinkovitost izvajalcev in uporabnikov, ločeno za prenosno omrežje, distribucijska omrežja, povezovalne vode in za posamezne sistemske storitve, razen za tiste storitve, za katere se organizira konkurenčni trg. V cenah za uporabo omrežja za električno energijo iz proizvodnih naprav električne energije iz obnovljivih virov energije ter soproizvodnje z visokim izkoristkom do nazivne moči 10 MW, za katero so pridobljena potrdila o izvoru in jo proizvajalci prodajajo samostojno na trgu z električno energijo končnim odjemalcem, ki so priključeni na isto distribucijsko omrežje, ne smejo biti upoštevane postavke, ki niso utemeljene kot minimalni stroški.

Agencija za energijo podrobneje določi metodologijo in način obračunavanja minimalnih stroškov v omrežnini za proizvajalce električne energije iz prejšnjega odstavka.

Sistemski operater lahko zavrne dostop do omrežja, če so razlog za to tehnične ali obratovalne omejitve v omrežju. Z dokazi podprte razloge za zavrnitev dostopa do omrežja mora sporočiti zavrnjenemu uporabniku omrežja, ki lahko zahteva, da Agencija za energijo odloči v skladu z 88. členom tega zakona.

Če ne pride do dostopa do omrežja, sme zavrnjeni uporabnik omrežja zahtevati, da mu sistemski operater sporoči, s kakšnimi ukrepi bo okrepil omrežje.

31.b člen

Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, skladišča zemeljskega plina, terminala za utekočinjen zemeljski plin oziroma dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja mora izvajalec te gospodarske javne službe opravljati v samostojni pravni osebi, ki ne opravlja druge dejavnosti.

Izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti izvajanje naslednjih upravljalskih in organizacijskih ukrepov:
- osebe, ki so pooblaščene za vodenje poslov in upravljanje operaterja omrežja, skladiščenja oziroma upravljanje terminala ne smejo sodelovati pri vodenju poslov, upravljanju ali kot člani nadzornih svetov oziroma drugih organov tistih pravnih oseb, ki opravljajo drugo energetsko dejavnost na področju zemeljskega plina;
- zagotovljeno mora biti, da lahko osebe, ki so pooblaščene za vodenje poslov in upravljanje operaterja omrežja, skladiščenja oziroma upravljanje terminala neodvisno sprejemajo odločitve;
- sistemski operater omrežja, skladišča zemeljskega plina oziroma terminala za utekočinjen zemeljski plin mora imeti pravico neodvisno in učinkovito odločati o sredstvih in premoženju, potrebnem za obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja, skladišča oziroma terminala.

Sistemski operater omrežja, skladišča zemeljskega plina oziroma terminala za utekočinjen zemeljski plin, mora vzpostaviti program ukrepov, za doseganje teh ciljev in spremljati njegovo izvajanje. O programu in njegovem izvajanju mora letno poročati Agenciji za energijo in poročilo objaviti.

Če sistemski operater ni lastnik omrežja ali njegovega dela, mora z lastnikom skleniti pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega omrežja za opravljanje nalog sistemskega operaterja po tem zakonu. V tej pogodbi je zlasti treba urediti obseg in namen uporabe omrežja, višino najemnine oziroma drugega plačila sistemskega operaterja, pogoje in način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki sistemskemu operaterju omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge po tem zakonu. Vsebino pogodbe in način njenega izvrševanja nadzira v okviru pooblastil po tem zakonu Agencija za energijo z vidika skladnosti z metodologijami s področja omrežnin. Ministrstvo, pristojno za energijo nadzira skladnost pogodb z zahtevami rednega, učinkovitega in kvalitetnega delovanja obveznih republiških gospodarskih javnih služb.

Ista oseba lahko opravlja dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina in dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

Določbe tega člena niso obvezne za sistemske operaterje distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki imajo manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.

32. člen

Sistemski operater prenosnega omrežja, skladišča zemeljskega plina ali terminala za utekočinjen zemeljski plin, kakor tudi sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina je dolžan upravičenim odjemalcem in izvajalcem energetske dejavnosti na področju zemeljskega plina dovoliti dostop do omrežja, skladišča ali terminala za utekočinjen zemeljski plin na pregleden in nepristranski način po načelu reguliranega dostopa tretje strani. Podatki o zasedenosti prenosnega in distribucijskega omrežja za zemeljski plin, skladišča zemeljskega plina oziroma terminala za utekočinjen zemeljski plin so javni in jih mora sistemski operater dnevno objavljati.

Sistemski operater iz prejšnjega odstavka mora omrežnino določiti skladno z metodologijo, ki jo s splošnim aktom določi Agencija za energijo s soglasjem vlade. Metodologiji za obračunavanje in določitev omrežnine določa v okviru svojih pristojnosti po tem zakonu Agencija za energijo na način, ki vzpodbuja učinkovitost izvajalcev in uporabnikov, ločeno za prenosno, distribucijska omrežja, povezovalne vode in za posamezne sistemske storitve, razen za tiste storitve, za katere se organizira konkurenčni trg. Omrežnino določi sistemski operater po javnem pooblastilu in mora nanjo pred objavo v Uradnem listu Republike Slovenije pridobiti soglasje Agencije za energijo.

Sistemski operater iz prvega odstavka tega člena lahko zavrne dostop do omrežja, skladišča ali terminala zaradi premajhnih zmogljivosti, če je to v posameznem primeru nujno za izvajanje obveznosti gospodarske javne službe iz tega zakona ali če bi uporabnik omrežja zaradi sklenjene dolgoročne pogodbe o nakupu zemeljskega plina zašel v resne gospodarske težave. Podrobno utemeljene razloge zavrnitve dostopa mora sporočiti prosilcu, ki želi dostop do omrežja.

Zavrnjeni uporabnik lahko zahteva, da Agencija za energijo odloči v skladu z 88. členom tega zakona.

Če ne pride do dostopa do omrežja zaradi premajhnih zmogljivosti omrežja, lahko upravičeni odjemalec oziroma izvajalec energetske dejavnosti na področju zemeljskega plina zahteva povečanje zmogljivosti omrežja, če ga je pripravljen financirati sam ali s katerokoli pravno osebo.

Če po pogajanjih ne pride do sklenitve pogodbe o povečanju zmogljivosti omrežja, odloči o tem, na pobudo upravičenega odjemalca, Agencija za energijo, ki določi pogoje povečanja zmogljivosti omrežja ali zavrne zahtevo upravičenega odjemalca.

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za dostop do omrežja, ki je bilo zgrajeno ali obratuje kot sestavni del objekta za pridobivanje zemeljskega plina in do omrežja, ki se uporablja za transport zemeljskega plina od nahajališča do naprave za oplemenitenje.

32.c člen

V primeru nove večje infrastrukture zemeljskega plina, vključno s čezmejnimi zmogljivostmi, znatnega povečanja zmogljivosti obstoječe infrastrukture ali v primeru sprememb v infrastrukturi, ki omogočajo uporabo novih virov zemeljskega plina lahko vlada na zahtevo investitorja po predhodnem mnenju Agencije za energijo odloči, da se določbe o dostopu do omrežja zemeljskega plina za določen čas ne uporabljajo.

Vlada z odločbo ugodi zahtevi investitorja iz prejšnjega odstavka, če taka investicija povečuje konkurenco pri dobavi zemeljskega plina in povečuje varnost dobav, če je tveganje investicije tako veliko, da brez izjeme do nje ne bi prišlo, če lastnik tega omrežja ni sistemski operater, če uporabniki omrežja za njegovo uporabo plačajo in če izjema ne omejuje konkurence ali učinkovitega delovanja notranjega trga z zemeljskim plinom v Evropski skupnosti.

Ob upoštevanju trajanja pogodb, obsega novih zmogljivosti, trajanja projekta in drugih okoliščin, se z odločbo določijo:
- pogoji izvajanja izjeme,
- omrežje ali del omrežja, na katerega se odločba nanaša,
- čas trajanja odločbe in
- pravila in pogoji dostopa do tega omrežja, kolikor to ne preprečuje izvajanje dolgoročnih pogodb.

Če se izjema nanaša na čezmejne zmogljivosti, vlada ugodi zahtevi investitorja po posvetovanju s pristojnimi organi ali agencijami v drugi državi.

Dokončna odločba o izjemi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kakor tudi vsaka sprememba, odprava ali razveljavitev te odločbe.

Če v skladu s pravili Evropske skupnosti pristojni organ te skupnosti zahteva spremembo ali odpravo odločbe, vlada po uradni dolžnosti uvede obnovo postopka za izdajo odločbe.

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za povezovalne vode električne energije.

33. člen

Distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska javna služba.

Oskrba z energetskimi plini iz omrežja, razen z zemeljskim plinom (v nadaljnjem besedilu: drugi energetski plini), je izbirna lokalna gospodarska javna služba.

36. člen

Minister, pristojen za energijo, lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, določi način ogrevanja na posameznih zaokroženih območjih samoupravnih lokalnih skupnosti ali v posameznih industrijskih obratih, če je to smotrno iz ekoloških, energetskih ali tehnoloških razlogov in je s tem zagotovljena smotrnejša izraba energije.

42. člen

Če pride do nenadnega in nepredvidenega pomanjkanja na trgu energije, pri tem pa je ogrožena varnost ljudi in celovitost omrežja, lahko vlada uvede ukrepe, s katerimi omeji dobavo energije določenim kategorijam odjemalcev, določi vrstni red omejitev, določi način uporabe energije in obvezno proizvodnjo energije.

Ukrepi smejo trajati najkrajši čas, ki je potreben za odpravo posledic pomanjkanja in vzpostavitev normalnega položaja na trgu energije, pri čemer morajo pristojni državni organi in izvajalci energetskih dejavnosti storiti vse, da se pomanjkanje čimprej odpravi.

Ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena sprejme vlada z uredbo.

43. člen

Pravne osebe, ki proizvajajo električno ali toplotno energijo, morajo imeti določene rezerve goriv ali določene rezervne zmogljivosti za proizvodnjo električne in toplotne energije, ki zagotavljajo zanesljivo oskrbo odjemalcev.

Vrsto in obseg rezerve goriv ali rezervnih zmogljivosti za posamezne vrste proizvodnih objektov predpiše minister, pristojen za energijo.

44. člen

Distributerji naftnih derivatov za energetske namene, predelovalci surove nafte in odjemalci naftnih derivatov, ki jih ne oskrbujejo distributerji, so dolžni zagotavljati obvezne minimalne zaloge nafte in naftnih derivatov v obsegu, ki je enak 90-dnevni povprečni porabi v predhodnem letu.

Dolžnost iz prejšnjega odstavka imajo pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, ki so v preteklem letu uvozile najmanj 25 ton surove nafte ali naftnih derivatov v energetske namene.

Za upravljanje z zalogami nafte in naftnih derivatov ter zagotovitev potrebnih skladiščnih zmogljivosti plačujejo pravne osebe iz prvega odstavka tega člena letno povračilo. Višino, način plačevanja in evidentiranje vplačil kot tudi oprostitve in nadzor nad plačevanjem predpiše vlada.

Način formiranja, rok ter upravljanje z zalogami predpiše vlada s posebno uredbo. V uredbi lahko določi, da lahko pravne osebe iz prvega odstavka tega člena izpolnijo manjši del obveznosti v naravi in da se del zalog lahko začasno ali trajno skladišči izven ozemlja Republike Slovenije.

Nadzor nad obsegom in kvaliteto zalog naftnih derivatov izvajata ministrstvo, pristojno za energijo in ministrstvo, pristojno za preskrbo.

48. člen

Sistemski operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij: 
- dajejo v postopku priprave prostorskih aktov smernice in mnenja na načrtovane prostorske ureditve skladno s predpisi o urejanju prostora, 
- določajo projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in dajejo soglasja k projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov prenosnih in distribucijskih omrežij, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov in tem zakonom.

Sistemski operaterji iz prejšnjega odstavka tega člena lahko po predhodnem soglasju vlade s pogodbo prenesejo izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka na tretjo pravno osebo.

Sistemski operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij obveščajo ministrstvo, pristojno za energijo, o projektnih pogojih iz druge alinee prejšnjega odstavka, če so le-ti določeni za objekte s priključno električno močjo, večjo od 5 MW ali letno porabo zemeljskega plina večjo od 5 milijonov m3.

Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša: 
- za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV - 40 m;
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV - 10 m;
- za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV - 15 m;
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV - 3 m;
- za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV - 10 m;
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV - 1 m;
- za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 0,4 kV - 2 m.
Pogoje ob katerih se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij predpiše minister, pristojen za energijo.

Varovalni pas plinovodnega omrežja zemeljskega plina je zemljiški pas, ki v širini 100 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi. V varovalnem pasu plinovodnega omrežja se smejo graditi drugi objekti, naprave in napeljave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na varnost obratovanja omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od plinovodov in objektov tega omrežja glede na njihovo vrsto in namen.

Pogoje za načrtovane posege v območju varovalnega pasu iz prejšnjega odstavka ter območje varnostnega pasu, v katerem je lastniku oziroma sistemskemu operaterju plinovodnega omrežja zagotovljena pravica dostopa do plinovoda in objektov tega omrežja, predpiše minister, pristojen za energijo, upoštevaje nazivni tlak omrežja in premer plinovoda. V primerih kadar je načrtovana gradnja objektov ali postavljanje naprav tehnično izvedljiva le na oddaljenosti manjši od predpisane, odloči o dovolitvi načrtovanega posega v varovalni pas minister, pristojen za energijo, z določitvijo posebnih varnostnih ukrepov in ob predhodnem mnenju sistemskega operaterja plinovoda. 

Pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov in objektov plinovodnega omrežja, ter posebne varnostne ukrepe, s katerimi se zagotovi povečana stopnja varnosti obratovanja tega omrežja, predpiše minister, pristojen za energijo.

49. člen

Investitor mora pred pričetkom priprave lokacijskega načrta pridobiti energetsko dovoljenje za naslednje objekte, naprave ali omrežja (v nadaljnjem besedilu: objekti):
- objekte za proizvodnjo električne energije nazivne električne moči večje od 1 MW, ki so priključeni na javno elektroenergetsko omrežje,
- objekte za skladiščenje zemeljskega plina ter terminale za utekočinjen zemeljski plin,
- objekte proizvodnje toplote nad 1 MW za daljinsko ogrevanje ali namenjeno nadaljnji prodaji,
- neposredne oskrbovalne vode v skladu s tem zakonom,
- povezovalni vod, ki prečka državno mejo,
- objekte ali zaokrožene gospodarske lokacije s priključno močjo večjo od 5 MW oziroma letno porabo zemeljskega plina večjo od 5 milijonov m3.

Energetsko dovoljenje je potrebno pridobiti tudi za vsako rekonstrukcijo objektov iz prejšnjega odstavka, ki spreminja energetske parametre objekta in je obseg sprememb tak, da je za rekonstrukcijski poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Energetsko dovoljenje zavezuje tudi vsakokratnega lastnika objekta in osebo, ki v tem objektu izvršuje energetsko dejavnost (obratovalec objekta).

Imetnik energetskega dovoljenja mora za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolniti tudi vse ostale zahteve, ki jih določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov, in prostorski akti.

52. člen

Minister, pristojen za energijo, lahko z odločbo razveljavi energetsko dovoljenje:
- če investitor krši bistvene določbe energetskega dovoljenja,
- če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene z odločbo inšpektorja,
- če so se bistveno spremenili okoljevarstveni, prostorski ali tehnološki pogoji za izdajo energetskega dovoljenja,
- če investitor ne daje državnim organom ali organom samoupravnih lokalnih skupnosti podatkov, potrebnih za nadzor priprave in izvedbe energetskega objekta,
- če je med izdanim uporabnim dovoljenjem za energetski objekt, na katerega se nanaša energetsko dovoljenje in začetkom njegovega rednega obratovanja minilo več kot eno leto,
- če je upravljalec objekta stalno ali za čas, daljši od enega leta, prenehal z obratovanjem objekta.

Pritožba zoper odločbo o razveljavitvi energetskega dovoljenja ne zadrži izvršitve.

59. člen

Gradnja in prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini, sta v javno korist in se zanju uporabljajo določbe prvega odstavka 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03).

Gradnja in prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni za proizvodnjo električne energije, skladišča zemeljskega plina, terminal za utekočinjen zemeljski plin ali transport tekočih goriv po vodih, sta v javno korist in se zanju uporabljajo določbe drugega odstavka 93. člena zakona o urejanju prostora.

Če investitor v 30 dneh po vročitvi ponudbe za sklenitev pogodbe o pridobitvi služnosti v javno korist na nepremičninah iz tega člena te pogodbe ne uspe skleniti, lahko nemudoma vloži predlog za omejitev lastninske pravice. Ponudba za sklenitev pogodbe mora vsebovati cenitev sodno zapriseženega cenilca. Pogodbe o pridobitvi služnosti v javno korist se sklepajo za čas obratovanja infrastrukture in v korist vsakokratnega izvajalca dejavnosti sistemskega operaterja posamezne infrastrukture.

Če investitor v 30 dneh po vročitvi ponudbe za sklenitev pogodbe o pridobitvi lastninske ali stavbne pravice v javno korist na nepremičninah iz tega člena te pogodbe ne uspe skleniti, vloži država oziroma občina kot razlastitveni upravičenec na predlog investitorja nemudoma predlog za razlastitev. Ponudba za sklenitev pogodbe mora vsebovati cenitev sodno zapriseženega cenilca.

Za prenos lastninske, stavbne pravice ali služnosti na razlaščeni nepremičnini na investitorja se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo prodajo stvarnega premoženja države.

59.a člen

Kot dokazilo o pravici graditi infrastrukturo državnega pomena se poleg dokazil iz 56. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS in 126/07) štejejo tudi naslednje listine:
- potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki po Zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/92 – odločba US, 13/93 – odločba US, 31/93, 24/95 – odločba US, 20/97 – odločba US, 23/97 – odločba US, 65/98, 76/98 – odločba US, 66/2000 – obvezna razlaga, 66/2000, 11/01 – odločba US, 54/04 – ZDoh in 18/05 – odločba US);
- potrdilo pristojnega sodišča, da niso dokončani zapuščinski postopki po Zakonu o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odločba US, 117/2000 – odločba US, 67/01, 83/01 – OZ in 73/04 – ZN) oziroma po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95 in 54/99 –odločba US);
- historični izpisek iz zemljiške knjige, da je bila nepremičnina vknjižena na agrarne skupnosti oziroma potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki vračanja premoženja po Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 97/98 – odločba US, 56/99, 72/2000 in 51/04 – odločba US);
- potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki vračanja premoženja po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo);
- zemljiškoknjižni izpisek, da je nepremičnina vknjižena kot javno dobro;
- izjava investitorja, da je vročil lastnikom zemljišča ponudbo za sklenitev pogodbe o pridobitvi služnosti oziroma ponudbo za sklenitev pogodbe o pridobitvi lastninske ali stavbne pravice v javno korist v skladu s tretjim oziroma četrtim odstavkom 59. člena tega zakona in odločba pristojnega upravnega organa o uvedbi postopka razlastitve oziroma potrdilo, da je začet postopek za pridobitev služnosti v javno korist. 

Po končanju vsakega izmed postopkov, ki so navedeni v alinejah iz prejšnjega odstavka, izvede investitor infrastrukture z lastniki nepremičnin postopek za pridobitev služnosti v javno korist ali lastninske oziroma stavbne pravice v javno korist v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo razlastitev. 

Investitor infrastrukture prične z gradbenimi deli v skladu z gradbenim dovoljenjem.

59.č člen

Če investitor infrastrukture za namen sklenitve pogodbe o služnosti v javno korist ali o pridobitvi lastninske ali stavbne pravice v javno korist, ne uspe pridobiti podatkov iz uradnih evidenc, ker ti podatki ne obstajajo oziroma organi, ki vodijo uradne evidence s podatkom ne razpolagajo, investitor infrastrukture posreduje pristojnemu organu predlog za postavitev skrbnika za poseben primer. Pristojni organ imenuje skrbnika za poseben primer, ki z investitorjem infrastrukture sklene ustrezno pogodbo o služnosti v javno korist ali o pridobitvi lastninske ali stavbne pravice v javno korist.

61. člen

Na objekte, naprave ali napeljave, ki sestavljajo infrastrukturo, ni mogoče poseči z izvršbo.

Objekti, naprave ali napeljave ter pripadajoča zemljišča, ki sestavljajo infrastrukturo, ne morejo postati del stečajne mase družbe, ki je v postopku stečaja.

Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja mora lastnik nepremičnine, preko katere je nujno potreben dostop do infrastrukture, proti pravični odškodnini dovoliti dostop do infrastrukture.

Z namenom zagotavljanja gospodarskih javnih služb na področju energetike vlada z uredbo določi vrste vzdrževalnih del v javno korist na objektih, napravah in omrežjih, ki so potrebna za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini skladno z določbami zakona, ki ureja graditev objektov.

64.f člen

Potrdilo o izvoru električne energije (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o izvoru) je dokument, ki omogoča proizvajalcem, da dokažejo, da je električna energija, ki so jo proizvedli, proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom oziroma iz obnovljivih virov energije. Potrdilo o izvoru se lahko prenese na drugo osebo oziroma se z njim izkazuje proizvodnjo električne energije iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov energije pri pridobitvi podpor za tekoče poslovanje ali za zagotovljeni odkup električne energije.

Potrdilo o izvoru lahko pridobi proizvajalec za električno energijo proizvedeno v napravi za proizvodnjo električne energije, ki ima veljavno deklaracijo in ki izkaže, da je v obdobju, na katero se nanaša potrdilo, proizvodna naprava obratovala tako, da je dosegala pogoje in zahteve predpisane za soproizvodnjo z visokim izkoristkom oziroma za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. 

Agencija za energijo izda na zahtevo proizvajalca električne energije za napravo za proizvodnjo električne energije deklaracijo za proizvodno napravo, če izpolnjuje predpisane pogoje za soproizvodnjo z visokim izkoristkom ali za proizvodnjo iz obnovljivih virov. Deklaracija se izda za določen čas. Za naprave s soproizvodnjo z visokim izkoristkom se izda deklaracija z veljavnostjo enega leta, za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov energije pa z veljavnostjo do petih let. 

Imetnik deklaracije mora najkasneje do konca januarja v naslednjem letu po pridobitvi deklaracije, z vlogo Agenciji za energijo dokazati, da je s svojimi parametri in drugimi značilnostmi obratovanja v preteklem letu izpolnjeval pogoje in zahteve iz deklaracije. Če imetnik deklaracije ne izkaže, da je naprava za proizvodnjo električne energije s svojimi parametri in drugimi značilnostmi obratovanja v preteklem letu izpolnjevala pogoje za pridobitev deklaracije in druge zahteve iz deklaracije, Agencija za energijo po uradni dolžnosti uvede postopek odvzema.

Pooblaščene osebe Agencije za energijo iz 89.a člena tega zakona nadzirajo izpolnjevanje pogojev in zahtev iz deklaracije in imajo pri izvrševanju tega nadzora pooblastila, ki jih zakon določa za inšpektorja. 

Agencija za energijo z odločbo odvzame deklaracijo, če naprava za proizvodnjo električne energije ne obratuje ali ni vzdrževana in obnavljana tako, da izpolnjuje pogoje iz deklaracije, ter v primeru, da je bila spremenjena tako, da to vpliva na pogoje in zahteve iz deklaracije. Pritožba zoper odločbo o odvzemu deklaracije ne zadrži njene izvršitve.

Agencija za energijo vodi register deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. V registru se vodijo podatki o proizvodni napravi, merilnih mestih za energijske tokove, na podlagi katerih se izdaja deklaracija in potrdila o izvoru za proizvedeno električno energijo, značilnostih in obratovanju proizvodne naprave ter o izdaji, veljavnosti ter prenehanju veljavnosti deklaracije. Če je proizvajalec električne energije fizična oseba, se v register vpišejo tudi naslednji osebni podatki:
- ime in priimek proizvajalca električne energije;
- stalno prebivališče;
- rojstni podatki.

Podatki iz registra, razen osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka, so javni.

Osebni podatki se lahko uporabljajo samo za namene vodenja registra deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru.

Vlada predpiše vsebino in obrazec vloge za pridobitev deklaracije, podrobneje uredi način izdajanja deklaracije, pogoje za merilno-registrirne naprave ter za meritve, registracijo in sporočanje merilnih rezultatov, ki jih morajo proizvajalci imeti pri oziroma v napravah za proizvodnjo električne energije in vsebino ter način vodenja registra proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom.

64.j člen

Sistemski operater distribucijskega omrežja in sistemski operater prenosnega omrežja sta dolžna vsako napravo za proizvodnjo električne energije na obnovljive vire oziroma s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki ima veljavno energetsko dovoljenje, soglasje za priključitev na omrežje ter veljavno deklaracijo za proizvodno napravo, na podlagi zahteve investitorja priključiti na omrežje pod pogoji in na način kot jih določa ta zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi.

Zahtevo za priključitev proizvodne naprave na omrežje lahko vloži tudi investitor, ki še nima veljavne deklaracije, mora pa jo pridobiti v roku šestih mesecev po dokončanju izgradnje in pričetku rednega obratovanja proizvodne naprave.

64.k člen

Investitor proizvodne naprave, ki ima veljavno deklaracijo, ne nosi stroškov morebitnih okrepitev prenosnega ali distribucijskega omrežja, ki so potrebne zaradi priključitve proizvodne naprave. Ne glede na tretjo alinejo tretjega odstavka 71. člena tega zakona sistemski operater ne sme zavrniti soglasja za priključitev na omrežje investitorju naprave za proizvodnjo električne energije na obnovljive vire oziroma s soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Stroške vseh analiz za izdajo soglasja za priključitev na omrežje nosi sistemski operater omrežja.

Stroške izdelave priključnega voda od proizvodne naprave do priključka na omrežje sistemskega operaterja nosi investitor naprave za proizvodnjo električne energije na obnovljive vire oziroma s soproizvodnjo z visokim izkoristkom.

Če investitor proizvodne naprave, ki se priključi na omrežje na podlagi drugega odstavka 64.j člena v šestih mesecih od pričetka rednega obratovanja proizvodne naprave ne pridobi deklaracije za proizvodno napravo, mora povrniti sistemskemu operaterju stroške okrepitve omrežja ter ostale stroške, ki jih je ta imel z okrepitvijo omrežja zaradi priključitve proizvodne naprave.

64.n člen

Če stroški proizvodnje električne energije, vključno z normalnim tržnim donosom na vložena sredstva, v napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, presegajo ceno električne energije, ki jo je za tovrstno električno energijo mogoče doseči na trgu, se proizvajalcem za to električno energijo, lahko dodelijo podpore.

Podpore se namenjajo za proizvodne naprave na obnovljive vire energije, ki ne presegajo 125 MW nazivne električne moči ter za proizvodne naprave s soproizvodnjo, ki ne presegajo 200 MW nazivne električne moči naprave.

Podpora ne sme omogočati prejemniku, da so prihodki v zvezi z obratovanjem naprave za proizvodnjo električne energije, za katero prejema podporo, večji od stroškov iz prvega odstavka tega člena. Če prejemnik podpore prejme tudi drugo državno pomoč, se podpora električni energiji iz te naprave, v odvisnosti od zneska prejete pomoči, zmanjša.

Podpora se izvaja kot:
- zagotovljen odkup proizvedene električne energije, dobavljene v javno omrežje električne energije po ceni, ki jo določi vlada, in sicer za mikro in male proizvodne naprave s soproizvodnjo z visokim izkoristkom in za proizvodne naprave na obnovljive vire energije z nazivno električno močjo manjšo od 5 MW;
- kot finančna pomoč za tekoče poslovanje za ostale proizvajalce.

Če lastnik ali upravljavec proizvodne naprave iz prve alineje prejšnjega odstavka namesto zagotovljenega odkupa samostojno proda proizvedeno električno energijo, je upravičen do finančne pomoči za tekoče poslovanje. V tem primeru je za ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo odgovoren član bilančne sheme, ki mu proizvodna naprava pripada. Vlada določi največje število dovoljenih menjav glede načinov izvajanja podpor ter minimalno trajanje. 

Podpora se lahko podeli za proizvodne naprave s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, pri katerih od začetka prvega obratovanja ali obratovanja po obnovi, katere investicija predstavlja več kot 50 % investicije v enako novo napravo, ni preteklo več kot deset let ter za proizvodno napravo na obnovljive vire energije ni preteklo več kot petnajst let. 

Podporo je mogoče pridobiti le za neto proizvedeno električno energijo, za katero je predloženo veljavno potrdilo o izvoru. 

Posamezna podpora se lahko izvaja:
- za proizvodne naprave električne energije s soproizvodnjo z visokim izkoristkom deset let;
- za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov energije petnajst let oziroma tudi za krajši čas, ki predstavlja razliko med dejansko starostjo proizvodne naprave in zgornjima dovoljenima rokoma za izvajanje podpor.

Vlada podrobneje predpiše višino in trajanje posamezne vrste podpore, pogoje za pridobitev podpore, način pridobitve podpore in druga vprašanja podeljevanja in koriščenja podpore. Pri tem mora upoštevati naslednje kriterije:
- višino in trajanje potrebne pomoči glede na velikost in tehnologijo proizvodnje električne energije upoštevajoč pri tem vse že pridobljene koristi;
- trajnostno naravo proizvodnje električne energije s posebnim poudarkom na trajnostnem načinu proizvodnje biomase;
- pozitivne učinke pri doseganju zastavljenih ciljev, še posebej pri zniževanju izpustov toplogrednih plinov pri proizvodnji električne energije;
- velikost družbe, ki za proizvodno napravo prejema pomoč, in njen tržni delež, ki ga ima na trgu z električno energijo oziroma ga bo imela. 

Za proizvajalce električne energije v proizvodnih napravah na obnovljive vire energije z nazivno močjo proizvodne naprave do 5 MW in mikro in male soproizvodnje z visokim izkoristkom, ki imajo sklenjene pogodbe o zagotovljenem odkupu, je za ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo odgovoren center za podpore.

Proizvajalci električne energije iz mikro soproizvodnje in male soproizvodnje ter proizvajalci z napravami za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, katerih nazivna električna moč ne presega 5 MW, ki prejemajo potrdila o izvoru, vendar zaradi starosti proizvodnih naprav ne prejemajo podpor, se lahko dogovorijo s centrom za podpore, da od njih odkupi vso električno energijo, ki jo ne porabijo sami, po ceni, po kateri center za podpore prodaja električno energijo iz zagotovljenega odkupa na trgu z električno energijo ter, da je odgovoren za ureditev izravnave razlik med njihovo napovedano in realizirano proizvodnjo. Stroške centra za podpore za ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo ter stroške povezane s prodajo električne energije v sorazmerju s količino odkupljene energije in vrsto proizvodnje, nosijo ti proizvajalci. 

Agencija za energijo pripravi vsako leto do 31. oktobra napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo. Ta napoved se uporabi za določitev cene električne energije iz prvega odstavka tega člena in služi kot podlaga za določanje potrebne višine obratovalnih podpor v prihodnjem letu. Vlada podrobneje predpiše pravila za pripravo napovedi.

64.o člen

O upravičenosti do podpore odloča Agencija za energijo v upravnem postopku na zahtevo vlagatelja. 

Agencija za energijo lahko na zahtevo vlagatelja po uradni dolžnosti spremeni ali prekliče veljavnost odločbe o dodelitvi podpore, če se spremeni tržna cena električne energije ali druge okoliščine, zaradi katerih bi podpora po tej odločbi omogočala njenemu prejemniku, da so njegovi prihodki v zvezi z obratovanjem naprave za proizvodnjo električne energije, za katero prejema podporo, večji od stroškov iz prvega odstavka prejšnjega člena.

O pritožbi zoper odločbo Agencije za energijo iz tega člena odloča ministrstvo, pristojno za energijo.

64.s člen

Vlada podrobneje predpiše način določanja in obračunavanja prispevka iz prejšnjega člena, devetega odstavka 15. člena in osmega odstavka 52.a člena tega zakona. 

Višina posameznega prispevka iz prejšnjega odstavka tega člena je odvisna od moči in napetostne ravni prevzemno predajnega mesta, kategorije odjemalca ter namena uporabe električne energije. 

Višino prispevkov za posamezno koledarsko leto določi vlada najkasneje do 1. decembra v predhodnem letu na podlagi ocene Agencije za energijo in centra za podpore o obsegu potrebnih sredstev za izvajanje programov podpor in druge namene, za katere se ta sredstva po zakonu uporabljajo. 

Odjemalec plačuje prispevek kot posebno postavko na mesečnem računu za omrežnino.

Oseba, ki prejme prispevek skupaj s plačilom računa, ga mora nemudoma in brezplačno prenesti v korist centra za podpore.

Prispevki so prihodek centra za podpore. 

Sredstva prispevkov se uporabljajo za:
- delovanje centra za podpore;
- zagotavljanje podpor;
- odkup električne energije po prvi alineji četrtega odstavka 64.n člena tega zakona;
- ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo električne energije;
- druge z zakonom določene namene.

65. člen

Učinkovita raba energije in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije sta sestavna dela energetske politike.

Ekonomsko opravičljivi ukrepi za izrabo varčevalnih potencialov energije in za izrabo obnovljivih virov energije so pri izvajanju energetske politike enako pomembni kot zagotavljanje zadostne oskrbe z energijo na osnovi neobnovljivih virov energije.

Ob enakih stroških za izrabo varčevalnih potencialov na strani rabe ali za zagotavljanje novih zmogljivosti za isti obseg energije imajo prednost ukrepi za dosego varčevalnih potencialov.

Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izvaja država s programi: izobraževanja, informiranja, osveščanja javnosti, z energetskim svetovanjem, spodbujanjem energetskih pregledov, spodbujanjem lokalnih energetskih konceptov, pripravo standardov in tehničnih predpisov, fiskalnimi ukrepi, finančnimi spodbudami in drugimi oblikami spodbud.

Energetsko svetovanje za učinkovito rabo v široki rabi se lahko organizira z mrežo energetsko-svetovalnih pisarn.

Učinkovitost zgoraj omenjenih dejavnosti se preverja z njihovo sistematično in strokovno podprto evaluacijo. Postopek evaluacije določi minister, pristojen za okolje.

66. člen

Ministrstvo, pristojno za okolje, izvaja na nacionalnem nivoju naslednje naloge:
- izvaja programe za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije, 
- pripravlja predloge in izvaja državno spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
- pripravlja predloge ustreznih predpisov, ki spodbujajo učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije,
- spremlja energetsko učinkovitost in realizacijo varčevalnih potencialov in izrabe obnovljivih virov ter s tem povezano zmanjšanje obremenitev okolja,
- sodeluje na mednarodni ravni na področju učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije,
- spodbuja delovanje nevladnih organizacij, ki v javnem interesu delujejo na področju energetike.

Samoupravne lokalne skupnosti izvajajo programe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov. Za izvajanje teh programov lahko samoupravna lokalna skupnost pridobi državne spodbude, če ima izdelan lokalni energetski koncept.

66.a člen

Programe, ki zmanjšujejo rabo energije iz posameznih omrežij oziroma povečujejo učinkovitost njene rabe in izrabo obnovljivih virov energije, opravljajo po javnem pooblastilu izvajalci gospodarskih javnih služb po tem zakonu.

66.b člen

Sistemski operaterji ter dobavitelji električne energije, toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv končnim odjemalcem (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) morajo zagotoviti prihranke energije pri končnih odjemalcih. Za doseganje prihrankov energije morajo zbirati prispevek iz prvega odstavka in dodatek iz četrtega odstavka 67. člena tega zakona ter pripraviti in izvajati programe za izboljšanje energetske učinkovitosti. 

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena obveznost priprave in izvajanja programov za izboljšanje energetske učinkovitosti ne velja za dobavitelje toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo manj kot 75 GWh toplote letno, in dobavitelje električne energije, plinastih in tekočih goriv, ki dobavljajo manj kot 200 GWh energije letno (v nadaljnjem besedilu: mali zavezanci). Programe za izboljšanje energetske učinkovitosti namesto malih zavezancev ter programe za izboljšanje energetske učinkovitosti za porabo sredstev, zbranih v skladu s petim in šestim odstavkom 67. člena tega zakona, pripravi in po potrditvi vlade izvaja Ekološki sklad Republike Slovenije.

Vlada predpiše zavezancem iz prvega odstavka tega člena in Ekološkemu skladu Republike Slovenije najmanjšo višino doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih, vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti za doseganje prihrankov energije, obseg in obvezne sestavine programov za izboljšanje energetske učinkovitosti ter roke in obseg poročanja o izvajanju programov. Vlada določi tudi višino prispevka iz prvega odstavka in višino dodatka iz četrtega odstavka 67. člena tega zakona.

Pri pripravi, izvajanju in vrednotenju programov za izboljšanje energetske učinkovitosti se za določanje prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, upoštevajo metode določanja prihrankov energije, ki jih predpiše minister, pristojen za okolje.

Programe za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih pripravijo zavezanci iz prvega odstavka, potrdi Agencija za energijo. O izvajanju programov in stroških za njihovo izvedbo zavezanci poročajo Agenciji za energijo. Agencija za energijo ugotavlja doseganje prihrankov energije, določenih v programih za izboljšanje energetske učinkovitosti zavezancev, in o tem obvešča center za podpore in zavezance iz prvega odstavka. 

Agencija za energijo in Ekološki sklad Republike Slovenije sta dolžna enkrat letno objaviti poročilo o izvedenih programih, doseženih prihrankih energije in višini porabljenih sredstev za izvajanje programov.

67. člen

Finančna sredstva za izvajanje programov za povečanje energetske učinkovitosti rabe električne energije iz prvega in drugega odstavka 66.b člena tega zakona zagotavljajo vsi končni odjemalci električne energije, ki so dolžni za posamezno prevzemno prodajno mesto dobavitelju plačevati prispevek za povečanje učinkovitosti rabe električne energije. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena dobavitelji električne energije nakazujejo centru za podpore. Center za podpore nakazuje zbrana sredstva zavezancem za izvajanje programov za povečanje energetske učinkovitosti rabe električne energije iz prvega odstavka 66.b člena tega zakona. Zbrana sredstva od dobaviteljev električne energije, ki so mali zavezanci, po prvem odstavku 66.b člena tega zakona, center za podpore nakazuje Ekološkemu skladu Republike Slovenije za izvajanje programov za povečanje energetske učinkovitosti rabe električne energije iz drugega odstavka 66.b člena tega zakona.

Zavezanec iz prejšnjega odstavka tega člena, ki ni dosegel v programu določenih ciljev, mora sorazmerni del prejetih finančnih sredstev, ki ga določi Agencija za energijo, skupaj z zamudnimi obrestmi vrniti centru za podpore. 

Finančna sredstva za izvajanje programov za povečanje energetske učinkovitosti rabe toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv iz prvega in drugega odstavka 66.b člena tega zakona zagotavljajo vsi končni odjemalci z dodatkom k ceni toplote oziroma k ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti, ki so ga dolžni plačevati dobavitelju toplote oziroma dobavitelju goriv. Dobavitelji toplote in goriv, ki so mali zavezanci po drugem odstavku 66.b člena tega zakona, zbrana sredstva za izvajanje programov nakazujejo Ekološkemu skladu Republike Slovenije. 

Zavezanec, ki je dobavitelj toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv in ni dosegel ciljev potrjenega programa, je pa obračunaval dodatek k ceni toplote oziroma goriv, mora sorazmerni del obračunanih sredstev, ki ga določi Agencija za energijo, skupaj z zamudnimi obrestmi nakazati Ekološkemu skladu Republike Slovenije.

Center za podpore mora sredstva, ki so zbrana na podlagi drugega odstavka tega člena in niso bila porabljena za izvedbo programov za povečanje energetske učinkovitosti rabe električne energije, ter sredstva, zbrana na podlagi tretjega odstavka tega člena, nakazati Ekološkemu skladu Republike Slovenije.

67.a člen

Sistemski operaterji in dobavitelji energije in goriv končnim odjemalcem morajo najmanj enkrat letno končnim odjemalcem v jasni in razumljivi obliki podati naslednje informacije:
- veljavne dejanske cene in dejansko porabo energije;
- primerjave porabe energije odjemalca s porabo energije v istem obdobju prejšnjega leta;
- primerjave s povprečnim normaliziranim ali referenčnim porabnikom energije iz iste porabniške kategorije, vedno, kadar je to mogoče in koristno.

Poleg informacij iz prejšnjega odstavka morajo končnim odjemalcem posredovati tudi podatke o pravnih in fizičnih osebah, ki nudijo informacije o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije, vključno z naslovi spletnih strani, na katerih je mogoče dobiti informacije o razpoložljivih ukrepih za izboljšanje energetske učinkovitosti, izrabi obnovljivih virov energije, sistemih za soproizvodnjo toplote in električne energije, primerjalnih diagramih porabe končnih porabnikov in/ali nepristranskih tehničnih specifikacijah za opremo in proizvode, ki rabijo energijo.

68. člen

Proizvajalci in uvozniki proizvodov, ki za svoje delovanje rabijo goriva ali električno ali toplotno energijo, morajo v tehnični specifikaciji proizvoda navesti porabo goriv ali energije za obratovanje naprave za tipične pogoje obratovanja. Pri tem lahko proizvode opremijo z nalepko o energijski učinkovitosti, ki kupce obvešča o porabi energije in drugih značilnostih proizvodov, pomembnih za njihovo energijsko učinkovitost.

Minister, pristojen za okolje, predpiše obliko in vsebino nalepke, način merjenja in določanja porabe energije in drugih značilnosti proizvoda ter način kategoriziranja proizvoda glede na njegovo energijsko učinkovitost.

Minister, pristojen za okolje, lahko predpiše zahteve glede okoljsko primerne zasnove izdelkov, ki za svoje delovanje rabijo goriva, toploto ali električno energijo, katere vključujejo minimalno energijsko učinkovitost izdelka.

S predpisom iz drugega odstavka tega člena se lahko določi, da so nalepke za določene vrste proizvodov obvezne.

S predpisom iz tretjega odstavka tega člena se lahko določi, da na trgu ne sme biti proizvodov, ki ne izpolnjujejo zahtev o minimalni energijski učinkovitosti.

Za določitev organizacij, pooblaščenih za ugotavljanje skladnosti proizvoda z deklariranimi lastnostmi, ter glede nadzora nad to skladnostjo, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za druge oznake proizvodov, kot je znak energetske učinkovitosti.

Določba prvega odstavka ne velja za tiste naprave, ki rabijo avtonomne vire energije, kot so baterije in fotonapetostni pretvorniki.

68.a člen

Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, investitor oziroma lastnik zagotovi izdelavo študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (v nadaljevanju: študija izvedljivosti), pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:
- decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije;
- soproizvodnja;
- daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo;
- toplotne črpalke.

Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov. Če je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določeno, da bo več kot dve tretjini potreb stavbe po toploti zagotovljeno iz enega ali več alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo, se šteje, da je zahteva za izdelavo študije izvedljivosti izpolnjena.

Metodologijo za izdelavo in obvezno vsebino študije izvedljivosti predpiše minister, pristojen za okolje.

Študije izvedljivosti iz prvega odstavka tega člena ni treba izdelati:
- za stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen v lokalnem energetskem konceptu iz 17. člena tega zakona;
- za stavbe, za katere je način oskrbe z energijo določen s predpisom iz 36. člena tega zakona;
- za stavbe iz druge, tretje in četrte alinee četrtega odstavka 68.b člena tega zakona;
- za stavbe, za katere predpis samoupravne lokalne skupnosti določa obvezno priključitev na določeno vrsto energetskega omrežja oziroma uporabo določene vrste goriva.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je treba študijo izvedljivosti izdelati za stavbe iz prvega odstavka tega člena v primeru oskrbe stavbe s plinom razen za stavbe iz tretje alinee prejšnjega odstavka.

68.b člen

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo. Pri oddaji stavbe v najem za obdobje, krajše od enega leta, ter pri prodaji stavbe ali njenega dela namesto razlastitve ali prodaje stavbe oziroma njenega dela v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku energetske izkaznice ni treba predložiti. 

Investitor novozgrajene stavbe mora energetsko izkaznico pridobiti pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Energetska izkaznica novozgrajene stavbe mora izkazovati izpolnjevanje zahtev predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del.

Če se stavba ali njen del prodaja ali oddaja v najem še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti izkaz o energetski učinkovitosti, ki je izdelan v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti energetsko izkaznico.

Zahteve glede energetske izkaznice iz prvega in drugega odstavka ter izkaza o energetski učinkovitosti iz tretjega odstavka tega člena se ne nanašajo na:
- stavbe, ki so razglašene za spomenik v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, če bi izpolnjevanje zahtev za energetsko učinkovitost po predpisih o graditvi objektov nesprejemljivo spremenilo njihovo naravo ali videz; 
- stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti;
- začasne stavbe s predvidenim časom uporabe dveh let ali manj, industrijske stavbe, delavnice in nestanovanjske kmetijske stavbe;
- stanovanjske stavbe, namenjene za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto;
- samostojne stavbe ali posamezne dele stavb z uporabno tlorisno površino manjšo od 50 m2.

Energetske izkaznice stavb izdelujejo neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena tega zakona na zahtevo stranke. Pri izdelavi energetskih izkaznic stavb morajo neodvisni strokovnjaki upoštevati metodologijo, določeno s predpisom iz zadnjega odstavka tega člena. 

Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne vrednosti, kot so trenutni veljavni standardi in primerjalni podatki, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe. Energetski izkaznici morajo biti priložena priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, razen v primeru novozgrajenih stavb in oddaje stavb v najem.

Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Stranka lahko zaprosi za novo energetsko izkaznico pred potekom 10 let, če se energetska učinkovitost stavbe spremeni.

Posamezna stavba oziroma del stavbe ne more imeti dveh ali več veljavnih energetskih izkaznic.

Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za okolje. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma delu stavbe, podatki o energetski izkaznici, podatki o izdajatelju in naslednji podatki o izdelovalcu izkaznice: osebno ime ter številka in datum izdaje licence. Register energetskih izkaznic je javen. Podatki iz registra energetskih izkaznic se povežejo s podatki iz katastra stavb.

Vsako izdajo energetske izkaznice mora izdajatelj energetske izkaznice sočasno z njeno izdajo prijaviti za vpis v register energetskih izkaznic.

Podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register energetskih izkaznic predpiše minister, pristojen za okolje.

68.c člen

V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 1000 m2, ki so v lasti države ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma organizacije, ki zagotavljajo javne storitve večjemu številu oseb in jih zato te pogosto obiskujejo, mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Poleg tega so lahko na viden način prikazani tudi razponi priporočenih in dejanskih notranjih temperatur zraka ter drugi pomembni klimatski podatki, če je primerno.

Vrste stavb, za katere velja obveznost iz prvega odstavka tega člena, podrobneje predpiše minister, pristojen za okolje.

68.č člen

Lastnik stavbe ali dela stavbe, v katerem je vgrajen klimatski sistem z nazivno izhodno močjo nad 12 kW, mora zagotoviti redne preglede klimatskih sistemov.

Zahteve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na:
- industrijske stavbe in skladišča,
- nestanovanjske kmetijske stavbe,
- stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke stavbe,
- začasne stavbe s predvidenim časom uporabe dveh let ali manj, 
- stanovanjske stavbe, namenjene za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto.

Preglede izvajajo neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena tega zakona. 

Pregledi vključujejo oceno učinkovitosti klimatskih sistemov in njihove primernosti glede na uporabo stavbe.

Na podlagi pregleda neodvisni strokovnjak uporabnikom svetuje mogoče izboljšave ali zamenjavo klimatskega sistema in alternativne rešitve.

Izdajatelj poročil o pregledih klimatskega sistema mora hraniti poročila o pregledih klimatskih sistemov najmanj deset let in enkrat letno poročati ministrstvu, pristojnemu za okolje.

Vsebino, način izvedbe in roke rednih pregledov klimatskih sistemov predpiše minister, pristojen za okolje.

68.d člen

Energetske izkaznice in poročila o pregledih klimatskih sistemov izdajajo pooblaščene pravne ali fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: izdajatelji). Pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic in poročil o pregledih klimatskih sistemov podeli minister, pristojen za okolje, po izvedenem javnem natečaju. Pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic se podeli kot javno pooblastilo.

Naloge v zvezi z izdelovanjem energetskih izkaznic in pregledi klimatskih sistemov opravljajo posamezniki, ki imajo veljavno licenco za izvajanje teh nalog (v nadaljnjem besedilu: neodvisni strokovnjaki).

Pooblastilo iz prvega odstavka tega člena lahko pridobi pravna ali fizična oseba:
- za izdajanje energetskih izkaznic, če ima v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost projektiranja ali tehničnega svetovanja,
- za izdajanje poročil o pregledih klimatskih sistemov, če ima v sodni register oziroma Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost tehničnega svetovanja ali meritev, in
- če ima za izvajanje nalog iz prve in druge alinee tega odstavka zaposlenega vsaj enega neodvisnega strokovnjaka ali s pogodbo o delu zagotovljeno izvajanje teh nalog.

Minister, pristojen za okolje, z odločbo prekliče veljavnost in odvzame pooblastilo iz prvega odstavka tega člena, če izdajatelj ne izpolnjuje več predpisanih pogojev.

Izdajatelji morajo izvesti postopek izdaje energetske izkaznice po vsaki zahtevi za njeno izdajo in izvesti vsak naročen pregled klimatskega sistema v skladu s tem zakonom. Naročnik energetske izkaznice ali pregleda klimatskega sistema mora neodvisnemu strokovnjaku dati na voljo vse potrebne podatke ter projektno in tehnično dokumentacijo v skladu s predpisi o graditvi objektov ter mu zaradi ogleda stavbe omogočiti vstop v prostore.

Pri opravljanju svojih nalog morajo neodvisni strokovnjaki ravnati v skladu s predpisi v zvezi z izdajanjem energetskih izkaznic in pregledi klimatskih sistemov in jih opravljati v skladu s pravili stroke ter neodvisno od vpliva strank ali drugih oseb ter navodil delodajalca.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena neodvisni strokovnjak ne sme izdelati energetske izkaznice ali pregleda klimatskega sistema po tem zakonu, če:
- obstaja kateri od razlogov za njegovo izločitev v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek;
- je zaposlen pri stranki oziroma naročniku energetske izkaznice oziroma pregleda, ali je z njim v kakršnemkoli drugem razmerju, na podlagi katerega zanj proti plačilu izvaja storitve ali delo v odvisnem razmerju v skladu s predpisi o dohodnini.

Stranki oziroma naročniku pregleda mora neodvisni strokovnjak izročiti pisno izjavo, da ne obstaja katera od okoliščin iz prejšnjega odstavka, ki bi mu preprečevala izdelavo energetske izkaznice ali izvedbo pregleda klimatskega sistema. 

Cenik z najvišjimi cenami za izdajo energetske izkaznice in poročila o pregledu klimatskega sistema, ki ga opravi v skladu s tem zakonom neodvisni strokovnjak, predpiše vlada.

68.e člen

Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima najmanj visoko strokovno izobrazbo tehnične ali arhitekturne smeri ali izobrazbo po študijskem programu prve stopnje tehnične ali arhitekturne smeri skladno z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo);
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju;
- v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence je uspešno opravil usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic.

Licenco neodvisnega strokovnjaka za preglede klimatskih sistemov lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima najmanj visoko strokovno izobrazbo strojne ali elektrotehnične smeri ali izobrazbo po študijskem programu prve stopnje strojne ali elektrotehnične smeri skladno z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo);
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju;
- v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence je uspešno opravil usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za pregled klimatskih sistemov.

Licenco neodvisnega strokovnjaka na podlagi dokazila o uspešno opravljenem usposabljanju izda ministrstvo, pristojno za okolje, na zahtevo stranke.

Ministrstvo, pristojno za okolje, vodi register licenc neodvisnih strokovnjakov iz prvega in drugega odstavka tega člena, v katerem se vodijo podatki o imetniku licence neodvisnega strokovnjaka, datumu izdaje licence neodvisnega strokovnjaka in datumu njenega prenehanja. Osebni podatki imetnika licence neodvisnega strokovnjaka so: osebno ime, naslov bivališča in enotna matična številka občana. Register licenc neodvisnih strokovnjakov je javen.

Imetnik licence neodvisnega strokovnjaka iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena mora vsakih pet let od izdaje licence neodvisnega strokovnjaka oziroma zadnjega uspešnega opravljanja usposabljanja uspešno opraviti usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic oziroma za preglede klimatskih sistemov.

Usposabljanje iz prejšnjega odstavka, vključno s preizkusom znanja, opravljajo organizacije, ki jih po predhodno opravljenem javnem natečaju z odločbo pooblasti minister, pristojen za okolje. Pogoji za pridobitev pooblastila se nanašajo na:
- usposobljenost predavateljev in drugega pedagoškega osebja, ki ga uporablja ta organizacija;
- drugo osebje, ki je potrebno za uspešno usposabljanje, in druge s tem povezane naloge (sprejemanje prijav, vodenje potrebnih evidenc, in podobno);
- opremo in prostore, ki so potrebni za usposabljanje in druge s tem povezane naloge.

Minister, pristojen za okolje, z odločbo prekliče veljavnost in odvzame pooblastilo iz prejšnjega odstavka, če organizacija ne izpolnjuje več predpisanih pogojev.

Ministrstvo, pristojno za okolje, z odločbo prekliče veljavnost in odvzame licenco neodvisnega strokovnjaka na zahtevo imetnika licence, po uradni dolžnosti pa v primerih, če imetnik:
- ne izpolnjuje katerega od pogojev iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena;
- pri opravljanju nalog po tem zakonu prekrši določbe petega, šestega in sedmega odstavka 68.d člena tega zakona;
- izvaja dela, ki niso v skladu s predpisom iz zadnjega odstavka 68b. člena oziroma s predpisom iz zadnjega odstavka 68.č člena in pravili stroke; 
- če za izvedbo naloge po tem zakonu zaračuna ceno, višjo od najvišje cene, določene s predpisom vlade v skladu z zadnjim odstavkom 68.d člena tega zakona;
- če v petih letih od izdaje licence oziroma zadnjega uspešnega opravljanja usposabljanja ne opravi uspešno usposabljanja po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic oziroma za preglede klimatskih sistemov.

Minister, pristojen za okolje, predpiše programe usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic oziroma za redne preglede klimatskih sistemov po tem zakonu, podrobnejše pogoje iz šestega odstavka tega člena, obliko in vsebino licence neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc neodvisnih strokovnjakov.

70. člen

Uporabniki omrežja imajo pravico priključiti svoje energetske objekte in naprave (električne energije, toplote in plinov) na omrežje, na katerem se izvaja gospodarska javna služba po tem zakonu.

Splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega in distribucijskega omrežja in zemeljskega plina iz prenosnega omrežja sprejme po javnem pooblastilu sistemski operater po pridobitvi soglasja vlade. Vlada izda soglasje po predhodni pridobitvi mnenja Agencije za energijo.

Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, toplote iz distribucijskega omrežja in za oskrbo z drugimi plini iz omrežij sprejme po javnem pooblastilu sistemski operater s soglasjem samoupravne lokalne skupnosti ali organa iz 35. člena tega zakona. Splošni pogoji iz prejšnjega stavka morajo biti skladni z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo po predhodnem soglasju vlade. K splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja mora sistemski operater pred njihovo izdajo pridobiti soglasje Agencije za energijo.

V splošnih pogojih za dobavo in odjem morajo biti določeni ukrepi varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med dobaviteljem in odjemalcem, zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o spremembi pogodbe in podatkov o tarifi in cenah, pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov, različne možnosti plačila energije, postopke odločanja o njihovih pritožbah ter njihovo pravico iz 23.c člena tega zakona.

V splošnih pogojih za dobavo in odjem morajo biti določeni ukrepi, ki jih mora izvesti sistemski operater pred ustavitvijo dobave gospodinjskemu odjemalcu iz razloga navedenega v šesti alinei prvega odstavka 76. člena tega zakona.

80. člen

Za nadzor nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom se s tem zakonom ustanovi Agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija za energijo) kot neodvisna organizacija.

Agencija za energijo je javna agencija. Ustanovitelj Agencije za energijo je Republika Slovenija. Pravice ustanovitelja izvršuje vlada.

Za Agencijo za energijo se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne agencije, razen glede vprašanj, ki jih ta zakon ureja drugače.

83. člen

Organa Agencije za energijo sta direktor in svet Agencije za energijo.

Direktor ali član sveta Agencije za energijo ne sme biti zaposlen ali opravljati kakršnegakoli dela v organizacijah, ki opravljajo katero od energetskih dejavnosti in ne sme imeti nobene funkcije v takih organizacijah.

Direktor ali član sveta Agencije za energijo, njegov zakonec ali izvenzakonski partner ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena ne sme imeti lastniških deležev v organizaciji, ki opravlja energetsko dejavnost ali v organizaciji, ki ima lastniški delež v taki organizaciji. Določbe tega odstavka se ne uporabljajo za lastniške deleže, pridobljene z lastniškimi certifikati v postopku lastniškega preoblikovanja družbene lastnine.

Poleg razlogov, določenih v zakonu, ki ureja javne agencije, vlada razreši direktorja Agencije za energijo ali člana sveta Agencije za energijo tudi v primeru:
- če mu je odvzeta opravilna sposobnost ali postane zdravstveno nesposoben za opravljanje dela;
- če nastopi razlog iz drugega odstavka tega člena;
- če nastopi razlog iz tretjega odstavka tega člena, razen če direktor ali član sveta Agencije za energijo ni mogel vplivati na ravnanje zakonca, izvenzakonskega partnerja ali sorodnika, hkrati pa je mogoče pričakovati, da to ne bo vplivalo na neodvisnost njegovega odločanja;
- če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na zaporno kazen ali za povzročitev gospodarske škode.

88. člen

Agencija za energijo v skladu s tem zakonom odloča v upravnem postopku na prvi stopnji v sporih med uporabniki omrežja oziroma zainteresiranimi osebami (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) ter sistemskimi operaterji oziroma organizatorjem trga v posamičnih zadevah, ki izvirajo iz:
a) dostopa do omrežij,
b) obračunane cene za uporabo omrežij,
c) zatrjevane kršitve splošnih dobavnih pogojev in sistemskih obratovalnih navodil,
d) ugotovljenih odstopanj in zneskov za pokrivanje stroškov izravnave odstopanj ter kršitev splošnih aktov, ki urejajo odstopanja in njihovo izravnavo,
e) statusa posebnega odjemalca.

Agencija za energijo v skladu s tem zakonom odloča v upravnem postopku o pritožbi zoper odločbo o soglasju za priključitev iz 71. člena tega zakona.

Pred sprožitvijo postopka iz prvega odstavka tega člena mora upravičenec vložiti pisno zahtevo na sistemskega operaterja za odpravo zatrjevane nezakonitosti ali nepravilnosti. Sistemski operater mora na zahtevo pisno odgovoriti in navesti razloge za svojo odločitev najkasneje v dveh mesecih od vložitve zahteve s strani upravičenca.

Zahtevo za odločanje v skladu s prvim odstavkom tega člena lahko vloži samo upravičenec, katerega zahteva je bila v celoti ali deloma zavrnjena s strani sistemskega operaterja ali mu sistemski operater pisno ni odgovoril v skladu z roki iz prejšnjega odstavka. Rok za vložitev zahteve je petnajst dni od vročitve pisnega odgovora s strani sistemskega operaterja oziroma od poteka roka za odgovor iz prejšnjega odstavka.

V primeru, da je vloga za odločanje skladno s prvim odstavkom tega člena vložena na Agencijo za energijo v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom tega člena, jo Agencija za energijo zavrže kot nedovoljeno oziroma kot prepozno.

Agencija za energijo lahko po prejemu zahteve z odločbo za določen čas zadrži sklepanje pogodb, ki so povezane s postopkom, ki ga vodi, če je to nujno potrebno za varstvo pravic prizadetega upravičenca in sorazmerno glede na potrebe delovanja trga in oskrbe z energijo.

Pri svojem odločanju skladno s prvim odstavkom tega člena lahko Agencija za energijo z odločbo ugotovi nezakonitost določenega ravnanja in z odločbo naloži sistemskemu operaterju sprejem ustreznih ukrepov ter sklenitev ustreznih pogodb za odpravo nezakonitosti oziroma neskladnosti s predpisi ter s splošnimi in posamičnimi akti, izdanimi za izvrševanje javnih pooblastil.

Pogodbe, ki so sklenjene v nasprotju z odločbo Agencije za energijo iz šestega in sedmega odstavka tega člena, so nične.

89. člen

Izvajalci energetskih dejavnosti so dolžni dajati Agenciji za energijo vse podatke, ki so potrebni za izvajanje njenih nalog po 87. in prejšnjem členu tega zakona.

Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za organe samoupravnih lokalnih skupnosti, če je to potrebno za izvrševanje pristojnosti Agencije za energijo po tem zakonu.

Način dajanja podatkov s strani izvajalcev energetskih dejavnosti, določenih v prvem odstavku tega člena, lahko Agencija za energijo predpiše s splošnim aktom.

89.a člen

Naloge nadzora nad uporabniki omrežij in sistemskimi operaterji po tem zakonu, ter nad imetniki deklaracij za proizvodne naprave iz 64.f člena tega zakona, v okviru pristojnosti Agencije za energijo, izvajajo pooblaščene osebe Agencije za energijo (v nadaljevanju: pooblaščene osebe).

Osebe iz prejšnjega odstavka, ki jih pooblasti direktor Agencije za energijo, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor, predpisuje za inšpektorja.

Pooblaščene osebe imajo pooblastila, da v okviru pristojnosti Agencije za energijo pridobijo vpogled v vso dokumentacijo, s katero razpolagajo uporabniki omrežij in sistemski operaterji in ki je povezana z delovanjem energetskega trga, vključno s pravico do vpogleda v vse s tem povezane pogodbe sistemskih operaterjev in uporabnikov omrežja.

O izvedenih ukrepih so pooblaščene osebe dolžne obveščati svet Agencije za energijo.

99. člen

Energetska inšpekcija izvaja nadzor nad tem ali pravne osebe oziroma posamezniki pri svojem delu upoštevajo zakone, tehnične in druge predpise ter obvezne standarde, ki veljajo za področje elektroenergetike in termoenergetike. 

Energetska inšpekcija za področje elektroenergetike izvaja nadzor pri gradnji, obratovanju in uporabi objektov, postrojev, vodov, naprav in napeljav, ki so namenjeni proizvodnji, prenosu, distribuciji, merjenju, zaščiti, vodenju, lastni porabi in porabi električne energije, in sicer:
- pri napravah za proizvodnjo električne energije v elektrarnah in toplarnah, pri napravah za prenos in distribucijo električne energije v okviru razdelilnih postaj, transfomatorskih postaj, centrov vodenja ter elektroenergetskih omrežij in napeljav v objektih; 
- pri izpolnjevanju tehničnih pogojev za dobavo električne energije, posebno glede prekinitev, omejitev v dobavi in kakovosti napetosti;
- pri učinkoviti rabi električne energije v objektih in postrojih iz inšpekcijske pristojnosti;
- nad upoštevanjem določil obratovalnih navodil omrežij, objektov, postrojev ter posameznih sklopov in sistemskih obratovalnih navodil;
- nad izvajanjem predpisov, ki urejajo omejevanje obtežb in porabo električne energije;
- nad tehničnimi in drugimi pogoji iz izdanih soglasij za priključitev elektroenergetskih objektov;
- nad strokovnostjo in usposobljenostjo delavcev, ki delajo z elektroenergetskimi napravami v okviru zagotovitve varnosti in zanesljivosti obratovanja ter učinkovite rabe energije.

Energetska inšpekcija za področje termoenergetike izvaja nadzor pri gradnji, obratovanju in uporabi objektov, postrojev, napeljav in naprav, ki so namenjene za proizvodnjo, prenos, shranjevanje, distribucijo, merjenje in porabo toplote, plinov, nafte in naftnih derivatov, in sicer:
- pri postrojih in napravah, ki so namenjene za proizvodnjo toplote oziroma hladu; 
- pri napravah v toplotni tehniki;
- pri toplotnih postrojih in napravah, ki so namenjene za proizvodnjo električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje ali neposredno porabo v tehnološke namene;
- pri opremi pod tlakom v uporabi;
- pri postrojih in napravah, ki uporabljajo toploto, tehnične pline, zemeljski oziroma druge energetske pline;
- pri prenosnih in distribucijskih plinovodih, naftovodih, parovodih in vročevodih ter pripadajočih napravah in opremi; 
- pri polnilnicah in skladiščih utekočinjenega naftnega plina (UNP), tehničnih plinov in terminalnih polnilnicah komprimiranega zemeljskega plina (CNG);
- pri napeljavah v objektih, in sicer napeljave za toploto, hlad, tehnične pline, zemeljski plin oziroma druge energetske pline;
- pri učinkoviti rabi toplote in goriv pri napravah in postrojih;
- pri sistemih za klimatizacijo stavb;
- nad upoštevanjem določil sistemskih obratovalnih navodil prenosnih in distribucijskih omrežij za zemeljski plin in distribucijskih omrežij za oskrbo s toploto oziroma drugimi energetskimi plini;
- pri izvajanju tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja zraka in voda pri napravah in postrojih iz pristojnosti inšpekcije;
- nad strokovnostjo in usposobljenostjo delavcev, ki delajo z energetskimi napravami v okviru zagotovitve varnosti in zanesljivosti obratovanja ter učinkovite rabe energije.

Inšpekcijski nadzor nad izdelavo in izdajanjem energetskih izkaznic stavb izvaja gradbena inšpekcija.

100. člen

Neposredne naloge inšpekcijskega nadzora po tem zakonu opravlja energetski inšpektor.

Za inšpektorja v energetski inšpekciji je lahko imenovana oseba, ki ima končano univerzitetno izobrazbo elektrotehnične oziroma strojne smeri, 5 let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za inšpektorja ter izpolnjuje druge splošne pogoje za delo v državni upravi.

Predpis o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita izda minister, pristojen za energijo.

109. člen

Z globo od 41.700 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek pri samostojnem opravljanju energetske dejavnosti, če:
- za opravljanje dejavnosti nima licence (6. člen);
- za opravljanje dejavnosti, ki je po zakonu gospodarska javna služba, ne pridobi pravice njenega opravljanja (20., 21., 23., 23.c, 24., 30. člen tega zakona in četrti odstavek 79. člena EZ-A);
- ne zagotovi ločenega računovodskega spremljanja ali ne zagotovi revizije, ali ne objavi računovodskih izkazov ločeno za posamezne energetske dejavnosti (drugi odstavek 38. člena);
- za energetski objekt nima pridobljenega energetskega dovoljenja (50. člen);
- ne posreduje podatkov po tem zakonu (22. in 89. člen).

Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Postopki za ugotavljanje odgovornosti za prekrške iz prejšnjih odstavkov se ne izvajajo po hitrem postopku.

110. člen

Z globo od 20.800 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki stori prekršek pri samostojnem opravljanju energetske dejavnosti, če:
- ne omogoči pooblaščeni osebi Agencije za energijo vpogleda v dokumentacijo (tretji odstavek 89.a člena);
- ne ravna skladno z izvršljivo odločbo, s katero je energetski inšpektor odločil v okviru pooblastil določenih v 101. členu;
- prepreči ali ne omogoči energetskemu inšpektorju opraviti nalog inšpekcijskega nadzora ali če mu noče dati potrebnih podatkov (104. člen);
- ne obvesti energetske inšpekcije o nastalih poškodbah in okvarah (106. člen);
- ne opravi predpisanega periodičnega pregleda oziroma preizkusa (prvi odstavek 107.a člena).

Z globo od 1.250 do 2.900 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

126. člen - upoštevan EZ-B

Minister, pristojen za energijo, izdaja tehnične predpise za postavitev, načrtovanje, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje energetskih naprav, postrojev, objektov, napeljav in sistemov, s katerimi se zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje.

Če se tehnični predpis sklicuje na standarde in so energetske naprave, postroji, sistemi in napeljave skladni z njimi, velja domneva, da so energetske naprave, postrojenja, sistemi in napeljave skladni z zahtevami tehničnega predpisa.

# Footnotes

Energetski zakon, Uradni list RS, št. 79/1999 (8/2000 popr.), 110/2002-ZGO-1, 50/2003 Odl.US: U-I-250/00-14, 51/2004, 26/2005-UPB1, 118/2006 (9/2007 popr.), 27/2007-UPB2, in 70/08