Predlog zakona o medicinskih pripomočkih (ZMP-1) – nujni postopek – EVA 2008 – 2711-0133

I. UVOD

1. Ocena stanja

Medicinski pripomoček je (poenostavljeno povedano) vsak instrument, aparatura, naprava, material ali drug predmet, ki ga je proizvajalec predvidel za uporabo na ljudeh pri diagnosticiranju, preprečevanju, zdravljenju ali lajšanju bolezni, poškodb, okvar ali invalidnosti in svojega glavnega učinka na človeško telo ne dosega farmakološko, imunološko ali metabolično. Medicinski pripomočki so poleg zdravil velikega pomena pri uresničevanju načela o zagotavljanju javnega zdravja in varnosti, zato morajo biti načrtovani in izdelani tako, da ob uporabi pod predvidenimi pogoji in za predvideni namen ne ogrožajo kliničnega stanja ali varnosti bolnikov oziroma varnosti in zdravja uporabnikov in tretjih oseb, pod pogojem, da je vsako morebitno tveganje, povezano z njihovo uporabo, sprejemljivo v primerjavi z bolnikovo oziroma uporabnikovo koristjo.

V Republiki Sloveniji so bili medicinski pripomočki urejeni z različnimi zakoni. Leta 1996 so bili z Zakonom o zdravilih (ZZdr) uvrščeni med zdravila skupine D. Leta 1999 je bil sprejet Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP), ki je slednje uredil ločeno od zdravil v posebnem poglavju. Leta 2006 izdani Zakon o zdravilih (ZZdr-1) je uredil zdravila v skladu s spremembami evropske zakonodaje in razveljavil ZZMP v delu, ki se je nanašal na zdravila, zakon pa preimenoval v Zakon o medicinskih pripomočkih. Zdaj veljavni Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 07/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02, 47/04 – Zdzpz in 31/06 – ZZdr-1; v nadaljnjem besedilu: ZMP) ureja medicinske pripomočke v skladu z evropskim pravnim redom, ki je veljal ob sprejetju zakona.

ZMP obsega štiri poglavja:

- Splošne določbe (1., 2. in 4. člen v delu, ki se nanaša na medicinske pripomočke);

- Medicinski pripomočki (83. do 112. člen), ki obsega opredelitev medicinskih pripomočkov in način razvrščanja, predpisane zahteve zanje, postopek ugotavljanja skladnosti in označevanje medicinskih pripomočkov, določbe o pogojih za njihove izdelovalce in dobavitelje, klinično preizkušanje in spremljanje neželenih učinkov medicinskih pripomočkov ter nadzor;

- Kazenske določbe (114. člen v delu, ki se nanaša na medicinske pripomočke);

- Prehodne in končne določbe.

V evropskem pravnem redu zajema medicinske pripomočke več direktiv in uredb Evropske unije, ki so se sprejemale od leta 1979 in večkrat spreminjale. Področje se je urejalo po "novem" pristopu v nasprotju z zdravili, ki se urejajo po "starem" pristopu.

Medicinske pripomočke urejajo v Evropski uniji naslednji pravni akti:

- Direktiva Sveta z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev (UL L št. 189 z dne 20. 7. 1990, str. 17), zadnjič spremenjena z Direktivo 2007/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 90/385/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktive Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 247 z dne 21. 9. 2007, str. 21), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/385/EGS);

- Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (UL L št. 169 z dne 12. 7. 1993, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2007/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 90/385/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktive Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 247 z dne 21. 9. 2007, str. 21), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/42/EGS);

- Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (UL L št. 331 z dne 7. 12. 1998, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/79/ES):

- Odločba Komisije z dne 7. maja 2002 o skupnih tehničnih specifikacijah za in vitro diagnostične medicinske pripomočke (UL L št. 131 z dne 16. 5. 2002, str. 17), zadnjič spremenjena z Odločbo Komisije z dne 3. februarja 2009 o spremembi Odločbe Komisije 2002/364/ES o skupnih tehničnih specifikacijah za in vitro diagnostične medicinske pripomočke (UL L št. 39 z dne 10. 2. 2009, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2002/364/ES);

- Uredba (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih v aktih, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 284 z dne 31. 10. 2003, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES, EURATOM) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (UL L št. 304 z dne 14. 11. 2008, str. 70), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1882/2003/ES);

- Uredba (ES) št. 1394/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 (UL L št. 324 z dne 10. 12. 2007, str. 121).

2. Razlogi za sprejetje zakona

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMP-1) je treba sprejeti zaradi uskladitve s številnimi spremembami, ki so od leta 2000 nastajale v evropski zakonodaji in so bile deloma zajete v podzakonskih predpisih, izdanih na podlagi ZMP. Zadnje spremembe Direktive Sveta 93/42/EGS so bile narejene s sprejetjem Direktive 2007/47/ES, in sicer glede ponovne opredelitve pojmov, jasnejše razmejitve medicinskih pripomočkov od drugih izdelkov, sodelovanja držav članic med seboj in z Evropsko komisijo, natančnejše ureditve kliničnih raziskav medicinskih pripomočkov, varovanja zaupnosti podatkov s strani udeležencev v sistemu, natančnejšega določanja bistvenih zahtev o skladnosti medicinskih pripomočkov in o postopku ocenjevanja njihove skladnosti. Rok za uveljavitev Direktive 2007/47/ES je bil 21. 12. 2008, začetek uporabe njenih določb pa je 21. 3. 2010.

Nekatere določbe zdaj veljavnega ZMP je treba natančneje opredeliti, razširiti in posodobiti v skladu z izkušnjami iz prakse pri nas in v drugih državah članicah Evropske unije.

Predlagani zakon ima 73 členov, razdeljenih v XVI poglavij.

3. Načela, cilji in poglavitne rešitve zakona

Temeljni cilj predlaganega Zakona o medicinskih pripomočkih (ZMP-1) je uskladitev slovenske zakonodaje z novosprejetimi direktivami Evropske unije in njihov prenos v slovenski pravni red. Z uskladitvijo določb evropskega pravnega reda bo omogočeno izvajanje načel evropskega in slovenskega pravnega reda o varovanju zdravja bolnikov, uporabnikov in tretjih oseb, o varstvu in varnosti okolja ter o prostem pretoku medicinskih pripomočkov v evropskem notranjem trgu.

Poglavitne rešitve predlaganega zakona so razvidne v naslednjih poglavjih:

- Splošne določbe. Splošne določbe zajemajo področje urejanja, to je medicinske pripomočke za uporabo pri ljudeh (zdaj veljavni ZMP ureja tudi medicinske pripomočke za uporabo v veterinarski medicini, kar pa ni predmet urejanja v evropskem pravnem redu) in pristojnosti. Urejajo še opredelitev pojmov medicinski pripomoček, aktivni medicinski pripomoček, aktivni medicinski pripomoček za vsaditev, in vitro diagnostični medicinski pripomoček, medicinski pripomoček, izdelan za posameznega uporabnika, in drugih izrazov. Določena je tudi razmejitev z drugimi izdelki in predpisi, ki te izdelke urejajo.

Ta zakon ne ureja pravic posameznikov ter socialnega in finančnega vidika v zvezi z uporabo medicinskih pripomočkov v rehabilitacijske namene (to urejajo predpisi s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter socialnega varstva).

- Razvrstitev medicinskih pripomočkov. To poglavje ureja razvrščanje medicinskih pripomočkov glede na stopnjo tveganja za uporabnika, mesto in način uporabe, vezanost na vir energije ter posebnosti pri razvrščanju določenih vsadkov, protez in sklepov, pa tudi razvrščanje in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov.

- Zahteve za medicinske pripomočke. To poglavje ureja splošne in posebne zahteve za medicinske pripomočke, ter uporabo standardov in tehničnih predpisov, kar je pogoj za njihovo dajanje na trg oziroma v uporabo.

- Postopek ugotavljanja skladnosti medicinskih pripomočkov. Poglavje zajema postopek za ugotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov s predpisanimi zahtevami glede na njihovo razvrstitev, ureja izdajo certifikata ES in izjave ES o skladnosti, izjavo o medicinskih pripomočkih izdelanih za posameznega uporabnika in o medicinskih pripomočkih za klinične raziskave, izjeme v izrednih razmerah, možnost umika in omejitve dajanja na trg, če medicinski pripomočki škodljivo vplivajo na zdravje ali varnost bolnikov, uporabnikov ali tretjih oseb (zaščitna klavzula, posebni ukrepi za spremljanje zdravstvenega stanja).

- Oznaka CE. To poglavje ureja obveznost pritrditve oznake CE na medicinske pripomočke, ki so skladni z zahtevami po tem zakonu, način pritrditve te oznake ter prepoved nepravilne pritrditve in prepoved pritrditve podobnih znakov, ki bi bili lahko zavajajoči ali bi zmanjšali vidljivost oziroma čitljivost oznake CE. Ureja tudi posebnosti pritrditve oznake CE za sisteme in pakete medicinskih pripomočkov ter način njihovega označevanja ob steriliziranju.

- Označevanje in navodilo za uporabo. Poglavje ureja obveznost opremljanja in označevanja medicinskih pripomočkov – vsakemu mora biti priloženo uporabniku razumljivo navodilo za uporabo v slovenskem jeziku.  Če je medicinski pripomoček namenjen izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, vpisane v sodni ali poslovni register, je navodilo za uporabo lahko napisano v uporabniku razumljivem jeziku.

- Priglašeni organi. Ta izraz nadomešča doslej uveljavljenega – "organ za ugotavljanje skladnosti" in je nastal že pri uradnem prevodu direktiv s področja medicinskih pripomočkov v slovenski jezik. To poglavje ureja pogoje in postopek za imenovanje, priglasitev in preklic imenovanja priglašenega organa, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, ter način dela tega organa.

- Klinične raziskave medicinskih pripomočkov. Izraz "klinična raziskava" nadomešča doslej uveljavljeni izraz "klinično preizkušanje", za razliko od izraza "klinično preizkušanje", ki  je ustrezen za področje zdravil. Klinična raziskava medicinskega pripomočka je ugotavljanje njegove varnosti in zmogljivosti v skladu s predvidenim namenom uporabe. Pri in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih pa je uveden izraz "študija ovrednotenja delovanja". To poglavje ureja postopek priglasitve klinične raziskave, pogoje za njen začetek in izvajanje. Ureja tudi postopek pri spremembi ali prekinitvi klinične raziskave ter obveznost obveščanja o njenem zaključku.

- Proizvodnja medicinskih pripomočkov. To poglavje ureja zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci medicinskih pripomočkov, ter postopek za vpis, spremembo podatkov in izbris iz registra proizvajalcev. Ureja tudi zahteve za pooblaščene predstavnike proizvajalcev in obveznosti tistih, ki dajejo medicinske pripomočke na trg pod svojim imenom. V tem poglavju sta določena še obveznost proizvajalcev medicinskih pripomočkov oziroma predstavnikov proizvajalcev s sedežem v Republiki Sloveniji, da jih priglasijo za vpis v register medicinskih pripomočkov, in postopek za vpis. Za vse druge medicinske pripomočke, ki so na trgu Republike Slovenije, pa organ, pristojen za medicinske pripomočke, lahko zahteva katero koli dokumentacijo.

- Promet z medicinskimi pripomočki. V tem poglavju je urejen prosti pretok medicinskih pripomočkov, ki ustrezajo zahtevam tega zakona. Njihovi dobavitelji morajo izpolnjevati pogoje po predpisih o trgovini in predpisih Evropske unije, ki urejajo nadzor trga v zvezi s temi proizvodi. Medicinski pripomočki se lahko prodajajo v lekarnah ter specializiranih in drugih prodajalnah. Izjema glede mesta prodaje je v predlaganem zakonu določena za in vitro diagnostične medicinske pripomočke za samotestiranje HIV, ki se lahko izvaja samo v lekarnah. Prodajo medicinskih pripomočkov v specializiranih prodajalnah mora spremljati strokovno svetovanje osebja z ustrezno poklicno kvalifikacijo. V drugih prodajalnah se lahko opravlja promet na drobno le s tistimi medicinskimi pripomočki, ki se v skladu z navodili za uporabo lahko varno uporabljajo brez strokovnega svetovanja. Ohranjen je register dobaviteljev medicinskih pripomočkov na debelo in register specializiranih prodajaln, ki izvajajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno, vendar vpis v register ni predhodni pogoj za opravljanje dejavnosti prometa. Vodenje navedenih registrov ni zahteva evropskega pravnega reda, vendar ga v Republiki Sloveniji kljub temu ohranjamo. Pri dobaviteljih medicinskih pripomočkov na debelo je ohranjena tudi zahteva po odgovorni osebi za spremljanje in poročanje o zapletih z medicinskimi pripomočki.

- Vigilanca medicinskih pripomočkov. Izraz "vigilanca" nadomešča doslej uveljavljenega – "spremljanje neželenih učinkov medicinskih pripomočkov". To je sistem ugotavljanja, zbiranja in vrednotenja zapletov ter drugih spoznanj o varnosti medicinskih pripomočkov, pa tudi ukrepanja ob morebitni nevarnosti. Sistem vigilance morajo vzdrževati proizvajalci ali njihovi predstavniki in poslovni subjekti, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo. O zapletih morajo poročati organu, pristojnemu za medicinske pripomočke. Ravno tako morajo poročati o zapletih z medicinskimi pripomočki izvajalci zdravstvene in lekarniške oziroma druge dejavnosti. Po novem bo samo en center zbiral podatke o zapletih z medicinskimi pripomočki, za razliko od sedanje ureditve, ko navedene podatke zbirata dva centra.

- Oglaševanje medicinskih pripomočkov. To poglavje ureja pogoje in način oglaševanja medicinskih pripomočkov. Predpisuje tudi vrsto uradnih evidenc, ki jih vodi organ, pristojen za te pripomočke.

- Pristojbine. Za stroške postopkov, ki jih ureja zakon, predlagatelji plačajo pristojbine, katerih višino določi pristojni minister, kar je zajeto že v zdaj veljavni zakonodaji. Za spremljanje postopkov ugotavljanja skladnosti letne pristojbine organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, plačujejo tudi priglašeni organi s sedežem v Republiki Sloveniji.

- Nadzor. To poglavje ureja pristojnosti in postopke pri nadzoru, ki ga opravljajo inšpektorji za medicinske pripomočke in tržni inšpektorji.

- Kazenske določbe. Poglavje ureja sankcije za kršitve zakona in globe, za katere se kaznujejo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter njihove odgovorne osebe. Višina globe je določena glede na težo in vpliv kršitve na javni interes.

- Prehodne in končne določbe. To poglavje ureja uporabo podzakonskih predpisov do izdaje novih, postopke po uveljavitvi zakona, razveljavitev zdaj veljavnega ZMP ter uveljavitev zakona in začetek uporabe.

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane ureditve pravu Evropske unije

Predlog zakona je v celoti usklajen s pravnim redom Evropske unije.

- Splošna ureditev v državah članicah

Pristojnost za medicinske pripomočke je v državah članicah urejena različno. V nekaterih so institucije, pristojne za medicinske pripomočke in in vitro diagnostične medicinske pripomočke, ločene (Belgija, Nemčija), v večini držav pa je organ, pristojen za vse vrste medicinskih pripomočkov, en sam in tako je tudi v Republiki Sloveniji. V več kakor polovici evropskih držav so organi, pristojni za medicinske pripomočke, združeni z organi, pristojnimi za zdravila, ponekod pa so pristojni tudi za kozmetične in druge higienske/sanitarne izdelke (Švedska, Španija). V nekaterih državah poteka tudi reorganizacija (Finska), pri čemer se organ, pristojen za zdravila, ločuje od organa, pristojnega za medicinske pripomočke, in se vključuje v enoto, pristojno za širši izbor medicinskih izdelkov. V večjih državah se del pristojnosti z osrednjih državnih organov prenaša na lokalne.

- Predpisi za medicinske pripomočke

Podobno je z zakonodajo: v nekaterih državah je zakon, ki ureja vse vrste medicinskih pripomočkov, eden (Poljska, Nemčija), v drugih državah je zakonov več in urejajo posamezne vrste medicinskih pripomočkov (aktivne medicinske pripomočke za vsaditev, in vitro diagnostične medicinske pripomočke).

Razlikujejo se tudi sami predpisi; v večini držav urejajo medicinske pripomočke zakoni in pravilniki, v nekaterih državah pa imajo še obvezujoča administrativna navodila (Francija).

Države članice so pri ureditvi tega področja zavezane, da ne postavljajo ovir prostemu pretoku medicinskih pripomočkov in ne dodatnih zahtev za njihovo dajanje na trg, razen če to ni upravičeno z določbami Pogodbe o Evropski uniji.

– Jezikovne zahteve

Različne so jezikovne zahteve za obveščanje o medicinskih pripomočkih: v večini držav zadošča, da je navodilo za uporabo za strokovno osebje v angleškem jeziku, za druge uporabnike pa v nacionalnih jezikih. V nekaterih državah morajo biti podatki o medicinskem pripomočku v treh jezikih (Belgija, Švica).

– Promet z medicinskimi pripomočki

Promet z medicinskimi pripomočki se z direktivami o medicinskimi pripomočki ne ureja, zato organi, pristojni za medicinske pripomočke, v državah članicah ne izvajajo registracije distributerjev, razen nekaj izjem (Belgija, Portugalska). Prav tako ti organi ne registrirajo specializiranih prodajaln z medicinskimi pripomočki na drobno. Urejanje prometa na drobno z medicinskimi pripomočki in omejitve v večini držav ureja zakon o trgovini.

– Registracija medicinskih pripomočkov

Velik problem v vseh državah članicah so registri medicinskih pripomočkov, ki bi zagotavljali podatke o le-teh na domačem trgu. Problem naj bi odpravila osrednja evropska zbirka o medicinskih pripomočkih Eudamed, ki naj bi jo v prihodnjih letih vzpostavila Evropska komisija. Dotlej pa Direktiva o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih od proizvajalcev  zahteva, da državi članici pošljejo podatke o medicinskih pripomočkih, ki jih dajejo na njen trg. Za druge medicinske pripomočke pa nekatere države članice zahtevajo registracijo njihovih razredov. Težavo rešujejo z delnimi seznami, popolnih registrov medicinskih pripomočkov pa nimajo. Registracija medicinskih pripomočkov kot osnovni pogoj za dajanje na trg naj bi ovirala prosti pretok, zato ni dovoljena.

– Priglašeni organi

Pri ocenjevanju skladnosti medicinskih pripomočkov sodelujejo priglašeni organi. Število le-teh je v državah članicah različno (največ jih ima Nemčija, vendar jih je postopno manj). Tudi večje države imajo en sam priglašeni organ (Francija, Nizozemska), nekatere pa jih nimajo (Ciper, Malta). Imenovanje in nadzor nad priglašenimi organi za to področje v večini držav izvajajo organi, pristojni za medicinske pripomočke, medtem ko imajo posamezne države za ta namen poseben organ (Nemčija).

– Klinične raziskave

Različna je ureditev kliničnih raziskav medicinskih pripomočkov: v nekaterih državah se izvaja notifikacija (priglasitev), v nekaterih pa avtorizacija (dovoljenje) (Francija).

– Vigilanca medicinskih pripomočkov

Gre za eno zelo pomembnih področij medicinskih pripomočkov, na katerem delujejo vse države. Direktiva jasno zahteva, da se vsi podatki o zapletih s temi pripomočki zbirajo na enem mestu, kjer se tudi ovrednotijo. Takšno ureditev imajo vse evropske države, ki se jim bo po sprejetju tega zakona pridružila tudi Slovenija. Zaradi celovitosti sistema ureditve medicinskih pripomočkov je zelo pomembno sodelovanje med pristojnimi organi držav članic. Ob zapletu v državi članici mora njen organ, pristojen za medicinske pripomočke, sodelovati z organom, pristojnim v državi proizvajalca, in z organom, pristojnim za medicinske pripomočke v državi, kjer ima sedež priglašeni organ.

– Spremljanje/nadzor trga medicinskih pripomočkov

Čeprav države ne izdajajo posebnih dovoljenj za trženje medicinskih pripomočkov na svojem ozemlju, je zelo pomembno spremljanje tega trga, pri čemer med seboj sodelujejo pri obveščanju o opaženih nepravilnostih izdelkov in pri raziskovanju posameznih primerov dvoma o katerem koli vidiku skladnosti.

Nadzor nad medicinskimi pripomočki v nekaterih državah opravljajo inšpekcijske službe v okviru ministrstev (Avstrija).

Medicinski pripomočki doživljajo nenehen razvoj z novimi tehnologijami, kar mora odsevati tudi zakonodaja. Evropska komisija pripravlja večje spremembe na tem področju – preoblikovanje direktiv, nujno potrebna je tudi sprememba Direktive o in vitro diagnostičnih pripomočkih. Države članice morajo svojo zakonodajo prilagajati spremembam in nastaja cela vrsta smernic, za katere je prav tako priporočljivo, da jih države članice prenesejo v svoj pravni red.

5. Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna finančna sredstva

Za delovanje sistema zbiranja podatkov o zapletih v zvezi z medicinskimi pripomočki ter njihovo vrednotenje (vigilanca) in ukrepanje ob morebitnem tveganju, za okrepitev nadzora nad izvajanjem zakona in nad priglašenimi organi v Republiki Sloveniji (nova naloga), za delovanje komisij za medicinske pripomočke in za stroške izvedenskih mnenj glede teh pripomočkov pristojni organ potrebuje dodatni dve zaposlitvi in sredstva za materialne stroške. Za delovne in materialne stroške so v prvem letu uveljavitve zakona iz proračuna Republike Slovenije potrebna sredstva v višini 68 000 EUR. Za vzpostavitev sistema elektronskega poročanja o zapletih z medicinskimi pripomočki s terena ter s strani proizvajalcev in pristojnih organov drugih držav članic, za vzpostavitev sistema elektronske priglasitve dejavnosti prometa z medicinskimi pripomočki na debelo in dejavnosti prometa z medicinskimi pripomočki na drobno v specializiranih prodajalnah, za vzpostavitev registra medicinskih pripomočkov, izdelanih v Republiki Sloveniji, in registra proizvajalcev medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji pa so potrebna sredstva v višini 20 000 EUR. Za letno vzdrževanje tega sistema bodo potrebna sredstva v višini 5000 EUR. Pri njegovi postavitvi bo Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke sledila zahtevam evropske zbirke o medicinskih pripomočkih, za katero se je Evropska komisija zavezala, da bo začela delovati leta 2012. Obstoječe preprosto vodenje registrov namreč ne zadošča tem zahtevam – potreben je nov razvoj in vzpostavitev glede na zahteve in smernice Evropske komisije.

Sredstva za izvajanje tega zakona so zagotovljena na proračunski postavki 6543 Ministrstva za zdravje.

Predlog zakona nima finančnih posledic za druga javno finančna sredstva.

6. Predlog skrajšanja poslovniških rokov za obravnavo

Predlagatelj zakona Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga, da se zakon sprejme po nujnem postopku, zato da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države na področju medicinskih pripomočkov.

Nujni postopek za sprejem zakona se predlaga zaradi težko popravljivih posledic za delovanje države, ki bodo nastale, če Republika Slovenija ne bo uredila področja medicinskih pripomočkov v skladu z evropskim pravnim redom. Predlagani zakon povzema v pravni red tudi Direktivo 2007/47/ES, za katero je bil rok implementacije 21. 12. 2008. Zoper Republiko Slovenijo je Evropska komisija že sprožila predsodni postopek zaradi prekoračitve roka za implementacijo navedene direktive, Republika Slovenija pa je dne 30. 1. 2009 prejela uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije nacionalnega predpisa za prenos Direktive 2007/47/ES. V odgovoru na opomin Evropske komisije smo se zavezali, da bo predlagani zakon sprejet do 10. 9. 2009, veljati pa naj bi začel najkasneje 25. 9. 2009.

V primeru, da zakon ne bo sprejet po nujnem postopku, bo Evropska komisija zoper Republiko Slovenijo nadaljevala predsodni postopek in zadevo lahko predloži Sodišču Evropskih skupnosti, kar pa bi imelo za posledico plačilo visoke kazni zaradi neimplementacije navedene direktive. Zato je zelo pomembno, da Republika Slovenija  pravočasno sprejme predlagani zakon, kar je ključnega pomena, da se postopek v zvezi s kršitvijo konča v predsodnem postopku.

S sprejetjem predlaganega zakona bo hkrati na notranjem trgu Evropske unije omogočen prosti pretok kakovostnih medicinskih pripomočkov med državami, ki izpolnjujejo zahteve evropskega pravnega reda. S sprejetjem tega zakona bo tudi Republika Slovenija izpolnila te zahteve.

Poleg tega bo prebivalcem Republike Slovenije s sprejetjem predlaganega zakona zagotovljen dostop do medicinskih pripomočkih, ki ustrezajo najvišjim standardom kakovosti na evropskem trgu in onemogočen dostop do izdelkov, ki se sicer tržijo kot medicinski pripomočki, pa ob tem ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z varnostjo, zmogljivostjo in kakovostjo. Hkrati predlog zakona prinaša natančnejšo opredelitev, razširitev in posodobitev medicinskih pripomočkov v skladu z izkušnjami iz prakse pri nas in v drugih državah članicah Evropske unije, zato da se zavaruje javno zdravje prebivalcev Republike Slovenije in Evropske unije.

Nenazadnje bo s sprejetjem predlaganega zakona odpravljena nevarnost, da Republika Slovenija postane vstopno mesto za nekakovostne oziroma neusklajene medicinske pripomočke iz drugih držav Evropske unije, kakor tudi iz tretjih držav na notranji trg Evropske unije. Temu bi gotovo ostro nasprotovale druge članice EU in same sprožile postopek pred Sodiščem Evropskih skupnosti.

S tem je predlog za obravnavo zakona po nujnem postopku utemeljen.

7. Druge posledice, ki jih bo imelo sprejetje zakona

Zakon bo vplival na izvajalce dejavnosti na področju zdravstvene, lekarniške in drugih dejavnosti z dodatno nalogo poročanja o zapletih z medicinskimi pripomočki, ki jih ti izvajalci uporabljajo pri opravljanju svoje dejavnosti.

II. BESEDILO ČLENOV

SPLOŠNE DOLOČBE

člen

(področje urejanja)

- Ta zakon določa:

- medicinske pripomočke in njihove dodatke za uporabo pri ljudeh,

- pogoje in ukrepe za zagotavljanje ustrezne kakovosti, varnosti in zmogljivosti medicinskih pripomočkov,

- pogoje in postopke za ugotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov,

- označevanje in pogoje za pritrditev oznake CE,

- pogoje za izdelavo medicinskih pripomočkov in promet z njimi,

- pogoje in postopke za klinične raziskave medicinskih pripomočkov,

- spremljanje zapletov z medicinskimi pripomočki,

- naloge in pristojnosti priglašenega organa,

- naloge in pristojnosti organa, pristojnega za medicinske pripomočke,

- nadzor nad izvajanjem tega zakona zaradi varovanja javnega zdravja.

- S tem zakonom se vsebinsko prenašajo v pravni red Republike Slovenije naslednje direktive ter urejajo vprašanja izvajanja naslednjih odločb in uredb:

- Direktiva Sveta z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev (UL L št. 189 z dne 20. 7. 1990, str. 17), zadnjič spremenjena z Direktivo 2007/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 90/385/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktive Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 247 z dne 21. 9. 2007, str. 21), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/385/EGS);

- Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (UL L št. 169 z dne 12. 7. 1993, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2007/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive Sveta 90/385/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktive Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 247 z dne 21. 9. 2007, str. 21), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/42/EGS);

- Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (UL L št. 331 z dne 7. 12. 1998, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/79/ES);

- Odločba Komisije z dne 7. maja 2002 o skupnih tehničnih specifikacijah za in vitro diagnostične medicinske pripomočke (UL L št. 131 z dne 16. 5. 2002, str. 17), zadnjič spremenjena z Odločbo Komisije z dne 3. februarja 2009 o spremembi Odločbe Komisije 2002/364/ES o skupnih tehničnih specifikacijah za in vitro diagnostične medicinske pripomočke (UL L št. 39 z dne 10. 2. 2009, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2002/364/ES);

- Uredba (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih v aktih, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 284 z dne 31. 10. 2003, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES, EURATOM) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (UL L št. 304 z dne 14. 11. 2008, str. 70), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1882/2003/ES);

- Uredba (ES) št. 1394/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 (UL L št. 324 z dne 10. 12. 2007, str. 121).

- Pogoje in postopke uveljavljanja pravic uporabnikov ali uporabnic (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) do medicinskih pripomočkov, predpisovanje, njihovo financiranje in druga vprašanja, povezana z medicinskimi pripomočki za rehabilitacijo, urejajo predpisi o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju in socialnem varstvu.

- člen

(izjeme glede uporabe tega zakona)

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za:

- zdravila, ki jih urejajo predpisi o zdravilih;

- kozmetične proizvode, ki jih urejajo predpisi o kozmetičnih proizvodih;

- človeško kri, izdelke iz človeške krvi, človeško plazmo ali krvne celice človeškega izvora, ki se urejajo v skladu s predpisi o preskrbi s krvjo, razen tistih, ki jih ureja peti odstavek 15. člena tega zakona;

- organe človeškega izvora za presaditev, ki jih urejajo predpisi o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, razen tistih, ki jih ureja peti odstavek 15. člena tega zakona;

- tkiva in celice človeškega izvora ter izdelke, ki vsebujejo tkiva ali celice človeškega izvora ali so iz njih pridobljeni ter jih urejajo predpisi o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje;

- organe ali tkiva ali celice živalskega izvora za presaditev, razen če je medicinski pripomoček izdelan iz neživih tkiv ali neživih izdelkov iz živalskega tkiva;

- izdelke s kombinacijo zdravila in medicinskega pripomočka, ki vsebujejo žive celice ali tkiva ali nežive celice ali tkiva, pri čemer imajo tkiva ali celice na človeško telo glavni učinek, in se urejajo v skladu s predpisi Evropske unije o zdravilih za napredno zdravljenje;

- in vitro diagnostične medicinske pripomočke, izdelane in uporabljene v isti zdravstveni ustanovi in v prostorih njihove izdelave ali uporabljene v prostorih v neposredni bližini, ne da bi bili preneseni v drug poslovni subjekt, ki jih urejajo predpisi o zdravstveni dejavnosti;

- urejanje varovanja zdravja delavcev ali delavk in prebivalstva pred nevarnostjo ionizirajočega sevanja ali za varovanje zdravja posameznikov zaradi izpostavljenosti sevanju pri izvajanju zdravstvene dejavnosti, kar urejajo predpisi o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

- člen

(medicinski pripomoček)

- Medicinski pripomoček je vsak instrument, aparatura, naprava, programska oprema, material ali drug predmet, ki se uporablja samostojno ali v kombinaciji z dodatki, vključno s programsko opremo, ki jo je proizvajalec ali proizvajalka (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec) medicinskih pripomočkov predvidel izrecno za uporabo pri diagnostiki oziroma v terapevtske namene in je potrebna za pravilno uporabo tega pripomočka, in ki ga je proizvajalec medicinskih pripomočkov predvidel za uporabo na ljudeh za:

- diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, zdravljenje ali lajšanje bolezni,

- diagnosticiranje, spremljanje, zdravljenje, lajšanje posledic poškodb ali okvar ali zmanjšanje okvare ali invalidnosti,

- preiskovanje, nadomeščanje ali spreminjanje anatomskih ali fizioloških funkcij organizma ali

- nadzor spočetja,

in ki svojega glavnega predvidenega učinka na človeško telo ne dosega na farmakološki, imunološki ali metabolični način, vendar pa so mu lahko ti procesi pri njegovem delovanju v pomoč.

- Dodatek k medicinskemu pripomočku je predmet, ki sicer ni medicinski pripomoček, vendar ga proizvajalec medicinskih pripomočkov izrecno namenja za uporabo skupaj z medicinskim pripomočkom, da ta lahko deluje v skladu z namenom, ki ga je predvidel proizvajalec medicinskega pripomočka.

- člen

(aktivni medicinski pripomoček)

Aktivni medicinski pripomoček je medicinski pripomoček, ki mu delovanje omogoča črpanje iz vira električne energije ali drugega vira energije, razen tiste, ki izhaja iz človeškega telesa ali težnosti.

- člen

(aktivni medicinski pripomoček za vsaditev)

- Aktivni medicinski pripomoček za vsaditev je aktivni medicinski pripomoček, namenjen temu, da se v celoti ali delno, kirurško ali z drugim medicinskim posegom, vsadi v človeško telo ali da se z zdravstvenim posegom vstavi v naravno odprtino človeškega telesa in po takem postopku tam ostane.

- Dodatek k aktivnemu medicinskemu pripomočku za vsaditev je medicinski pripomoček.

- člen

(in vitro diagnostični medicinski pripomoček)

- In vitro diagnostični medicinski pripomoček je medicinski pripomoček, ki je reagent, reagenčni izdelek, umerjevalec, kontrolni material, komplet, instrument, aparat, oprema ali sistem, ki se uporablja sam ali v kombinaciji, proizvajalec medicinskih pripomočkov pa ga je namenil za uporabo in za preiskave vzorcev, vključno z darovano krvjo in tkivi, ki izhajajo iz človeškega telesa, samo ali večinoma za zagotavljanje podatkov:

- v zvezi s fiziološkim ali patološkim stanjem;

- v zvezi s prirojeno nepravilnostjo;

- za določitev varnosti in združljivosti z možnimi prejemniki ali

- za spremljanje terapevtskih ukrepov.

- Posode za vzorce, ki se razvrščajo med in vitro diagnostične medicinske pripomočke, so tisti pripomočki, vakuumski ali ne, ki jih je proizvajalec medicinskih pripomočkov namenil predvsem temu, da vsebujejo in hranijo vzorce, ki izhajajo iz človeškega telesa, za in vitro diagnostične preiskave.

- Izdelki za splošno laboratorijsko uporabo niso in vitro diagnostični medicinski pripomočki, razen če jih je proizvajalec medicinskih pripomočkov glede na njihove značilnosti posebej predvidel za uporabo pri diagnostični preiskavi in vitro.

- Dodatek k in vitro diagnostičnemu medicinskemu pripomočku je predmet, ki ni in vitro diagnostični medicinski pripomoček, vendar ga je proizvajalec medicinskih pripomočkov namenil izrecno za uporabo skupaj s tem medicinskim pripomočkom, da se ta lahko uporablja v skladu s predvidenim namenom.

- Invazivni medicinski pripomoček za vzorčenje ali tisti, ki se neposredno uporabi na človeškem telesu, da bi pridobili vzorec, ni dodatek k in vitro diagnostičnemu medicinskemu pripomočku.

- In vitro diagnostični medicinski pripomoček za samotestiranje je medicinski pripomoček, ki ga je proizvajalec medicinskih pripomočkov namenil nestrokovnjakom za uporabo na domu.

- In vitro diagnostični medicinski pripomoček za ovrednotenje delovanja in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka je pripomoček, ki ga je proizvajalec medicinskih pripomočkov namenil eni ali več študijam ovrednotenja delovanja v laboratorijih za medicinske analize ali v drugem ustreznem okolju zunaj svojih prostorov.

- člen

(medicinski pripomoček, izdelan za posameznega uporabnika)

- Medicinski pripomoček, izdelan za posameznega uporabnika, je medicinski pripomoček, ki je posebej izdelan z načrtovanimi lastnostmi v skladu s pisno zahtevo ustrezno usposobljenega zdravnika ali zdravnice (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) in je namenjen izključno uporabi pri tem uporabniku.

- Pisno zahtevo iz prejšnjega odstavka lahko izda tudi druga oseba, če je v skladu s predpisi za to pooblaščena na podlagi svojih poklicnih kvalifikacij.

- Medicinski pripomočki, ki se izdelujejo v množični proizvodnji in jih je treba prilagoditi, da bi izpolnjevali posebne zahteve zdravnika ali drugega strokovnjaka ali strokovnjakinje (v nadaljnjem besedilu: strokovnjak), niso medicinski pripomočki, izdelani za posameznega uporabnika.

- člen

(medicinski pripomoček ali aktivni medicinski pripomoček za vsaditev, namenjen za klinične raziskave)

- Medicinski pripomoček ali aktivni medicinski pripomoček za vsaditev, namenjen za klinične raziskave, je medicinski pripomoček, ki ga uporablja ustrezno usposobljen zdravnik pri izvajanju raziskav na ljudeh v ustreznem kliničnem okolju.

- Kot ustrezno usposobljena oseba za izvajanje kliničnih raziskav se šteje tudi druga oseba, ki je na podlagi svojih poklicnih kvalifikacij pooblaščena za opravljanje takih raziskav.

člen

(drugi izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:

- Dajanje na trg pomeni prvič odplačno ali neodplačno dati na voljo medicinski pripomoček na trgu Evropske unije za opravljanje prometa ali uporabo, razen medicinskih pripomočkov, namenjenih kliničnim raziskavam ter in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, namenjenih za ovrednotenje delovanja, ne glede na to, ali so novi ali popolnoma prenovljeni.

- Dajanje v uporabo pomeni, da je medicinski pripomoček na voljo končnemu uporabniku in je prvič pripravljen za uporabo na trgu Evropske unije v skladu s predvidenim namenom. Začetek uporabe aktivnega medicinskega pripomočka za vsaditev pomeni dajanje tega pripomočka na razpolago za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

- Certifikat ES je listina, s katero priglašeni organ zagotavlja, da proizvodni postopek oziroma medicinski pripomoček ustreza zahtevam iz predpisov Evropske unije, ki urejajo medicinske pripomočke, ter iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.

- Harmonizirani standard je standard, ki ga je sprejel eden od organov za standardizacijo iz Priloge I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7 1998), zadnjič spremenjeni z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/34/ES), na podlagi predloga, ki ga je pripravila Evropska komisija v skladu s 6. členom Direktive 98/34/ES.

- Izjava ES o skladnosti je listina, s katero proizvajalec medicinskih pripomočkov zagotavlja, da proizvodni postopek oziroma medicinski pripomoček ustreza zahtevam iz predpisov Evropske unije, ki urejajo medicinske pripomočke, ter iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.

- Klinični podatki so podatki o varnosti oziroma zmogljivosti medicinskega pripomočka, pridobljeni z njegovo uporabo. Pridobijo se v kliničnih raziskavah o tem pripomočku ali kliničnih raziskavah ali drugih študijah o podobnih medicinskih pripomočkih, objavljenih v znanstveni literaturi, za katere je mogoče dokazati enakovrednost z zadevnim medicinskim pripomočkom, ali v objavljenih oziroma neobjavljenih poročilih o drugih kliničnih izkušnjah s tem ali podobnim medicinskim pripomočkom, za katerega je mogoče dokazati enakovrednost z zadevnim medicinskim pripomočkom.

- Medicinski pripomoček za enkratno uporabo je medicinski pripomoček, namenjen temu, da se uporabi enkrat za enega bolnika ali bolnico (v nadaljnjem besedilu: bolnik).

- Navodilo za uporabo je informacija za uporabnika, ki je v pisni obliki priložena medicinskemu pripomočku.

- Odpoklic je vsak ukrep za vrnitev medicinskega pripomočka, ki ne ustreza bistvenim zahtevam iz tega zakona in predpisov Evropske unije, ki urejajo medicinske pripomočke ter je že na voljo končnemu uporabniku, poslovnemu subjektu, ki ga je dal na trg.

- Oznaka CE je oznaka, s katero proizvajalec medicinskih pripomočkov izjavlja, da je medicinski pripomoček skladen z zahtevami iz tega zakona in predpisi Evropske unije, ki urejajo medicinske pripomočke.

- Podkategorija pripomočkov je sklop pripomočkov, ki imajo skupno področje predvidene uporabe ali skupno tehnologijo izdelave.

- Pooblaščeni predstavnik ali predstavnica (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) proizvajalca medicinskih pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: predstavnik proizvajalca) je poslovni subjekt s sedežem v Evropski uniji, ki ga izrecno pisno pooblasti proizvajalec medicinskih pripomočkov s sedežem v tretji državi in deluje namesto njega ter na katerega se lahko obračajo pristojni organi v zvezi z obveznostmi proizvajalca medicinskih pripomočkov.

- Poslovni subjekti so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetniki posameznik) in drugi posamezniki ali posameznice (v nadaljnjem besedilu: posameznik), ki samostojno opravljajo dejavnost, vpisano v sodni ali poslovni register, ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določeno dejavnost.

- Predvideni namen uporabe pomeni uporabo medicinskega pripomočka v skladu s podatki, ki jih navaja proizvajalec medicinskih pripomočkov pri označevanju, v navodilih za uporabo ali v oglaševalskem gradivu.

- Priglašeni organ je organ, ki izvaja postopke ugotavljanja skladnosti iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter iz predpisov Evropske unije, ki urejajo medicinske pripomočke, ter izpolnjuje pogoje in je imenovan in priglašen pri Evropski komisiji v skladu s tem zakonom ali predpisi države članice Evropske unije, v kateri ima sedež.

- Proizvajalec medicinskih pripomočkov je poslovni subjekt, odgovoren za načrtovanje, izdelavo, pakiranje in označevanje medicinskega pripomočka, preden je ta dan na trg pod njegovim lastnim imenom, ne glede na to, ali te postopke opravlja ta oseba ali pa v njenem imenu tretja oseba.

- Promet z medicinskimi pripomočki na debelo je nakupovanje medicinskih pripomočkov in njihova nadaljnja prodaja poslovnim subjektom, ki jih kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali registrirane dejavnosti.

- Promet z medicinskimi pripomočki na drobno je nakupovanje medicinskih pripomočkov in njihova nadaljnja prodaja posameznikom za osebno uporabo.

- Skupina generičnih medicinskih pripomočkov je sklop medicinskih pripomočkov, ki imajo enako ali podobno predvideno uporabo ali skupno tehnologijo izdelave, kar jim omogoča, da so razvrščeni generično, ne da bi to odražalo njihove posebne lastnosti.

- Tretje države so tiste države, ki niso članice Evropske unije ali podpisnice Sporazuma o Enotnem gospodarskem prostoru.

- Umik je ukrep za preprečitev dostopnosti medicinskega pripomočka na trgu.

- Uvoz je promet medicinskega pripomočka na debelo iz tretjih držav na ozemlje Evropske unije.

- Vigilanca medicinskih pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: vigilanca) je sistem ugotavljanja, zbiranja in vrednotenja zapletov z medicinskimi pripomočki ter drugih spoznanj o varnosti v zvezi z njimi, in ukrepanja za zmanjševanje tveganja, povezanega z njimi.

- Zaplet z medicinskim pripomočkom je vsako nepravilno delovanje ali poslabšanje lastnosti ali zmogljivosti medicinskega pripomočka z medicinskega ali tehničnega vidika, pa tudi vse neskladnosti pri označevanju oziroma pri navodilih za uporabo, ki bi lahko povzročile ali so že povzročile smrt ali resno poslabšale zdravstveno stanje bolnika, uporabnika ali tretjih oseb.

člen

(pristojnosti)

- Pristojni minister ali ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister) za medicinske pripomočke je minister, pristojen za zdravje, če ta zakon ne določa drugače.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, odloča v upravnih zadevah na prvi stopnji po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, če s tem zakonom ni določeno drugače.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, mora v upravnih zadevah v 30 delovnih dneh po prejemu vloge zahtevati njeno dopolnitev, če je nepopolna, in določiti predlagatelju ali predlagateljici (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) rok, v katerem jo mora dopolniti.

- O pritožbah zoper odločbe organa, pristojnega za medicinske pripomočke, odloča ministrstvo, pristojno za zdravje.

člen

(sodelovanje med organi in sporočanje podatkov)

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke sodeluje z organi, pristojnimi za medicinske pripomočke drugih držav članic, z Evropsko komisijo in drugimi pristojnimi institucijami ter izmenjuje potrebne podatke za enotno uporabo predpisov, ki urejajo medicinske pripomočke.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, oziroma poslovni subjekti morajo po vzpostavitvi evropske baze podatkov za medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: Eudamed) sporočati potrebne podatke za vpis vanjo, v skladu s predpisom iz četrtega odstavka tega člena.

- Eudamed obsega podatke v zvezi:

– z registracijo proizvajalcev medicinskih pripomočkov, predstavnikov proizvajalcev in medicinskih pripomočkov, razen podatkov o medicinskih pripomočkih, izdelanih za posameznega uporabnika,

– z izdanimi, spremenjenimi, dopolnjenimi, začasno preklicanimi, umaknjenimi ali zavrnjenimi certifikati ES,

– z vigilanco in

– s kliničnimi raziskavami medicinskih pripomočkov.

- Vrsto in način sporočanja podatkov iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter obveznosti organa, pristojnega za medicinske pripomočke, in poslovnih subjektov v zvezi s sporočanjem, določi minister.

člen

(strokovno svetovanje)

Organ, pristojen za medicinske pripomočke, lahko poslovnim subjektom na njihovo zahtevo strokovno svetuje glede:

  - prevoda navodil za uporabo in označevanja medicinskega pripomočka,

  - razmejitve med medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki na podlagi 15. člena tega zakona,

  - razvrstitve medicinskega pripomočka v razred na podlagi 16. člena tega zakona.

člen

(komisije in izvedenci)

- Pri organu, pristojnem za medicinske pripomočke, delujejo komisije za medicinske pripomočke in izvedenci ali izvedenke (v nadaljnjem besedilu: izvedenci). Komisije za medicinske pripomočke in izvedenci imajo posvetovalno vlogo ter so strokovno neodvisni in samostojni na svojem področju delovanja.

- Komisije za medicinske pripomočke in izvedence imenuje organ, pristojen za medicinske pripomočke, med uveljavljenimi strokovnjaki s področja farmacije, medicine, ali drugih naravoslovnih in tehničnih ved, za obravnavo in dajanje mnenj s strokovnih področij, ki zahtevajo posebno znanje.

- Člani komisij za medicinske pripomočke in izvedenci morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in skladno s predpisi, ne smejo omogočati neupravičenih koristi ali dajati prednosti posameznim predlagateljem postopkov ter morajo spoštovati zaupnost podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju svojih nalog.

člen

(izvedenci v organih Evropske unije)

Izvedence, ki sodelujejo pri delu pristojnih organov Evropske unije za medicinske pripomočke in njihovih delovnih skupin, imenuje organ, pristojen za medicinske pripomočke.

člen

(razmejitev med medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki)

- Pri odločanju o razvrstitvi izdelka med medicinske pripomočke ali med druge izdelke je treba upoštevati glavni namen njegovega delovanja.

- Če je medicinski pripomoček dan na trg le za uporabo zdravila, se obravnava v skladu s tem zakonom.

- Če je medicinski pripomoček dan na trg tako, da hkrati z zdravilom predstavlja enoten izdelek, namenjen izključno uporabi v dani kombinaciji in ne ponovni uporabi, se ta enotni izdelek obravnava v skladu s predpisi o zdravilih. Lastnosti medicinskega pripomočka, povezane z njegovo varnostjo in zmogljivostjo, morajo ustrezati bistvenim zahtevam iz tega zakona.

- Če medicinski pripomoček kot svoj sestavni del vsebuje snov, ki bi, če bi bila uporabljena ločeno, lahko veljala za zdravilo v skladu s predpisi o zdravilih in na telo deluje z učinkom, ki je dopolnilen učinku medicinskega pripomočka, se ta izdelek obravnava kot medicinski pripomoček.

- Če medicinski pripomoček kot sestavni del vsebuje snov, ki je v skladu s predpisi o zdravilih, če se uporablja ločeno, sestavina zdravila ali zdravilo, pridobljeno iz človeške krvi ali človeške plazme (derivat človeške krvi), in ki ima ob tem medicinskem pripomočku na telo verjetno dopolnilni učinek, se ta izdelek obravnava kot medicinski pripomoček.

- Če je namen proizvajalca medicinskih pripomočkov, da se medicinski pripomoček uporabi kot osebna varovalna oprema v skladu s predpisi o osebni varovalni opremi, mora izdelek izpolnjevati tudi ustrezne zahteve za varnost in zdravje v skladu s predpisi o osebni varovalni opremi.

- V primeru dvoma o razvrstitvi izdelka med medicinske pripomočke o razvrstitvi odloča organ, pristojen za medicinske pripomočke, na podlagi vloge predlagatelja ali po uradni dolžnosti.

- Natančnejšo vsebino vloge iz prejšnjega odstavka določi minister.

RAZVRSTITEV MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

člen

(razvrstitev medicinskih pripomočkov)

- Medicinski pripomočki se razvrstijo glede na stopnjo tveganja za uporabnika, mesto in način uporabe, vezanost na vir energije, trajanje uporabe in druge lastnosti.

- Glede na stopnjo tveganja za uporabnika se medicinski pripomočki razvrščajo v:

- razred I – medicinski pripomočki z nizko stopnjo tveganja za uporabnika;

- razred IIa – medicinski pripomočki z večjo stopnjo tveganja za uporabnika;

- razred IIb – medicinski pripomočki z visoko stopnjo tveganja za uporabnika in

- razred III – medicinski pripomočki z najvišjo stopnjo tveganja za uporabnika.

- Glede na mesto in način uporabe ter druge lastnosti izdelka se medicinski pripomočki razvrščajo na invazivne in neinvazivne.

- Glede na vezanost na vir energije se medicinski pripomočki razvrščajo na aktivne in neaktivne.

- In vitro diagnostični medicinski pripomočki se glede na stopnjo tveganja za uporabnike razvrstijo na:

  - Seznam A,

  - Seznam B,

  - in vitro diagnostične medicinske pripomočke za samotestiranje, ki niso zajeti s seznamom A ali B, in

  - druge in vitro diagnostične medicinske pripomočke.

- Natančnejša pravila za razvrstitev medicinskih pripomočkov in razvrstitev in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov določi minister.

člen

(odločitev glede razvrstitve)

Ob morebitnem nesoglasju glede pravilne razvrstitve medicinskega pripomočka v razred v skladu s prejšnjim členom o razvrstitvi odloči organ, pristojen za medicinske pripomočke.

člen

(klavzula o odstopanju)

Organ, pristojen za medicinske pripomočke, predloži Evropski komisiji utemeljeno zahtevo za sprejetje potrebnih ukrepov, kadar meni, da:

- uporaba razvrstitvenih pravil zahteva odločitev o razvrstitvi medicinskega pripomočka ali kategorije medicinskih pripomočkov,

- bi moral biti medicinski pripomoček ali skupina medicinskih pripomočkov razvrščena v drug razred,

- je treba ugotoviti skladnost medicinskega pripomočka, aktivnega medicinskega pripomočka za vsaditev, in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka ali skupine medicinskih pripomočkov z drugim postopkom ugotavljanja skladnosti,

- je potrebna odločitev o tem, ali nek izdelek ali skupina izdelkov spada med medicinske pripomočke iz 3. do 8. člena tega zakona.

ZAHTEVE ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE

člen

(pogoji za dajanje na trg in v uporabo ali začetek uporabe)

- Medicinski pripomočki se lahko dajejo na trg ali v uporabo ali se lahko začnejo uporabljati, če izpolnjujejo zahteve iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, kadar so ustrezno dobavljeni, pravilno nameščeni, vzdrževani in uporabljeni v skladu s predvidenim namenom.

- Poslovni subjekti, ki medicinske pripomočke uporabljajo pri opravljanju svoje dejavnosti, jih morajo vzdrževati v skladu z navodili proizvajalca medicinskih pripomočkov.

člen

(bistvene zahteve za medicinske pripomočke)

- Medicinski pripomočki morajo ustrezati bistvenim zahtevam, ki so splošne in posebne.

- Splošne zahteve za medicinske pripomočke so naslednje:

- načrtovani, izdelani, vgrajeni, vzdrževani in uporabljeni morajo biti tako, da pri uporabi pod pogoji in za namen, za katerega so izdelani, ne ogrožajo kliničnega stanja ali varnosti bolnikov ali varnosti in zdravja uporabnikov ali drugih oseb, ter da je zagotovljeno, da je vsako morebitno tveganje, povezano z njihovo uporabo, sprejemljivo v primerjavi s koristjo za bolnika ter združljivo z visoko ravnijo zaščite zdravja in varnosti;

- pri njihovem načrtovanju je upoštevano zmanjševanje tveganja za napako pri uporabi zaradi njihovih ergonomskih značilnosti in okolja, v katerem naj bi se medicinski pripomoček uporabljal (načrtovanje za varstvo bolnikov);

- pri načrtovanju so upoštevani tehnično znanje, izkušnje, izobraževanje, usposabljanje ter, če je to primerno, zdravstveno in fizično stanje predvidenih uporabnikov (načrtovanje za invalide, laične, strokovne in druge uporabnike).

- Posebne zahteve za medicinske pripomočke se nanašajo na:

- kemične, fizikalne in biološke lastnosti medicinskih pripomočkov;

- mikrobiološko kakovost medicinskih pripomočkov;

- načrtovanje in značilnosti medicinskih pripomočkov glede na okolje;

- medicinske pripomočke z merilno funkcijo;

- varstvo pred sevanjem;

- medicinske pripomočke, ki so povezani ali opremljeni z virom energije;

- označevanje medicinskih pripomočkov in navodilo za uporabo.

- Če obstaja ustrezna stopnja nevarnosti, morajo medicinski pripomočki in aktivni medicinski pripomočki, ki so tudi stroji, ustrezati tudi osnovnim zdravstvenim in varnostnim zahtevam v skladu s predpisi o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, ko so zdravstvene in varnostne zahteve bolj specifične od bistvenih zahtev, določenih s tem zakonom.

- Natančnejše bistvene zahteve so za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev določene v Prilogi I Direktive 90/385/EGS, za medicinske pripomočke v Prilogi I Direktive 93/42/EGS in za in vitro diagnostične medicinske pripomočke v Prilogi I Direktive 98/79/ES.

člen

(uporaba standardov ali tehničnih predpisov)

- Za medicinske pripomočke, ki ustrezajo zahtevam nacionalnih standardov, sprejetih na podlagi harmoniziranih standardov, se domneva, da so skladni z zahtevami, določenimi s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi. Minister v Uradnem listu Republike Slovenije objavi seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je medicinski pripomoček skladen z zahtevami iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

- Sklicevanje na standarde vključuje tudi monografije v Evropski farmakopeji ali v Slovenskem dodatku k Evropski farmakopeji, če gre za izdelek s kombinacijo zdravila in medicinskega pripomočka.

- Če organ, pristojen za medicinske pripomočke, meni, da harmonizirani standardi iz prvega odstavka tega člena ne ustrezajo zahtevam iz tega zakona, sprožijo izvajanje zaščitne klavzule skladno s 26. člena tega zakona.

- Za in vitro diagnostične medicinske pripomočke s Seznama A in, kjer je potrebno za in vitro diagnostične medicinske pripomočke s Seznama B, sklicevanje na standarde pomeni tudi sklicevanje na skupne tehnične specifikacije. Te skupne tehnične specifikacije določijo ustrezna merila za ovrednotenje in ponovno ovrednotenje delovanja, merila za izdajo serije, referenčne metode in referenčne materiale ter se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. Proizvajalci medicinskih pripomočkov morajo zagotoviti, da in vitro diagnostični medicinski pripomočki ustrezajo skupnim tehničnim specifikacijam. Če jih iz upravičenih razlogov ne izpolnjujejo, morajo sprejeti rešitve, katerih raven je vsaj enakovredna ravni navedenih specifikacij.

POSTOPEK UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

člen

(postopek ugotavljanja skladnosti)

- Postopek ugotavljanja skladnosti je postopek, v katerem se posredno ali neposredno ugotavlja in ocenjuje, ali medicinski pripomočki, njihova proizvodnja oziroma kakovost poslovanja ustreza pogojem, določenim s predpisi Evropske unije, ki urejajo medicinske pripomočke, s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

- Postopek ugotavljanja skladnosti iz prejšnjega odstavka je odvisen od razvrstitve medicinskega pripomočka glede na stopnjo tveganja za uporabnika, in sicer:

- za medicinske pripomočke razreda I proizvajalec medicinskih pripomočkov sam ali v njegovem imenu priglašeni organ ocenjuje skladnost tega izdelka s predpisanimi zahtevami. Izjema so medicinski pripomočki razreda I z merilno funkcijo in tisti, ki se dajejo na trg sterilni in ki se glede merilne funkcije in zagotavljanja sterilnosti obravnavajo kot medicinski pripomočki razreda II;

- za medicinske pripomočke razreda IIa, IIb in III priglašeni organ ugotavlja skladnost izdelka s predpisanimi zahtevami.

- Natančnejši postopek ugotavljanja skladnosti glede na razvrstitev medicinskega pripomočka poteka v skladu z:

- 9. členom Direktive 90/385/EGS ter njenimi Prilogami II, III, IV, V in VI za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev,

- 11. členom Direktive 93/42/EGS ter njenimi Prilogami II, III, IV, V, VI, VII in VIII za medicinske pripomočke,

- 9. členom Direktive 98/79/ES ter njenimi Prilogami III, IV, V, VI, VII in VIII za in vitro diagnostične medicinske pripomočke.

- Za medicinske pripomočke, ki so izdelani z uporabo neživega tkiva živalskega izvora ali neživih proizvodov, pridobljenih iz tkiva živalskega izvora, razen za tiste, ki niso namenjeni za stik s človeškim telesom ali so namenjeni za stik samo z nepoškodovano kožo, postopek ugotavljanja skladnosti iz druge alinee prejšnjega odstavka vključuje tudi  postopke iz 3. in 5. člena Direktive Komisije 2003/32/ES z dne 23. aprila 2003 o uvedbi podrobnih tehničnih zahtev v zvezi z zahtevami, določenimi v Direktivi Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, izdelanih z uporabo tkiv živalskega izvora (UL L št. 105 z dne 26. 4. 2003, str. 18) in Priloge navedene direktive.

- Kjer postopek ugotavljanja skladnosti vključuje posredovanje priglašenega organa, lahko proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik proizvajalca vloži zahtevo pri katerem koli priglašenem organu s sedežem v državi članici Evropske unije v okviru nalog, za katere je ta pristojen. O poteku in zaključku postopkov ugotavljanja skladnosti se priglašeni organ in proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik proizvajalca pisno dogovorita.

člen

(certifikat ES in izjava ES o skladnosti)

- Za medicinske pripomočke razreda IIa, IIb in III, aktivne medicinske pripomočke za vsaditev ter in vitro diagnostične medicinske pripomočke se postopek ugotavljanja skladnosti začne pri priglašenem organu z vlogo predlagatelja. Vloga mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določajo predpisi iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

- Priglašeni organ lahko zahteva vse podatke, potrebne za postopek ugotavljanja skladnosti. Vloga, dokazila in dopisi v zvezi s postopki ugotavljanja skladnosti morajo biti v slovenskem jeziku ali v jeziku, ki je sprejemljiv za priglašeni organ.

- Priglašeni organ mora pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti preveriti razvrstitev izdelka med medicinske pripomočke v skladu s tem zakonom.

- Po ugotovljeni skladnosti priglašeni organ izda certifikat ES z veljavnostjo največ pet let. Veljavnost se lahko podaljša za največ pet let na podlagi vloge proizvajalca medicinskih pripomočkov ali predstavnika proizvajalca, vložene v roku, za katerega se pisno dogovorita priglašeni organ in predlagatelj.

- Pred dajanjem na trg medicinskih pripomočkov, razen tistih, ki so izdelani za posameznega uporabnika ali namenjeni za klinične raziskave, proizvajalec medicinskih pripomočkov sestavi izjavo ES o skladnosti in na medicinski pripomoček pritrdi oznako CE.

- Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik proizvajalca mora hraniti izjavo ES o skladnosti, tehnično dokumentacijo o medicinskem pripomočku in potrdila, ki so jih izdali priglašeni organi, ter jih dati na razpolago pristojnemu inšpektorju ali inšpektorici (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) še pet let po izdelavi zadnjega medicinskega pripomočka, na katerega se dokumentacija nanaša.

člen

(izjava o medicinskih pripomočkih, izdelanih za posameznega uporabnika, in medicinskih pripomočkih, namenjenih za klinične raziskave)

- Za medicinske pripomočke, izdelane za posameznega uporabnika, in medicinske pripomočke, namenjene za klinične raziskave, mora proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik proizvajalca sestaviti pisno izjavo, ki vsebuje podatke o proizvajalcu medicinskih pripomočkov in medicinskem pripomočku ter druge pomembne podatke.

- Pri dajanju na trg ali v uporabo medicinskih pripomočkov razreda IIa, IIb in III, ki so izdelani za posameznega uporabnika, mora biti pisna izjava iz prejšnjega odstavka na razpolago uporabniku, za katerega je medicinski pripomoček izdelan. Izjava vsebuje osebno ime uporabnika ali njegove podatke v kodirani obliki.

- Izjavo iz prvega odstavka tega člena mora proizvajalec medicinskih pripomočkov hraniti najmanj pet let, v primeru medicinskih pripomočkov za vsaditev pa najmanj 15 let.

- Natančnejšo vsebino izjave iz prvega odstavka tega člena in vrsto dokumentacije ter vsebino izjave za in vitro diagnostične medicinske pripomočke za ovrednotenje delovanja iz drugega odstavka 38. člena tega zakona določi minister.

člen

(izjeme v izrednih razmerah)

Organ, pristojen za medicinske pripomočke, lahko na podlagi ustrezno utemeljene zahteve predlagatelja odobri dajanje na trg oziroma v uporabo v Republiki Sloveniji tudi medicinskih pripomočkov, za katere niso bili izvedeni postopki ugotavljanja skladnosti, v izrednih razmerah (epidemije, zastrupitve, jedrska ali radiološka nesreča ali podobno) ali iz drugih razlogov, če gre za varovanje javnega zdravja.

člen

(zaščitna klavzula)

- Če organ, pristojen za medicinske pripomočke, ugotovi, da medicinski pripomočki ob pravilni namestitvi, vzdrževanju in uporabi za predvideni namen škodljivo vplivajo na zdravje ali varnost bolnikov, uporabnikov ali tretjih oseb ali varnost premoženja, sprejme začasne ukrepe za umik, prepoved ali omejitev njihovega dajanja na trg oziroma v uporabo.

- O ukrepih iz prejšnjega odstavka organ, pristojen za medicinske pripomočke, nemudoma obvesti Evropsko komisijo z navedbo razlogov za tako odločitev. Pri tem navede, ali je neskladnost medicinskega pripomočka posledica neizpolnjevanja bistvenih zahtev iz tega zakona, nepravilne uporabe standardov iz 21. člena tega zakona ali pomanjkljivosti standardov samih.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, sprejme ustrezne ukrepe proti vsakomur, ki pritrdi oznako CE v nasprotju z določbami tega zakona. O izvedenih ukrepih obvesti Evropsko komisijo in organe drugih držav članic Evropske unije, pristojne za medicinske pripomočke.

- O ukrepih iz prvega odstavka tega člena organ, pristojen za medicinske pripomočke, seznani javnost z objavo v medijih.

člen

(posebni ukrepi za spremljanje zdravstvenega stanja)

- Če organ, pristojen za medicinske pripomočke, v zvezi z obravnavanim medicinskim pripomočkom ali skupino medicinskih pripomočkov meni, da bi jih bilo treba za zagotovitev varovanja zdravja in varnosti ali za zagotovitev spoštovanja zahtev javnega zdravja umakniti s trga ali jih ne dati na trg, ali njihovo dajanje v uporabo prepovedati ali omejiti, ali zanje sprejeti posebne zahteve, lahko sprejme vse potrebne in upravičene začasne ukrepe.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, o izvedenih ukrepih iz prejšnjega odstavka obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije ter navede razloge za svojo odločitev.

- O ukrepih iz prvega odstavka tega člena organ, pristojen za medicinske pripomočke, seznani javnost z objavo v medijih.

OZNAKA CE

člen

(oznaka CE)

- Medicinski pripomočki, ki izpolnjujejo zahteve iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter predpisov Evropske unije, ki urejajo medicinske pripomočke, morajo, ko se dajejo na trg, nositi oznako CE. Oznaka CE mora biti v vidni, berljivi in neizbrisni obliki tudi na sterilnem zavoju, prodajni embalaži in v navodilih za uporabo.

- Na medicinskih pripomočkih razreda IIa, IIb in III, na aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev in na in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih mora oznako CE spremljati identifikacijska številka priglašenega organa, odgovornega za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti.

- Oznako CE določi minister.

člen

(izjeme glede oznake CE)

- Določbe prejšnjega člena se ne uporabljajo za medicinske pripomočke, ki so namenjeni za klinične raziskave, za medicinske pripomočke, izdelane za posameznega uporabnika, in za in vitro diagnostične medicinske pripomočke za ovrednotenje delovanja iz 38. člena tega zakona.

- Za medicinske pripomočke, ki so predstavljeni na sejmih, razstavah in predstavitvah, oznaka CE ni potrebna, če je na vidnem mestu navedeno, da niso namenjeni za dajanje na trg ali v uporabo.

člen

(prepoved pritrditve oznake CE)

- Prepovedano je pritrditi oznako CE na izdelke, ki na podlagi tega zakona niso medicinski pripomočki.

- Prepovedano je na medicinski pripomoček pritrditi oznako CE, če ni skladen s tem zakonom.

- Prepovedano je pritrjevanje oznak ali napisov, podobnih oznaki CE, ki bi bili lahko zavajajoči glede pomena ali grafičnega videza oznake CE.

- Prepovedano je na medicinski pripomoček, embalažo ali priložena navodila za uporabo pritrditi kakršno koli drugo oznako, ki bi zmanjšala vidnost ali čitljivost oznake CE, jo prekrila ali povzročila nejasnosti glede označevanja.

člen

(poseben postopek za sisteme in pakete medicinskih pripomočkov)

- Če so medicinski pripomočki, ki nosijo oznako CE, združeni v sistem ali paket z namenom dajanja na trg v takšni obliki v okviru njihovega predvidenega namena in v mejah uporabe, ki jo je predvidel proizvajalec medicinskih pripomočkov, na sistemu ali paketu ni treba izvesti postopka za ugotavljanje skladnosti in pritrditi dodatne oznake CE.

- Sistemu in paketu medicinskih pripomočkov morajo biti priloženi podatki, ki so predpisani zanje, kjer je to ustrezno, pa jim morajo biti priloženi tudi podatki o medicinskih pripomočkih, ki so združeni v sistemu in paketu.

- Poslovni subjekt, ki daje na trg sisteme ali pakete medicinskih pripomočkov, mora dati pisno izjavo, da:

  - je preveril medsebojno združljivost medicinskih pripomočkov in izpeljal postopke v skladu z navodili proizvajalca medicinskih pripomočkov;

  - je zapakiral sistem ali paket in priložil bistvene podatke za uporabnike in

  - so bile vse aktivnosti izpeljane v skladu z ustreznimi metodami notranjega preverjanja in nadzora.

- Izjavo iz prejšnjega odstavka mora poslovni subjekt hraniti najmanj pet let in jo dati na voljo organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, na njegovo zahtevo.

- Kadar sistemi ali paketi medicinskih pripomočkov vsebujejo medicinske pripomočke brez oznake CE ali kadar izbrana kombinacija teh pripomočkov ni združljiva z njihovo izvirno namensko uporabo, se sistem ali paket obravnava kot medicinski pripomoček sam po sebi in se mu po izvedenem postopku ugotavljanja skladnosti iz 22. člena tega zakona pritrdi oznaka CE.

člen

(sterilizacija sistemov in paketov)

- Poslovni subjekt, ki za dajanje na trg sterilizira sisteme ali pakete medicinskih pripomočkov ali druge medicinske pripomočke z oznako CE, ki so jih proizvajalci medicinskih pripomočkov predvideli za sterilizacijo pred uporabo, izvede postopek ocenjevanja sistema za celovito zagotavljanje kakovosti ali sistema za zagotavljanje kakovosti proizvodnje. Postopek in posredovanje priglašenega organa se uporabita, da se zagotovi sterilnost do odprtja ali poškodbe sterilne ovojnine. Po izvedeni sterilizaciji pritrditev nove oznake CE ni potrebna.

- Poslovni subjekt da pisno izjavo, da je bila sterilizacija opravljena v skladu z navodili proizvajalca medicinskega pripomočka. Izjavo mora hraniti najmanj pet let in jo predložiti organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, na njegovo zahtevo.

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

člen

(označevanje in navodilo za uporabo)

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki, potrebni za varno in pravilno uporabo, ob upoštevanju usposobljenosti in znanja morebitnih uporabnikov, ter za identifikacijo proizvajalca medicinskih pripomočkov. Ti podatki so navedeni na prodajni embalaži ali nalepki in v navodilu za uporabo.

- Če je izvedljivo in primerno, morajo biti podatki, potrebni za varno in pravilno uporabo medicinskega pripomočka, navedeni na medicinskem pripomočku samem ali na embalaži vsake enote ali, kjer je to primerno, na prodajni embalaži. Če pakiranje ali označevanje posameznih enot ni mogoče, morajo biti navedeni v navodilu za uporabo, ki je priloženo enemu ali več medicinskim pripomočkom.

- Na prodajni embalaži morajo biti navedeni podatki, ki označujejo medicinski pripomoček in namen uporabe ter ime in naslov proizvajalca medicinskih pripomočkov ali predstavnika proizvajalca.

- Navodilo za uporabo mora biti vključeno v prodajni embalaži medicinskega pripomočka, razen za medicinske pripomočke razreda I in IIa ali v upravičenih in izjemnih primerih za in vitro diagnostične medicinske pripomočke, če jih je mogoče uporabljati varno tudi brez navodila za uporabo, vendar je treba podatke o medicinskem pripomočku dati na voljo uporabniku na njegovo zahtevo.

- Navodila za uporabo morajo biti napisana v slovenskem jeziku, čitljiva in uporabniku razumljiva ter morajo vsebovati datum izdaje ali datum zadnjega popravka ali spremembe. Če so v slovenski jezik prevedena, mora biti vsebina prevoda enaka izvirnemu navodilu za uporabo. Če je medicinski pripomoček namenjen izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, vpisane v sodni ali poslovni register, je navodilo za uporabo lahko napisano v uporabniku razumljivem jeziku.

- Natančnejše podatke, ki jih mora imeti medicinski pripomoček ali sistemi in paketi medicinskih pripomočkov na prodajni embalaži, nalepki in v navodilu za uporabo, določi minister.

PRIGLAŠENI ORGANI

člen

(pogoji za priglašeni organ)

- Poslovni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji mora biti pred začetkom izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti iz 22. člena tega zakona imenovan z odločbo organa, pristojnega za medicinske pripomočke, in biti priglašen pri Evropski komisiji.

- Priglašeni organi morajo glede na vrsto in obseg postopkov ugotavljanja skladnosti izpolnjevati naslednje pogoje:

  - imeti primerno število strokovnjakov z ustreznim znanjem in poznavanjem postopkov za presojanje medicinske funkcionalnosti in delovanja medicinskih pripomočkov, njihove kakovosti oziroma sistema kakovosti proizvodnje;

  - imeti ustrezne prostore, naprave in opremo za ugotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov;

  - imeti vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti poslovanja;

  - voditi ustrezno dokumentacijo o postopkih ocenjevanja ter preverjanja medicinskih pripomočkov in proizvajalcev medicinskih pripomočkov.

- Natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati priglašeni organ in vsebino vloge za imenovanje organa za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti določi minister.

člen

(postopek imenovanja in priglasitve)

- Postopek imenovanja organa za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, se začne z vlogo predlagatelja pri organu, pristojnem za medicinske pripomočke. V vlogi mora predlagatelj navesti podatke in predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena in navesti, za katere medicinske pripomočke glede na določbe 16. in 22. člena tega zakona bo ugotavljal skladnost, ter priložiti listine, s katerimi izkazuje svojo usposobljenost za izpolnjevanje zahtev iz tega zakona (npr. akreditacijska listina ali poročilo o usposobljenosti, če obstaja).

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, po prejemu popolne vloge imenuje komisijo za verifikacijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja delovanja organa za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti. Komisija izda mnenje o izpolnjevanju pogojev predlagatelja in o morebitnih ukrepih za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, na podlagi mnenja komisije o izpolnjevanju zahtev iz tega zakona izda odločbo o imenovanju organa za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ali zavrnitvi imenovanja v 60 dneh po prejemu popolne vloge.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, ob izdaji odločbe o imenovanju organa za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti pošlje ministrstvu, pristojnemu za trg, odločbo za priglasitev pri Evropski komisiji.

- Minister, pristojen za trg, obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije o imenovanju organa za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti skupaj s podatki o nalogah, za katere je organ imenovan, v 15 dneh po prejemu odločbe iz prejšnjega odstavka.

- Potem ko Evropska komisija opravi postopek ugotavljanja izpolnjevanja zahtevanih pogojev, organ za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti pridobi identifikacijsko številko in lahko začne opravljati naloge priglašenega organa.

člen

(spremljanje in preklic imenovanja)

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, spremlja izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti iz 22. člena tega zakona, ki jih izvaja priglašeni organ, in izpolnjevanje pogojev glede priglašenega organa iz 34. člena tega zakona.

- Izvajanje dejavnosti priglašenega organa se lahko prekliče ali začasno prekliče, če organ, pristojen za medicinske pripomočke, ugotovi, da priglašeni organ ne izpolnjuje pogojev iz 34. člena tega zakona.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, nemudoma obvesti ministrstvo, pristojno za trg, o preklicu ali začasnem preklicu imenovanja priglašenega organa.

- Minister, pristojen za trg, o preklicu ali začasnem preklicu imenovanja priglašenega organa nemudoma obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije.

- Imenovanje, preklic imenovanja in začasni preklic imenovanja se objavijo na spletni strani organa, pristojnega za medicinske pripomočke.

člen

(način dela priglašenega organa)

- Priglašeni organ mora pri izvajanju svojih nalog in pristojnosti ravnati nepristransko.

- Priglašeni organ ne sme biti načrtovalec proizvajalec, dobavitelj ali dobaviteljica (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) ali uporabnik medicinskih pripomočkov, ki jih pregleduje, ali predstavnik teh oseb.

- Osebje priglašenega organa zaradi nezdružljivosti interesov ne sme omogočati neupravičenih koristi ali dajati prednosti posameznim predlagateljem postopkov. Spoštovati mora zaupnost tehničnih podatkov o medicinskih pripomočkih in poslovnih podatkov o proizvajalcih medicinskih pripomočkov.

- Priglašeni organ mora organ, pristojen za medicinske pripomočke, obvestiti o izdanih, spremenjenih in dopolnjenih certifikatih ES in mu jih predložiti v 30 dneh po njihovi izdaji.

- Priglašeni organ mora obvestiti organ, pristojen za medicinske pripomočke, in druge priglašene organe s sedežem v državah članicah Evropske unije o začasno preklicanih oziroma umaknjenih certifikatih ES ali zavrnjenih,zahtevkih za njihovo izdajo, na zahtevo pa tudi o izdanih certifikatih ES in drugih ustreznih informacijah.

- Če priglašeni organ ugotovi, da zahteve iz tega zakona niso bile izpolnjene, da jih proizvajalec medicinskih pripomočkov ne izpolnjuje več ali da certifikat ES ne bi smel biti izdan, ob upoštevanju načela sorazmernosti začasno prekliče ali umakne izdani certifikat ES ali ga omeji, če proizvajalec medicinskih pripomočkov z izvajanjem ustreznih korektivnih ukrepov ne zagotovi izpolnjevanja zahtev iz tega zakona. Priglašeni organ ob začasnem preklicu ali umiku certifikata ES ali njegove omejitve ali kadar je potrebno posredovanje organa, pristojnega za medicinske pripomočke, slednjega o tem obvesti.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, mora o ukrepih iz prejšnjega odstavka obvestiti Evropsko komisijo in organe, pristojne za medicinske pripomočke, drugih držav članic Evropske unije.

- Priglašeni organ mora organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, in pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo predložiti dokumentacijo o postopkih ugotavljanja skladnosti medicinskih pripomočkov in preverjanja proizvajalcev medicinskih pripomočkov, vključno s finančnimi dokumenti o poslovanju priglašenega organa.

- Podatki o certifikatih ES iz četrtega in petega odstavka tega člena, razen podatkov o zavrnjenih zahtevkih za izdajo certifikat ES, se ne štejejo za zaupne.

KLINIČNE RAZISKAVE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

člen

(klinične raziskave medicinskih pripomočkov)

- Klinična raziskava medicinskega pripomočka je ugotavljanje njegove varnosti in zmogljivosti v skladu z namenom uporabe, ki jo je predvidel proizvajalec medicinskih pripomočkov.

- Za in vitro diagnostične medicinske pripomočke se za ugotavljanje varnosti in zmogljivosti izvedejo študije ovrednotenja njihovega delovanja.

člen

(postopek priglasitve klinične raziskave medicinskih pripomočkov)

- Predlagatelj klinične raziskave je lahko proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik proizvajalca.

- Predlagatelj mora klinično raziskavo pred njenim začetkom priglasiti pri organu, pristojnem za medicinske pripomočke. Ob predložitvi vloge za klinično raziskavo mora predložiti podatke o medicinskem pripomočku, načrt klinične raziskave, mnenje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko in druge podatke oziroma dokumentacijo iz Priloge VI Direktive 90/385/EGS za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev, oziroma iz Priloge VIII Direktive 93/42/EGS,  za medicinske pripomočke.

- Predlagatelj mora študijo ovrednotenja delovanja in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka pred njenim začetkom priglasiti pri organu, pristojnem za medicinske pripomočke. Ob predložitvi vloge mora predložiti podatke o in vitro diagnostičnem medicinskem pripomočku, načrt ovrednotenja delovanja in druge podatke oziroma dokumentacijo iz Priloge VIII Direktive 98/79/ES.

- Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za medicinske pripomočke z oznako CE, kadar je cilj klinične raziskave uporaba medicinskih pripomočkov v namene, ki niso predmet postopka ugotavljanja skladnosti.

- O vlogi za priglasitev klinične raziskave odloča organ, pristojen za medicinske pripomočke. O priglasitvi se organ, pristojen za medicinske pripomočke, izreče v 60 dneh od prejema popolne vloge in o tem izda odločbo. V primeru molka organa se šteje, da je priglasitev ugodno rešena in da se klinična raziskava lahko začne.

- Če organ, pristojen za medicinske pripomočke, zavrne priglasitev klinične raziskave, v odločbi navede razloge za zavrnitev in jih utemelji z vidika varovanja javnega zdravja ali varovanja javnega interesa. O zavrnitvi klinične raziskave mora obvestiti organe, pristojne za medicinske pripomočke, v državah članicah Evropske unije in Evropsko komisijo.

člen

(potek klinične raziskave medicinskih pripomočkov)

- Klinična raziskava medicinskih pripomočkov se mora izvajati za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev v skladu s Prilogo VII Direktive 90/385/EGS, za medicinske pripomočke pa v skladu s Prilogo X Direktive 93/42/EGS.

- O zapletih z medicinskimi pripomočki med klinično raziskavo predlagatelj obvesti organ, pristojen za medicinske pripomočke, najpozneje v 15 dneh od dogodka.

člen

(priglasitev spremembe v klinični raziskavi medicinskih pripomočkov)

- Pri klinični raziskavi, ki že poteka, mora predlagatelj klinične raziskave pri organu, pristojnem za medicinske pripomočke, priglasiti spremembe v klinični raziskavi.

- Priglašena sprememba se lahko uvede, če organ, pristojen za medicinske pripomočke, v 30 dneh od prejema popolne vloge o spremembi ne izda negativne odločbe.

člen

(prekinitev klinične raziskave medicinskih pripomočkov)

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, lahko zaradi varovanja javnega zdravja ali zdravja preizkušancev ustavi klinično raziskavo.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, mora o svoji odločitvi iz prejšnjega odstavka in razlogih zanjo obvestiti organe, pristojne za medicinske pripomočke, drugih držav članic Evropske unije in Evropsko komisijo.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, lahko zaradi varovanja javnega zdravja začasno prekine klinično raziskavo ter o svojih ukrepih in razlogih zanje obvesti pristojne organe zadevnih držav članic Evropske unije.

- Za prekinitev klinične raziskave se kadar koli lahko odloči tudi predlagatelj klinične raziskave in o razlogih prekinitve obvesti organ, pristojen za medicinske pripomočke. Ob predčasni prekinitvi zaradi varnostnih razlogov mora organ, pristojen za medicinske pripomočke, o tem obvestiti pristojne organe drugih držav članic Evropske unije in Evropsko komisijo.

člen

(zaključek klinične raziskave medicinskih pripomočkov)

- Predlagatelj priglašene klinične raziskave medicinskega pripomočka mora v 30 dneh po njenem zaključku o tem obvestiti organ, pristojen za medicinske pripomočke, in mu poslati zaključno poročilo.

- Vsebino vloge za priglasitev klinične raziskave in spremembe klinične raziskave določi minister.

PROIZVODNJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

člen

(zahteve za proizvajalca medicinskih pripomočkov)

- Proizvajalec medicinskih pripomočkov mora:

  - imeti ustrezno usposobljeno osebje, prostore, opremo in proizvodne postopke ter voditi dokumentacijo glede na vzpostavljeni sistem kakovosti poslovanja, da je zagotovljena proizvodnja medicinskih pripomočkov, ki so skladni z bistvenimi zahtevami tega zakona, ki ne ogrožajo zdravja in varnosti bolnikov, uporabnikov ali tretjih oseb, ki so izdelani ob upoštevanju dosežkov znanosti in tehnologije ter tako, da je zmanjšano ali odstranjeno tveganje v zvezi z njihovo uporabo;

  - imeti odgovorno osebo za spremljanje in poročanje o zapletih z medicinskimi pripomočki ter ukrepanje ob morebitnem tveganju in

  - zavarovati svojo odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala pri bolniku, uporabniku ali tretji osebi zaradi neustrezne kakovosti ali varnosti medicinskega pripomočka.

- Natančnejše zahteve za proizvajalce medicinskih pripomočkov iz prejšnjega odstavka določi minister.

člen

(vpis v register proizvajalcev medicinskih pripomočkov)

- Proizvajalec medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji se mora najpozneje v 15 dneh po začetku proizvodnje medicinskih pripomočkov priglasiti organu, pristojnemu za medicinske pripomočke za vpis v register proizvajalcev medicinskih pripomočkov in navesti ime ali naziv, naslov sedeža in proizvodnih enot ter seznam medicinskih pripomočkov, ki jih bo izdeloval.

- O podatkih iz prejšnjega odstavka organ, pristojen za medicinske pripomočke, na njihovo zahtevo obvesti Evropsko komisijo in pristojne organe držav članic Evropske unije.

- Podatke iz prvega odstavka tega člena natančneje določi minister.

člen

(sprememba podatkov in izbris iz registra proizvajalcev medicinskih pripomočkov)

- Proizvajalec medicinskih pripomočkov mora najpozneje v 15 dneh sporočiti organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, vsako spremembo podatkov iz prejšnjega člena.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, izbriše proizvajalca medicinskih pripomočkov iz registra proizvajalcev medicinskih pripomočkov po uradni dolžnosti, če proizvajalec medicinskih pripomočkov preneha delovati, ali na podlagi pisne zahteve proizvajalca medicinskih pripomočkov.

člen

(predstavnik proizvajalca)

- Predstavnik proizvajalca s sedežem v Republiki Sloveniji se mora pri organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, najpozneje v 15 dneh od začetka delovanja priglasiti za vpis v register proizvajalcev medicinskih pripomočkov.

- Predstavnik proizvajalca mora ob priglasitvi navesti svoje ime ali naziv in naslov, ime ali naziv in naslov proizvajalca medicinskih pripomočkov, ki ga predstavlja, pisno pooblastilo proizvajalca medicinskih pripomočkov in seznam medicinskih pripomočkov, ki jih bo dal na trg in za katere ga je proizvajalec medicinskih pripomočkov  pooblastil.

- Predstavnik proizvajalca mora organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, sporočiti spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka najpozneje v 15 dneh od nastanka spremembe.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, izbriše predstavnika proizvajalca iz registra proizvajalcev medicinskih pripomočkov po uradni dolžnosti, če ta ni več predstavnik proizvajalca ali če preneha delovati, ali na podlagi pisne zahteve predstavnika proizvajalca medicinskih pripomočkov.

- O podatkih iz drugega odstavka tega člena organ, pristojen za medicinske pripomočke, na njihovo zahtevo obvesti Evropsko komisijo in pristojne organe držav članic Evropske unije.

- Podatke iz drugega odstavka tega člena natančneje določi minister.

člen

(obveznosti poslovnih subjektov, ki dajejo medicinske pripomočke na trg pod svojim imenom)

- Poslovni subjekti, ki sestavljajo, pakirajo, obdelujejo, v celoti prenavljajo ali označujejo enega ali več gotovih izdelkov ali jim določijo predvideni namen delovanja ali uporabe kot medicinskemu pripomočku, ali jih sterilizirajo, vse zaradi dajanja na trg pod svojim imenom, morajo izpolnjevati obveznosti, ki po tem zakonu veljajo za proizvajalce medicinskih pripomočkov.

- Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za poslovne subjekte, ki sestavljajo ali prilagajajo medicinske pripomočke, ki so že na trgu, za njihov predvideni namen za posameznega uporabnika.

člen

(priglasitev medicinskih pripomočkov)

- Proizvajalec medicinskih pripomočkov oziroma predstavnik proizvajalca s sedežem v Republiki Sloveniji mora organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, priglasiti medicinske pripomočke za vpis v register medicinskih pripomočkov najpozneje v 15 dneh od začetka njihovega dajanja na trg.

- Proizvajalci medicinskih pripomočkov in predstavniki proizvajalcev morajo organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, na njegovo zahtevo predložiti dokumentacijo o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, medicinskih pripomočkih razreda IIa, IIb in III, o medicinskih pripomočkih, ki so izdelani za posameznega uporabnika, in o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih, ki jih dajejo v uporabo v Republiki Sloveniji.

člen

(vpis v register medicinskih pripomočkov)

- Postopek za vpis v register medicinskih pripomočkov se začne z vlogo proizvajalca medicinskih pripomočkov oziroma predstavnika proizvajalca s sedežem v Republiki Sloveniji. Vloga poleg splošnih podatkov o proizvajalcu medicinskih pripomočkov oziroma predstavniku proizvajalca vsebuje podatke in dokumentacijo o zadevnih medicinskih pripomočkih, in sicer:

- ime ali generično ime medicinskega pripomočka,

- razred ali razvrstitev medicinskega pripomočka,

- opis in namen uporabe medicinskega pripomočka,

- izjavo ES o skladnosti,

- kopijo certifikata ES,

- navodilo za uporabo in

- posebno navedbo, kadar gre za nov in vitro diagnostični medicinski pripomoček, ki ga ni bilo na trgu Evropske unije v zadnjih treh letih za ustrezni analit ali drug parameter, ali se za njegovo izdelavo uporablja tehnologija, ki se v Evropski uniji ni uporabljala v zadnjih treh letih za ustrezni analit ali drug parameter.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, najpozneje v 60 dneh od prejema popolne vloge izda odločbo o vpisu v register medicinskih pripomočkov in medicinski pripomoček ali skupino pripomočkov vpiše v register medicinskih pripomočkov.

- Proizvajalec medicinskih pripomočkov oziroma predstavnik proizvajalca s sedežem v Republiki Sloveniji mora sporočiti organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, spremembe podatkov iz prvega odstavka tega člena najpozneje v 15 dneh od nastanka spremembe.

- Natančnejšo vsebino vloge za vpis v register medicinskih pripomočkov določi minister.

člen

(izjava o prosti prodaji medicinskega pripomočka)

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, lahko proizvajalcu medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji na njegovo zahtevo izda izjavo, s katero potrjuje, da je zadevni medicinski pripomoček ali skupina medicinskih pripomočkov na trgu v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo področje medicinskih pripomočkov, s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi ter da za ta medicinski pripomoček ni nobenih omejitev za dajanje na trg.

- Natančnejšo vsebino vloge iz prejšnjega odstavka določi minister.

PROMET Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI

člen

(promet z medicinskimi pripomočki na debelo)

- Promet z medicinskimi pripomočki na debelo lahko opravljajo poslovni subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti, določene s predpisi o trgovini.

- Poslovni subjekt iz prejšnjega odstavka se mora najpozneje v 15 dneh od začetka opravljanja prometa z medicinskimi pripomočki na debelo priglasiti organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, za vpis v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo.

- Poslovni subjekti, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, morajo:

- delovati s potrebno skrbnostjo za zagotovitev, da so vsi medicinski pripomočki, ki jih dajejo v promet, skladni z zahtevami tega zakona;

- preden dajo medicinske pripomočke v promet, preveriti, ali imajo predpisano oznako CE ter ali so opremljeni z navodili za uporabo in drugimi podatki, ki jih določa ta zakon;

- zagotoviti pogoje skladiščenja in prevoza, ki ohranjajo skladnost medicinskega pripomočka z zahtevami iz tega zakona;

- imeti odgovorno osebo za vigilanco medicinskih pripomočkov z najmanj V. stopnjo izobrazbe in usposobljenostjo za medicinske pripomočke, s katerimi opravljajo promet na debelo.

- Če je poslovni subjekt dal v promet medicinski pripomoček, za katerega meni ali utemeljeno domneva, da ni skladen z zahtevami tega zakona, takoj obvesti proizvajalca medicinskih pripomočkov ali predstavnika proizvajalca in zagotovi potrebne korektivne ukrepe ali če je to potrebno, umakne ali odpokliče medicinski pripomoček. Če medicinski pripomoček ogroža zdravje ali življenje ljudi, poslovni subjekt takoj obvesti tudi organ, pristojen za medicinske pripomočke, z navedbo držav članic Evropske unije, v katere je dal medicinski pripomoček v promet, ter mu predloži podatke o neizpolnjevanju zahtev in sprejetih korektivnih ukrepih.

- Poslovni subjekt, ki opravlja promet na debelo z medicinskimi pripomočki, mora na podlagi zahteve organa, pristojnega za medicinske pripomočke, predložiti vse potrebne podatke in dokumentacijo o medicinskih pripomočkih, s katerimi opravlja promet na debelo, ter sodelovati pri izvajanju korektivnih ukrepov v okviru vigilance medicinskih pripomočkov.

- Poslovni subjekt, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na debelo, mora organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, najpozneje v 15 dneh sporočiti spremembo podatkov iz osmega odstavka tega člena.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, izbriše poslovni subjekt, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na debelo, iz registra poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo po uradni dolžnosti, če ta preneha delovati, ali na podlagi njegove pisne zahteve.

- Podatke za priglasitev poslovnega subjekta, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na debelo, natančneje določi minister.

člen

(promet z medicinskimi pripomočki na drobno)

- Promet z medicinskimi pripomočki na drobno se lahko opravlja v lekarnah in specializiranih ali drugih prodajalnah, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti, določene s predpisi o trgovini.

- Promet na drobno se lahko opravlja le z medicinskimi pripomočki, ki izpolnjujejo zahteve tega zakona.

- Promet na drobno z in vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki za samotestiranje HIV se lahko opravlja le v lekarnah.

- Promet na drobno z medicinskimi pripomočki v specializirani prodajalni lahko opravljajo poslovni subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti, imajo ustrezne prostore in osebje za strokovno svetovanje uporabnikom medicinskih pripomočkov z ustrezno poklicno kvalifikacijo in usposobljenostjo za medicinske pripomočke, s katerimi opravljajo promet na drobno.

- Poslovni subjekt iz prejšnjega odstavka se mora najpozneje v 15 dneh od začetka opravljanja prometa z medicinskimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni priglasiti organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, za vpis v register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno. Tak poslovni subjekt mora organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, najpozneje v 15 dneh po nastanku sporočiti spremembo podatkov iz četrtega odstavka tega člena.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, izbriše poslovni subjekt, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni, iz registra poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo po uradni dolžnosti, če preneha delovati, ali na podlagi njegove pisne zahteve.

- V drugih prodajalnah se lahko opravlja promet na drobno le s tistimi medicinskimi pripomočki, ki se v skladu z navodili za uporabo lahko varno uporabljajo brez strokovnega svetovanja.

- Natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z medicinskimi pripomočki na drobno in podatke iz četrtega odstavka tega člena določi minister.

člen

(uvoz medicinskih pripomočkov)

- Poslovni subjekt lahko uvaža le medicinske pripomočke, ki so skladni z zahtevami tega zakona in za katere ima proizvajalec medicinskih pripomočkov iz tretje države pooblaščenega predstavnika s sedežem na ozemlju Evropske unije.

- Poslovni subjekt, ki uvaža medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: uvoznik), mora izpolnjevati pogoje za opravljanje trgovinske dejavnost, ki jih določajo predpisi o trgovini.

- Uvoznik ali uvoznica (v nadaljnjem besedilu: uvoznik) mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi zahteve iz tretjega, četrtega in petega odstavka 52. člena tega zakona in:

- zagotoviti, da je proizvajalec medicinskih pripomočkov izvedel ustrezni postopek ugotavljanja skladnosti medicinskega pripomočka, ki se uvaža;

- zagotoviti, da je proizvajalec medicinskih pripomočkov pripravil tehnično dokumentacijo o medicinskem pripomočku, ki se uvaža;

- na medicinskem pripomočku, če to ni mogoče, pa na embalaži ali v navodilu za uporabo navesti ime ali naziv, sedež ali naslov, na katerem je dosegljiv v zvezi s podatki o medicinskem pripomočku;

- dati na vpogled izjavo ES o skladnosti medicinskega pripomočka organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, na njegovo zahtevo v obdobju, v katerem je ta pripomoček v uporabi.

- Uvoznik, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno, mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi pogoje iz prejšnjega člena.

- Uvoznik se mora pri organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, priglasiti za vpis v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, v skladu z 52. členom tega zakona.

- Uvoznik iz tretjega odstavka tega člena se mora organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, priglasiti tudi za vpis v register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno, v skladu s prejšnjim členom.

člen

(prosti pretok medicinskih pripomočkov)

Prepovedano je ovirati dajanje na trg ali v uporabo ali začetek uporabe medicinskih pripomočkov, ki ustrezajo zahtevam iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.

VIGILANCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

člen

(obveščanje o zapletih z medicinskimi pripomočki)

- Proizvajalci medicinskih pripomočkov, predstavniki proizvajalcev  in poslovni subjekti, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, morajo vzpostaviti in vzdrževati lasten sistem vigilance medicinskih pripomočkov, ki zagotavlja zbiranje, vrednotenje in izmenjavo podatkov o zapletih z medicinskimi pripomočki in sodelovati z organom, pristojnim za medicinske pripomočke.

- Zbiranje poročil o zapletih z medicinskimi pripomočki in njihovo ocenjevanje izvaja organ, pristojen za medicinske pripomočke, ki sodeluje s pristojnimi organi držav članic Evropske unije.

- Proizvajalci medicinskih pripomočkov, predstavniki proizvajalcev, poslovni subjekti, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo ali na drobno in uvozniki, morajo nemudoma obvestiti organ, pristojen za medicinske pripomočke, o vsakem zapletu z medicinskim pripomočkom, ne glede na to, ali se je to zgodilo v Republiki Sloveniji ali drugje.

- Izvajalci ali izvajalke (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) zdravstvene, lekarniške ali druge dejavnosti morajo nemudoma obvestiti organ, pristojen za medicinske pripomočke, o vsakem zapletu z medicinskim pripomočkom. O tem zapletu lahko obvestijo tudi proizvajalca medicinskih pripomočkov ali predstavnika proizvajalca.

- Poročilo o zapletu z medicinskim pripomočkom iz tretjega in četrtega odstavka tega člena mora vsebovati ime ali naziv in naslov sedeža poslovnega subjekta oziroma izvajalca dejavnosti in osebno ime poročevalca ali poročevalke.

- Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik proizvajalca mora raziskati vsak zaplet z medicinskim pripomočkom, o katerem je bil obveščen, in o svojih ugotovitvah obvestiti organ, pristojen za medicinske pripomočke.

- Organ, pristojen za medicinske pripomočke, po izvedeni oceni zapleta z medicinskim pripomočkom in uvedenih ali načrtovanih ukrepih obvesti Evropsko komisijo in organe, pristojne za medicinske pripomočke drugih držav članic Evropske unije. Podatke o ukrepih objavi na svoji spletni strani.

- Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki vsadijo medicinske pripomočke, morajo za zagotavljanje njihove sledljivosti in ukrepanje ob zapletih z njimi voditi seznam oseb, ki se jim medicinski pripomočki vsadijo. Seznam obsega bolnikovo osebno ime, njegov naslov in telefonsko številko, datum vsaditve, podatke o medicinskem pripomočku (tip in serijsko številko) ter o proizvajalcu medicinskih pripomočkov.

- Natančnejšo vsebino poročila iz petega odstavka tega člena in pogoje celovitega delovanja sistema vigilance medicinskih pripomočkov določi minister.

OGLAŠEVANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

člen

(oglaševanje medicinskih pripomočkov)

Oglaševanje medicinskih pripomočkov so vse oblike obveščanja o medicinskih pripomočkih, vključno z obveščanjem od vrat do vrat, propagiranjem ali spodbujanjem, ki je namenjeno pospeševanju prodaje ali uporabe medicinskih pripomočkov.

člen

(pogoji oglaševanja medicinskih pripomočkov)

- Prepovedano je oglaševanje medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev iz tega zakona.

- Ne glede na prejšnji odstavek lahko poslovni subjekti na sejmih, razstavah, predstavitvah in podobnih dogodkih predstavljajo medicinske pripomočke, ki niso skladni s tem zakonom, če je na vidnem mestu označeno, da se ne prodajajo ali dajejo v uporabo, dokler ne bodo usklajeni s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

- Medicinski pripomočki, ki se uporabljajo le pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, se lahko oglašujejo v strokovni javnosti. Strokovna javnost so zdravstveni delavci ali zdravstvene delavke (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci), kakor jih opredeljuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

člen

(način oglaševanja)

- Oglaševanje medicinskih pripomočkov ne sme vsebovati podatkov, ki:

- nakazujejo, da so učinki uporabe medicinskega pripomočka popolnoma zagotovljeni ali da je njegova uporaba enakovredna drugemu zdravljenju;

- nakazujejo, da se zdravje osebe lahko izboljša le zaradi uporabe oglaševanega medicinskega pripomočka;

- nakazujejo, da bi se zdravje osebe brez uporabe medicinskega pripomočka lahko poslabšalo;

- so usmerjeni izključno ali pretežno k otrokom;

- se sklicujejo na priporočila znanstvenikov ali znanstvenic, zdravstvenih delavcev ali v javnosti znanih drugih oseb, ki bi zaradi svojega medijskega vpliva lahko spodbujali uporabo medicinskega pripomočka;

- bi zaradi opisa ali podrobne predstavitve anamneze lahko privedli do napačne samodiagnoze;

- uporabljajo neprimerne, vznemirljive ali zavajajoče izraze o možnostih okrevanja;

- uporabljajo neprimerne, vznemirljive ali zavajajoče izraze, slikovne predstavitve sprememb v človeškem telesu, ki jih je povzročila bolezen ali poškodba, razen če so te spremembe predstavljene v skladu z etiko in moralo, ali

- kršijo oziroma posegajo v človekovo dostojanstvo.

- Pri oglaševanju medicinskih pripomočkov strokovni javnosti je prepovedano dajati, ponujati ali obljubljati darila, finančne ugodnosti ali materialne koristi, razen če so te majhne vrednosti, v višini, kakršna velja za javne uslužbence ali uslužbenke (v nadaljnjem besedilu uslužbenec).

- Prepovedano je zavajajoče predstaviti medicinski pripomoček glede njegovih lastnosti in namena uporabe.

- Dovoljeno je dajanje vzorcev medicinskih pripomočkov strokovni in splošni javnosti pod pogoji, ki jih določi minister.

člen

(prepoved zavajajoče predstavitve izdelkov)

Prepovedano je dajati na trg ali v uporabo izdelke, predstavljene z lastnostmi medicinskega pripomočka, če se na podlagi tega zakona ne razvrščajo med medicinske pripomočke.

člen

(uradne evidence)

Organ, pristojen za medicinske pripomočke, vodi uradne evidence o:

- vpisih v register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji, ki vsebuje ime ali generično ime medicinskih pripomočkov, njihovo razvrstitev in ime ali naziv proizvajalca medicinskih pripomočkov oziroma predstavnika proizvajalca;

- vpisih v register proizvajalcev medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vsebuje ime ali naziv in sedež proizvajalca medicinskih pripomočkov oziroma predstavnika proizvajalca ter vrsto medicinskih pripomočkov, ki jih proizvaja oziroma za katere je pooblaščen;

- vpisih v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, ki vsebuje ime ali naziv in sedež poslovnega subjekta;

- vpisih v register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno, ki vsebuje ime ali naziv in sedež poslovnega subjekta in specializirane prodajalne;

- seznamu priglašenih organov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vsebuje ime ali naziv in sedež priglašenega organa ter vrsto nalog, za katere je imenovan.

PRISTOJBINE

člen

(pristojbine)

- Predlagatelji postopkov iz tega zakona plačajo organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, pristojbine za:

– stroške strokovnega svetovanja iz 12. člena tega zakona,

– postopek razvrstitve izdelka med medicinske pripomočke iz 16. člena tega zakona,

– postopek imenovanja priglašenega organa iz 35. člena tega zakona,

– postopek priglasitve klinične raziskave oziroma njene spremembe iz 39. in 41. člena tega zakona,

– postopke v zvezi z vpisom v register medicinskih pripomočkov iz 50. člena tega zakona,

– izjavo o prosti prodaji medicinskega pripomočka iz prvega odstavka 51. člena tega zakona.

- Priglašeni organi s sedežem v Republiki Sloveniji plačujejo organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, letne pristojbine za spremljanje postopkov ugotavljanja skladnosti in izpolnjevanja pogojev v skladu s prvim odstavkom 36. člena tega zakona.

- Višino pristojbin iz prvega in drugega odstavka tega člena določi minister.

NADZOR

člen

(pristojnosti pri nadzoru)

- Nadzor nad medicinskimi pripomočki opravlja organ, pristojen za medicinske pripomočke, v okviru organizacijske enote za nadzor. Naloge nadzora opravljajo inšpektorji oziroma inšpektorice za medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji).

- Tržni inšpektorji oziroma tržne inšpektorice opravljajo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb prvega odstavka 52. člena, prvega in četrtega odstavka 53. člena in drugega odstavka 54. člena tega zakona, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev iz predpisov o trgovini.

člen

(imenovanje inšpektorja)

- Za inšpektorja iz prvega odstavka prejšnjega člena je lahko imenovana oseba, ki ima:

- univerzitetno izobrazbo,

- najmanj pet let delovnih izkušenj in

- opravljen strokovni izpit za inšpektorja po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor.

- Inšpektorje iz prvega odstavka prejšnjega člena imenuje predstojnik ali predstojnica  organa, pristojnega za medicinske pripomočke, v skladu z zakonom, ki ureja javne uslužbence.

člen

(pristojnosti inšpektorjev)

- Inšpektorji imajo položaj, pravice in obveznosti, ki jih za inšpektorje določata zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor, in zakon, ki ureja javne uslužbence.

- Inšpektor ima poleg pristojnosti iz prejšnjega odstavka še naslednje pristojnosti in naloge:

- odredi poslovnemu subjektu, da uskladi svoje poslovanje z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov v roku, ki ga določi;

- prepove dajanje na trg ali odredi umik ali odpoklic medicinskih pripomočkov, ki niso skladni s tem zakonom;

- prepove dajanje v uporabo ali začetek uporabe, omeji ali odredi prenehanje uporabe medicinskih pripomočkov, ki niso skladni s tem zakonom;

- prepove izdelavo, klinično raziskavo ali promet z medicinskimi pripomočki zaradi neizpolnjevanja pogojev iz tega zakona;

- zahteva od poslovnega subjekta vse potrebne podatke ter vpogled v izdane listine in drugo dokumentacijo;

- odredi izvajanje ustreznih pregledov in preizkusov medicinskih pripomočkov glede skladnosti s predpisi tudi po tem, ko so bili dani na trg ali so se začeli uporabljati;

- odredi uničenje neskladnih medicinskih pripomočkov, če je to potrebno za zavarovanje zdravja in varnost ljudi;

- odvzame vzorce medicinskih pripomočkov in jih odda v pregled skladnosti;

- prepove predstavljanje ali oglaševanje medicinskih pripomočkov, ki je v nasprotju z določbami tega zakona;

- odredi odstranitev ali uničenje materiala, uporabljenega za nedovoljeno oglaševanje medicinskih pripomočkov;

- odredi odpravo ugotovljenih neskladnosti s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi;

- odredi ukrepe poslovnemu subjektu v zvezi z izvajanjem sistema vigilance v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi;

- odredi priglašenemu organu uskladitev poslovanja z zahtevami tega zakona;

- odredi druge ukrepe, potrebne za izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

- Pritožba zoper ukrepe iz prejšnjega odstavka, ki jih odredi inšpektor v upravnem postopku, ne zadrži njihove izvršitve.

člen

(prekrškovni postopek)

Prekrškovni organ iz 63. člena tega zakona lahko za prekrške iz tega zakona izreče globo v znesku, višjem od najnižje predpisane za posamezen prekršek.

KAZENSKE DOLOČBE

člen

(kazenske določbe)

- Z globo od 500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

  - ne vzdržuje medicinskih pripomočkov v skladu z navodili proizvajalca (drugi odstavek 19. člena);

  - ne hrani v predpisanem obdobju ali ne da na razpolago dokumentacije iz šestega odstavka 23. člena tega zakona;

  - ne hrani pisne izjave o medicinskih pripomočkih, izdelanih za posameznega uporabnika, in medicinskih pripomočkih, namenjenih za klinične raziskave, v rokih v skladu s tretjim odstavkom 24. člena tega zakona;

  - sistemu in paketu medicinskih pripomočkov, ki so namenjeni dajanju na trg ali v uporabo, niso priloženi predpisani podatki (drugi odstavek 31. člena);

  - ne da pisne izjave, je ne hrani najmanj pet let ali je ne da na voljo organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, na njegovo zahtevo (četrti odstavek 31. člena);

  - ne izvede postopka za ocenjevanje sistema za celovito zagotavljanje kakovosti ali postopka za ocenjevanje sistema za zagotavljanje kakovosti proizvodnje (prvi odstavek 32. člena);

  - ne da pisne izjave, je ne hrani najmanj pet let ali je ne da na voljo organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, na njegovo zahtevo (drugi odstavek 32. člena);

  - medicinskemu pripomočku ne priloži oziroma ne navede predpisanih podatkov ali jih priloži oziroma navede v nasprotju s 33. členom tega zakona ali na podlagi tega zakona izdanimi podzakonskimi predpisi;

  - k medicinskemu pripomočku priloži navodilo za uporabo, ki ni v skladu s petim odstavkom 33. člena tega zakona ali na njegovi podlagi izdanim podzakonskim predpisom;

  - ne priglasi spremembe klinične raziskave, v skladu z 41. členom tega zakona;

  - ne obvesti organa, pristojnega za medicinske pripomočke, o prekinitvi klinične raziskave (četrti odstavek 42. člena);

  - v predpisanem roku organa, pristojnega za medicinske pripomočke, ne obvesti o zaključku klinične raziskave (43. člen);

  - ne sporoči sprememb podatkov v skladu s 46. členom tega zakona;

  - se ne vpiše v register proizvajalcev medicinskih pripomočkov ali ne sporoči sprememb podatkov v skladu s 47. členom tega zakona;

  - ne izpolnjuje obveznosti, ki veljajo za proizvajalce medicinskih pripomočkov v skladu s prvim odstavkom 48. člena tega zakona;

  - ne priglasi medicinskih pripomočkov v skladu z 49. členom tega zakona;

  - ne sporoči sprememb podatkov v skladu s tretjim odstavkom 50. člena tega zakona;

  - se ne priglasi organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, za vpis v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, ali ne sporoči sprememb podatkov (drugi in šesti odstavek 52. člena);

  - se ne priglasi organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, za vpis v register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno, ali ne sporoči sprememb podatkov v skladu s petim odstavkom 53. člena tega zakona;

  - opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno, ki ni v skladu s 53. členom tega zakona;

  - ne obvesti organa, pristojnega za medicinske pripomočke, o zapletu z medicinskim pripomočkom (tretji odstavek 56. člena);

  - ne vodi seznama oseb v skladu s 56. členom tega zakona.

- Z globo od 200 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

- Z globo od 100 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

člen

(kazenske določbe)

- Z globo od 10.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

    - daje na trg ali v uporabo medicinske pripomočke, ki niso skladni z zahtevami tega zakona (prvi odstavek 19. člena);

    - ne izdela izjave ES o skladnosti v skladu s petim odstavkom 23. člena tega zakona;

    - ne pritrdi oznake CE v skladu s petim odstavkom 23. člena tega zakona;

    - pritrdi oznako CE na izdelek, ki na podlagi tega zakona ni medicinski pripomoček (prvi odstavek 30. člena);

    - pritrdi oznako CE na medicinski pripomoček, ki ni skladen s tem zakonom (drugi odstavek 30. člena);

    - pritrdi oznako ali napis, podoben oznaki CE, ki je zavajajoč glede pomena ali grafičnega videza oznake CE (tretji odstavek 30. člena);

    - na medicinski pripomoček, embalažo ali navodila za uporabo pritrdi kakršno koli oznako tako, da prekrije oznako CE ali povzroči nejasnosti glede označevanja (četrti odstavek 30. člena);

    - opravlja naloge priglašenega organa, ne da bi bil imenovan in priglašen v skladu s prvim odstavkom 34. člena tega zakona;

    - ne obvesti organa, pristojnega za medicinske pripomočke, oziroma mu ne predloži certifikatov ES v skladu s četrtim odstavkom 37. člena tega zakona;

    - ne obvesti organa, pristojnega za medicinske pripomočke, o certifikatih ES v skladu s petim odstavkom 37. člena tega zakona;

    - začne klinično raziskavo, če niso izpolnjeni pogoji iz 39. člena tega zakona in na podlagi tega zakona izdanimi podzakonskimi predpisi;

    - izvaja klinično raziskavo v nasprotju s 40. členom tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi;

    - ne izpolnjuje pogojev iz 44. člena tega zakona;

    - se ne vpiše v register proizvajalcev medicinskih pripomočkov (prvi odstavek 45. člena);

    - ne izpolnjuje pogojev ali obveznosti iz tretjega, četrtega in petega odstavka 52. člena tega zakona;

    - opravlja promet na drobno z in vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki za samotestiranje HIV izven lekarne (tretji odstavek 53. člena);

    - opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno brez osebja z ustrezno poklicno kvalifikacijo in ustrezno usposobljenostjo za strokovno svetovanje (četrti odstavek 53. člena);

    - opravlja promet z medicinskimi pripomočki v nasprotju s sedmim odstavkom 53. člena tega zakona;

    - ne izpolnjuje pogojev iz tretjega in četrtega odstavka 54. člena tega zakona;

    - se ne priglasi organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, v skladu s petim ali šestim odstavkom 54. člena tega zakona;

    - ovira prosti pretok medicinskih pripomočkov (55. člen);

    - ne izpolni obveznosti iz šestega odstavka 56. člena tega zakona;

    - oglašuje medicinski pripomoček v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 58. člena tega zakona;

    - oglašuje medicinski pripomoček s podatki iz prvega odstavka 59. člena tega zakona;

    - pri oglaševanju medicinskih pripomočkov strokovni javnosti daje, ponuja ali obljublja darila, finančne ugodnosti ali materialne koristi, razen če so te majhne vrednosti (drugi odstavek 59. člena);

    - zavajajoče predstavlja lastnosti in namen uporabe medicinskih pripomočkov (tretji odstavek 59. člena);

    - daje vzorce medicinskih pripomočkov v nasprotju s četrtim odstavkom 59. člena tega zakona;

    - daje na trg ali v uporabo izdelke, predstavljene z lastnostmi medicinskega pripomočka, ki se na podlagi tega zakona ne razvrščajo med medicinske pripomočke (60. člen).

- Z globo od 500 do 7.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

- Z globo od 200 do 3000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

člen

(izdaja podzakonskih predpisov)

- Podzakonski predpisi na podlagi tega zakona se izdajo v šestih mesecih po dnevu njegove uveljavitve.

- Do začetka uporabe tega zakona, se uporabljajo naslednji podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – Zkrmi, 67/02, 47/04 – ZdZPZ in 31/06 – ZZdr-1), kolikor niso v nasprotju s tem zakonom ali če ta zakon ne določa drugače:

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z medicinskimi pripomočki na drobno (Uradni list RS, št. 73/00);

- Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 71/03, 51/04 in 98/06);

- Pravilnik o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 47/02, 75/03 in 51/04);

- Pravilnik o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 76/01 in 105/08).

člen

(postopki po uveljavitvi zakona)

- Za medicinske pripomočke, ki so bili ali bodo do 20. marca 2010 dani na trg ali v uporabo v Republiki Sloveniji in katerih skladnost je bila ugotovljena po predpisanem postopku, ni treba izvesti ponovnega postopka za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 20. in 21. člena tega zakona, razen če so bistveno spremenjene zahteve za medicinske pripomočke, za postopek ugotavljanja skladnosti ali za razvrstitev medicinskih pripomočkov, ki jih določa ta zakon.

- Za medicinske pripomočke, katerih skladnost je bila ugotovljena po predpisanem postopku in za katere je bil izdan certifikat ES z neomejeno veljavnostjo, a še niso bili ali do 20. marca 2010 ne bodo dani na trg ali v uporabo, se mora postopek za ugotavljanje skladnosti z zahtevami iz 20. in 21. člena tega zakona izvesti ponovno in v skladu s tem zakonom.

- Poslovni subjekti in priglašeni organi s sedežem v Republiki Sloveniji morajo uskladiti svoje poslovanje s tem zakonom do 20. marca 2010.

- Do vzpostavitve evropske baze podatkov za medicinske pripomočke morajo proizvajalci in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji v skladu z 10. členom Direktive 98/79/ES priglasiti in vitro medicinske pripomočke pristojnim organom držav članic Evropske unije, ki jih dajanje na trg zadeva.

člen

(postopki pred uveljavitvijo zakona)

Postopki, ki so se začeli pred dnem uveljavitve tega zakona se dokončajo po določbah Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02, 47/04 – ZdZPZ in 31/06 – ZZdr-1), razen v primerih iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena.

člen

(razveljavitev)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02, 47/04 – ZdZPZ in 31/06 – ZZdr-1), ki se uporablja do začetka uporabe tega zakona.

člen

(uveljavitev zakona in začetek uporabe zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 21. marca 2010.

Št. 0070-56/2009

Ljubljana, dne 1. septembra 2009

EVA 2008-2711-0133

III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu

Ta člen določa vsebino zakona in področja, ki jih zakon ureja. Področja urejanja so:

– medicinski pripomočki in njihovi dodatki za uporabo pri ljudeh, pogoji in ukrepi za zagotavljanje njihove ustrezne kakovosti, varnosti in zmogljivosti, pogoji in postopki za ugotavljanje njihove skladnosti z bistvenimi zahtevami, način označevanja in pogoji za pritrditev oznake CE;

– pogoji za proizvodnjo in promet z medicinskimi pripomočki;

– pogoji in postopki za klinične raziskave medicinskih pripomočkov;

– spremljanje zapletov z medicinskimi pripomočki;

– nadzor zaradi varovanja javnega zdravja;

– naloge priglašenega organa in organa, pristojnega za medicinske pripomočke.

V nadaljevanju so navedene direktive organov Evropske unije, ki se s tem zakonom prenašajo v slovenski pravni red, ter uredbe in odločbe, ki se izvajajo.

V navedenem členu je tudi določeno, da zakon ne ureja pravic posameznikov do medicinskih pripomočkov, ki izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ter socialnega in finančnega vidika glede uporabe medicinskih pripomočkov za rehabilitacijo, kar urejajo predpisi o zdravstvenem varstvu in  zdravstvenem zavarovanju ter socialnem varstvu.

K 2. členu

V tem členu so navedeni izdelki in področja, za katera se določbe tega zakona ne uporabljajo. To so zdravila, kozmetični proizvodi, človeška kri in izdelki iz človeške krvi, organi za presaditev, človeška tkiva in celice ter drugo.

K 3. členu

Ta člen določa opredelitev medicinskega pripomočka iz 1. člena Direktive Sveta 93/42/EGS, 1. člena Direktive 90/385/EGS in 1. člena Direktive 98/79/ES. Hkrati je opredeljen dodatek k medicinskemu pripomočku, ki sicer ni medicinski pripomoček.

K 4. členu

Ta člen opredeljuje pojem aktivnega medicinskega pripomočka, kakor ga določa 1. člen Direktive 90/385/EGS. To je medicinski pripomoček, ki mu delovanje omogoča črpanje iz vira električne energije ali drugega vira energije, razen tiste, ki izhaja iz človeškega telesa ali težnosti.

K 5. členu

Ta člen opredeljuje pojem aktivnega medicinskega pripomočka za vsaditev, kakor ga določa 1. člen Direktive 90/385/EGS. Gre za medicinski pripomoček, ki se v celoti ali delno, kirurško ali z drugim medicinskim posegom, vsadi v človeško telo ali se z zdravstvenim posegom vstavi v naravno odprtino človeškega telesa in po takem postopku tam ostane. Dodatek k aktivnemu medicinskemu pripomočku za vsaditev se obravnava kot medicinski pripomoček.

K 6. členu

Ta člen opredeljuje pojem in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka, kakor je določen v 1. členu Direktive 98/79/ES. V tej opredelitvi so zajete tudi posode za vzorce, izdelki za splošno laboratorijsko uporabo, dodatki k in vitro diagnostičnemu medicinskemu pripomočku, invazivni medicinski pripomoček za vzorčenje, in vitro medicinski pripomoček za samotestiranje in in vitro medicinski pripomoček za ovrednotenje delovanja.

K 7. členu

Ta člen opredeljuje pojem medicinskega pripomočka, izdelanega za posameznega uporabnika, kakor ga določa 1. člen Direktive Sveta 93/42/EGS in 1. člen Direktive Sveta 90/385/EGS. Gre za medicinske pripomočke, ki se posebej izdelajo z načrtovanimi lastnostmi in v skladu s pisno zahtevo zdravnika ali druge osebe z ustrezno poklicno kvalifikacijo in pooblastilom v skladu s predpisi.

K 8. členu

Ta člen opredeljuje pojem medicinskega pripomočka ali aktivnega medicinskega pripomočka za vsaditev, namenjenega za klinične raziskave, kakor je to določeno v 1. členu Direktive Sveta 93/42/EGS in 1. členu Direktive Sveta 90/385/EGS. Takšen pripomoček uporablja ustrezno usposobljen zdravnik ali druga oseba pri izvajanju raziskav na ljudeh v ustreznem kliničnem okolju.

K 9. členu

Navedeni  člen opredeljuje posamezne izraze, uporabljene v tem zakonu: dajanje na trg, dajanje v uporabo, certifikat ES, harmonizirani standard, izjava ES o skladnosti, klinični podatki, medicinski pripomoček za enkratno uporabo, navodilo za uporabo, odpoklic, oznaka CE, podkategorija pripomočkov, pooblaščeni predstavnik proizvajalca, poslovni subjekti, predvideni namen uporabe, priglašeni organ, proizvajalec medicinskih pripomočkov, promet z medicinskimi pripomočki na debelo, promet z medicinskimi pripomočki na drobno, skupina generičnih pripomočkov, tretje države, umik, uvoz, vigilanca in zaplet.

K 10. členu

Ta člen določa pristojnosti na področju medicinski pripomočkov. Pristojno ministrstvo je Ministrstvo za zdravje, organ, pristojen za medicinske pripomočke pa je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Organ, pristojen za medicinske pripomočke odloča v upravnih zadevah na prvi stopnji po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, medtem ko o pritožbah zoper odločbe organa odloča ministrstvo, pristojno za zdravje.

K 11. členu

Ta člen ureja sodelovanje organa, pristojnega za medicinske pripomočke, z organi Evropske unije in organi drugih držav članic, ki so pristojni za urejanje medicinskih pripomočkov. Po vzpostavitvi evropske zbirke podatkov za medicinske pripomočke (Eudamed) bodo morali organ, pristojen za medicinske pripomočke, in poslovni subjekti sporočati posamezne podatke, katerih bo vrsto in način njihovega sporočanja določil minister za zdravje.

K 12. členu

Pri svojem delu bo organ, pristojen za medicinske pripomočke, izvajal tudi strokovno svetovanje posameznim poslovnim subjektom v zvezi s prevodom navodil za uporabo medicinskega pripomočka in nalepke, razmejitvijo med medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki ter razvrstitvijo medicinskih pripomočkov v posamezne razrede.

K 13. in 14. členu

Navedena člena urejata komisije za medicinske pripomočke in izvedence ter njihovo pristojnost. Komisijo za posamezen primer imenuje organ, pristojen za medicinske pripomočke, imela pa bo predvsem posvetovalno vlogo ter bo obravnavala in dajala mnenja s posameznih strokovnih področij. Komisijo bodo sestavljali strokovnjaki s področja farmacije, medicine ali drugih naravoslovnih in tehničnih ved. Treba je poudariti, da so navedeni strokovnjaki strokovno neodvisni in samostojni, pri svojem delu pa bodo morali ravnati nepristransko. Organ, pristojen za medicinske pripomočke, bo imenoval tudi izvedence, ki bodo sodelovali pri delu pristojnih organov Evropske unije za medicinske pripomočke.

K 15. členu

V tem členu so določene razmejitve med medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki (zdravila, kozmetični izdelki, organi človeškega izvora za presaditev, tkiva in celice človeškega izvora, organi, tkiva in celice živalskega izvora, izdelki s kombinacijo zdravila in medicinskega pripomočka, ki vsebujejo tkiva in celice, pri čemer imajo tkiva in celice glavni učinek). Razmejitev se opravi glede na glavni namen delovanja izdelka. Če obstaja dvom, ali se posamezni izdelek lahko razvrsti med medicinske pripomočke, o razvrstitvi odloča organ, pristojen za medicinske pripomočke, po uradni dolžnosti, lahko pa tudi na podlagi vloge predlagatelja, katere vsebino bo določil minister za zdravje v podzakonskem predpisu.

K 16. členu

Ta člen določa način razvrščanja medicinskih pripomočkov glede na stopnjo tveganja za človeško telo, glede na mesto, način in trajanje uporabe ter vezanost na vir energije. Glede na stopnjo tveganja (nizko, večjo, visoko, najvišjo) se medicinski pripomočki razvrščajo v razrede I, IIa, IIb in III. Glede na mesto in način uporabe ter druge lastnosti se razvrstijo na invazivne in neinvazivne, glede na vezanost na vir energije pa na aktivne in neaktivne. In vitro diagnostični medicinski pripomočki se razvrščajo v skupino A in B ter pripomočke za samotestiranje. Natančnejša pravila za razvrstitev medicinskih pripomočkov bo določil minister za zdravje v podzakonskem predpisu.

K 17. členu

Ta člen določa, da ob morebitnem nesoglasju o pravilni razvrstitvi medicinskega pripomočka v razred odloči o razvrstitvi organ, pristojen za medicinske pripomočke. Nesoglasje lahko nastane med proizvajalcem in priglašenim organom, proizvajalcem in organom, pristojnim za medicinske pripomočke, ali priglašenim organom in organom, pristojnim za medicinske pripomočke.

K 18. členu

Ta člen določa, v katerih primerih organ, pristojen za medicinske pripomočke, predloži Evropski komisiji utemeljeno zahtevo, da sprejme potrebne ukrepe glede uveljavljanja pravil za razmejitev in razvrščanje medicinskih pripomočkov. Direktive, ki urejajo medicinske pripomočke, imenujejo to določbo "klavzula o odstopanju". Gre za primere, ko organ, pristojen za medicinske pripomočke, meni, da bi morala biti medicinski pripomoček ali skupina pripomočkov glede na uveljavljena pravila o razvrstitvi uvrščena v drug razred ali da bi morala biti skladnost aktivnega medicinskega pripomočka ali in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka ocenjena z drugim postopkom ugotavljanja skladnosti, ali pa meni, da je potrebna odločitev o tem, ali se neki izdelek razvršča med medicinske pripomočke.

K 19. členu

Ta člen v prvem odstavku določa, pod kakšnimi pogoji se medicinski pripomočki dajejo na trg ali v uporabo ali se lahko začnejo uporabljati, če izpolnjujejo zahteve iz tega zakona, kadar so ustrezno dobavljeni, pravilno nameščeni, vzdrževani in uporabljeni v skladu s predvidenim namenom.

Pomembno je poudariti rešitev, ki jo določa drugi odstavek tega člena in se nanaša na vzdrževanje medicinskih pripomočkov. Določeno je, da morajo poslovni subjekti, ki pri opravljanju svoje dejavnosti uporabljajo medicinske pripomočke, te vzdrževati v skladu z navodili proizvajalca. Določba zavezuje vse poslovne subjekte, ki opravljajo dejavnost s področij zdravstva in socialnega varstva, ter druge izvajalce registrirane dejavnosti, pri kateri uporabljajo medicinske pripomočke, da te vzdržujejo tako, kakor je zapisal proizvajalec v navodilih. S takšno ureditvijo je predlagatelj želel zagotoviti ustrezno vzdrževanje medicinskih pripomočkov, ker edino, če so vzdrževani, zagotavljajo ustrezno izvajanje dejavnosti, pri kateri se uporabljajo.

K 20. členu

Ta člen opredeljuje bistvene zahteve za medicinske pripomočke, ki so lahko splošne ali posebne. V drugem odstavku tega člena so določene splošne zahteve, ki se nanašajo na:

- načrtovanje, izdelavo, vzdrževanje in druge postopke tako, da ni ogroženo klinično stanje ali varnost bolnikov, uporabnikov ali drugih oseb,

- zmanjševanje tveganja za napako pri uporabi zaradi ergonomskih značilnosti medicinskega pripomočka,

- upoštevanje tehničnega znanja, izkušenj in usposabljanja predvidenih uporabnikov,

Posebne zahteve za medicinske pripomočke se nanašajo na kemične, fizikalne, biološke, mikrobiološke vidike, posebne zahteve pripomočkov z merilno funkcijo, virom energije, zaščito pred sevanjem.

V tem členu so navedene še druge zahteve glede na vrsto medicinskega pripomočka ali izdelka. Medicinski pripomočki, ki so tudi stroji, morajo ustrezati še specifičnim zahtevam, ki veljajo za takšne izdelke, če so bolj specifične od zahtev tega zakona.

K 21. členu

Ta člen določa standarde in tehnične predpise, sklicevanje na katere ustvarja domnevo o skladnosti medicinskega pripomočka z bistvenimi zahtevami po tem zakonu. Če se pri izdelavi medicinskega pripomočka uporabijo harmonizirani standardi, objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da je medicinski pripomoček skladen z zahtevami tega zakona. Enako velja, če standardi vključujejo monografije iz Evropske farmakopeje pri izdelku s kombinacijo zdravila in medicinskega pripomočka. Pri in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih pa uporaba enotnih tehničnih specifikacij za ovrednotenje in ponovno ovrednotenje delovanja tega pripomočka pomeni, da je slednji skladen z zahtevami tega zakona. Minister za zdravje v Uradnem listu Republike Slovenije objavi seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je medicinski pripomoček skladen z zahtevami iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

K 22. členu

Ta člen določa postopke in pristojnosti pri ugotavljanju skladnosti medicinskega pripomočka z zahtevami tega zakona glede na njegovo razvrstitev in stopnjo tveganja za uporabnika. Postopek ugotavljanja skladnosti medicinskega pripomočka, ki se razvršča v razred I (razen tistih z merilno funkcijo in sterilnih), izvede proizvajalec, ki sam izdela tudi izjavo ES o skladnosti. Za druge medicinske pripomočke pa postopek ugotavljanja skladnosti izvaja priglašeni organ, ki ga za posamezne medicinske pripomočke ali skupino pripomočkov imenuje organ, pristojen za medicinske pripomočke, in ki je priglašen pri Evropski uniji. Podrobnejši postopki za ugotavljanje skladnosti so za posamezne vrste medicinskih pripomočkov določeni v direktivah, ki urejajo medicinske pripomočke, aktivne medicinske pripomočke za vsaditev in in vitro diagnostične medicinske pripomočke. Za medicinske pripomočke, ki so izdelani z uporabo neživega tkiva živalskega izvora ali neživih proizvodov, pridobljenih iz tkiva živalskega izvora, razen za tiste, ki niso namenjeni za stik s človeškim telesom ali so namenjeni za stik samo z nepoškodovano kožo veljajo še dodatne zahteve glede postopka ugotavljanja skladnosti.

Za izvajanje postopka ugotavljanja skladnosti medicinskega pripomočka lahko proizvajalci izberejo ustrezen priglašeni organ s sedežem v kateri koli državi članici Evropske unije.

K 23. členu

Ta člen določa vrsto potrdil (certifikat ES in izjava ES o skladnosti), ki se izdajo po zaključenem postopku ugotavljanja skladnosti medicinskega pripomočka z bistvenimi zahtevami, in pristojnost za izdajo teh potrdil. Priglašeni organi po zaključenem postopku ugotavljanja skladnosti izdajo certifikat ES z veljavnostjo največ pet let, ki ga je mogoče podaljšati za največ pet let. Omejitev veljavnosti certifikata ES in možnost podaljšanja veljavnosti je za posamezne postopke ugotavljanja skladnosti v evropski zakonodaji novost. Proizvajalec po končanem postopku ugotavljanja skladnosti (postopek za razred I izvede sam, za druge medicinske pripomočke pa pridobi certifikat ES) sestavi izjavo ES o skladnosti ter jo mora hraniti in dati na razpolago pristojnim organom pet let po izdelavi zadnjega izdelka, na katerega se izjava nanaša. Na medicinski pripomoček mora pritrditi oznako CE.

K 24. členu

Ta člen ureja izjavo za medicinske pripomočke, izdelane za posameznega uporabnika, in za medicinske pripomočke, namenjene kliničnim raziskavam. Če je medicinski pripomoček izdelan za posameznega uporabnika ali namenjen klinični raziskavi, ga mora spremljati pisna izjava, ki vsebuje podatke o proizvajalcu in medicinskem pripomočku ter druge podatke, ki so pomembni za ta pripomoček. Izjavo je treba dati na razpolago uporabniku za katerega je medicinski pripomoček izdelan na njegovo zahtevo in jo hraniti najmanj pet let, pri medicinskih pripomočkih za vsaditev pa najmanj 15 let.

K 25. členu

Ta člen določa, da organ, pristojen za medicinske pripomočke, lahko v izrednih razmerah kot so epidemija, zastrupitev, jedrska ali radiološka nesreča in podobno, odobri dajanje na trg oziroma v uporabo tudi tistih medicinskih pripomočkov, za katere niso bili izvedeni postopki ugotavljanja skladnosti. Pri tem mora predlagatelj svoj predlog za takšno dajanje na trg ali v uporabo ustrezno utemeljiti.

K 26. in 27. členu

Ta člena urejata možnost, da organ, pristojen za medicinske pripomočke, lahko izvede postopke za umik, prepoved ali omejitev dajanja na trg ali v uporabo medicinskih pripomočkov, ki škodljivo vplivajo na zdravje ali varnost bolnikov, uporabnikov ali tretjih oseb ali varnost premoženja, čeprav je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in je medicinski pripomoček skladen s predpisi. Posebne ukrepe navedeni organ lahko izvede tudi ob spremljanju zdravstvenega stanja prebivalstva, če ugotovi, da je zaradi varovanja javnega zdravja in varnosti treba medicinske pripomočke ali skupino medicinskih pripomočkov umakniti s trga ali preprečiti njihovo dajanje na trg ali v uporabo. O izvedenih ukrepih mora obvestiti Evropsko komisijo in pristojne organe drugih držav članic ter navesti razloge za takšno odločitev, s tem pa seznani tudi javnost z objavo v medijih.

K 28. členu

Ta člen ureja oznako CE, ki mora biti pritrjena na vsak medicinski pripomoček, preden se da na trg, če je bil izveden postopek ugotavljanja skladnosti pripomočka s tem zakonom. Oznaka CE mora biti v vidni, berljivi in neizbrisni obliki tudi na sterilnem zavoju, prodajni embalaži in v navodilih za uporabo. Za posamezne medicinske pripomočke se določa tudi obveznost, da oznako CE spremlja še identifikacijska številka priglašenega organa, ki je izvedel postopek za ugotavljanje skladnosti.

K 29. členu

Navedeni člen določa izjeme glede pritrjevanja oznake CE na medicinski pripomoček. To pravilo ne velja za medicinske pripomočke, namenjene kliničnim raziskavam, za medicinske pripomočke, izdelane za posameznega uporabnika, in za in vitro diagnostične medicinske pripomočke za ovrednotenje delovanja, saj nanje ni treba pritrditi oznake CE.

K 30. členu

Ta člen določa prepovedi, ki se nanašajo na nepravilno pritrditev oznake CE. Po tem zakonu je prepovedano pritrditi oznako CE, če izdelek ni medicinski pripomoček ali če medicinski pripomoček ni skladen z zahtevami tega zakona. Prepovedano je tudi pritrjevati podobne znake ali napise, ki bi bili lahko zavajajoči glede pomena ali grafičnega videza oznake CE ali pa bi oznako CE prekrili oziroma povzročili nejasnosti glede označevanja medicinskega pripomočka.

K 31. in 32. členu

V teh členih so urejeni sistemi in paketi medicinskih pripomočkov, njihovo označevanje in sterilizacija zaradi dajanja na trg.

Če so posamezni medicinski pripomočki, ki so vstavljeni v sistem ali paket, označeni z oznako CE, ni treba z njo posebej označiti še sistema ali paketa. Sistemu in paketu morajo biti priloženi podatki, predpisani za posamezen medicinski pripomoček, ki je vanj vložen. Priložena jima mora biti tudi pisna izjava tistega, ki je dal sistem ali paket na trg, da je preveril medsebojno združljivost medicinskih pripomočkov v skladu s proizvajalčevimi navodili, da so priloženi bistveni podatki za uporabnike ter da so bile izpeljane vse dejavnosti z ustreznimi metodami notranjega preverjanja in nadzora.

Kadar sistemi in paketi vsebujejo medicinske pripomočke, ki ne nosijo oznake CE, se sistem oziroma paket obravnava kot medicinski pripomoček sam po sebi, zato mora biti zanj izveden postopek ugotavljanja skladnosti, nanj pa pritrjena oznaka CE.

Če se sistemi ali paketi sterilizirajo, preden gredo na trg, po izvedeni sterilizaciji pritrditev nove oznake CE ni potrebna. O izvedeni sterilizaciji je treba napisati izjavo, jo hraniti najmanj pet let in jo predložiti organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, na njegovo zahtevo.

K 33. členu

Predlog zakona v tem členu ureja način označevanja in opremljanja medicinskih pripomočkov z navodili za uporabo v zvezi z jezikovnimi zahtevami.

Vsakemu medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo, zaradi zagotavljanja sledljivosti pa tudi podatki o proizvajalcu. Če je mogoče, morajo biti podatki na pripomočku samem, sicer pa v navodilu za uporabo, ki mora biti vedno priloženo oziroma vključeno v embalažo. Pri medicinskih pripomočkih razreda I in IIa ali v izjemnih in upravičenih primerih pri in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih navodila za uporabo ni treba priložiti, če je možna varna uporaba tudi brez njega. V tem primeru je navodilo za uporabo treba dati uporabniku, če to zahteva.

Podatki o medicinskem pripomočku, namenu uporabe in proizvajalcu morajo biti navedeni tudi na prodajni embalaži.

Navodilo za uporabo mora biti v slovenskem jeziku, tako da ga uporabnik lahko prebere in razume. Če gre za prevod iz tujega jezika, mora biti prevedena vsebina enaka izvirnemu navodilu proizvajalca. Glede uporabe slovenskega jezika je predvidena izjema za pripomoček, namenjen izključno opravljanju dejavnosti (npr. zdravstvene). V tem primeru so navodila za uporabo lahko priložena v jeziku, ki je sprejemljiv za uporabnika.

K 34. členu

Ta člen ureja pogoje za imenovanje organa, ki bo izvajal postopke ugotavljanja skladnosti medicinskih pripomočkov z zahtevami tega zakona. Za izvajanje svojih pristojnosti in nalog bo ta organ moral imeti primerno število strokovnjakov z ustreznim znanjem, ki so pri njem lahko zaposleni ali drugače pogodbeno zavezani. Imeti bo moral še ustrezne prostore, naprave in opremo ter vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti poslovanja, moral pa bo voditi tudi ustrezno dokumentacijo o postopkih ugotavljanja skladnosti medicinskih pripomočkov ali preverjanja medicinskih pripomočkov oziroma njihovih proizvajalcev.

Tisti, ki bo želel opravljati naloge priglašenega organa, bo moral biti pred začetkom izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti imenovan z odločbo organa, pristojnega za medicinske pripomočke, in s strani Ministrstva za gospodarstvo priglašen pri Evropski komisiji.

K 35. členu

Ta člen ureja postopek imenovanja in priglasitve organa za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti. Postopek se začne z vlogo pri organu, pristojnem za medicinske pripomočke, ki mora vsebovati podatke in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter usposobljenosti za izvajanje posameznih nalog. K vlogi predlagatelja glede izpolnjevanja pogojev bo dala svoje mnenje komisija za verifikacijo in na njeni podlagi bo organ, pristojen za medicinske pripomočke, po končanem postopku izdal odločbo o imenovanju ali pa bo imenovanje zavrnil. O imenovanju bo obvestil ministrstvo, pristojno za trg, ki bo imenovani organ priglasilo pri Evropski komisiji. V Evropski komisiji bo ta organ dobil identifikacijsko številko priglasitve in s tem lahko začne izvajati naloge priglašenega organa. Imenovanje priglašenega organa se objavi na spletni strani organa, pristojnega za medicinske pripomočke.

K 36. členu

Ta člen ureja spremljanje izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in izpolnjevanje pogojev priglašenega organa. Člen ureja tudi preklic imenovanja priglašenega organa, če slednji ne izpolnjuje predpisanih pogojev. O preklicu imenovanja se obvesti ministrstvo, pristojno za trg in Evropsko komisijo, preklic ali začasni preklic imenovanja pa se objavi na spletni strani organa, pristojnega za medicinske pripomočke.

K 37. členu

V tem členu predlog zakona ureja način dela priglašenega organa in njegove obveznosti obveščanja o izdanih, preklicanih in umaknjenih certifikatih ES.

Priglašeni organ ne sme biti načrtovalec, proizvajalec, dobavitelj ali uporabnik medicinskih pripomočkov, ki jih pregleduje, niti ne sme biti predstavnik teh oseb. Osebje priglašenega organa mora biti nepristransko ter mora spoštovati zaupnost tehničnih podatkov o medicinskih pripomočkih in poslovnih podatkov o proizvajalcih.

Že izdane certifikate ES priglašeni organ lahko prekliče ali umakne, če proizvajalec ne izpolnjuje predpisanih zahtev ali jih ne more zagotoviti niti s korektivnimi ukrepi.  O ukrepih preklica ali umika certifikata ES mora priglašeni organ obvestiti organ, pristojen za medicinske pripomočke, ta pa Evropsko komisijo in pristojne organe drugih držav članic.

K 38. členu

Ta člen opredeljuje pojem klinične raziskave, namreč ugotavljanje varnosti in zmogljivosti medicinskega pripomočka v skladu z namenom njegove uporabe, ki ga je določil proizvajalec. Za razliko od medicinskih pripomočkov, za katere se zahteva klinična raziskava, se pri in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih za ugotavljanje varnosti in zmogljivosti izvedejo študije ovrednotenja delovanja in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov.

K 39., 40., 41., 42. in 43. členu

Navedeni členi urejajo postopek priglasitve klinične raziskave in njen potek v Republiki Sloveniji, priglasitve sprememb v klinični raziskavi, njene prekinitve in obveznosti poročanja o njenem zaključku. Kdor želi izvesti klinično raziskavo, jo mora predhodno priglasiti pri organu, pristojnem za medicinske pripomočke. Ta organ ob popolni vlogi izda odločbo o priglasitvi, če pa je v 60 dneh ne izda, se šteje, da klinični raziskavi ne nasprotuje in da se ta lahko začne (39. člen).

Predlog zakona v 40. členu določa tudi obveznost, da o zapletih z medicinskimi pripomočki med klinično raziskavo predlagatelj raziskave obvesti organ, pristojen za medicinske pripomočke najpozneje v 15 dneh od dogodka.

Prav tako je treba spremembe v klinični raziskavi priglasiti pri organu, pristojnem za medicinske pripomočke (41. člen), kakor njeno prekinitev (42. člen). O zaključku klinične raziskave se obvestiti organ, pristojen za medicinske pripomočke, in njemu se predloži tudi zaključno poročilo (43. člen).

Predlog zakona določa možnost prekinitve klinične raziskave, nad katero bedi organ, pristojen za medicinske pripomočke. Če slednji ugotovi, da za to obstajajo razlogi varovanja javnega zdravja ali zdravja preizkušancev, o tem obvesti pristojne organe drugih članic in Evropsko komisijo. Navedeni organ lahko prekine klinično raziskavo le začasno, vendar mora tudi v tem primeru obvestiti pristojne organe drugih članic. Za  prekinitev klinične raziskave se lahko odloči tudi njen predlagatelj, o čemer mora obvestiti organ, pristojen za medicinske pripomočke. Ta pa o prekinitvi obvesti pristojne organe drugih držav članic in Evropsko komisijo.

K 44., 45. in 46. členu

Ti členi določajo zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec medicinskih pripomočkov, in priglasitev za vpis v register proizvajalcev medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji. Proizvajalec mora biti vpisan v ta register najkasneje v 15 dneh po začetku opravljanja svoje dejavnosti.

Za opravljanje proizvodnje medicinskih pripomočkov mora imeti osebje, prostore in opremo ter voditi proizvodne postopke in dokumentacijo po vzpostavljenem sistemu kakovosti poslovanja, ki zagotavlja proizvodnjo medicinskih pripomočkov v skladu z zahtevami tega zakona. Medicinski pripomočki, ki jih bo izdeloval, ne smejo ogrožati zdravja in varnosti bolnikov, uporabnikov ali tretjih oseb ter morajo biti izdelani z upoštevanjem dosežkov znanosti in tehnologije, tako da je zmanjšano ali odstranjeno tveganje glede njihove uporabe.

Za priglasitev mora proizvajalec organu, pristojnemu za medicinske pripomočke posredovati svoje splošne podatke in podatke o medicinskih pripomočkih, ki jih bo izdeloval. Proizvajalec medicinskih pripomočkov bo moral vsako spremembo podatkov, na podlagi katerih je vpisan v register, sporočiti organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, v 15 dneh od nastale spremembe. Ta organ ga bo lahko izbrisal iz registra po uradni dolžnosti, če je proizvajalec medicinskih pripomočkov prenehal delovati ali če bo to sam zahteval na podlagi pisne zahteve za izbris.

K 47. členu

Poleg zahtev za proizvajalce medicinskih pripomočkov predlog zakona določa tudi zahteve za pooblaščenega predstavnika proizvajalca s sedežem v Republiki Sloveniji. Navedeni člen določa, da mora imeti proizvajalec medicinskih pripomočkov s sedežem v tretji državi svojega predstavnika, ki ima sedež v eni od držav članic Evropske unije. Proizvajalec mora predstavnika pisno pooblastiti, da deluje namesto njega, na predstavnika pa se obračajo pristojni organi glede medicinskih pripomočkov, za katere je pooblaščen. Predstavnik s sedežem v Republiki Sloveniji se mora pri organu, pristojnemu za medicinske pripomočke priglasiti za vpis v register proizvajalcev medicinskih pripomočkov. Ob priglasitvi mora sporočiti podatke o sedežu in poslovnem naslovu ter podatke o medicinskih pripomočkih, za katere je pooblaščen. Tudi predstavnik proizvajalca medicinskih pripomočkov bo moral vsako spremembo podatkov, na podlagi katerih je vpisan v register, sporočati organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, v 15 dneh od nastale spremembe, organ, pristojen za medicinske pripomočke, pa ga bo lahko po uradni dolžnosti izbrisal iz registra, če ne bo več predstavljal proizvajalca, če bo prenehal delovati ali če bo to sam zahteval na podlagi pisne zahteve za izbris.

K 48. členu

Ta člen ureja obveznosti oseb, ki medicinske pripomočke sestavljajo, pakirajo, obdelujejo, prenavljajo, označujejo ali sterilizirajo zaradi dajanja na trg pod svojim imenom. Te osebe imajo enake obveznosti, kakor jih imajo proizvajalci medicinskih pripomočkov. To pa ne velja za poslovne subjekte, ki za posameznega bolnika sestavljajo ali prilagajajo medicinske pripomočke, ki so že na trgu.

K 49. in 50. členu

Navedena člena urejata postopek priglasitve medicinskih pripomočkov proizvajalcev oziroma predstavnikov proizvajalcev s sedežem v Republiki Sloveniji. Proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev s sedežem v Republiki Sloveniji morajo organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, priglasiti vse medicinske pripomočke, ki jih izdelujejo oziroma za katere so pooblaščeni s strani proizvajalca s sedežem izven Evropske unije. Postopek za vpis v register se začne z vlogo, ki vsebuje splošne podatke o proizvajalcu oziroma predstavniku proizvajalca, ime medicinskega pripomočka, razred, razvrstitev, opis in namen uporabe, izjavo ES o skladnosti, kopijo certifikata ES in navodilo za uporabo. Organ, pristojen za medicinske pripomočke izda odločbo o vpisu v register medicinskih pripomočkov. Proizvajalec medicinskih pripomočkov oziroma predstavnik proizvajalca s sedežem v Republiki Sloveniji bo moral vsako spremembo podatkov, na podlagi katerih je medicinski pripomoček vpisan v register, sporočiti organu, pristojnemu za medicinske pripomočke, v 15 dneh od nastale spremembe.

K 51. členu

Ta člen določa možnost izdaje izjave o prosti prodaji medicinskega pripomočka, ki ga izdeluje proizvajalec s sedežem v Republiki Sloveniji. Proizvajalci s sedežem v Republiki Sloveniji tržijo svoje izdelke po vsem svetu. Nekatere države zunaj Evropske unije zahtevajo uradna dokazila, da je medicinski pripomoček lahko na trgu. Organ, pristojen za medicinske pripomočke, lahko izda izjavo, da je medicinski pripomoček na trgu v skladu s predpisi Evropske unije in tem zakonom. Natančnejšo vsebino vloge za izdajo takšne izjave bo predpisal minister za zdravje v podzakonskem predpisu.

K 52. in 53. členu

Predlog zakona ureja tudi dejavnost prometa z medicinskimi pripomočki na debelo in na drobno.

Dejavnost prometa na debelo, ki ga ureja 52. člen predloga zakona, je treba opravljati v skladu s predpisi o trgovini. Poslovni subjekti, ki opravljajo dejavnost prometa z medicinskimi pripomočki na debelo (distributerji), morajo delovati s potrebno skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vseh pripomočkov, ki jih dajejo v promet. Preveriti morajo, ali je na njih po predpisih pritrjena oznaka CE in so priloženi predpisani podatki, ter zagotoviti pogoje skladiščenja in prevoza, ki ohranjajo skladnost medicinske pripomočka s predpisanimi zahtevami. Neskladne medicinske pripomočke morajo umakniti ali odpoklicati. Če medicinski pripomoček ogroža zdravje ali življenje ljudi, morajo o izvedenih ukrepih takoj obvestiti organe, pristojne za medicinske pripomočke, v državah članicah, ki jih pripomočki zadevajo. Navedeno določa Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L 218, str. 82, ki ureja obveznosti distributerjev in uvoznikov.

S predlogom zakona se vpis v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, kakor ga ureja zdaj veljavni Zakon o medicinskih pripomočkih, ohranja. Vodenje tega registra je posebnost v Republiki Sloveniji, saj ga evropski pravni red ne predvideva. V 52. členu predloga zakona so določeni tudi pogoji za izbris iz registra poslovnih subjektov, ki opravljajo promet na debelo, in sicer če poslovni subjekt preneha delovati ali če to sam zahteva.

Promet z medicinskimi pripomočki na drobno, ki ga ureja 53. člen zakona se lahko izvaja v lekarnah, specializiranih in drugih prodajalnah, omejitev pa je določena le za pripomočke za samotestiranje HIV, ki se lahko prodajajo zgolj v lekarnah.

V navedenem členu so določeni pogoji za specializirane prodajalne z medicinskimi pripomočki, povezani z izpolnjevanjem zahtev iz zakona, ki ureja trgovinsko dejavnost, in zahtev po tem zakonu, ki se nanašajo predvsem na ustrezne prostore in osebje z ustrezno poklicno kvalifikacijo. Pri tem je pomembno, da je osebje usposobljeno za strokovno svetovanje uporabnikom medicinskih pripomočkov. Podrobnejše zahteve glede pogojev specializiranih prodajaln bodo določene s pravilnikom, ki ga bo izdal minister za zdravje.

Promet z medicinskimi pripomočki v drugih prodajalnah lahko opravljajo poslovni subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti. Te prodajalne bodo lahko opravljale promet na drobno le s tistimi medicinskimi pripomočki, ki se v skladu z navodili za uporabo lahko varno uporabljajo brez strokovnega svetovanja.

Zaradi zagotavljanja večje preglednosti prometa z medicinskimi pripomočki predlagatelj zakona ohranja tudi register specializiranih prodajaln, v katerih se opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno.

K 54. členu

Ta člen ureja uvoz medicinskih pripomočkov, namreč promet na debelo iz tretjih držav na ozemlje Evropske unije. Uvoznik mora poleg obveznosti, ki so določene za dobavitelje medicinskih pripomočkov na debelo ali drobno, zagotoviti, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti, da je pripravil tehnično dokumentacijo, da je medicinski pripomoček ustrezno označen in da so navedeni podatki o uvozniku, ter dati na razpolago izjavo ES o skladnosti, dokler je medicinski pripomoček v uporabi. Glede na vrsto prometa, ki ga bo uvoznik z medicinskimi pripomočki opravljal, se mora pri organu, pristojnem za medicinske pripomočke, priglasiti za vpis v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov na debelo ali specializiranih prodajaln za promet na drobno.

K 55. členu

S tem členom se v predlogu zakona določa prepoved omejevanja prostega pretoka medicinskih pripomočkov, ki so skladni z zahtevami tega zakona.

K 56. členu

Z navedenim členom se zaradi zmanjševanja tveganja, povezanega z medicinskimi pripomočki, ureja obveznost vzpostavitve sistema vigilance in obveščanja o zapletih s temi pripomočki. Vigilanca je sistem ugotavljanja, zbiranja in vrednotenja zapletov z medicinskimi pripomočki ter drugih spoznanj o varnosti medicinskih pripomočkov, pa tudi ukrepanja za zmanjševanje tveganja. V sistemu vigilance sodelujejo proizvajalci in predstavniki proizvajalcev, distributerji in izvajalci zdravstvene, lekarniške ali druge registrirane dejavnosti (socialno varstveni zavodi, specializirane prodajalne z medicinskimi pripomočki …) ter organ, pristojen za medicinske pripomočke.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki vsadijo medicinski pripomoček v človekovo telo, morajo zaradi sledljivosti medicinskega pripomočka za izvajanje vigilance in korektivnih ukrepov voditi seznam teh oseb s podatki o datumu posega, o osebi, o imenu pripomočka in proizvajalca ter tip in serijsko številko medicinskega pripomočka.

K 57., 58. in 59. členu

Ti členi urejajo pogoje in način oglaševanja medicinskih pripomočkov. Oglaševanje zajema vse oblike obveščanja o medicinskih pripomočkih, vključno z obveščanjem od vrat do vrat in spodbujanjem, ki je namenjeno pospeševanju prodaje ali uporabe teh pripomočkov. Prepovedano je oglaševanje medicinskih pripomočkov, ki niso skladni z zahtevami tega zakona, razen na sejmih in razstavah, če se ne prodajajo ali dajejo v uporabo in je to na vidnem mestu tudi označeno. Medicinski pripomočki, ki se uporabljajo izključno pri opravljanju zdravstvene dejavnosti se lahko oglašujejo le v strokovni javnosti, med katero se štejejo zdravstveni delavci kot je to določeno v zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost (58. člen).

V 59. členu predlog zakona našteva podatke, ki jih oglaševanje medicinskih pripomočkov ne sme vsebovati. V navedenem členu se pri oglaševanju izrecno prepoveduje dajanje, ponujanje ali obljubljanje daril, finančnih ugodnosti ali materialnih koristi ter zavajajoče predstavljanje medicinskih pripomočkov glede njihovih lastnosti in namena uporabe.

K 60. členu

Ta člen ureja prepoved zavajajoče predstavitve izdelkov. Prepoveduje se dajanje na trg ali uporabo izdelkov, ki se predstavljajo z lastnostmi medicinskega pripomočka, če se jih ne razvršča med medicinske pripomočke.

K 61. členu

Ta člen določa vrsto in vsebino uradnih evidenc, ki jih vodi organ, pristojen za medicinske pripomočke.  To so evidence, ki izhajajo iz postopkov, predpisanih v tem zakonu za vpis v register proizvajalcev medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji, vpis v register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci imajo sedež v Republiki Sloveniji, vpis v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov na debelo, vpis v register specializiranih prodajaln za promet z medicinskimi pripomočki na drobno in seznam priglašenih organov s sedežem v Republiki Sloveniji.

K 62. členu

Ta člen določa pristojbine, ki jih predlagatelji postopkov plačajo organu, pristojnemu za medicinske pripomočke za postopke, urejene s tem zakonom. Tako naj bi se pristojbine plačevale za strokovno svetovanje, postopke razvrstitve izdelka med medicinske pripomočke, postopke za vpis v registre po tem zakonu, postopke imenovanja priglašenega organa, postopke priglasitve klinične raziskave oziroma njene spremembe in izdajo izjav o prosti prodaji. Priglašeni organ bo plačal tudi letno pristojbino za namene spremljanja postopkov ugotavljanja skladnosti in izpolnjevana pogojev. Višino pristojbin bo določil minister za zdravje.

K 63. in 64. členu

Ta dva člena določata pristojnosti pri nadzoru nad izvajanjem tega zakona in pogoje za imenovanje inšpektorjev, ki ga bodo izvajali. Nadzor nad medicinskimi pripomočki bodo izvajali inšpektorji za medicinske pripomočke, nadzor nad poslovnimi subjekti, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, na drobno v specializiranih in drugih prodajalnah ter dejavnost uvoznikov medicinski pripomočkov pa bodo opravljali tržni inšpektorji.

K 65. in 66. členu

Navedena člena urejata pristojnosti inšpektorjev pri opravljanju nadzora. Pri opravljanju nalog ima inšpektor poleg pravic in pristojnosti po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, tudi pravice po tem zakonu, ki so taksativno naštete v 65. členu predloga zakona. Zoper odločbo, izdano v inšpekcijskem postopku, je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za zdravje, vendar pritožba ne zadrži njene izvršitve.

K 67. in 68. členu

Navedena člena urejata sankcije za kršitev zakona in globe, za katere se kaznujejo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter njihove odgovorne osebe.

K 69. členu

Ta člen določa rok za izdajo podzakonskih predpisov na podlagi tega zakona. Predlagatelj meni, da je šestmesečni rok ustrezen za izdajo vseh podzakonskih predpisov, ki jih določa predlog zakona. Člen tudi razveljavlja posamezne podzakonske predpise, ki so bili izdani na podlagi Zakona o medicinskih pripomočkih, in določa možnost njihove uporabe le, če niso v nasprotju s tem predlogom zakona ali če ta ne določa drugače.

K 70. členu

Ta člen ureja postopke po uveljavitvi zakona. Medicinski pripomočki, ki so bili ali bodo dani na trg do 20. 3. 2010 in katerih skladnost je bila ugotovljena po predpisih, veljavnih doslej, bodo lahko še naprej na trgu, razen če novi zakon prinaša spremembe z bistvenimi zahtevami, s postopki ocenjevanja skladnosti ali razvrstitvijo.

Za medicinske pripomočke, katerih skladnost je bila ugotovljena po predpisanem postopku in izdan certifikat ES z neomejeno veljavnostjo, a še niso bili ali ne bodo do 20. marca 2010 dani na trg ali v uporabo, se mora postopek za ugotavljanje skladnosti izvesti ponovno in v skladu s tem zakonom.

Vsi poslovni subjekti iz tega zakona morajo svoje poslovanje uskladiti z zahtevami iz tega zakona do 20. marca 2010, kar velja tudi za priglašene organe.

Do vzpostavitve podatkovne baze Eudamed se podatki o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih sporočajo organom, pristojnim za medicinske pripomočke, ki jih podatki zadevajo.

K 71. členu

Navedeni člen določa način reševanja vseh postopkov po tem zakonu, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona. Navedeni postopki se dokončajo po določbah Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02, 47/04 – ZdZPZ in 31/06 – ZZdr-1). To ne velja za medicinske pripomočke, ki bodo dani na trg ali v uporabo v Republiki Sloveniji do 20. marca 2010, če so bile zanj bistveno spremenjene zahteve glede postopka ugotavljanja skladnosti ali razvrstitve. To ne velja tudi za medicinske pripomočke, ki ne bodo dani na trg ali v uporabo do 20. marca 2010 in katerih skladnost je bila ugotovljena po veljavnem Zakonu o medicinskih pripomočkih in je že bil izdan certifikat z neomejeno veljavnostjo. V obeh navedenih primerih se bo postopek ocenjevanja skladnosti izvajal v skladu z novim zakonom.

K 72. členu

S tem členom se razveljavi zdaj veljavni Zakon o medicinskih pripomočkih, ki pa se uporablja do začetka uporabe novega zakona.

K 73. členu

Ta člen obravnava uveljavitev Zakona o medicinskih pripomočkih in začetek uporabe novega zakona. Začetek uveljavitve zakona je petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, začetek uporabe zakona pa je 21. marec 2010, kakor to določa 4. člen Direktive 2007/47/ES za nacionalno zakonodajo.