PRILOGA 1: Mejne vrednosti emisije snovi v vode in zrak

1. Mejne vrednosti emisije snovi pri odvajanju odpadnih voda ali odstranjevanju tekočih odpadkov z izpuščanjem v vode

| Ime parametra | Številka CAS | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAPRAVA, KI UPORABLJA SULFATNI ALI KLORIDNI POSTOPEK |
| temperatura | ni določena |  | °C | 30 |
| pH-vrednost | ni določena |  |  | 5,5 – 9,0 |
| usedljive snovi | ni določena |  | ml/L | 0,5 |
| kemijska potreba po kisiku – KPK | ni določena | O2 | mg/L | 120 300(1) |
| biokemijska potreba po kisiku – BPK5 | ni določena | O2 | mg/L | 25 40(1) |
| NAPRAVA, KI UPORABLJA SULFATNI POSTOPEK |
| sulfat | ni določena | SO4 | kg/t | 550(2) (3) |
| neraztopljene snovi | ni določena |  | kg/t | 40(2) (3) |
| kadmij in njegove spojine | 7440-43-9 | Cd | g/t | 2(2) (3) |
| železo in njegove spojine | 7439-89-6 | Fe | kg/t | 125(2) (3) |
| živo srebro in njegove spojine | 7439-97-6 | Hg | g/t | 1,5(2) (3) |
| ostale kovine (a) |  |  | kg/t | ni predpisana |
| NAPRAVA, KI UPORABLJA KLORIDNI POSTOPEK |
| klorid | 16887-00-6 | Cl | kg/t | 130(2) (3) (b) |
|  |  |  |  | 228(2) (3) (c) |
|  |  |  |  | 330(2) (3) (d) |
| klorovodikova kislina | ni določena | HCl | kg/t | 14(2) (3) |
| neraztopljene snovi | ni določena |  | kg/t | 2,5(2) (3) |
| železo in njegove spojine | 7439-89-6 | Fe | kg/t | 0,6(2) (3) |
| ostale kovine (e) |  |  | kg/t | ni predpisana |

*	kot letno povprečje,

(1)	v primeru uporabe organskih flokulantov.

(2)	v okoljevarstvenem dovoljenju se za posamezno napravo ali posamezen izpust iz naprave določi strožja mejna vrednost v skladu s 6. členom te uredbe.

(3)	emisijski faktor se izračuna kot razmerje med maso snovi v odpadni vodi ali tekočem odpadku iz 14. člena te uredbe in maso izdelka ali surovine, pri čemer se za maso snovi v odpadni vodi ali tekočem odpadku iz 14. člena te uredbe upošteva masa v vseh odpadnih vodah, ki se odvajajo v vode, in tekočih odpadkih iz 14. člena te uredbe, ter se za vsako posamezno snov izraža v kilogramih te snovi na tono proizvedenega pigmentnega titanovega dioksida (v nadaljnjem besedilu: kg/t) kot razmerje med:

–	letnim povprečjem mase te snovi, ki se pri proizvodnji titanovega dioksida vnese v vodo, in

–	maso letne proizvodnje titanovega dioksida.

(a)	ostale kovine, za katere mejne vrednosti niso predpisane, obratovalni monitoring emisij pa se izvaja, so: arzen (As), baker (Cu), cink (Zn), krom (Cr), mangan (Mn), nikelj (Ni), svinec (Pb), titan (Ti) in vanadij (V),

(b)	velja pri proizvodnji titanovega dioksida z uporabo naravnega rutila,

(c)	velja pri proizvodnji titanovega dioksida z uporabo sintetičnega rutila,

(d)	velja pri proizvodnji titanovega dioksida z uporabo žlindre. Pri emisiji klorida v morje se ta mejna vrednost lahko poveča na 450 kg/t,

(e)	ostale kovine, za katere mejne vrednosti niso predpisane, obratovalni monitoring emisij pa se izvaja, so: arzen (As), baker (Cu), cink (Zn), kadmij (Cd), krom (Cr), mangan (Mn), nikelj (Ni), svinec (Pb), titan (Ti), vanadij (V) in živo srebro (Hg).

2. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak

| Ime parametra | Številka CAS | Izražen kot | Enota | Mejna vrednost* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAPRAVA, KI UPORABLJA SULFATNI ALI KLORIDNI POSTOPEK |
| celotni prah | ni določena |  | mg/m3 | 50(1) (a) |
|  |  |  | kg/t | 0,45(1) (2) (b) |
| plinasti žveplov dioksid in trioksid, ki se izpuščata pri razklopu in kalcinaciji, vključno s kapljicami kisline | ni določena | SO2 | kg/t | 6(1) (2) (b) |
|  |  |  | mg/m3 | 500(3) (a) |
| plinasti vodikov sulfid | ni določena | H2S | kg/t | 0,05(1) (2) (b) |
| plinasti dušikov dioksid | ni določena | NO2 | kg/t | ni predpisana(4) |
| NAPRAVA, KI UPORABLJA KLORIDNI POSTOPEK |
| klor | ni določena | Cl | mg/m3 | 5 (c) |
|  |  |  |  | 40 (d) |
| celotni prah | ni določena |  | kg/t | 0,2(1) (2) (b) |
| plinasti žveplov dioksid | ni določena | SO2 | kg/t | 1,7(1) (2) (b) |
| kapljice klorovodikove kisline | ni določena | HCl | kg/t | 0,1(1) (2) (b) |

*	mejne vrednosti emisij, ki so izražene kot koncentracije v mg na m3, se izračunajo za suhe odpadne pline pri temperaturi 273,15 K in tlaku 101,3 kPa,

(1)	v okoljevarstvenem dovoljenju se za posamezno napravo ali del naprave določi strožja mejna vrednost v skladu s 6. členom te uredbe.

(2)	emisijski faktor je razmerje med maso posamezne snovi ali skupine snovi, izpuščenih z odpadnimi plini, pri čemer se za maso izpuščenih snovi ali skupin snovi upošteva masa v vseh odpadnih plinih, izpuščenih iz naprave, in maso izdelka ali surovine. Mejna vrednost emisijskega faktorja se za vsako posamezno snov ali skupino snovi izraža kot letna povprečna vrednost v kilogramih na tono proizvedenega pigmentnega titanovega dioksida (v nadaljnjem besedilu: kg/t) kot razmerje med:

–	povprečno maso te snovi ali skupine snovi, ki se pri proizvodnji titanovega dioksida izpusti z odpadnimi plini v enem koledarskem letu (od 1. januarja do 31. decembra), in

– 	maso titanovega dioksida, ki se proizvede v enakem obdobju.

(3)	velja za naprave za koncentracijo kislih odpadkov (odpadnih kislin).

(4)	mejna vrednost ni predpisana; obratovalni monitoring emisij, ki se izpuščajo pri kalcinaciji, se izvaja.

(a)	kot urno povprečje,

(b)	kot letno povprečje,

(c) 	kot dnevno povprečje,

(d)	kot trenutna vrednost (v katerem koli trenutku).

PRILOGA 2: Tehnični ukrepi za obratovanje naprave, povezani z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami

1. Tehnični ukrepi za obratovanje naprave, ki uporablja sulfatni postopek, povezani z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami

Pri načrtovanju in obratovanju naprave, ki uporablja sulfatni postopek, je treba upoštevati zlasti:

1.	izbiro surovine s čim nižjo vsebnostjo škodljivih nečistoč, da se zmanjšajo škodljivi vplivi na okolje in zagotovi učinkovita raba energije in drugih neobnovljivih virov na območju naprave. Da se zagotovi visoka raven varstva okolja, se pri presoji uporabe najboljših razpoložljivih tehnik uporabi celovit pristop, ki vključuje presojo izbire in ravnanja s surovinami (rudarjenje in priprava rude);

2.	takšno ravnanje s surovino (oskrba, prevoz, prevzem in skladiščenje), ki zagotavlja nizko vsebnost vlage zaradi zmanjševanja potrebe po sušenju surovine pred njeno uporabo;

3.	zmanjšanje emisij prahu pri ravnanju s surovino, njenem sušenju in mletju na najnižjo možno raven z uporabo vrečastih filtrov iz ustreznega filtrnega materiala in ustreznim vzdrževanjem za nadzor izgub prahu v okolje;

4.	mletje rude na optimalno velikost, da se zagotovi čim učinkovitejši razklop;

5.	izbiro čim učinkovitejšega postopka razklopa rude;

6.	čiščenje odpadnih plinov iz razklopnih stolpov za zmanjšanje emisij žvepla v okolje in proizvodnjo uporabnih stranskih proizvodov;

7.	uporabo železnih odpadkov ustrezne kakovosti pri redukciji železovih ionov, da se prepreči onesnaženje raztopine s težkimi kovinami, kot na primer s kromom ali nikljem. Površina železnih odpadkov mora biti čista (brez nečistoč, olja, maščob ali drugih onesnaževal);

8.	pri uporabi ilmenita kot edine surovine je treba zagotoviti izvajanje šaržnega ali kuntinuirnega sistema kristalizacije in ločevanja zelene galice zaradi optimizacije njenega odstranjevanja za uporabo kot stranski proizvod;

9.	pri hidrolizi titanil sulfata in obarjanju hidrata titanovega dioksida uporabo postopka s pripravljenimi kalmi, ki omogočajo ustrezno porazdelitev velikosti delcev kalcinata;

10.	za filtracijo hidrata titanovega dioksida iz matične lužine uporabo sistema, ki zagotavlja najučinkovitejše ločevanje močne in šibke kisline, tako da se zagotovi ločitev največje možne količine nerazredčene močne kisline iz filtrirne pogače pred njenim pranjem;

11.	zmanjšanje nastajanja trdnih odpadkov za odlaganje z optimizacijo proizvodnje uporabnih produktov iz gipsa kot stranskih proizvodov, če se za izkoriščanje uporabljene žveplene kisline uporablja njena nevtralizacija;

12.	zmanjšanje porabe energije na najnižjo možno raven in zmanjšanje vsebnosti kovinskih sulfatov v koncentrirani kislini zaradi preprečevanja njihovega kopičenja v povratni zanki, če se za izkoriščanje uporabljene žveplene kisline uporablja njena ponovna koncentracija in uporaba v napravi ali kot vhodna surovina v drugem postopku;

13.	uporabo načina kalcinacije z najmanjšo možno porabo energije ob zagotavljanju ustrezne kakovosti pigmentnega titanovega dioksida, kot je npr. uporaba filtrnih stiskalnic in ponovna uporaba vročih plinov iz kalcinacije za zmanjšanje porabe energije;

14.	uporabo sistemov za čiščenje plinov, kot je npr. odstranjevanje prahu in aerosolov žveplovega trioksida iz odpadnih plinov iz postopka kalcinacije z elektrostatičnimi filtri, pri katerih se žveplov dioksid iz odpadnega plina oksidira v žveplov trioksid in absorbira v obliki žveplove kisline, ki se reciklira;

15.	spodbujanje ponovnega pridobivanja in proizvodnje železovih sulfatov in oksidov ter drugih stranskih proizvodov kot tudi žveplove kisline in produktov iz gipsa;

16.	zmanjšanje emisij prahu titanovega dioksida iz naprav za končno obdelavo in odvajanja delcev titanovega dioksida v tekočih odpadkih ali odpadnih vodah iz naprave na najnižjo možno raven;

17. izboljšanje skupne učinkovitosti porabe energije v sulfatnem postopku (pri obratovanju s polno obremenitvijo) na raven med 23 in 41 GJ/t pigmentnega titanovega dioksida, pri čemer je okvirna raven porabe energije:

–	med 23 in 29 GJ/t pigmentnega titanovega dioksida v postopku z nevtralizacijo žveplene kisline in

- med 33 in 41 GJ/t pigmentnega titanovega dioksida v postopku s rekoncentracijo žveplene kisline za njeno ponovno uporabo.

Pri presoji učinkovitosti porabe energije je treba upoštevati tudi, da je raven porabe energije močno odvisna od zahtevanih lastnosti končnega proizvoda in količine proizvodnje. Če uporabniki končnega proizvoda zahtevajo finejše velikosti delcev pigmentnega titanovega dioksida, to povzroči povečanje porabe energije.

2. Tehnični ukrepi za obratovanje naprave, ki uporablja kloridni postopek, povezani z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami

Pri načrtovanju in obratovanju naprave, ki uporablja kloridni postopek, je treba upoštevati zlasti:

1.	izbiro in uporabo naravne rude ali sintetične surovine z vsebnostjo titanovega dioksida in nečistoč (vključno z magnezijem, kalcijem, kremenom in težkimi kovinami) na ravni, ki zagotavlja stroškovno učinkovitost in proizvodnjo z majhnimi vplivi na okolje ter učinkovito rabo energije in drugih neobnovljivih virov na območju naprave. Da se zagotovi visoka raven varstva okolja, se pri presoji uporabe najboljših razpoložljivih tehnik uporabi celovit pristop, ki vključuje presojo izbire in ravnanja s surovinami (rudarjenje in priprava rude);

2.	takšno ravnanje s surovino (oskrba, prevoz, prevzem in skladiščenje), ki zagotavlja vsebnost vlage pod 0,3 odstotki, zaradi zmanjševanja potrebe po sušenju surovine pred njeno uporabo;

3.	izbiro in uporabo koksa z nizko vsebnostjo žvepla kot primarni ukrep za zagotovitev, da emisije plinastega žveplovega dioksida med normalnim obratovanjem naprave, ki uporablja učinkovit sistem za čiščenje odpadnih plinov, ne presegajo 1,7 kg/t pigmentnega titanovega dioksida;

4.	ohranjanje nizke kumulativne količine klora, ki je sorazmerna z uporabo Direktive 
SEVESO II;

5.	stabilno delovanje klorinatorja pri optimalni hitrosti vrtinčenja;

6.	načrtovanje in obratovanje enote za klorinacijo, ki omogoča lahko in hitro vzdrževanje, da se zmanjšajo nenačrtovani izpadi na najnižjo možno raven in preprečijo nekontrolirane emisije. Možni ukrepi so podrobneje opisani v referenčnem dokumentu iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe;

7.	ustrezno ravnanje s kovinskimi kloridi, ki nastajajo zaradi nečistoč v rudi, za pridobivanje raztopine železovih kloridov skladno s potrebami lokalnega trga, pričakovano kakovostjo proizvoda in ekonomiko naprave;

8.	povrnitev za ponovno uporabo klorovodikove kisline, natrijevega hipoklorita in žvepla iz odpadnih plinov skladno s potrebami lokalnega trga, pričakovano kakovostjo proizvoda in ekonomiko naprave;

9.	za učinkovito oksidacijo titanovega tetraklorida v titanov dioksid uporabo toluenske talilne peči ali plazemske obločne talilne peči ob upoštevanju porabe energije in zanesljivosti delovanja naprave kakor tudi stroškov in prednosti vsake od oksidacijskih tehnik;

10.	načrtovanje in obratovanje oksidacijske in klorinacijske enote v povezavi z direktnim recikliranjem klora v procesni zanki, da se zagotovi nizka raven titanovega tetraklorida, najmanjša možna poraba klora in nizka poraba energije;

11.	zmanjšanje prenosa prahu titanovega dioksida iz oksidacijskega sistema v povratno zanko recikliranja klora z uporabo ustreznih filtrov na najnižjo možno raven, da se zmanjša tveganje za napake v obratovanju klorinatorja zaradi kopičenja trdnih snovi;

12.	zmanjšanje emisij prahu titanovega dioksida in odvajanja delcev titanovega dioksida v tekočih odpadkih ali odpadnih vodah iz naprave na najnižjo možno raven;

13.	izboljšanje skupne učinkovitosti porabe energije v kloridnem postopku (pri obratovanju s polno obremenitvijo) na raven med 17 in 25 GJ/t pigmentnega titanovega dioksida, pri čemer je treba upoštevati, da večina porabe energije nastopi v končni fazi procesa (raven porabe med 10 in 15 GJ/t pigmentnega titanovega dioksida) in da je močno odvisna od zahtevanih lastnosti končnega proizvoda ter od količine proizvodnje. Če uporabniki končnega proizvoda zahtevajo finejše velikosti delcev pigmentnega titanovega dioksida, to povzroči povečanje porabe energije v postopku mokre obdelave in končne proizvodnje pigmenta.