Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana	T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 39

E: gp.mzip@gov.si

www.mzip.gov.si

| Številka: 007-486/2015/30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ljubljana, 4.3.2015 |  |  |  |
| EVA 2015-2430-0007 |  |  |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |  |  |
| ZADEVA: Uredba o energetski infrastrukturi – predlog za obravnavo |  |  |  |
| 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |
| Na podlagi petega odstavka 462. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) je Vlada Republike Slovenije na seji……… dne ……..sprejela naslednji sklep: Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o energetski infrastrukturi in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Mag. Darko Krašovec Generalni sekretar Sklep prejmejo: Ministrstvo za infrastrukturo, gp.mzi@gov.si Služba vlade RS za zakonodajo gp.svz@gov.si |  |  |  |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |  |  |  |
| (Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.) |  |  |  |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |
| Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo Mag. Jože Dimnik, sekretar |  |  |  |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |
| (Navedite imena in priimke ter imena pravnih oseb.) (Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva.) |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |
| (Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.) |  |  |  |
| - 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |
| Uredba o energetski infrastrukturi je predlagana, da se opredeli energetska infrastruktura v skladu z zahtevo energetskega zakona. Uredba bistveno ne spreminja ureditve na tem področju z izjemo, da ne predvideva več soglasij za vpis in izbris iz energetske infrastrukture. |  |  |  |
| - 6. Presoja posledic za: |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  | DA/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  | DA/NE |
| c) | administrativne posledice |  | DA/NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  | DA/NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  | DA/NE |
| e) | socialno področje |  | DA/NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  | DA/NE |
| - 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: - (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |  |  |  |

| # I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: - Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): - prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, - odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, - obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. - Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: - proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, - projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in - proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: - (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) - Kratka obrazložitev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  | DA |  |
| (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: 3.12.2015. V razpravo so bili vključeni: Plinovodi d.o.o., Gorenjske elektrarne d.o.o., SODO d.o.o. Maribor, ELES d.o.o., BISOL Group d.o.o., GIZ distribucije Ljubljana, Gen I d.o.o. Krško, Letrika Sol d.o.o., GIZ Združenje slovenske fotovoltaike, Plan Net Solar d.o.o., Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o., Fakulteta za elektrotehniko. Mnenja so se nanašala na različne del uredbe in sicer: - opredelitev infrastrukture na področju plina; - povečanje moči za naprave s so proizvodnjo toplote in električne energije; - opredelitev infrastrukture na področju distribucije; - opredelitev fotovoltaičnih elektrarn za katere ni potrebno izpolniti priloge in sicer da se: - masa opredeli na kvadratni meter in ne skupno; - zmanjša potreben odmik od roba strehe; - natančneje opredeli dovoljena napetost; - ta del uredi z navedbo standarda. Deloma so si bila mnenja nasprotujoča: - saj del meni, da naprav ta uredba naj ne bi urejala, medtem, ko večji del te pripombe ne navaja; - različna so razumevanja o tem ali naj bo 110 kV področje razmejeno s to uredbo ali ne; Pripombe so bile pretežno upoštevane. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |
| 10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |
| Dr. Peter Gašperšič MINISTER |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRILOGA 3 (Jedro gradiva)								PREDLOG

EVA 2015-2430-0007

Na podlagi petega odstavka 462. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o energetski infrastrukturi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta uredba določa vrste objektov, naprave, omrežij in sistemov, ki sestavljajo energetsko infrastrukturo.

2. člen

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomeni, kot izrazi, opredeljeni v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), poleg tega pa imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

- energetska dejavnost: je dejavnost proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije, proizvodnje in prenosa zemeljskega plina, distribucije drugih plinov, sistema za utekočinjen naftni plin (v nadaljnjem besedilu UNP);

- izvajalec energetske dejavnosti: je pravna ali fizična oseba, ki opravlja energetsko dejavnost;

- naprava: je sklop medsebojno funkcijsko povezanih izdelkov in polizdelkov, ki izvaja posamezne funkcije v energetski dejavnosti;

- objekt: je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami namenjena izvajanju energetske dejavnosti;

- omrežje: je medsebojno povezan sklop vodov in energetskih naprav, ki omogoča pretok energije ali goriva med dvema točkama dostopa do omrežja;

- sestavni del infrastrukture: je izdelek ali polizdelek, ki je neposredno fizično povezan z energetsko infrastrukturo in nujno potreben za njeno normalno delovanje.

II. OBJEKTI, NAPRAVE IN OMREŽJA, KI SO ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

3. člen

Energetsko infrastrukturo za proizvodnjo električne energije sestavljajo termoelektrarne, jedrska elektrarna, hidroelektrarne z nazivno močjo nad 10 MW, naprave za so proizvodnjo električne energije in toplote z nazivno močjo nad 10 MWe ter njihovi sestavni deli.

4. člen

Energetsko infrastrukturo za prenos električne energije sestavljajo nadzemni in podzemni električni vodi nazivne napetosti 110 kV in več, razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP), razdelilne postaje, telekomunikacijsko omrežje, naprave in programska oprema za upravljanje in vodenje infrastrukture, dispečerski center in drugi objekti, naprave ter omrežja, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe na področju prenosa električne energije in njihovi sestavni deli.

5. člen

Energetsko infrastrukturo za distribucijo električne energije sestavljajo nadzemni in podzemni električni vodi nazivne napetosti 110 kV in manj, RTP, energetski transformatorji, telekomunikacijsko omrežje, naprave in programska oprema za upravljanje in vodenje infrastrukture, distribucijski center vodenja, javna infrastruktura hitrih polnilnic električnih cestnih vozil ter drugi objekti, naprave in omrežja, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja in njihovi sestavni deli.

6. člen

Energetsko infrastrukturo za proizvodnjo zemeljskega plina sestavljajo plinovodi od plinskih vrtin do centralne plinske postaje (v nadaljnjem besedilu: CPP), plinovodi od CPP do uporabnikov in plinovodi od vrtin do zbirne postaje in njihovi sestavni deli.

7. člen

Energetsko infrastrukturo za prenos zemeljskega plina sestavljajo prenosno plinovodno omrežje, kompresorske postaje, dispečerski center, MRP in drugi objekti, ki so potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb na področju prenosa zemeljskega plina in njihovi sestavni deli.

8. člen

- Energetsko infrastrukturo za distribucijo  zemeljskega plina sestavljajo distribucijsko plinovodno omrežje, dispečerski center, MRP in drugi objekti, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe na področju distribucije zemeljskega plina.

- Energetsko infrastrukturo za distribucijo  zemeljskega plina sestavljajo tudi objekti, omrežja in naprave za zagotavljanje zemeljskega plina z lokalnim uparjanjem utekočinjenega zemeljskega plina brez povezave na prenosno plinovodno omrežje, ki imajo skupno nazivno moč priključenih naprav odjemalcev na omrežju večjo od 500 kW.

9. člen

Objekti, omrežja in naprave za:

- proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje,

- distribucijo utekočinjenega naftnega plina in

- distribucijo drugih energetskih plinov,

ki imajo skupno nazivno moč priključenih naprav odjemalcev na omrežju večjo od 500 kW, sestavljajo energetsko infrastrukturo.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03, 88/03, 75/10, 53/11 in 17/14-EZ-1).

11. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-486/2015/1

Ljubljana, dne 1. marca 2016

EVA 2015-2430-0007

Vlada Republike Slovenije

dr. Miro Cerar l.r.

predsednik

Splošna obrazložitev namena uredbe

Predlagana uredba bo nadomestila veljavno uredbo o energetski infrastrukturi. Predlagana uredba ne bistveno drugače uredila področja z izjemo, da dajanje soglasij za vpis in izbris v evidenco infrastrukture ni več predvideno soglasje vlade RS. Uredba ne ureja več montaže in priključevanja naprav.

Obrazložitev k členom.

K 1. členu.

Določena je vsebina uredbe.

K 2. členu.

Podane so definicije pomena izrazov za to uredbo.

K 3. členu.

Za proizvodnjo električne energije iz sistemskih elektrarn, to pomeni elektrarn, ki so pomembne za varno in zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema, je določen spodnji prag nazivne moči nad katerim se te elektrarne štejejo za infrastrukturo.

K 4. členu.

Določena je infrastruktura za prenos električne energije.

K 5. členu

Določena je infrastruktura za distribucijo električne energije.

K 6. členu

Določena je infrastruktura za proizvodnjo zemeljskega.

K 7. členu.

Določena je infrastruktura za prenos zemeljskega.

K 8. členu.

Določena je infrastruktura za distribucijo zemeljskega plina.

K. 9. členu.

Določena je infrastruktura:

- za proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje;

- infrastruktura utekočinjenega naftnega plina ter

- distribucija drugih energetskih plinov.

K 10. členu.

Določeno je, da se preneha uporabljati veljavna uredba.

K 11. členu.

Določeno je kdaj prične veljati predlagana uredba.