PRILOGA 3: Mejne vrednosti letnih količin onesnaževal v odpadni vodi

| Ime parametra | Številka CAS | Izražen kot | Enota | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANORGANSKI PARAMETRI |
| Kovine in njihove spojine |
| aluminij | 7429-90-5 | Al | g/leto | 3.000 |
| antimon | 7440-36-0 | Sb | g/leto | 300 |
| arzen | 7440-38-2 | As | g/leto | 100 |
| baker | 7440-50-8 | Cu | g/leto | 500 |
| barij | 7440-39-3 | Ba | g/leto | 5.000 |
| bor | 7440-42-8 | B | g/leto | 1.000 |
| cink | 7440-66-6 | Zn | g/leto | 2.000 |
| kadmij | 7440-43-9 | Cd | g/leto | 100 |
| kobalt | 7440-48-4 | Co | g/leto | 1.000 |
| kositer | 7440-31-5 | Sn | g/leto | 2.000 |
| celotni krom | 7440-47-3 | Cr | g/leto | 500 |
| krom – šestvalentni | ni določena | Cr | g/leto | 100 |
| mangan | 7439-96-5 | Mn | g/leto | 1.000 |
| molibden | 7439-98-7 | Mo | g/leto | 1.000 |
| nikelj | 7440-02-0 | Ni | g/leto | 500 |
| srebro | 7440-22-4 | Ag | g/leto | 100 |
| svinec | 7439-92-1 | Pb | g/leto | 500 |
| talij | 7440-28-0 | Tl | g/leto | 500 |
| vanadij | 7440-62-2 | Va | g/leto | 500 |
| volfram | 7440-33-7 | W | g/leto | 5.000 |
| železo | 7439-89-6 | Fe | g/leto | 2.000 |
| živo srebro | 7439-97-6 | Hg | g/leto | 20 |
| Drugi anorganski parametri |
| klor – prosti | 7782-50-5 | Cl2 | g/leto | 200 |
| celotni klor | 7782-50-5 | Cl2 | g/leto | 500 |
| amonijev dušik | ni določena | N | g/leto | 40.000 |
| nitritni dušik | ni določena | N | g/leto | 1.000 |
| celotni cianid | 57-12-5 | CN | g/leto | 100 |
| cianid – prosti | 57-12-5 | CN | g/leto | 100 |
| fluorid | 16984-48-8 | F | g/leto | 10.000 |
| hidrazin | 302-01-2 |  | g/leto | 0 |
| sulfat | ni določena | SO4 | g/leto | 300.000 |
| sulfid | 7704-34-9 | S | g/leto | 100 |
| sulfit | ni določena | SO3 | g/leto | 1.000 |
| ORGANSKI PARAMETRI |
| Organske halogene spojine |
| adsorbljivi organski halogeni (AOX) | ni določena | Cl | g/leto | 500 |
| lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH) | ni določena | Cl | g/leto | 100 |
| težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja ...) | ni določena |  | g/leto | 20.000 |
| celotni ogljikovodiki (mineralna olja) | ni določena |  | g/leto | 10.000 |
| lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) |  |  | g/leto | 100 |
| fenoli | 108-95-2 | C6H5OH | g/leto | 100 |
| vsota anionskih in neionskih tenzidov | ni določena |  | g/leto | 1.000 |