|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| najava storitev (čas + materialni stroški), (mail?) | | | | | |
| priprava opreme (orodje, merilniki, …) čas | | | | | |
| prihod do uporabnika (potni stroški, čas, vzpostavitev pogojev za delo … ) | | | | | |
|  | |  | |  | |
| **plin** | | **olje** | | **trdno gorivo** | |
| **KN**  Preveriti :  - stanje KN (deformiranost, korozija, plinotesnost spojev, …)  - kurišče in dimovodne poti  - oskrbo z izgorevalnim zrakom (odprtine, zračni vodi, lopute)  - delovanje varnostnih naprav  - v bivalnih prostorih test 5 Pa (za nekondenzacijske KN),  - | **Dimnik**  Preveriti:  - svetli presek  - plinostesnost (dimnika in priključka)  - morebitne deformacije, korozijo, pritrjenost, vlago,…)  - zračne kanale za namensko prezračevanje dimniškega plašča ali jaška  - odvod kondenzata  - dimniški nastavek  - dimniške podaljške  - delovanje vleka in varnostnih naprav | **KN**  Preveriti:  - stanje KN (deformiranost, korozija, plinotesnost spojev, …)  - kurišče in dimovodne poti  - oskrbo z izgorevalnim zrakom (odprtine, zračni vodi, lopute)  - delovanje varnostnih naprav | **Dimnik**  Preveriti:  - svetli presek  - plinostesnost (dimnika in priključka)  - morebitne deformacije, korozijo, pritrjenost, vlago,…)  - zračne kanale za namensko prezračevanje dimniškega plašča ali jaška  - odvod kondenzata  - dimniški nastavek  - dimniške podaljške  - delovanje vleka in varnostnih naprav | **KN**  Preveriti:  - skladnost goriva s: predpisi, tehnično dokumentacijo  - stanje KN (deformiranost, korozija, plinotesnost spojev, stanje kurilnih vratc in gorišča…)  - kurišče in dimovodne poti  - oskrbo z izgorevalnim zrakom (odprtine, zračni vodi, lopute) | **Dimnik**  Preveriti:  - svetli presek, prisotnost oblog,  - plinostesnost (dimnika in priključka)  - morebitne deformacije, korozijo, pritrjenost, vlago,…)  - zračne kanale za namensko prezračevanje dimniškega plašča ali jaška  - odvod kondenzata  - dimniški nastavek  - dimniške podaljške  - delovanje vleka in varnostnih naprav |
| Izstavitev delovnega naloga in računa | | | | | |
| Opozorilo uporabniku ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih | | | | | |
| Vrnitev od uporabnika oz. odhod do drugega uporabnika | | | | | |
| Vpis storitev v evidenco | | | | | |
| Morebitna prijava inšpektorju | | | | | |
| Računovodske storitve | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

PREGLED (redni / izredni)

Ustreza / ne ustreza. Če ne, opis zakaj.