| Številka: 007-241/2016/19 (veza 007-5/2013/29) |
| --- |
| Ljubljana, 31.1.2017 |
| EVA 2016-2550-0032 |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Uredba o sevalnih dejavnostih – predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na XXX. redni seji dne XXX pod točko XXX sprejela naslednji SKLEP: Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o sevalnih dejavnostih in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Mag. Lilijana Kozlovič generalna sekretarka Prejmejo: Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za zdravje Ministrstvo za notranje zadeve Ministrstvo za infrastrukturo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Ministrstvo za finance Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| dr. Andrej Stritar, direktor Uprave RS za jedrsko varnost, mag. Tanja Bolte, direktorica Direktorata za okolje. |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| / |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Z Uredbo o sevalnih dejavnostih se nadomešča veljavna Uredba o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 48/04 in 9/06). Z novo uredbo se v slovenski pravni red prenašajo nekatera določila iz Direktive Sveta 2013/59/Euratom o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str.1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 2013/59/Euratom), ki mora biti prenesena v slovenski pravni red do 6. februarja 2018. To so predvsem določila, ki se nanašajo na izvzetja in opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi in ravnmi za visokoaktivne vire sevanja. Te vsebine sicer že ureja zdaj veljavna uredba, vendar se z Direktivo Sveta 2013/59/Euratom urejajo nekoliko drugače. Predvsem so določene nove vrednosti za izvzetje, opustitev nadzora in visokoaktivne vire sevanja. V preostalem delu predlagana uredba sledi veljavni, so pa posamezne določbe dopolnjene s spoznanji in izkušnjami iz njenega desetletnega izvajanja. S predlagano uredbo se normativno določajo viri ionizirajočega sevanja (v nadaljnjem besedilu: vir sevanja), ki morajo biti pod upravnim nadzorom. To so tisti viri sevanja, ki jih je treba priglasiti in vpisati v register virov sevanja ter zanje pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in za nekatere tudi dovoljenje za uporabo. Na novo so določeni viri sevanja, ki za uporabo potrebujejo dovoljenje, in viri sevanja, za katere je dovolj samo vpis v register. Predlagana uredba določa sevalne dejavnosti, ki jih ni treba priglasiti, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema, ki oddaja ionizirajoča sevanja zaradi obratovanja pri električni napetosti, večji od 5 kV, ter merila za razvrščanje posameznih del pri uporabi odprtih virov sevanja. Uredba predpisuje merila za določitev visokoaktivnih virov sevanja. To so viri sevanja, za uporabo katerih veljajo posebna pravila. Z uredbo se določajo tudi ravni opustitve upravnega nadzora nad viri sevanja po zakonu o varstvu pred sevanji in merila za pogojno opustitev nadzora. Predlagana uredba tudi dopolnjuje merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte, in to glede na pridobljene izkušnje v zadnjih desetih letih. Na področju fizičnega varovanja uredba na novo določa radioaktivne snovi, za katere veljajo ukrepi fizičnega varovanja. Z uredbo se določajo tudi merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, uporabo vira sevanja in obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta. |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | DA |
| c) | administrativne posledice | DA |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | DA |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | DA |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu / Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: / II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: / II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: / |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev Sprejetje nove uredbe nima posledic za državni proračun ali druga javnofinančna sredstva. |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. | NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: NE Združenju občin Slovenije ZOS: NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: / |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | DA |
| (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) |
| Datum objave: 2. 8. 2016 V razpravo so bili vključeni: predstavniki zainteresirane javnosti, predstavniki strokovne javnosti. Mnenja, predloge in pripombe so podali: štiri pravne osebe (Institut »Jožef Stefan«, Agencija za radioaktivne odpadke, Nuklearna elektrarna Krško, Zavod za varstvo pri delu, d. o. o.). Upoštevani so bili: večinoma. Mnenja, predlogi in pripombe so bili pretežno upoštevani, tako da ni bistvenih odprtih vprašanj. Predlagatelj ni upošteval nekaterih predlogov glede: oblike tabel, strukture uredbe in vsebine, v kateri se prenaša del Direktive Sveta 2013/59/Euratom BSS; vsebin, ki so že opredeljene v Resoluciji o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPRRO16–25); definicij izrazov »zmerne količine«, »primerljive vrednosti« in »majhne količine«; določitve manj ostrih meril za opustitev nadzora nad manjšimi letnimi količinami materiala; zaostritve merila za izdajo dovoljenja za prevažanje radioaktivnih snovi; upoštevanja radioloških posegov pri določanju merila za veljavnost dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. Vsa prispela mnenja, pripombe in predlogi ter pojasnila in stališča predlagatelja so objavljeni na spletni strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost http://www.ursjv.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/. |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | DA |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | DA |
| IRENA MAJCEN MINISTRICA |

PREDLOG

EVA 2016-2550-0032

Na podlagi petega in šestega odstavka 9. člena, osmega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 13. člena, drugega odstavka 55. člena, drugega odstavka 111. člena in drugega odstavka 118. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B, 60/11 in 74/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO O SEVALNIH DEJAVNOSTIH

# SPLOŠNE DOLOČBE

## člen
(vsebina)

- Ta uredba prenaša določbe Direktive Sveta 2013/59/Euratom o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1) in ureja:

- vire ionizirajočega sevanja (v nadaljnjem besedilu: viri sevanja), za katere ni treba priglasiti namere o njihovi uporabi, ter s temi viri sevanja povezane majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti, za katere niso presežene ravni izvzetja, in način ravnanja z viri sevanja, ki so izvzeti iz nadzora po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost,

- sevalne dejavnosti, ki jih ni treba priglasiti,

- merila za razvrščanje posameznih del v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti, pri katerih se uporabljajo odprti viri sevanja,

- merila za določitev visokoaktivnih in nevarnih virov sevanja,

- ravni opustitve in merila za pogojno opustitev nadzora, na podlagi katerih se lahko opusti nadzor nad radioaktivnimi snovmi,

- sevalne dejavnosti, za izvajanje katerih je treba pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti,

- vrste virov sevanja, ki jih je treba pred uporabo le vpisati v register virov sevanja,

- vrste virov sevanja, za katere je treba pred uporabo pridobiti dovoljenje za uporabo,

- merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte,

- radioaktivne snovi, za katere veljajo ukrepi fizičnega varovanja, in

- merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, uporabo vira sevanja in obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta.

- Posamezne vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje ali opustitev nadzora umetnih in naravnih radionuklidov, vrednosti za visokoaktivne vire, vrednosti za nevarne vire ter količine jedrskih snovi za prevažanje so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe

## člen
(izrazi)

- V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

- hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbirane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvidene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) in pomeni spremembo doze v enoti časa. Enota je Gy/s ali Sv/s;

- pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, kot določa zakon, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;

- radiotoksičnost je toksičnost zaradi ionizirajočega sevanja radionuklida in njegovih potomcev, ki se je vgradil v človekovo telo. Radiotoksičnost je povezana tako z radioaktivnimi lastnostmi radionuklida kot tudi s fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi elementa ter njegovim metabolizmom v telesu ali organu, v katerega se vgradi;

- specifična aktivnost je aktivnost snovi, deljena z maso snovi. Enota je Bq/kg;

- nevarni vir sevanja je vir sevanja, določen v tabeli 5 priloge te uredbe. Nevarni vir sevanja lahko povzroči trajne poškodbe ljudem, ki bi ravnali z njim ter ob tem ne bi upoštevali ukrepov varnosti in varovanja. Za določitev kategorije nevarnega vira sevanja se uporablja trenutna aktivnost;

- zmerne količine materiala so količine materiala, ki so manjše od treh ton letno za posamezni objekt.

# PRIGLASITEV NAMERE O IZVAJANJU SEVALNE DEJAVNOSTI, POGOJI ZA IZVZETJE IN OPUSTITEV NADZORA

## člen
(splošna merila za izvzetje ali opustitev nadzora)

Sevalne dejavnosti ali opustitve nadzora nad materiali iz dejavnosti, ki je pod nadzorom, ni treba priglasiti ali zanjo pridobiti dovoljenja, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:

- tveganje za posameznike zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem je tako majhno, da ni potrebe po nadzoru po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, in je

- dejavnost prepoznana kot upravičena in je

- dejavnost sama po sebi varna.

## člen
(izvzete naprave)

Šteje se, da so merila za izvzetje iz prejšnjega člena vselej izpolnjena in priglasitev namere ni potrebna, če sevalna dejavnost vključuje:

- napravo, ki vsebuje zaprti vir sevanja in je tipsko odobrena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, pod pogojem, da pri normalnem obratovanju hitrost doze ne presega 1 µSv/h na razdalji 10 cm od katere koli dostopne površine naprave in je pristojni organ v postopku tipske odobritve določil ravnanje po prenehanju njene uporabe;

- električno napravo:

- ki je katodna cev, namenjena prikazovanju slik, ali druga električna naprava, ki deluje pri napetosti največ 30 kV, ali je tipsko odobrena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, in

- pri kateri pri normalnem obratovanju hitrost doze 10 cm od katere koli dostopne površine naprave ne presega 1 µSv/h.

## člen
(merila za izvzetje radioaktivnih snovi)

Šteje se, da so merila za izvzetje iz 3. člena te uredbe vselej izpolnjena in priglasitev namere ni potrebna, če sevalna dejavnost vključuje:

- radioaktivne snovi, katerih celotna aktivnost posameznega umetnega radionuklida v snovi ne presega ravni izvzetja, določene v tretjem stolpcu tabele 3 iz priloge te uredbe, ali

- radioaktivne snovi, v katerih specifična aktivnost posameznega umetnega radionuklida v snovi ne presega specifične aktivnosti, določene v tabeli 1 iz priloge te uredbe, za naravne radionuklide pa tiste, ki je določena v tabeli 2 iz priloge te uredbe.

## člen
(izvzetje radioaktivnih snovi glede na njihove količine)

- Za dejavnosti, ki vključujejo majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti, primerljive z vrednostmi za izvzetje iz tabel 1, 2 ali 3 v prilogi te uredbe, se šteje, da izpolnjujejo merilo iz tretje alineje 3. člena te uredbe.

- V dejavnostih, ki vključujejo radioaktivne snovi specifičnih aktivnosti, manjših od vrednosti za izvzetje iz tabele 1 ali tabele 3 v prilogi te uredbe, se šteje, da izpolnjujejo merilo iz prve alineje 3. člena te uredbe. To velja tudi za vrednosti iz tabele 2, razen v primeru predelave ostankov v gradbene materiale ali posebnih izpostavljenosti, kot je na primer pitna voda.

- V primeru zmernih količin materiala se za namen izvzetja za vrednosti specifičnih aktivnosti namesto vrednosti iz tabele 1 iz priloge te uredbe uporabljajo vrednosti za specifično aktivnost iz drugega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.

- Vrednosti iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe veljajo za celoten inventar radioaktivnih snovi, ki jih v katerem koli trenutku poseduje oseba ali podjetje. Pristojni organ lahko te vrednosti uporablja tudi za manjše enote ali pakete, na primer za izvzetje prevoza ali skladiščenja izvzetih predmetov splošne rabe, če so izpolnjena splošna merila za izvzetje iz 3. člena te uredbe.

## člen
(posebni primeri izvzetja radioaktivnih snovi)

- Za radionuklide, ki jih tabeli 1 in 3 iz priloge te uredbe ne vsebujeta, ravni izvzetja za aktivnosti in specifične aktivnosti določi pristojni organ tako, da za njihove ravni izvzetja prevzame ravni izvzetja tistih radionuklidov iz tabel 1 in 3 iz priloge te uredbe, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni tem radionuklidom.

- Kadar izvajanje sevalne dejavnosti vključuje materiale z različnimi umetnimi radionuklidi, je pogoj za izvzetje izpolnjen, če za radionuklide v radioaktivni snovi velja vsaj eden od naslednjih pogojev:

ali

,

pri čemer je:

- A(i) aktivnost posameznega radionuklida,

- IVA(i) raven izvzetja za aktivnost posameznega radionuklida,

- KA(i) specifična aktivnost radionuklida in

- IVKA(i) raven izvzetja za specifično aktivnost posameznega radionuklida.

- Kadar ni možno drugače, se pogoj iz prejšnjega odstavka preveri na podlagi najboljših ocen sestave zmesi radionuklidov.

- Vrednosti v tabeli 2 iz priloge te uredbe veljajo posamezno za vsak radionuklid predhodnik.

## člen
(prepoved uporabe ravni izvzetja)

Vrednosti v tabeli 2 iz priloge te uredbe se ne smejo uporabljati za izvzetje ostankov iz industrij, ki obdelujejo materiale, ki vključujejo naravne radionuklide, in če se ti ostanki vključujejo v gradbene materiale.

## člen
(izvzetje ali opustitev nadzora na podlagi ocene varstva pred sevanji)

- Če so aktivnosti ali specifične aktivnosti radioaktivnih snovi iz tabel 1, 2 ali 3 iz priloge te uredbe presežene, radioaktivnih snovi ali opustitve nadzora ni treba priglasiti, če iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da zaradi izvajanja sevalne dejavnosti ali opustitve nadzora:

- nobenega delavca zaradi tega ni treba obravnavati kot izpostavljenega;

- pri uporabi umetnih radionuklidov efektivna doza, ki naj bi jo predvidoma prejel posameznik iz prebivalstva zaradi izvzete dejavnosti, ne bo večja od reda velikosti 10 μSv na leto in

- zaradi naravnih radionuklidov, ki nastajajo zaradi izvzete dejavnosti, in ob upoštevanju prevladujočega sevanja iz okolja iz naravnih virov sevanja dodatna doza za posameznika iz prebivalstva ne bo večja od 1 mSv na leto. Pri oceni doz za posameznike iz prebivalstva se upoštevajo tako poti izpostavljenosti prek atmosferskih ali tekočinskih izpustov kot tudi poti, ki izhajajo iz odlaganja ali predelave trdnih ostankov.

- Z radioaktivnimi snovmi, ki so bile izvzete iz nadzora po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, na podlagi določil prejšnjega odstavka, je treba po prenehanju uporabe ravnati tako, kot je predvideno v oceni varstva pred sevanji.

## člen
(razredi dela)

- Za namen priglasitve namere in izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja se dela v okviru izvajanja teh sevalnih dejavnosti razvrstijo v tri razrede glede na:

- aktivnost radionuklida, ki se uporablja, in

- način opravljanja dela z odprtim virom sevanja.

- Posamezno delo v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja se razvrsti v posamezni razred iz prejšnjega odstavka na podlagi vrednosti za aktivnost odprtega vira sevanja iz naslednje tabele:

|  | Razred dela v okviru izvajanja sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja |
| --- | --- |
|  | III | II | I |
| Maksimalna skupna aktivnost (A), s katero se ravna v katerem koli času | A ≤ 10-kratna raven izvzetja* | 10-kratna raven izvzetja < A ≤ 10.000-kratna raven izvzetja* | A > 10.000-kratna raven izvzetja* |

*aktivnost iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe

- Vrednosti za aktivnost odprtega vira sevanja iz tabele za razvrščanje dela v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja iz prejšnjega odstavka je treba glede na način opravljanja dela z odprtim virom sevanja pomnožiti z naslednjimi faktorji:

- 100-krat za shranjevanje,

- 10-krat za zelo enostavno delo s tekočinami,

- 1-krat za običajno delo s kemikalijami,

- 0,1-krat za kompleksno delo s tekočinami in delo s snovmi, pri katerem partikulati lahko pridejo v zrak in je predpisana uporaba zaščitnih sredstev.

## člen
(brezpogojna opustitev nadzora)

Nadzor nad radioaktivno snovjo, ki izvira iz dejavnosti, ki je pod nadzorom po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, preneha brez odločitve pristojnega organa, če specifična aktivnost trdnega materiala, namenjenega za ponovno uporabo, predelavo, običajno odlaganje ali sežiganje, ne presega vrednosti iz drugega stolpca tabel 1 ali 2 iz priloge te uredbe.

- Za radioaktivno snov, ki vsebuje več radionuklidov, preneha nadzor nad radioaktivno snovjo brez odločitve pristojnega upravnega organa, če je izpolnjen naslednji pogoj:

,

pri čemer je KAi specifična aktivnost in OVKAi raven specifične aktivnosti posameznega radionuklida, ki ga radioaktivna snov vsebuje, pod katero se opusti nadzor.

- Za radionuklide, ki jih tabeli 1 in 2 iz priloge te uredbe ne vsebujeta, ravni opustitve nadzora na zahtevo imetnika dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti določi pristojni organ tako, da za njihove ravni opustitve prevzame ravni opustitve tistih radionuklidov iz tabele 1 ali 2 iz priloge te uredbe, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni tem radionuklidom.

## člen
(pogojna opustitev nadzora)

- Pristojni upravni organ lahko v postopku pogojne opustitve nadzora nad radioaktivno snovjo za posebne materiale ali materiale, ki izvirajo iz posebnih vrst dejavnosti ali specifičnih poti izpostavljenosti, določi vrednosti, ki so višje od tistih, določenih v tabeli 1 in tabeli 2 iz priloge te uredbe, če so izpolnjena splošna merila za izvzetje in opustitev nadzora iz 3. člena te uredbe in ob upoštevanju smernic Evropske unije, vključno, kjer je to primerno, z dodatnimi zahtevami glede aktivnosti kontaminacije površin ali zahtevami glede meritev materiala, predvidenega za opustitev nadzora.

- Če se že pred začetkom uporabe vira sevanja predvideva opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi po njihovi uporabi, se zahtevo za opustitev nadzora lahko vloži skupaj z vlogo za pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja ali dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.

## člen
(posebni primer opustitve)

- Če gre za opustitev nadzora nad materiali, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide, nastale med izvajanjem dovoljenih sevalnih dejavnosti, v katerih so se naravni radionuklidi predelovali zaradi njihovih radioaktivnih, cepljivih ali oplodnih lastnosti, je treba pri odločanju ne glede na določbe 11. in 12. člena te uredbe upoštevati merila za izvzetje iz druge alineje prvega odstavka 9. člena te uredbe za umetne radionuklide.

- Če gre za uporabo zaprtih virov sevanja, se lahko opusti nadzor nad njimi, če je aktivnost zaprtega vira sevanja nižja kot aktivnost iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.

## člen
(evidence o opustitvi)

- O opustitvi nadzora nad radioaktivnimi snovmi mora uporabnik vira sevanja voditi evidenco, ki vsebuje najmanj podatke o dnevu opustitve nadzora, količini radioaktivnih snovi in načinu ravnanja po opustitvi nadzora nad radioaktivnimi snovmi.

- Pred opustitvijo nadzora nad radioaktivnimi snovmi mora uporabnik o nameravani opustitvi nadzora obvestiti pristojni upravni organ in dostaviti dokazila, iz katerih je razvidno, da so izpolnjeni pogoji za opustitev nadzora.

# SEVALNE DEJAVNOSTI ALI VIRI SEVANJ, ZA KATERE JE TREBA PRIDOBITI DOVOLJENJE, IN VIRI SEVANJA, KI JIH JE PRED UPORABO TREBA VPISATI V REGISTER VIROV SEVANJA

## člen
(dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti)

- Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je treba pridobiti za naslednje dejavnosti:

  - upravljanje in razgradnjo sevalnega ali jedrskega objekta;

  - namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in izdelovanju predmetov splošne rabe ali zdravil ter uvoz ali izvoz takega predmeta ali zdravila;

  - namerno dajanje radioaktivnih snovi osebam za namen medicinskega zdravljenja ali raziskav;

  - namerno dajanje radioaktivnih snovi živalim za namen veterinarskega pregleda, zdravljenja ali raziskav, če to vpliva na izpostavljenost;

  - uporabo rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov delcev, razen elektronskih mikroskopov;

  - odlaganje, predelavo ali ponovno uporabo radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi in izvirajo iz uporabe virov sevanja ali izvajanja sevalnih dejavnosti po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, za njih pa se organ, pristojen za jedrsko varnost ni odločil, da se jih ne obravnava več po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;

  - dejavnost prevažanja jedrskih snovi;

  - dejavnost prevažanja radioaktivnih snovi;

  - opravljanje tehničnih pregledov virov sevanja;

  - vzdrževanje, proizvodnjo, servisiranje, umerjanje ali druga podobna dela, ki se jih izvaja na virih sevanja, če to ni vključeno v izvajanje dejavnosti iz prejšnjih alinej tega odstavka.

- Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, ni potrebno pridobiti dovoljenja za:

  - dejavnost, pri kateri se uporabljajo samo radioaktivne snovi in naprave, opredeljene v 4., 5., 6., 7. in 9. členu te uredbe;

  - prevažanje radioaktivnih snovi, katerih aktivnost ne presega aktivnosti za kategorijo 2 iz tabele 5 iz priloge te uredbe;

  - prevažanje jedrskih snovi, katerih količina ne presega vrednosti, določene v tabeli 6 iz priloge te uredbe;

  - uporabo ionizacijskih javljalnikov požara, ki izpolnjujejo pogoje za uporabo ionizacijskih javljalnikov požara iz predpisa, ki ureja uporabo virov sevanja in izvajanje sevalne dejavnosti;

  - delo v nadzorovanem območju, ki ga izvaja zunanji izvajalec, za katerega je odgovoren imetnik dovoljenja in ima v oceni varstva pred sevanji opredeljeno delo v nadzorovanem območju, ki ga izvaja zunanji izvajalec.

- Če imetnik dovoljenja v oceni varstva pred sevanji nima opredeljenega dela, ki ga bo izvajal zunanji izvajalec, mora izvajalec del v nadzorovanem območju ne glede na določbe 5. točke prejšnjega odstavka pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, če iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da bi posamezni delavci lahko prejeli efektivno dozo nad mejno dozo za posameznika iz prebivalstva.

## člen
(dovoljenje za uporabo vira sevanja in vpis vira sevanja v register virov sevanja)

- Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti za:

- visokoaktivni vir sevanja, katerega aktivnost je določena v tabeli 4 iz priloge te uredbe;

- rentgensko napravo, če je njena najvišja napetost večja od 160 kV in iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da tveganje sevalne dejavnosti s tako napravo ni majhno;

- odprti vir sevanja, katerega aktivnost presega raven izvzetja iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.

- Ne glede na prejšnji odstavek je treba za vire sevanja, ki se uporabljajo v zdravstvu in veterini, pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja, razen za kalibracijske vire, katerih aktivnost ne presega vrednosti, določenih v tabeli 4 iz priloge te uredbe.

- Vir sevanja, ki ga je pred uporabo treba le vpisati v register virov sevanja, je vir sevanja, ki ne dosega meril iz prvega in drugega odstavka tega člena.

- Na podlagi prejete vloge za vpis vira sevanja v register virov sevanja pristojni upravni organ imetniku vira sevanja izda izpisek iz registra virov sevanja.

- Ob spremembah na viru sevanja je treba pred njegovo ponovno uporabo znova pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja ali vpisati spremembe na viru sevanja v register virov sevanja, če:

- gre za poseg ali spremembo na viru sevanja, ki lahko vpliva na pogoje varstva pred ionizirajočimi sevanji;

- se vir sevanja, ki se uporablja kot nepremični vir, premesti v drug prostor istega objekta ali v drug objekt ali

- je bila na rentgenski napravi zamenjana rentgenska cev, razen za rentgenske naprave, za katere je proizvajalec v tehnični dokumentaciji predvidel rutinsko menjavanje rentgenske cevi, ki jo izvede uporabnik te naprave.

# MERILA ZA RAZVRŠČANJE OBJEKTOV

## člen
(vrste objektov)

- Objekt se razvrsti med sevalne objekte, če se v njem:

- proizvajajo ali obdelujejo radioaktivne snovi, pri čemer je možno, da bi to povzročilo čezmerno izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva;

- uporabljajo viri sevanja za obsevanje predmetov ali živil z visokimi hitrostmi doz, ki bi pod nekaterimi nenadzorovanimi pogoji lahko povzročile deterministične učinke na ljudeh;

- uporablja pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo, višjo od 25 MeV.

- Objekt se razvrsti med manj pomembne sevalne objekte, če se v njem uporablja:

- radioterapevtska naprava, kot je pospeševalnik delcev, naprava z zaprtimi viri sevanja ali rentgenska naprava, če deluje pri napetostih, večjih od 150 kV;

- odprti vir sevanja pri delih z odprtimi viri sevanja, ki so razvrščeni v I. ali II. razred v skladu z določbami 10. člena te uredbe;

- pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo največ 25 MeV;

- en ali več zaprtih virov sevanja, ki na razdalji enega metra brez zaščite povzročajo hitrost doze, večjo od 1 Sv/h.

# UKREPI FIZIČNEGA VAROVANJA

## člen
(fizično varovanje radioaktivnih snovi)

- Ukrepe fizičnega varovanja po predpisih, ki urejajo fizično varovanje, je treba izvajati za nevarne vire sevanja kategorije 1, določene v tabeli 5 iz priloge te uredbe.

- Ukrepe fizičnega varovanja po predpisih, ki urejajo fizično varovanje, je treba izvajati tudi, če se v objektu nahajajo nevarni viri sevanja z različnimi radionuklidi, katerih vsota kvocientov med aktivnostjo posameznega radionuklida in vrednostmi, določenimi v tabeli 5 priloge te uredbe, je večja od 1.

# MERILA ZA DOBO VELJAVNOSTI DOVOLJENJ

## člen
(trajanje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti)

- Pri odločitvi o trajanju veljavnosti dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se upoštevajo predvsem podatki iz ocene varstva pred sevanji.

- Ob prvi izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se to dovoljenje izda največ za pet let.

## člen
(trajanje veljavnosti dovoljenja za uporabo vira sevanja)

- Pri odločitvi o obdobju veljavnosti dovoljenja za uporabo vira sevanja se upoštevajo predvsem podatki iz ocene varstva pred sevanji, priporočena življenjska doba vira sevanja, ki jo določi proizvajalec vira sevanja, aktivnost vira sevanja, če gre za visokoaktivni vir sevanja oziroma nevarni vir sevanja, in podatki iz programa radioloških posegov, če gre za izpostavljenost v zdravstvu.

- Pri odločitvi o obdobju obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta se upoštevajo predvsem podatki iz varnostnega poročila.

- Vloga za podaljšanje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali dovoljenja za uporabo vira sevanja se lahko vloži pri pristojnem upravnem organu, a praviloma ne prej kot dva meseca pred iztekom veljavnosti dovoljenja.

# PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

## člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati Uredba o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 48/04 in 9/06) ter 44. člen Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 3/17).

## člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne .....

EVA 2016-2550-0032

Vlada Republike Slovenije

dr. Miro Cerar

predsednik

# PRILOGA

Tabela 1:	Vrednosti specifičnih aktivnosti za umetne radionuklide za izvzetje ali opustitev nadzora za kakršno koli količino in katero koli vrsto trdnega materiala

| Radionuklid | Specifična aktivnost (kBq/kg) |
| --- | --- |
| H-3 | 100 |
| Be-7 | 10 |
| C-14 | 1 |
| F-18 | 10 |
| Na-22 | 0,1 |
| Na-24 | 1 |
| Si-31 | 1000 |
| P-32 | 1000 |
| P-33 | 1000 |
| S-35 | 100 |
| Cl-36 | 1 |
| Cl-38 | 10 |
| K-42 | 100 |
| K-43 | 10 |
| Ca-45 | 100 |
| Ca-47 | 10 |
| Sc-46 | 0,1 |
| Sc-47 | 100 |
| Sc-48 | 1 |
| V-48 | 1 |
| Cr-51 | 100 |
| Mn-51 | 10 |
| Mn-52 | 1 |
| Mn-52 m | 10 |
| Mn-53 | 100 |
| Mn-54 | 0,1 |
| Mn-56 | 10 |
| Fe-52* | 10 |
| Fe-55 | 1000 |
| Fe-59 | 1 |
| Co-55 | 10 |
| Co-56 | 0,1 |
| Co-57 | 1 |
| Co-58 | 1 |
| Co-58 m | 10000 |
| Co-60 | 0,1 |
| Co-60 m | 1000 |
| Co-61 | 100 |
| Co-62 m | 10 |
| Ni-59 | 100 |
| Ni-63 | 100 |
| Ni-65 | 10 |
| Cu-64 | 100 |
| Zn-65 | 0,1 |
| Zn-69 | 1000 |
| Zn-69 m* | 10 |
| Ga-72 | 10 |
| Ge-71 | 10000 |
| As-73 | 1000 |
| As-74 | 10 |
| As-76 | 10 |
| As-77 | 1000 |
| Se-75 | 1 |
| Br-82 | 1 |
| Rb-86 | 100 |
| Sr-85 | 1 |
| Sr-85 m | 100 |
| Sr-87 m | 100 |
| Sr-89 | 1000 |
| Sr-90* | 1 |
| Sr-91* | 10 |
| Sr-92 | 10 |
| Y-90 | 1000 |
| Y-91 | Y100 |
| Y-91 m | 100 |
| Y-92 | 100 |
| Y-93 | 100 |
| Zr-93 | 10 |
| Zr-95* | 1 |
| Zr-97* | 10 |
| Nb-93 m | 10 |
| Nb-94 | 0,1 |
| Nb-95 | 1 |
| Nb-97* | 10 |
| Nb-98 | 10 |
| Mo-90 | 10 |
| Mo-93 | 10 |
| Mo-99* | 10 |
| Mo-101* | 10 |
| Tc-96 | 1 |
| Tc-96 m | 1000 |
| Tc-97 | 10 |
| Tc-97 m | 100 |
| Tc-99 | 1 |
| Tc-99 m | 100 |
| Ru-97 | 10 |
| Ru-103* | 1 |
| Ru-105* | 10 |
| Ru-106* | 0,1 |
| Rh-103 m | 10000 |
| Rh-105 | 100 |
| Pd-103* | 1000 |
| Pd-109* | 100 |
| Ag-105 | 1 |
| Ag-110 m* | 0,1 |
| Ag-111 | 100 |
| Cd-109* | 1 |
| Cd-115* | 10 |
| Cd-115 m* | 100 |
| In-111 | 10 |
| In-113 m | 100 |
| In-114 m* | 10 |
| In-115 m | 100 |
| Sn-113* | 1 |
| Sn-125 | 10 |
| Sb-122 | 10 |
| Sb-124 | 1 |
| Sb-125* | 0,1 |
| Te-123 m | 1 |
| Te-125 m | 1000 |
| Te-127 | 1000 |
| Te-127 m* | 10 |
| Te-129 | 100 |
| Te-129 m* | 10 |
| Te-131 | 100 |
| Te-131 m* | 10 |
| Te-132* | 1 |
| Te-133 | 10 |
| Te-133 m | 10 |
| Te-134 | 10 |
| I-123 | 100 |
| I-125 | 100 |
| I-126 | 10 |
| I-129 | 0,01 |
| I-130 | 10 |
| I-131 | 10 |
| I-132 | 10 |
| I-133 | 10 |
| I-134 | 10 |
| I-135 | 10 |
| Cs-129 | 10 |
| Cs-131 | 1000 |
| Cs-132 | 10 |
| Cs-134 | 0,1 |
| Cs-134 m | 1000 |
| Cs-135 | 100 |
| Cs-136 | 1 |
| Cs-137* | 0,1 |
| Cs-138 | 10 |
| Ba-131 | 10 |
| Ba-140 | 1 |
| La-140 | 1 |
| Ce-139 | 1 |
| Ce-141 | 100 |
| Ce-143 | 10 |
| Ce-144 | 10 |
| Pr-142 | 100 |
| Pr-143 | 1000 |
| Nd-147 | 100 |
| Nd-149 | 100 |
| Pm-147 | 1000 |
| Pm-149 | 1000 |
| Sm-151 | 1000 |
| Sm-153 | 100 |
| Eu-152 | 0,1 |
| Eu-152 m | 100 |
| Eu-154 | 0,1 |
| Eu-155 | 1 |
| Gd-153 | 10 |
| Gd-159 | 100 |
| Tb-160 | 1 |
| Dy-165 | 1000 |
| Dy-166 | 100 |
| Ho-166 | 100 |
| Er-169 | 1000 |
| Er-171 | 100 |
| Tm-170 | 100 |
| Tm-171 | 1000 |
| Yb-175 | 100 |
| Lu-177 | 100 |
| Hf-181 | 1 |
| Ta-182 | 0,1 |
| W-181 | 10 |
| W-185 | 1000 |
| W-187 | 10 |
| Re-186 | 1000 |
| Re-188 | 100 |
| Os-185 | 1 |
| Os-191 | 100 |
| Os-191 m | 1000 |
| Os-193 | 100 |
| Ir-190 | 1 |
| Ir-192 | 1 |
| Ir-194 | 100 |
| Pt-191 | 10 |
| Pt-193 m | 1000 |
| Pt-197 | 1000 |
| Pt-197 m | 100 |
| Au-198 | 10 |
| Au-199 | 100 |
| Hg-197 | 100 |
| Hg-197 m | 100 |
| Hg-203 | 10 |
| Tl-200 | 10 |
| Tl-201 | 100 |
| Tl-202 | 10 |
| Tl-204 | 1 |
| Pb-203 | 10 |
| Bi-206 | 1 |
| Bi-207 | 0,1 |
| Po-203 | 10 |
| Po-205 | 10 |
| Po-207 | 10 |
| At-211 | 1000 |
| Ra-225 | 10 |
| Ra-227 | 100 |
| Th-226 | 1000 |
| Th-229 | 0,1 |
| Pa-230 | 10 |
| Pa-233 | 10 |
| U-230 | 10 |
| U-231* | 100 |
| U-232* | 0,1 |
| U-233 | 1 |
| U-236 | 10 |
| U-237 | 100 |
| U-239 | 100 |
| U-240* | 100 |
| Np-237* | 1 |
| Np-239 | 100 |
| Np-240 | 10 |
| Pu-234 | 100 |
| Pu-235 | 100 |
| Pu-236 | 1 |
| Pu-237 | 100 |
| Pu-238 | 0,1 |
| Pu-239 | 0,1 |
| Pu-240 | 0,1 |
| Pu-241 | 10 |
| Pu-242 | 0,1 |
| Pu-243 | 1000 |
| Pu-244* | 0,1 |
| Am-241 | 0,1 |
| Am-242 | 1000 |
| Am-242 m* | 0,1 |
| Am-243* | 0,1 |
| Cm-242 | 10 |
| Cm-243 | 1 |
| Cm-244 | 1 |
| Cm-245 | 0,1 |
| Cm-246 | 0,1 |
| Cm-247* | 0,1 |
| Cm-248 | 0,1 |
| Bk-249 | 100 |
| Cf-246 | 1000 |
| Cf-248 | 1 |
| Cf-249 | 0,1 |
| Cf-250 | 1 |
| Cf-251 | 0,1 |
| Cf-252 | 1 |
| Cf-253 | 100 |
| Cf-254 | 1 |
| Es-253 | 100 |
| Es-254* | 0,1 |
| Es-254 m* | 10 |
| Fm-254 | 10000 |
| Fm-255 | 100 |

Vrednosti v tabeli so določene za posamezne radionuklide; kjer je to primerno, so z * označeni tudi radionuklidi s kratko razpolovno dobo v sekularnem ravnovesju z radionuklidom predhodnikom.

*Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri izračunu doze (upoštevati je treba le raven izvzetja predhodnika), so navedeni v naslednji tabeli:

| Radionuklid predhodnik | Potomec |
| --- | --- |
| Fe-52 | Mn-52 m |
| Zn-69 m | Zn-69 |
| Sr-90 | Y-90 |
| Sr-91 | Y-91 m |
| Zr-95 | Nb-95 |
| Zr-97 | Nb-97 m, Nb-97 |
| Nb-97 | Nb-97 m |
| Mo-99 | Tc-99 m |
| Mo-101 | Tc-101 |
| Ru-103 | Rh-103 m |
| Ru-105 | Rh-105 m |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Pd-103 | Rh-103 m |
| Pd-109 | Ag-109 m |
| Ag-110 m | Ag-110 |
| Cd-109 | Ag-109 m |
| Cd-115 | In-115 m |
| Cd-115 m | In-115 m |
| In-114 m | In-114 |
| Sn-113 | In-113 m |
| Sb-125 | Te-125 m |
| Te-127 m | Te-127 |
| Te-129 m | Te-129 |
| Te-131 m | Te-131 |
| Te132 | I-132 |
| Cs-137 | Ba-137 m |
| Ce-144 | Pr-144, Pr-144 m |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 |
| U-240 | Np-240 m, Np-240 |
| Np237 | Pa-233 |
| Pu-244 | U-240, Np-240 m, Np-240 |
| Am-242 m | Np-238 |
| Am-243 | Np-239 |
| Cm-247 | Pu-243 |
| Es-254 | Bk-250 |
| Es-254 m | Fm-254 |

# Tabela 2:	Vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje ali opustitev nadzora – naravno prisotni radionuklidi

Vrednosti za izvzetje ali opustitev nadzora za naravno prisotne radionuklide v trdnih materialih v sekularnem ravnovesju s potomci:

| Naravni radionuklidi razpadne verige U-238 | 1 kBq/kg |
| --- | --- |
| Naravni radionuklidi razpadne verige Th-232 | 1 kBq/kg |
| K-40 | 10 kBq/kg |

Vrednosti v tabeli 2 veljajo za vse radionuklide v razpadni verigi U-238 ali Th-232, za tiste radionuklide v teh razpadnih verigah, ki niso v sekularnem ravnovesju z radionuklidom predhodnikom, pa se lahko uporabljajo višje vrednosti.

# Tabela 3:	Ravni izvzetja

Skupna aktivnost za izvzetje (stolpec 3) in vrednosti za izvzetje za specifične aktivnosti v zmernih količinah (manj kot 3 tone letno na posamezen objekt) katere koli vrste materiala (stolpec 2).

| Radionuklid | Specifična aktivnost (kBq/kg) | Aktivnost (Bq) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 1 × 106 | 1 × 109 |  |
| Be-7 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| C-14 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| O-15 | 100 | 1 × 109 |  |
| F-18 | 10 | 1 × 106 |  |
| Na-22 | 10 | 1 × 106 |  |
| Na-24 | 10 | 1 × 105 |  |
| Si-31 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| P-32 | 1.000 | 1 × 105 |  |
| P-33 | 1 × 105 | 1 × 108 |  |
| S-35 | 1 × 105 | 1 × 108 |  |
| Cl-36 | 10.000 | 1 × 106 |  |
| Cl-38 | 10 | 1 × 105 |  |
| Ar-37 | 1 × 106 | 1 × 108 |  |
| Ar-41 | 100 | 1 × 109 |  |
| K-40** | 100 | 1 × 106 |  |
| K-42 | 100 | 1 × 106 |  |
| K-43 | 10 | 1 × 106 |  |
| Ca-45 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Ca-47 | 10 | 1 × 106 |  |
| Sc-46 | 10 | 1 × 106 |  |
| Sc-47 | 100 | 1 × 106 |  |
| Sc-48 | 10 | 1 × 105 |  |
| V-48 | 10 | 1 × 105 |  |
| Cr-51 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Mn-51 | 10 | 1 × 105 |  |
| Mn-52 | 10 | 1 × 105 |  |
| Mn-52 m | 10 | 1 × 105 |  |
| Mn-53 | 10.000 | 1 × 109 |  |
| Mn-54 | 10 | 1 × 106 |  |
| Mn-56 | 10 | 1 × 105 |  |
| Fe-52 | 10 | 1 × 106 |  |
| Fe-55 | 10.000 | 1 × 106 |  |
| Fe-59 | 10 | 1 × 106 |  |
| Co-55 | 10 | 1 × 106 |  |
| Co-56 | 10 | 1 × 105 |  |
| Co-57 | 100 | 1 × 106 |  |
| Co-58 | 10 | 1 × 106 |  |
| Co-58 m | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Co-60 | 10 | 1 × 105 |  |
| Co-60 m | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Co-61 | 100 | 1 × 106 |  |
| Co-62 m | 10 | 1 × 105 |  |
| Ni-59 | 10.000 | 1 × 108 |  |
| Ni-63 | 1 × 105 | 1 × 108 |  |
| Ni-65 | 10 | 1 × 106 |  |
| Cu-64 | 100 | 1 × 106 |  |
| Zn-65 | 10 | 1 × 106 |  |
| Zn-69 | 10.000 | 1 × 106 |  |
| Zn-69 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Ga-72 | 10 | 1 × 105 |  |
| Ge-71 | 10.000 | 1 × 108 |  |
| As-73 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| As-74 | 10 | 1 × 106 |  |
| As-76 | 100 | 1 × 105 |  |
| As-77 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Se-75 | 100 | 1 × 106 |  |
| Br-82 | 10 | 1 × 106 |  |
| Kr-74 | 100 | 1 × 109 |  |
| Kr-76 | 100 | 1 × 109 |  |
| Kr-77 | 100 | 1 × 109 |  |
| Kr-79 | 1.000 | 1 × 105 |  |
| Kr-81 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Kr-83 m | 1 × 105 | 1 × 1012 |  |
| Kr-85 | 1 × 105 | 10.000 |  |
| Kr-85 m | 1.000 | 1 × 1010 |  |
| Kr-87 | 100 | 1 × 109 |  |
| Kr-88 | 100 | 1 × 109 |  |
| Rb-86 | 100 | 1 × 105 |  |
| Sr-85 | 100 | 1 × 106 |  |
| Sr-85 m | 100 | 1 × 107 |  |
| Sr-87 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Sr-89 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Sr-90*** | 100 | 10.000 |  |
| Sr-91 | 10 | 1 × 105 |  |
| Sr-92 | 10 | 1 × 106 |  |
| Y-90 | 1.000 | 1 × 105 |  |
| Y-91 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Y-91 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Y-92 | 100 | 1 × 105 |  |
| Y-93 | 100 | 1 × 105 |  |
| Zr-93*** | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Zr-95 | 10 | 1 × 106 |  |
| Zr-97*** | 10 | 1 × 105 |  |
| Nb-93 m | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Nb-94 | 10 | 1 × 106 |  |
| Nb-95 | 10 | 1 × 106 |  |
| Nb-97 | 10 | 1 × 106 |  |
| Nb-98 | 10 | 1 × 105 |  |
| Mo-90 | 10 | 1 × 106 |  |
| Mo-93 | 1.000 | 1 × 108 |  |
| Mo-99 | 100 | 1 × 106 |  |
| Mo-101 | 10 | 1 × 106 |  |
| Tc-96 | 10 | 1 × 106 |  |
| Tc-96 m | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Tc-97 | 1.000 | 1 × 108 |  |
| Tc-97 m | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Tc-99 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Tc-99 m | 100 | 1 × 107 |  |
| Ru-97 | 100 | 1 × 107 |  |
| Ru-103 | 100 | 1 × 106 |  |
| Ru-105 | 10 | 1 × 106 |  |
| Ru-106*** | 100 | 1 × 105 |  |
| Rh-103 m | 10.000 | 1 × 108 |  |
| Rh-105 | 100 | 1 × 107 |  |
| Pd-103 | 1.000 | 1 × 108 |  |
| Pd-109 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Ag-105 | 100 | 1 × 106 |  |
| Ag-108 m | 10 | 1 × 106 |  |
| Ag-110 m | 10 | 1 × 106 |  |
| Ag-111 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Cd-109 | 10.000 | 1 × 106 |  |
| Cd-115 | 100 | 1 × 106 |  |
| Cd-115 m | 1.000 | 1 × 106 |  |
| In-111 | 100 | 1 × 106 |  |
| In-113 m | 100 | 1 × 106 |  |
| In-114 m | 100 | 1 × 106 |  |
| In-115 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Sn-113 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Sn-125 | 100 | 1 × 105 |  |
| Sb-122 | 100 | 10.000 |  |
| Sb-124 | 10 | 1 × 106 |  |
| Sb-125 | 100 | 100 |  |
| Te-123 m | 1 × 106 | 1 × 107 |  |
| Te-125 m | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Te-127 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Te-127 m | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Te-129 | 100 | 1 × 106 |  |
| Te-129 m | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Te-131 | 100 | 1 × 105 |  |
| Te-131 m | 10 | 1 × 106 |  |
| Te-132 | 100 | 1 × 107 |  |
| Te-133 | 10 | 1 × 105 |  |
| Te-133 m | 10 | 1 × 105 |  |
| Te-134 | 10 | 1 × 106 |  |
| I-123 | 100 | 1 × 107 |  |
| I-125 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| I-126 | 100 | 1 × 106 |  |
| I-129 | 100 | 1 × 105 |  |
| I-130 | 10 | 1 × 106 |  |
| I-131 | 100 | 1 × 106 |  |
| I-132 | 10 | 1 × 105 |  |
| I-133 | 10 | 1 × 106 |  |
| I-134 | 10 | 1 × 105 |  |
| I-135 | 10 | 1 × 106 |  |
| Xe-131 m | 10.000 | 10.000 |  |
| Xe-133 | 1.000 | 10.000 |  |
| Xe-135 | 1.000 | 1 × 1010 |  |
| Cs-129 | 100 | 1 × 105 |  |
| Cs-131 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Cs-132 | 10 | 1 × 105 |  |
| Cs-134 m | 1.000 | 1 × 105 |  |
| Cs-134 | 10 | 10.000 |  |
| Cs-135 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Cs-136 | 10 | 1 × 105 |  |
| Cs-137*** | 10 | 10.000 |  |
| Cs-138 | 10 | 10.000 |  |
| Ba-131 | 100 | 1 × 106 |  |
| Ba-140*** | 10 | 1 × 105 |  |
| La-140 | 10 | 1 × 105 |  |
| Ce-139 | 100 | 1 × 106 |  |
| Ce-141 | 100 | 1 × 107 |  |
| Ce-143 | 100 | 1 × 106 |  |
| Ce-144*** | 100 | 1 × 105 |  |
| Pr-142 | 100 | 1 × 105 |  |
| Pr-143 | 10.000 | 1 × 106 |  |
| Nd-147 | 100 | 1 × 106 |  |
| Nd-149 | 100 | 1 × 106 |  |
| Pm-147 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Pm-149 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Sm-151 | 10.000 | 1 × 108 |  |
| Sm-153 | 100 | 1 × 106 |  |
| Eu-152 | 10 | 1 × 106 |  |
| Eu-152 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Eu-154 | 10 | 1 × 106 |  |
| Eu-155 | 100 | 1 × 107 |  |
| Gd-153 | 100 | 1 × 107 |  |
| Gd-159 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Tb-160 | 10 | 1 × 106 |  |
| Dy-165 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Dy-166 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Ho-166 | 1.000 | 1 × 105 |  |
| Er-169 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Er-171 | 100 | 1 × 106 |  |
| Tm-170 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Tm-171 | 10.000 | 1 × 108 |  |
| Yb-175 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Lu-177 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Hf-181 | 10 | 1 × 106 |  |
| Ta-182 | 10 | 10.000 |  |
| W-181 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| W-185 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| W-187 | 100 | 1 × 106 |  |
| Re-186 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Re-188 | 100 | 1 × 105 |  |
| Os-185 | 10 | 1 × 106 |  |
| Os-191 | 100 | 1 × 107 |  |
| Os-191 m | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Os-193 | 100 | 1 × 106 |  |
| Ir-190 | 10 | 1 × 106 |  |
| Ir-192 | 10 | 10.000 |  |
| Ir-194 | 100 | 1 × 105 |  |
| Pt-191 | 100 | 1 × 106 |  |
| Pt-193 m | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Pt-197 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Pt-197 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Au-198 | 100 | 1 × 106 |  |
| Au-199 | 100 | 1 × 106 |  |
| Hg-197 | 100 | 1 × 107 |  |
| Hg-197 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Hg-203 | 100 | 1 × 105 |  |
| Tl-200 | 10 | 1 × 106 |  |
| Tl-201 | 100 | 1 × 106 |  |
| Tl-202 | 100 | 1 × 106 |  |
| Tl-204 | 10.000 | 10.000 |  |
| Pb-203 | 100 | 1 × 106 |  |
| Pb-210*** | 10 | 10.000 |  |
| Pb-212*** | 10 | 1 × 105 |  |
| Bi-206 | 10 | 1 × 105 |  |
| Bi-207 | 10 | 1 × 106 |  |
| Bi-210 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Bi-212*** | 10 | 1 × 105 |  |
| Po-203 | 10 | 1 × 106 |  |
| Po-205 | 10 | 1 × 106 |  |
| Po-207 | 10 | 1 × 106 |  |
| Po-210 | 10 | 10.000 |  |
| At-211 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Rn-220*** | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Rn-222*** | 10 | 1 × 108 |  |
| Ra-223*** | 100 | 1 × 105 |  |
| Ra-224*** | 10 | 1 × 105 |  |
| Ra-225 | 100 | 1 × 105 |  |
| Ra-226*** | 10 | 10.000 |  |
| Ra-227 | 100 | 1 × 106 |  |
| Ra-228*** | 10 | 1 × 105 |  |
| Ac-228 | 10 | 1 × 106 |  |
| Th-226*** | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Th-227 | 10 | 10.000 |  |
| Th-228*** | 1 | 10.000 |  |
| Th-229*** | 1 | 1.000 |  |
| Th-230 | 1 | 10.000 |  |
| Th-231 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Th-234*** | 1.000 | 1 × 105 |  |
| Pa-230 | 10 | 1 × 106 |  |
| Pa-231 | 1 | 1.000 |  |
| Pa-233 | 100 | 1 × 107 |  |
| U-230 | 10 | 1 × 105 |  |
| U-231 | 100 | 1 × 107 |  |
| U-232*** | 1 | 1.000 |  |
| U-233 | 10 | 10.000 |  |
| U-234 | 10 | 10.000 |  |
| U-235*** | 10 | 10.000 |  |
| U-236 | 10 | 10.000 |  |
| U-237 | 100 | 1 × 106 |  |
| U-238*** | 10 | 10.000 |  |
| U-239 | 100 | 1 × 106 |  |
| U-240 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| U-240*** | 10 | 1 × 106 |  |
| Np-237*** | 1 | 1.000 |  |
| Np-239 | 100 | 1 × 107 |  |
| Np-240 | 10 | 1 × 106 |  |
| Pu-234 | 100 | 1 × 107 |  |
| Pu-235 | 100 | 1 × 107 |  |
| Pu-236 | 10 | 10.000 |  |
| Pu-237 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Pu-238 | 1 | 10.000 |  |
| Pu-239 | 1 | 10.000 |  |
| Pu-240 | 1 | 1.000 |  |
| Pu-241 | 100 | 1 × 105 |  |
| Pu-242 | 1 | 10.000 |  |
| Pu-243 | 1.000 | 1 × 107 |  |
| Pu-244 | 1 | 10.000 |  |
| Am-241 | 1 | 10.000 |  |
| Am-242 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Am-242 m*** | 1 | 10.000 |  |
| Am-243*** | 1 | 1.000 |  |
| Cm-242 | 100 | 1 × 105 |  |
| Cm-243 | 1 | 10.000 |  |
| Cm-244 | 10 | 10.000 |  |
| Cm-245 | 1 | 1.000 |  |
| Cm-246 | 1 | 1.000 |  |
| Cm-247 | 1 | 10.000 |  |
| Cm-248 | 1 | 1.000 |  |
| Bk-249 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Cf-246 | 1.000 | 1 × 106 |  |
| Cf-248 | 10 | 10.000 |  |
| Cf-249 | 1 | 1.000 |  |
| Cf-250 | 10 | 10.000 |  |
| Cf-251 | 1 | 1.000 |  |
| Cf-252 | 10 | 10.000 |  |
| Cf-253 | 100 | 1 × 105 |  |
| Cf-254 | 1 | 1.000 |  |
| Es-253 | 100 | 1 × 105 |  |
| Es-254 | 10 | 10.000 |  |
| Es-254 m | 100 | 1 × 106 |  |
| Fm-254 | 10.000 | 1 × 107 |  |
| Fm-255 | 1.000 | 1 × 106 |  |

** Izvzete so kalijeve soli v količinah, manjših od 1000 kg.

Za naravno prisotne radionuklide v dejavnostih, ki vključujejo naravno prisotne radionuklide, se te vrednosti praviloma ne uporabljajo.

Vrednosti v tretjem stolpcu te tabele se uporabljajo za umetne radionuklide in tudi za nekatere naravno prisotne radionuklide v predmetih splošne rabe.

*** Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri izračunu doze (upoštevati je treba le raven izvzetja radionuklida predhodnika), so določeni v spodnji tabeli.

| Radionuklid predhodnik | Potomci |
| --- | --- |
| Sr-90 | Y-90 |
| Zr-93 | Nb-93 m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Ag-108 m | Ag-108 |
| Cs-137 | Ba-137 m |
| Ba-140 | La-140 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Bi-212 | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-234 | Pa-234 m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234 m |
| U-240 | Np-240 m |
| Np237 | Pa-233 |
| Am-242 m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

# Tabela 4:	Vrednosti aktivnosti, nad katerimi je treba vire sevanja obravnavati kot visokoaktivne vire

| Radionuklid | Aktivnost (TBq) |
| --- | --- |
| Am-241 | 0,06 |
| Am-241/Be-9* | 0,06 |
| Cf-252 | 0,02 |
| Cm-244 | 0,05 |
| Co-60 | 0,03 |
| Cs-137 | 0,10 |
| Gd-153 | 1,00 |
| Ir-192 | 0,08 |
| Pm-147 | 40,0 |
| Pu-238 | 0,06 |
| Pu-239/Be-9* | 0,06 |
| Ra-226 | 0,04 |
| Se-75 | 0,20 |
| Sr-90 (Y-90) | 1,00 |
| Tm-170 | 20,0 |
| Yb-169 | 0,30 |

*Podana je aktivnost radionuklidov sevalcev alfa.

Raven aktivnosti radionuklidov, ki v zgornji tabeli niso navedeni, je enaka vrednosti D, določeni v publikaciji Mednarodne agencije za atomsko energijo »Dangerous quantities of radioactive material (D-values)« (EPR-D-VALUES 2006).

# Tabela 5:	Vrednosti aktivnosti (Bq), nad katerimi je treba vire obravnavati kot nevarne vire sevanja kategorij 1, 2 in 3

| Radionuklid | Kategorija 1 | Kategorija 2 | Kategorija 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 ( D | 10 ( D | D |
|  | Aktivnost (Bq) | Aktivnost (Bq) | Aktivnost (Bq) |
| Am-241 | 6 ( 1013 | 6 ( 1011 | 6 ( 1010 |
| Am-241/Be | 6 ( 1013 | 6 ( 1011 | 6 ( 1010 |
| Au-198* | 2 ( 1014 | 2 ( 1012 | 2 ( 1011 |
| Cd-109* | 2 ( 1016 | 2 ( 1014 | 2 ( 1013 |
| Cf-252 | 2 ( 1013 | 2 ( 1011 | 2 ( 1010 |
| Cm-244 | 5 ( 1013 | 5 ( 1011 | 5 ( 1010 |
| Co-57* | 7 ( 1014 | 7 ( 1012 | 7 ( 1011 |
| Co-60 | 3 ( 1013 | 3 ( 1011 | 3 ( 1010 |
| Cs-137 | 1 ( 1014 | 1 ( 1012 | 1 ( 1011 |
| Fe-55* | 8 ( 1017 | 8 ( 1015 | 8 ( 1014 |
| Gd-153 | 1 ( 1015 | 1 ( 1013 | 1 ( 1012 |
| Ge-68* | 7 ( 1014 | 7 ( 1012 | 7 ( 1011 |
| I-131* | 2 ( 1014 | 2 ( 1012 | 2 ( 1011 |
| Ir-192 | 8 ( 1013 | 8 ( 1011 | 8 ( 1010 |
| Mo-99* | 3 ( 1014 | 3 ( 1012 | 3 ( 1011 |
| Ni-63* | 6 ( 1016 | 6 ( 1014 | 6 ( 1013 |
| Pd-103* | 9 ( 1016 | 9 ( 1014 | 9 ( 1013 |
| Pm-147 | 4 ( 1016 | 4 ( 1014 | 4 ( 1013 |
| Po-210* | 6 ( 1013 | 6 ( 1011 | 6 ( 1010 |
| Pu-238 | 6 ( 1013 | 6 ( 1011 | 6 ( 1010 |
| Pu-239a/Be | 6 ( 1013 | 6 ( 1011 | 6 ( 1010 |
| Ra-226 | 4 ( 1013 | 4 ( 1011 | 4 ( 1010 |
| Ru-106 (Rh-106)* | 3 ( 1014 | 3 ( 1012 | 3 ( 1011 |
| Se-75 | 2 ( 1014 | 2 ( 1012 | 2 ( 1011 |
| Sr-90 (Y-90) | 1 ( 1015 | 1 ( 1013 | 1 ( 1012 |
| Tc-99m* | 7 ( 1014 | 7 ( 1012 | 7 ( 1011 |
| Tl-204* | 2 ( 1016 | 2 ( 1014 | 2 ( 1013 |
| Tm-170 | 2 ( 1016 | 2 ( 1014 | 2 ( 1013 |
| Yb-169 | 3 ( 1014 | 3 ( 1012 | 3 ( 1011 |

* Radionuklidi, za katere je zelo majhna verjetnost, da bi imeli v praksi tako visoke aktivnosti, da bi se uvrstili v kategorijo 1, 2 ali 3.

Razvrščanje temelji na aktivnosti vira D, ki pod določenimi nenadzorovanimi pogoji lahko povzroči hude deterministične učinke.

Pri aktivnostih, ki za večkrat presegajo vrednosti aktivnosti kategorije 3, je treba upoštevati možnost nenadzorovane jedrske cepitve (kritičnost).

Če je več virov tesno skupaj, kot na primer v isti napravi ali istem prostoru, pristojni upravni organ določi kategorijo vira glede na njihovo skupno aktivnost.

# Tabela 6:	Količine jedrskih snovi za prevažanje

| Jedrska snov | Količina |
| --- | --- |
| osiromašeni uran | 350 kg |
| torij | 200 kg |
| naravni uran | 100 kg |
| nizko obogateni uran | 1 kg |
| visoko obogateni uran | 5 g |
| plutonij | 5 g |

V primeru različnih jedrskih snovi je treba upoštevati vsoto kvocientov med dejansko količino posamezne snovi in vrednostmi, navedenimi v drugem stolpcu te tabele. Dovoljenje za prevažanje jedrskih snovi ni potrebno, če je vsota teh kvocientov manjša od 1.

OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

Pravna podlaga za izdajo Uredbe o sevalnih dejavnostih je določba prvega odstavka 113. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-D).

S predlagano uredbo se v slovenski pravni red prenašajo tudi nekatere določbe iz Direktive Sveta 2013/59/Euratom.

- Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Rok za izdajo uredbe, določen v prvem odstavku 113. člena ZVISJV-D, je devet mesecev po uveljavitvi navedenega zakona.

- Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

Splošna obrazložitev predloga uredbe ni potrebna.

- Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito predstavljene v predlogu zakona

Posledice za posamezna področja so bile celovito predstavljene v predlogu zgoraj navedenega zakona. S sprejetjem ZVISJV-D v letu 2015 se je precej poenostavil postopek izdaje dovoljenj za vire sevanja, ki se uporabljajo pri izvajanju sevalne dejavnosti. Zakon je odpravil pridobitev potrdila o vpisu v register virov sevanja kot posebne upravne odločbe in namesto tega določil le vpis v register po precej poenostavljenem postopku, bistveno pa je poenostavil tudi zahteve glede predložene dokumentacije. Te določbe zakona so zdaj opredmetene v predlagani uredbi, saj določa merila za delitev virov sevanja na tiste, za katere je treba pridobiti dovoljenje za uporabo, in tiste, pri katerih zadošča vpis v register.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu:

Ta uredba se uporablja za vire sevanja, ki morajo biti pod upravnim nadzorom. To so viri sevanja, ki jih lahko uporabljajo le imetniki dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, sam vir pa je treba priglasiti in ga bodisi le vpisati v register virov sevanja ali pa zanj pridobiti tudi dovoljenje za uporabo.

Uredba določa sevalne dejavnosti, ki jih ni treba niti priglasiti, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema, ki oddaja ionizirajoča sevanja zaradi obratovanja pri električni napetosti večji od 5 kV, ter merila za razvrščanje posameznih del pri uporabi odprtih virov sevanja. Uredba predpisuje tudi merila za določitev visokoaktivnih virov sevanja. To so viri sevanja, za katere veljajo posebna pravila za njihovo uporabo. Z uredbo se določajo tudi ravni opustitve za radioaktivne snovi in merila za pogojno opustitev nadzora. Predlagana uredba pri urejanju teh področij sledi zahtevam Direktive Sveta 2013/59/Euratom.

Uredba predpisuje tudi merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte.

Na področju fizičnega varovanja uredba določa radioaktivne snovi, za katere veljajo ukrepi fizičnega varovanja, ki so določeni v podzakonskem predpisu, ki ureja fizično varovanje in merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, dovoljenja za uporabo vira sevanja in dovoljenja za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta.

K 2. členu:

Izrazi, opredeljeni v 2. členu uredbe, so uporabljeni izrazi, ki niso določeni v ZVISJV in se uporabljajo v uredbi ali podzakonskih predpisih.

K 3. členu:

V 3. členu uredbe so določena splošna merila za izvzetje ali opustitev materialov, ki izvirajo iz dejavnosti, ki je pod nadzorom. Ta člen določa tudi merila za sevalne dejavnosti, ki jih ni treba priglasiti.

K 4. členu:

V 4. členu so opredeljene izvzete naprave z zaprtimi viri sevanja in električne naprave, ki izpolnjujejo merila za izvzetje in jih ni treba priglasiti oziroma so izvzete iz zakonodaje, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

K 5. členu:

V 5. členu so opredeljene radioaktivne snovi, ki izpolnjujejo splošna merila za izvzetje in jih ni treba priglasiti.

K 6. členu:

V 6. členu so podrobneje določene radioaktivne snovi, ki jih ni treba priglasiti glede na njihove količine (majhne, zmerne količine), pojasnjeni pa so tudi primeri, kdaj se lahko (delitev na manjše dele, pakete ...) in kdaj se ne smejo uporabljati te določbe v primeru posebnih izpostavljenosti (pitna voda).

K 7. členu:

V 7. členu so določeni posebni primeri izvzetja radioaktivnih snovi v primerih, ko je to primerno, vendar niso določeni že s samo uredbo. Uredba določa postopek za izvzetje, določa pa tudi navodilo upravnemu organu, da pri tem uporabi vrednosti za tiste radionuklide, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobnim radionuklidom, ki naj bi jih izvzeli. Določena sta tudi postopek določitve vrednosti izvzetja za mešanico različnih umetnih radionuklidov in upoštevanje razpadnih proizvodov za nekatere radionuklide.

K 8. členu:

V 8. členu je določena prepoved uporabe ravni izvzetja za izvzetje ostankov iz industrij, ki obdelujejo materiale, ki vključujejo naravne radionuklide, če se ti ostanki vključujejo v gradbene materiale. Vsebnosti radionuklidov v gradbenih materialih so posebej predpisane v predpisu, ki ureja mejne doze.

K 9. členu:

V 9. členu je predpisan poseben postopek za izvzetje na podlagi ocene varstva pred sevanji, ki določa, da je ne glede na predpisane vrednosti možno, da radioaktivnih snovi ali opustitve nadzora ni treba priglasiti, če so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v tem členu. To pomeni, da so vrednosti lahko tudi višje od tistih iz tabel 1,2 ali 3, če so upoštevani predpisani pogoji, ki se preverijo z oceno varstva pred sevanji, ki mora določiti tudi način ravnanja s temi materiali, ki so izvzeti na tak način.

K 10. členu:

V 10. členu uredbe so določena merila za delitev dela z odprtimi viri sevanja v različne razrede (I., II. in III.), in sicer glede na skupno aktivnost odprtega vira sevanja, ki se glede na zahtevnost in delo z različnimi snovmi množi s predpisanimi faktorji. Za te razrede so v pravilniku, ki ureja uporabo vira sevanja, določeni pogoji za delo s temi viri sevanja.

K 11., 12., 13. in 14. členu:

V 11., 12., 13. in 14. členu so opredeljeni pogoji za brezpogojno in pogojno opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi, ki izvirajo iz dejavnosti, ki so pod nadzorom po ZVISJV. Opredeljeni so tudi posebni primeri opustitve nadzora nad materiali, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide, ki so se predelovali zaradi njihovih radioaktivnih, cepljivih ali oplodnih lastnosti. Določeni so tudi ravni za opustitev nadzora za zaprte vire sevanja, evidence o opustitvi in obveščanje o nameravani opustitvi. Določbe navedenih členov in določbe iz ZVISJV celovito rešujejo področje opustitve nadzora nad radioaktivnimi snovmi, ki izvirajo iz dejavnosti, ki so pod nadzorom po ZVISJV.

K 15. členu:

V 15. členu so določene dejavnosti, za katere je treba pridobiti dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. Nadalje so določene izjeme in poseben primer, ki pomeni izjemo od izjeme, nanaša pa se na delo zunanjega izvajalca v nadzorovanem območju vira sevanja. Določeno je namreč, kdaj zunanji izvajalec vendarle potrebuje dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti. Namen te norme je, da se natančno določi, kdo potrebuje dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti. V primeru zunanjih izvajalcev v nadzorovanem območju Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju: NEK) se bo število zavezancev za pridobitev tega dovoljenja za delo v NEK zmanjšalo, saj je primarna odgovornost upravljavca objekta, da je odgovoren za jedrsko varnost in tudi za nadzor nad zunanjimi izvajalci, ki delajo v njegovem objektu. Obstoječi sistem dodatnega dovoljenja ni prinesel dodane varnosti, zato se ga na neki način ukinja in se odgovornost prenaša na upravljavca objekta, ki mora imeti v svoji oceni varstva pred sevanji opredeljeno tudi delo zunanjega izvajalca.

K 16. členu:

V 16. členu uredbe je določena razmejitev virov sevanja na tiste, za katere je potrebno dovoljenje za uporabo vira sevanja, in tiste, ki jih je treba le vpisati v register virov sevanja.

K 17. členu:

V 17. členu so določena merila za razvrstitev objektov v sevalne in manj pomembne sevalne objekte. Merila so določena glede na posledice, ki jih lahko povzročijo taki objekti posameznikom iz prebivalstva ali okolju ob upoštevanju meril za sevalne objekte, ki so določeni v 68. točki 2. člena ZVISJV.

K 18. členu:

V 18. členu so določene radioaktivne snovi, za katere je treba po predpisih, ki urejajo fizično varovanje, izvajati ukrepe fizičnega varovanja. To so ukrepi, ki so bili do zdaj predpisani samo za jedrske snovi in prevoze jedrskega materiala. S to določbo se ti ukrepi uvajajo tudi za varnostno najbolj kritične radioaktivne snovi, to je za nevarne vire sevanja kategorije I. Trenutno takih virov v Sloveniji ni.

K 19. in 20. členu:

V 19. in 20. členu so določena merila, ki jih je treba upoštevati pri določitvi trajanja dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, dovoljenja za uporabo in dovoljenja za obratovanje jedrskega ali sevalnega objekta.

K 21. členu:

Prehodna določba poleg razveljavitve zdaj veljavne uredbe predvideva tudi prenehanje veljavnosti določbe 44. člena Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj. Navedeni člen določa obveznosti zunanjega izvajalca sevalne dejavnosti v nadzorovanem območju. Te obveznosti so na novo določene v tej uredbi in ni potrebno, da isto vprašanje ureja tudi določba 44. člena navedenega pravilnika.

K 22. členu:

Ker predlagana uredba ne prinaša izjemnih vsebinskih sprememb glede na sedanjo ureditev, je petnajstdnevni »vacatio legis« ustrezen in primeren.