PRILOGA 3

**Obvezna vsebina zapisnikov**

Zapisnik o prvem pregledu

* osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
* podatki o stavbi oziroma stanovanjski enoti;
* dokumentacija s potrebnimi podatki o napravah: izjave o lastnostih, izjave o skladnostih, napisne tablice za male kurilne in dimovodne naprave, računi za naprave, računi za izvedbo vgradenj ali namestitev ter izjave o pravilni vgradnji ali namestitvi naprav;
* osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih storitev, nazivna moč, proizvajalec, tip, leto izdelave, leto vgradnje, tovarniška številka, vrsta goriva, izvedba vgradnje plinske male kurilne naprave po SIST-TP CEN/TR 1749;
* dovod zgorevalnega zraka: v kurišče oziroma v prostor namestitve (zračnik oziroma odprtina, dimenzije, mala kurilna naprava: odvisna oziroma neodvisna od zraka v prostoru);
* navedba drugih naprav, ki vplivajo na tlačne pogoje v prostoru namestitve;
* dimovodna naprava: višina, premer, klasifikacija, material, obrtniški oziroma sistemski, število peči, priključenih na isto tuljavo;
* podatki o prvi meritvi (zapisnik je ločen, saj se meritve ne izvedejo sočasno s prvim pregledom);
* vpis morebitnih pomanjkljivosti in rok za odpravo posamezne pomanjkljivosti;
* navedba, ali je zapisnik pozitiven ali negativen;
* identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o rednem pregledu

* osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
* podatki o stavbi oziroma stanovanjski enoti;
* osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih storitev, nazivna moč, proizvajalec, tip, leto izdelave, leto vgradnje, tovarniška številka, vrsta goriva, izvedba vgradnje plinske male kurilne naprave po SIST-TP CEN/TR 1749;
* dovod zgorevalnega zraka: v kurišče oziroma v prostor namestitve (zračnik oziroma odprtina, dimenzije, mala kurilna naprava: odvisna oziroma neodvisna od zraka v prostoru);
* podatek o opravljenem prvem pregledu: pregled opravljen, pregled pozitiven;
* vsebnost vode v lesnem gorivu, kadar gre za napravo na lesno gorivo;
* zapis sprememb glede na podatke o napravah iz zapisnika o prvem pregledu;
* vpis morebitnih pomanjkljivosti in rok za odpravo posamezne pomanjkljivosti;
* navedba, ali je zapisnik pozitiven ali negativen;
* identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o izrednem pregledu

* osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
* podatki o stavbi oziroma stanovanjski enoti;
* relevantna dokumentacija: izjave o lastnostih, izjave o skladnostih, napisne tablice za male kurilne in dimovodne naprave, računi za naprave, računi za izvedbo vgradenj ali namestitev ter izjave o pravilni vgradnji ali namestitvi naprav;
* osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih storitev, nazivna moč, proizvajalec, tip, leto izdelave, leto vgradnje, tovarniška številka, vrsta goriva, izvedba vgradnje plinske male kurilne naprave po SIST-TP CEN/TR 1749;
* dovod zgorevalnega zraka: v kurišče oziroma v prostor namestitve (zračnik oziroma odprtina, dimenzije, mala kurilna naprava: odvisna oziroma neodvisna od zraka v prostoru);
* navedba drugih naprav, ki vplivajo na tlačne pogoje v prostoru namestitve;
* dimovodna naprava: višina, premer, klasifikacija, material, obrtniški oziroma sistemski, število peči, priključenih na isto tuljavo;
* podatek o opravljenem prvem pregledu: pregled opravljen, pregled pozitiven;
* podatki o ustreznosti prvih meritev;
* vsebnost vode v lesnem gorivu, kadar gre za napravo na lesno gorivo;
* namen izvedbe izrednega pregleda;
* vpis morebitnih pomanjkljivosti in rok za odpravo posamezne pomanjkljivosti;
* navedba, ali je zapisnik pozitiven ali negativen;
* identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o kontrolnem pregledu

─ izda se zapisnik skladno z vrsto pregleda: redni pregled, prvi pregled ali izredni pregled.

Zapisnik o pregledu v primeru izrednega dogodka

─ izda se zapisnik skladno z vrsto pregleda: redni pregled ali izredni pregled.

Zapisnik o pregledu pred neuporabo ali izbrisom naprave in pred ponovno uporabo

─ izda se zapisnik skladno z vrsto pregleda: redni pregled ali izredni pregled.

Zapisnik o rednem čiščenju

* osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
* osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih storitev;
* navedba čiščenja: mala kurilna naprava, povezovalni dimovod, dimovodna naprava, iztočni del dimovodne naprave;
* identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o kemičnem čiščenju

* osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
* osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih storitev;
* navedba čiščenja: mala kurilna naprava, povezovalni dimovod, dimovodna naprava, iztočni del dimovodne naprave;
* identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o odstranjevanju katranskih oblog

* osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
* osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih storitev;
* navedba čiščenja: mala kurilna naprava, povezovalni dimovod, dimovodna naprava, iztočni del dimovodne naprave;
* navedba načina odstranjevanja oblog in ugotovitev po končanem postopku;
* navedba potrebnosti izrednega pregleda zaradi ugotavljanja vzrokov za nastanek oblog;
* identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o izrednem čiščenju

* osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
* osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih storitev;
* navedba čiščenja: mala kurilna naprava, povezovalni dimovod, dimovodna naprava, iztočni del dimovodne naprave;
* identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o generalnem čiščenju

* osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
* osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih storitev;
* navedba čiščenja: mala kurilna naprava, povezovalni dimovod, dimovodna naprava, iztočni del dimovodne naprave;
* identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o čiščenju zračnikov in dimovodnih naprav

* osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
* osnovni tehnični podatki o napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih storitev;
* navedba naprave, ki je predmet čiščenja;
* identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o prvih, rednih in izrednih meritvah

* osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
* podatki o stavbi oziroma stanovanjski enoti;
* osnovni tehnični podatki o kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih storitev, nazivna moč, proizvajalec, tip, leto izdelave, leto vgradnje, tovarniška številka, vrsta goriva, izvedba vgradnje plinske male kurilne naprave po SIST-TP CEN/TR 1749;
* zapis izmerjenih vrednosti, skupaj z izpisom merilnega lističa;
* vrednotenje meritev z zapisom ugotovitev glede na mejne vrednosti;
* vpis morebitnih pomanjkljivosti in rok za odpravo posamezne pomanjkljivosti;
* navedba, ali je zapisnik pozitiven ali negativen;
* identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.

Zapisnik o ponovnih prvih, rednih in izrednih meritvah

* osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež uporabnika: uporabnik, predstavnik etažnih lastnikov, upravnik oziroma inšpekcijski zavezanec;
* podatki o stavbi oziroma stanovanjski enoti;
* osnovni tehnični podatki o mali kurilni napravi: podatki za evidenco izvajanja dimnikarskih storitev, nazivna moč, proizvajalec, tip, leto izdelave, leto vgradnje, tovarniška številka, vrsta goriva, izvedba vgradnje plinske male kurilne naprave po SIST-TP CEN/TR 1749;
* zapis izmerjenih vrednosti, skupaj z izpisom merilnega lističa;
* ugotovitev, ali je preseganje mejnih vrednosti odpravljeno glede na predhodne meritve in mejne vrednosti;
* vpis morebitnih pomanjkljivosti in rok za odpravo posamezne pomanjkljivosti;
* navedba, ali je zapisnik pozitiven ali negativen;
* identifikacijski podatki dimnikarske družbe in dimnikarja.