Priloga 1: Mejne vrednosti parametrov onesnaženosti

Preglednica 1: Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju

| Parameter onesnaženosti | Izražen kot | Enota | Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivost čistilne naprave (a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 2.000 PE in < 10.000 PE | >= 10.000 PE in < 100.000 PE | >= 100.000 PE |
| biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/L | 25 | 20 | 20 |
|  | učinek čiščenja |  | 90 | 90 | 90 |
| kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/L | 125 | 110 | 100 |
|  | učinek čiščenja | % | 80 | 80 | 80 |
| neraztopljene snovi |  | mg/L | 35 | 35 | 35 |
| amonijev dušik (b) | N | mg/L | 10 | 10 | 10 |
| celotni dušik (c) | N | mg/L | (d) | (d) | (d) |

(a)	Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju glede na skupno obremenitev aglomeracije veljajo tudi za malo komunalno čistilno napravo, če se v tej mali komunalni čistilni napravi čisti komunalna odpadna voda iz aglomeracije s skupno obremenitvijo iz te preglednice.

(b) 	Mejna vrednost za amonijev dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.

(c) 	Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

(d)	Mejna vrednost pri sekundarnem čiščenju ni določena; prve meritve in meritve obratovalnega monitoringa se izvajajo.

Preglednica 2: Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju

| Parameter onesnaženosti | Izražen kot | Enota | Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivost čistilne naprave (a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >= 2.000 PE in < 10.000 PE | >= 10.000 PE in < 100.000 PE | >= 100.000 PE |
| celotni fosfor | P | mg/L | 2 | 2 | 1 |
|  | učinek čiščenja | % | 80 | 80 | 80 |
| celotni dušik (b) (c) | N | mg/L | 15 | 15 | 10 |
|  | učinek čiščenja | % | 70 | 70 | 80 |

(a) 	Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju glede na skupno obremenitev aglomeracije veljajo tudi za malo komunalno čistilno napravo, če se v tej mali komunalni čistilni napravi čisti komunalna odpadna voda iz aglomeracije s skupno obremenitvijo iz te preglednice.

(b) 	Mejna vrednost za celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12 °C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.

(c)	Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

Preglednica 3: Mejne vrednosti pri primernem čiščenju

| Parameter onesnaženosti | Izražen kot | Enota | Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivost čistilne naprave |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 50 PE | >= 50 PE in< 2.000 PE |
| kemijska potreba po kisiku (KPK) | O2 | mg/L | 200 | 150 |
| biokemijska potreba po kisiku (BPK5) | O2 | mg/L | (a) | 30 |

(a)	mejna vrednost ni določena.

Preglednica 4: Mejne vrednosti pri dodatni obdelavi

| Mikrobiološki parameter | Enota | Mejna vrednost |
| --- | --- | --- |
|  |  | vodotoki | morje |
| intestinalni enterokoki | cfu/100 ml | 400 | 200 |
| Escherichia coli | cfu/100 ml | 1000 | 500 |

Priloga 2: Poročilo o pregledu

| Firma izvajalca javne službe: |  |
| --- | --- |
| Sedež izvajalca javne službe: |  |
| ID za DDV: |  |
| Matična številka izvajalca javne službe: |  |

POROČILO O PREGLEDU

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Z ZMOGLJIVOSTJO, MANJŠO OD 50 PE

| Evidenčna številka poročila: |  |
| --- | --- |
| Datum izdaje: |  |
| Ob pregledu je ugotovljeno, da so predpisane zahteve izpolnjene: DA (pozitivno poročilo) NE (negativno poročilo) |
| V primeru negativnega poročila opis in obrazložitev ugotovljenih nepravilnosti: |  |
| Obrazložitev ukrepov, ki so bili izvedeni za odpravo morebitnih nepravilnosti v obdobju od zadnjega predhodnega pregleda: |  |
| Osnovni podatki o mali komunalni čistilni napravi: |
| Identifikacijska številka male komunalne čistilne naprave: |  |
| Lastnik (lastniki) ali upravljavec male komunalne čistilne naprave (ime, priimek, naslov): |  |
| Zmogljivost čiščenja v PE: |  |
| Lokacija male komunalne čistilne naprave (koordinate x in y ali parcelna številka in številka katastrske občine): |  |
| Identifikacijska številka občine: |  |
| Ime občine: |  |
| Identifikacijska številka aglomeracije, če gre za malo komunalno čistilno napravo v aglomeraciji: |  |
| Ime aglomeracije, če gre za malo komunalno čistilno napravo v aglomeraciji: |  |
| Ime naselja: |  |
| Drugi podatki o mali komunalni čistilni napravi: |
| Vrsta male komunalne čistilne naprave: |  |
| Podatki o priključenih objektih (naslov teh objektov ali identifikacijske številke priključenih objektov MID EHIŠ): |  |
| Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), če gre za kmetijsko gospodarstvo: |  |
| Število prebivalcev v priključenih objektih oziroma število uporabnikov priključenih objektov: |  |
| Lokacija iztoka iz male komunalne čistilne naprave (koordinate x in y v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000 ali parcelna številka in katastrska občina, kjer je iztok): |  |
| Način odvajanja odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave: | – posredno odvajanje v podzemno vodo (ponikanje) – odvajanje v vodotok, ime vodotoka – drugo (navedi) |
| Začetek obratovanja male komunalne čistilne naprave: |  |
| Datum vpisa v evidenco izvajalca javne službe: |  |
| Ravnanje z blatom male komunalne čistilne naprave: |
| Količina blata, prevzeta v obdobju od zadnjega pregleda: |  |
| Količina blata, uporabljena v obdobju od zadnjega pregleda v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu: |  |
| Ugotovitve ob pregledu: |
| Stanje obratovanja male komunalne čistilne naprave ob pregledu (ustrezno označi): DA/NE Nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode (navedi): Način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi s prepovedmi, pogoji in omejitvami za odvajanje ustreza predpisanim zahtevam (ustrezno označi): DA/NE/drugo (navedi) Način ravnanja z blatom ustreza predpisanim zahtevam (ustrezno označi): DA/NE/drugo (navedi) Zmogljivost male komunalne čistilne naprave ustreza glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo (ustrezno označi): DA/NE Hramba zahtevane dokumentacije in podatkov (navedi): |
| Zapis opravljenih del in morebitnih zaznanih nepravilnostih v času od zadnjega pregleda (navedi): |
| Osebe, navzoče pri pregledu delovanja male komunalne čistilne naprave (navedi): |
| Podatki in informacije, ki jih podajo navzoče osebe (navedi): |
| Ob pregledu so pregledani naslednji dokumenti (navedi): |
| Odgovorna oseba izvajalca javne službe: |
| Pregled opravil (ime in priimek): |  |
| Ime in priimek odgovorne osebe izvajalca javne službe: |  |
| Kraj in datum: |  |
| Žig in podpis: |  |

Navodilo za izpolnjevanje obrazca poročila o pregledu

V obrazcu se v posameznih poljih navedejo naslednji podatki:

- podatki o izvajalcu javne službe:

a) firma izvajalca javne službe na območju, kjer nastaja komunalna odpadna voda (v nadaljnjem besedilu: IJS),

b) sedež oziroma kontaktni naslov IJS (ulica in hišna številka, poštna številka, naselje in/ali ime pošte, telefonska številka),

c) ID za DDV (identifikacijska številka za davčno poslovanje),

d) matična številka IJS;

- evidenčni podatki o poročilu:

a) evidenčna številka poročila,

b) datum izdaje poročila,

c) rezultati pregleda, in sicer se označi, ali so predpisane zahteve izpolnjene in je poročilo pozitivno ali pa predpisane zahteve niso izpolnjene in je poročilo negativno; poročilo je negativno v primeru, da so ugotovljene kakršnekoli nepravilnosti,

č) v primeru negativnega poročila navedba in opis ter obrazložitev ugotovljenih nepravilnosti, pri čemer se navedejo konkretne zahteve posameznega predpisa, vključno z naslovom predpisa, ki je kršen,

d) obrazložitev ukrepov, ki so bili izvedeni za odpravo nepravilnosti v času od zadnjega predhodnega pregleda, če so bile ob zadnjem predhodnem pregledu ugotovljene nepravilnosti;

- osnovni podatki o mali komunalni čistilni napravi:

a) enolična identifikacijska številka in ime male komunalne čistilne naprave; identifikacijsko številko mali komunalni čistilni napravi dodeli IJS,

b) lastnik (navedba vseh lastnikov, če jih je več) male komunalne čistilne naprave (ime, priimek, naslov), ali upravljavec male komunalne čistilne naprave (ime, priimek ali naziv, naslov),

c) zmogljivost male komunalne čistilne naprave v PE,

č) lokacija male komunalne čistilne naprave (navedba koordinat x in y v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000 ali parcelne številke in številke katastrske občine),

d) navedba občine, na območju katere je mala komunalna čistilna naprava (navedba identifikacijske številke in imena občine),

e) navedba aglomeracije, če je mala komunalna čistilna naprava znotraj aglomeracije (navedba identifikacijske številke in imena aglomeracije), in

f) ime naselja, v katerem je mala komunalna čistilna naprava;

- drugi podatki o mali komunalni čistilni napravi, npr.:

a) vrsta male komunalne čistilne naprave, ki se opredeli oziroma opiše glede na zahteve za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, iz te uredbe (npr. tipska mala komunalna čistilna naprava v skladu s SIST EN 12566-3, rastlinska mala komunalna čistilna naprava, itd.),

b) navedba priključenih objektov; objekti se opredelijo z naslovom ali z MID EHIŠ; MID EHIŠ je medresorski identifikator iz evidence hišnih številk, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije,

c) identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), če gre za kmetijsko gospodarstvo; KMG-MID je identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva iz registra kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

č) število prebivalcev v priključenih objektih oziroma število uporabnikov priključenih objektov (navedba števila stalno in števila začasno prijavljenih prebivalcev v priključenih objektih oziroma števila uporabnikov priključenih objektov),

d) lokacija iztoka iz male komunalne čistilne naprave (navedba koordinat x in y v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5.000 ali parcelne številke in številke katastrske občine, kjer je iztok),

e) način odvajanja odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave; navede se, ali gre za posredno odvajanje v podzemno vodo (odvajanje s ponikanjem v tla) ali za odvajanje v vodotok, vključno z imenom vodotoka oziroma potoka; v primeru, da podatek ni znan in ob pregledu tega ni mogoče ugotoviti, se v rubriki »drugo« navedejo ugotovitve ob pregledu,

f) začetek obratovanja male komunalne čistilne naprave (navedba datuma začetka obratovanja, če natančen datum ni znan, pa navedba leta začetka obratovanja) in

g) datum vpisa v evidenco izvajalca javne službe;

- podatki o ravnanju z blatom iz male komunalne čistilne naprave, kakor so:

a) količina blata, prevzeta v obdobju od zadnjega predhodnega pregleda (navedba količine blata v m3 ali m3/leto, če je bilo blato odpeljano večkrat),

b) količina blata, uporabljenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (navedba količine blata v m3 ali m3/leto, če je bilo blato uporabljeno večkrat);

- rezultati ugotovitev ob pregledu, in sicer se zapišejo podatki o:

a) delovanju male komunalne čistilne naprave; v ta namen se s pregledom na mestu vgradnje opravi pregled in naredi zapis o stanju obratovanja, in sicer se opredeli, ali naprava ob pregledu obratuje (DA/NE),

b) nastajanju in zbiranju komunalne odpadne vode, in sicer se navedejo podrobnejši podatki o nastanku komunalne odpadne vode (kot je npr. odpadna voda iz sanitarij in/ali od umivanja, kuhanja, pranja, morebitnih drugih dejavnosti, če gre za kmetijsko gospodarstvo, izcedne vode iz kompostnega stranišča, itd.),

c) načinu odvajanja komunalne odpadne vode, in sicer se preveri spoštovanje prepovedi, pogojev in omejitev glede odvajanja komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave,

d) zmogljivosti male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo, in sicer se preveri, ali zmogljivost ustreza glede na število priključenih uporabnikov (pri čemer je ena oseba en PE) in predvideno porabo vode na osebo,

e) hrambi zahtevane dokumentacije in podatkov iz tretjega odstavka 28. člena te uredbe,

f) opravljenih delih in morebitnih zaznanih nepravilnostih (okvarah ali drugih prekinitvah obratovanja), izrednih razmerah in času njihovega trajanja v času od zadnjega pregleda,

g) osebah, navzočih pri pregledu delovanja male komunalne čistilne naprave,

h) podatkih in informacijah, ki jih podajo navzoče osebe (informacije o njihovi oceni delovanja male komunalne čistilne naprave, zaznanih nepravilnostih, težavah, njihovih vprašanjih in drugo), ter

i) dokumentih, ki jih je predložil lastnik ali upravljavec naprave in so bili upoštevani pri pregledu (npr. navodilo za obratovanje, izjava o lastnostih, vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, analizni izvid, če je na razpolago, poročilo o prvih meritvah, itd.);

- podatki o osebi, ki je opravila pregled, ter odgovorni osebi izvajalca javne službe.

Merila za opredelitev pozitivnega poročila o pregledu male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE

Poročilo o pregledu male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, je pozitivno, če ni ugotovljenih vidnih nepravilnosti in je vsaka od ugotovitev, ki se opredelijo z DA ali NE, opredeljena z DA.