| Številka: | 007-127/2016/7 – povezava 35009-2/2010-MOP |  |
| --- | --- | --- |
| Ljubljana, dne | 10. 6. 2016 |
| EVA: | 2016-2550-0053 |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si |
| Zadeva: | Predlog Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) – predlog za obravnavo |
| 1. | Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko … sprejela naslednji sklep: Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče), ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Prejmejo: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (gp.mop@gov.si); Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (gp.mzi@gov.si); ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2A, Ljubljana; V vednost: Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si); Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (gp.svz@gov.si); Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (gp.ukom@gov.si). |
| 2. | Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov: |
| 3.a | Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| Irena MAJCEN, ministrica, Lidija STEBERNAK, državna sekretarka, Barbara RADOVAN, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Ana VIDMAR, vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje, Angelca KUNŠIČ, Višja svetovalka I. |
| 3.b | Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| Aleš Koprivšek, ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., Maribor. sodelovanje strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki. |
| 4. | Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora RS: |
| 5. | Kratek povzetek gradiva: |
| Uredba, s katero Vlada RS v skladu z drugim odstavkom 37. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12; nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) sprejme državni prostorski načrt, daje v skladu z drugim odstavkom 3. člena ZUPUDPP podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov na podlagi katerih se izda gradbeno dovoljenje. V državnem prostorskem načrtu, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev, so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora. Prikazane so v grafičnem delu na ureditveni situaciji prostorske ureditve, ureditveni situaciji gospodarske javne infrastrukture in prikazu območja načrta z načrtom parcel, vse v merilu 1:2000, karakterističnem prečnem prerezu podzemnega dela daljnovoda v merilu 1:25 ter situacijah posameznih odsekov s prerezi/pogledi v merilu 1:1000, opisane pa so v tekstualnem delu državnega prostorskega načrta, v uredbi o državnem prostorskem načrtu in sicer v naslednjih poglavjih: načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoji glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture (GJI) in grajenega javnega dobra (GJD) ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, drugi pogoji in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor. Državni prostorski načrt ima tudi obvezne priloge, med katerimi so tudi stališča do pripomb in predlogov javnosti in občin, danih v času javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta ter predstavitve dopolnjenega državnega prostorskega načrta. |
| 6. | Presoja posledic: |
| a) | na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | NE |
| b) | na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | DA |
| d) | na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike | DA |
| e) | na socialno področje | NE |
| f) | na dokumente razvojnega načrtovanja: na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna, na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij. | NE |
| 7.a | Predstavitve ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR: |
| 7.b | Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR: |
| Investitor ELES, d.o.o., Ljubljana, ni neposredni proračunski uporabnik, ni uporabnik javnih financ in ne bo potreboval poroštva Republike Slovenije pri pridobivanju kreditov. Sredstva za pripravo državnega prostorskega načrta in strokovnih podlag niso bila zagotovljena iz javnih finančnih sredstev. Zagotovila jih je družba ELES, d.o.o., Ljubljana. |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. | NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: NE Združenju občin Slovenije ZOS: NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |
| 9. | Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja | DA |
| Javnost je bila vključena v pripravo državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x 110kV Gorica–Divača (odsek Renče) v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP). Datum objave: Javno naznanilo javne razgrnitve dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta je bilo dne 4. 11. 2014 objavljeno v Občinskem listu (Uradno glasilo Občine Renče - Vogrsko, št. 14/2014), poprave javnega naznanila pa dne 10. 11. 2014 v Občinskem listu (Uradno glasilo Občine Renče - Vogrsko, št. 15/2014); V razpravo so bili vključene nevladne organizacije, predstavniki zainteresirane in strokovne javnosti ter občin, in sicer na javni razgrnitvi v času od 12. 11. do 12. 12. 2014 in na javni obravnavi dne 1. 12. 2014; Kdo vse je podal pripombe in predloge ter način upoštevanja prejetih pripomb je razvidno iz Stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave osnutka DPN za daljnovod 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče), ki so dostopna na elektronskem naslovu: http://www.dpa.mop.gov.si/doc/STALISCA_Rence.pdf; Bistvena odprta vprašanja: … |
| 10. | Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | DA |
| 11. | Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | NE |
| Sprejem Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x 110kV Gorica–Divača (odsek Renče) ni bil uvrščen v program dela Vlade RS, ker Ministrstvo za okolje in prostor samo ne more zagotavljati realizacije v naprej postavljenih rokov, iz naslednjih razlogov: v postopek priprave državnega prostorskega načrta je poleg ministrstva za okolje in prostor, kot koordinatorja priprave državnega prostorskega načrta, vključenih še veliko število udeležencev (pobudniki priprave državnega prostorskega načrta, investitorji načrtovanih ureditev, 11 nosilcev urejanja prostora, občina, strokovna, organizirana in druga javnost …), tako da večji del nalog, ki morajo biti opravljeni v postopku priprave državnega prostorskega načrta, niso odvisne od dela ministrstva za okolje in prostor, naročnik prostorskega akta (državnega prostorskega načrta) in naročnik strokovnih podlag je družba ELES, d.o.o., Ljubljana, ki vsa potrebna gradiva zagotavlja v skladu z roki in pogodbenimi razmerji s svojimi izvajalci, v postopku načrtovanja prihaja do situacij, ki jih v naprej ni mogoče predvideti (nasprotovanje javnosti in usklajevanje načrtovanih rešitev, daljša in detajlnejša usklajevanja načrtovanih rešitev z nosilci urejanja prostora …). |
| Irena MAJCEN M I N I S T R I C A |

Priloge:

  - Jedro gradiva 1: Predlog Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110kV Gorica–Divača (odsek Renče);

  - Jedro gradiva 2: Obrazložitev;

  - Priloga 1: Grafični del, iz katerega je razvidno območje državnega prostorskega načrta (v ločeni priponki)

JEDRO GRADIVA 1:

PREDLOG

EVA: 2016-2550-0053

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo

dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče)

SplošnI določbI

člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).

(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.

(3) Državni prostorski načrt je v februarju 2016 pod številko projekta 11055 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o., Maribor.

člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službi, pristojni za urejanje prostora v Občini Renče - Vogrsko.

(3) Postopek celovite presoje vplivov na okolje je bil izveden, okoljsko poročilo pa je v januarju 2016 pod številko projekta D7451-1P/01B izdelal IBE, d. d.

(4) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker s tem državnim prostorskim načrtom niso načrtovani taki posegi v okolje, za katere ga je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, treba izvesti. V predhodnem postopku za nameravani poseg v okolje je bil pridobljen sklep št. 35405-71/2014-32 z dne 26. 11. 2015, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, in sicer da za nameravani poseg v okolje ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

(5) Oznake, navedene v 3. in 6. členu te uredbe, so oznake objektov iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.

NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

člen

(načrtovane prostorske ureditve)

(1) S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

– rekonstrukcija dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) (v nadaljnjem besedilu: daljnovod), ki obsega gradnjo nadzemnega voda med stojnim mestom (v nadaljnjem besedilu: SM) 32 in 33 ter med SM 35 in 39, gradnjo podzemnega kabla med SM 33 in 35 ter namestitev vodnikov na obstoječe stebre med SM 31 in 32;

– gradnja novih dostopnih poti do SM stebrov daljnovoda;

– preureditev obstoječe infrastrukture, ki jo daljnovod križa;

– posek rastja in sanacijske zasaditve,

– odstranitev stebrov, ki ne bodo več v uporabi.

(2) Gradnja nadzemnega voda obsega gradnjo stebrov s temelji, napenjanje vodnikov z obesno in spojno opremo ter ureditev ozemljitev in optičnih telekomunikacijskih povezav.

(3) Gradnja podzemnega kabla obsega namestitev kabla v zemljo z dodatno mehansko zaščito na mestih prečkanj in ureditev optičnih telekomunikacijskih povezav.

(4) Namestitev vodnikov na obstoječe stebre obsega napenjanje vodnikov z obesno in spojno opremo, namestitev oznak za preprečitev zaletavanja ptic in ureditev ozemljitev ter optičnih telekomunikacijskih povezav.

(5) Odstranijo se dvosistemski stebri na SM 33, 34, 35, 36 in 37 ter enosistemski stebri na SM 55, 61 in 62.

OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

člen

(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali njihove dele s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

1. območje varovalnega pasu daljnovoda, vključno z območji dostopnih poti do stebrov daljnovoda in območji poseka rastja in sanacijske zasaditve:

– k. o. Bukovica (2319): 77/1, 77/12, 77/13, 77/16, 609/1, 630/1, 705/1, 705/3, 706/2, 706/3, 711/1, 918/1, 918/2;

– k. o. Renče (2322): 507, 584/22, 584/30, 585/12, 587/10, 587/4, 587/6, 587/8, 587/9, 588/10, 588/12, 588/16, 588/19, 588/20, 588/21, 588/22, 588/3, 588/32, 588/33, 588/34, 588/35, 588/47, 588/48, 589, 590, 597/3, 597/4, 598/1, 598/3, 598/4, 599/1, 599/2, 599/3, 599/4, 599/5, 600, 601, 602, 604/2, 641/6, 646/10, 646/2, 1023, 1024, 1027/4, 1027/5, 1027/6, 1028, 1029/1, 1030/3, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033, 1036/1, 1036/3, 1037, 1038, 1039, 1040/1, 1042/1, 1042/10, 1042/6, 1042/7, 1042/8, 1042/9, 1043, 1044, 1047, 1048/1, 1048/11, 1048/12, 1048/14, 1048/15, 1048/16, 1048/18, 1048/19, 1048/2, 1048/20, 1048/23, 1048/24, 1048/25, 1048/3, 1048/4, 1048/5, 1048/7, 1048/8, 1049, 1050/1, 1051, 1054, 1056, 1057, 1082, 1083/2, 1083/5, 1084/1, 1093/1, 1093/4, 1095, 1096, 1103/14, 1103/17, 1103/4, 1104/1, 1104/10, 1104/2, 1104/4, 1104/5, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1105/4, 1105/8, 1106/1, 1106/2, 1266/24, 1267/1, 1271/17, 1271/18, 1271/21, 1271/31, 1271/35, 1272/1, 1272/10, 1272/2, 1272/9, 2242/10, 2242/2, 2242/6, 2248/1, 2248/2, 2257/1, 2282/1, 2282/6, 2282/9, 2296/1, 2617/1, 2617/2, 2618, 2619/2, 2619/3, 2620/1, 2621/1, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2636, 2641, 2653, 2654, 2656/1, 2656/2, 2656/3;

2. območja začasne rabe (območja delovnega pasu podzemnega kabla zunaj varovalnega pasu, začasnih odlagališč materiala in odstranitve stebrov, vključno z območji dostopnih poti do njih):

– k. o. Renče (2322): 507, 587/1, 587/4, 587/6, 587/7, 587/8, 587/9, 588/10, 588/11, 588/19, 588/20, 588/22, 588/26, 588/28, 588/3, 588/32, 588/34, 588/35, 588/36, 588/37, 588/4, 588/45, 588/46, 588/47, 588/48, 588/5, 597/3, 597/4, 599/1, 604/2, 606/2, 1083/10, 1083/2, 1083/5, 1084/1, 1084/2, 1084/4, 1104/4, 1104/8, 1105/1, 1105/8, 1223/13, 1266/24, 1267/1, 1269/1, 2242/10, 2242/6, 2257/1, 2633, 2636, 2641, 2647, 2648, 2649, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656/1, 2656/2, 2656/3.

(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos tega območja v naravo. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja načrta z načrtom parcel – list št. 3.

člen

(raba zemljišč)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede na spremembo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe zemljišč:

a) omejena raba:

– zemljišča na območju varovalnega pasu daljnovoda;

– zemljišča za ureditev dostopnih poti do stebrov daljnovoda (od varovalnega pasu daljnovoda do priključka na javno cestno omrežje);

– zemljišča za posek rastja in sanacijske zasaditve;

b) začasna raba:

– zemljišča delovnega pasu podzemnega kabla zunaj varovalnega pasu,

– zemljišča začasnih odlagališč materiala in

– zemljišča odstranitve stebrov, vključno z območji dostopnih poti do njih.

(2) Pogoji za ureditve na zemljiščih omejene rabe so določeni v 12. členu te uredbe.

pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja

člen

(potek trase)

(1) Dolžina daljnovoda je okrog 1740 m, od tega v nadzemni izvedbi okrog 1210 m (med SM 31 in 33 ter med SM 35 in 39) in v podzemni izvedbi okrog 530 m (med SM 33 in 35).

(2) Trasa poteka v celoti po območju Občine Renče - Vogrsko.

(3) Na odseku med SM 31 in 32 se izvede le namestitev vodnikov na obstoječih stebrih. Nadzemni vod za obstoječim stebrom na SM 32 preide na nov specialni napenjalni steber na SM 33, ki omogoča namestitev opreme za izvedbo prehoda in potek kabla po stebru. Sledi kablovodni potek v dolžini okrog 530 m, kjer kablovod najprej preči potok Renc, v nadaljevanju pa stavbno zemljišče v križišču lokalnih cest. Po prečkanju stavbnega zemljišča se kablovod usmeri proti novemu specialnemu napenjalnemu stebru na SM 35, kjer spet preide v nadzemni potek. V nadzemnem poteku med SM 35 in 39 se trasa daljnovoda dvakrat lomi z namenom zagotovitve čim večjega odmika od naselja Renče in zaselkov Žigoni ter Renški Podkraj.

člen

(tehnična zasnova načrtovanih ureditev)

(1) Daljnovod 2 × 110 kV Gorica–Divača je dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 110 kV.

(2) Nosilna konstrukcija daljnovoda se izvede z jeklenimi dvosistemskimi stebri v jekleni palični konstrukciji, zasnovani iz posameznih sklopov, in sicer iz noge, trupa in glave. Nogo sestavljajo štirje temelji, razporejeni v kvadratu ali pravokotniku velikosti do 5 m × 5 m. Višina stebrov do konice je največ 37 m.

(3) Stebri daljnovoda se izvedejo z obliko glave, ki se imenuje »sod« in kjer se vodniki namestijo v treh nivojih z dodatnim samonosilnim optičnim kablom na konici stebra z vgrajenim snopom svetlobnih vodnikov, ki ima tudi funkcijo zaščitnega vodnika.

(4) Podzemna sistema kablovoda se namesti neposredno v zemljo na globini 1,2 m ali več. Kabli se namestijo v trikotni formaciji, razdalja med sistemoma pa znaša 0,7 m. Na območja prečkanja kabelske trase z glavno cesto čez naselje se kable uvleče v predhodno položene podzemne cevi s tehniko podzemnega podvrtavanja.

(5) Stebri se obarvajo v temno olivno zeleno barvo (RAL 6003).

člen

(varovalni in delovni pas)

(1) Širina varovalnega pasu nadzemnega voda je 15 m na vsako stran od osi daljnovoda, širina varovalnega pasu podzemnega kablovoda pa je 3 m na vsako stran od posameznega sistema daljnovoda.

(2) Delovni pas za zagotovitev prostora za nemoteno izvedbo gradbenih in elektromontažnih del je prisoten pri podzemnem kablovodu. Širina delovnega pasu je 10 m.

člen

(dostopne poti)

(1) Dostopne poti za gradnjo in vzdrževanje daljnovoda se uredijo po obstoječih javnih cestah in dovoznih poteh ter po novih poteh na območju državnega prostorskega načrta in potekajo od varovalnega pasu daljnovoda do priključka na javno cestno omrežje.

(2) Največja širina posamezne dostopne poti je 4 m, dolžina in lega pa sta razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija gospodarske javne infrastrukture – list št. 2.2.

člen

(krajinsko arhitekturna ureditev)

(1) Na trasi daljnovoda se na več mestih izvede posek rastja. Območja poseka so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija prostorske ureditve – list št. 2.1.

(2) Izvedejo se sanacijske zasaditve z uporabo avtohtonih grmovnih in nižjih drevesnih vrst. Vrste in območja sanacijskih zasaditev so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija prostorske ureditve – list št. 2.1 in Situacije posameznih odsekov s prerezi/pogledi – list št. 2.4.

(3) Za sanacijske zasaditve se v fazi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela načrt krajinske arhitekture, ki ga mora v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave s področja varstva pred rastlinskimi tujerodnimi vrstami, pregledati in potrditi biolog.

člen

(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)

Na območju državnega prostorskega načrta je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s predpisi o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti na območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.

člen

(pogoji za druge posege na območju državnega prostorskega načrta)

(1) Na območju varovalnega pasu nadzemnega voda je prepovedana gradnja novih objektov, v katerih bivajo ali se zadržujejo ljudje ali se v njih skladišči vnetljiv material. Pod daljnovodom je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne snovi.

(2) Na območju varovalnega pasu podzemnega kablovoda je prepovedana gradnja vseh vrst stavb, od gradbenih inženirskih objektov pa je dovoljena gradnja objektov transportne infrastrukture, vseh vrst vodov in omrežij ter športnih igrišč.

(3) Posegi v varovalnem pasu daljnovoda ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja daljnovoda. Za vse posege na območju državnega prostorskega načrta je treba pridobiti soglasje investitorja, če daljnovod še ni zgrajen, po končani gradnji pa soglasje njegovega upravljavca.

(4) Zemljišča z omejeno rabo iz 5. člena te uredbe, razen zemljišč stojnih mest stebrov in zemljišč dostopnih poti, se po končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje .

(5) Na območju državnega prostorskega načrta je dopustno tudi opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, če ne ovirajo gradnje in obratovanja prostorskih ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta.

pogoji glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukturE in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje

člen

(skupne določbe)

Zaradi gradnje daljnovoda se prestavi, zamenja oziroma zaščiti objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra državnega in lokalnega pomena, ki so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvene situacije gospodarske javne infrastrukture – list št. 2.2. Dela se izvede v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca posamezne infrastrukture.

člen

(križanje lokalnih cest)

(1) Daljnovod križa lokalne ceste oziroma poteka vzporedno z njimi. Križanja in vzporedni poteki so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvene situacije gospodarske javne infrastrukture – list št. 2.2.

(2) Oddaljenost stebrov od cestnega sveta v primeru lokalnih cest je najmanj 10 m. Pri križanju lokalnih cest mora biti varnostna višina najmanj 7 m pri največjem povesu.

(3) Križanje lokalnih cest s podzemnim kablovodom se izvede s tehnologijo horizontalnega podvrtavanja.

(4) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja se izdela projekt križanj daljnovoda s cestami, ki obsega vse posege daljnovoda v varovalni pas ali cestno telo.

člen

(kanalizacija in vodovod)

(1) Daljnovod križa kanalizacijske in vodovodne vode. Križanja so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvene situacije gospodarske javne infrastrukture – list št. 2.2.

(2) Če se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen kanalizacijski ali vodovodni vod še dodatno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s soglasjem upravljavca kanalizacijskega oziroma vodovodnega voda.

(3) Pri križanju podzemnega kablovoda s kanalizacijskimi in vodovodnimi vodi mora biti vertikalna razdalja najmanj 0,50 m.

člen

(elektroenergetski vodi)

(1) Daljnovod križa elektroenergetske vode. Na poteku nadzemnega voda preureditve križanih vodov niso predvidene. Na poteku podzemnega kablovoda se morebitne preureditve opredelijo v fazi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Križanja so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvene situacije gospodarske javne infrastrukture – list št. 2.2.

(2) Križanje nadzemnega voda z obstoječim 20 kV daljnovodom se izvede nad samim daljnovodom. Pri križanju nadzemnega voda z drugimi elektroenergetskimi vodi se upošteva določila slovenskega standarda, ki ureja minimalno višino vodnikov daljnovoda nad elektroenergetskim omrežjem.

(3) Pri križanju podzemnega kablovoda z elektroenergetskimi vodi mora biti vertikalna razdalja najmanj 0,50 m.

člen

(plinovodi)

Daljnovod križa plinovod na poteku nadzemnega voda. Preureditve plinovoda niso predvidene. Križanje je razvidno iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvene situacije gospodarske javne infrastrukture – list št. 2.2.

člen

(telekomunikacijski vodi)

(1) Daljnovod križa telekomunikacijski vod oziroma se mu približa. Na poteku nadzemnega voda preureditve križanih vodov niso predvidene. Križanja so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvene situacije gospodarske javne infrastrukture – list št. 2.2.

(2) Križanje nadzemnega voda s telekomunikacijskimi vodi se izvede z minimalno višino vodnika 5,50 m nad telekomunikacijskim vodom. Na mestih približevanja mora biti vodoravna oddaljenost med vodniki enaka višini višjega stebra, povečanega za 3 m, oziroma je lahko manjša, če je vodnik električno in mehansko ojačen.

(3) Pri križanju podzemnega kablovoda s telekomunikacijskimi vodi mora biti vertikalna razdalja najmanj 0,5 m.

pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o njej so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora, priloga P2. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Če se med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da se dediščina ne ogroža.

(3) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(4) Po izvedbi gradnje daljnovoda morajo biti obnovljeni vsi elementi kulturne krajine, ki se zaradi gradbenih del uničijo.

člen

(ohranjanje narave)

(1) Daljnovod poteka čez območja ohranjanja narave. Podatki o teh območjih so razvidni iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta (Prikaz stanja prostora).

(2) Na območju prečkanja območja Natura 2000 Dolina Vipave (ID 3000226) se morebitna zemeljska in gradbena dela na območju mokrotnih površin zaradi ohranjanja ugodnega stanja laške žabe (Rana latastei) izvajajo zunaj razmnoževalnega obdobja te živali. Dela se izvajajo od 1. maja do 15. februarja.

(3) Odstranjevanje lesne vegetacije se izvede zunaj gnezditvenega obdobja ogroženih in zavarovanih vrst ptic, kot je npr. smrdokavra (Upupa epops). Izvede se med 15. avgustom in 1. marcem.

(4) Na območju prečkanja habitata vrste strašnični mravljinčar (Maculinea teleius) s podzemnim kablovodom se upoštevata naslednja pogoja:

– vsa dela se opravijo med 1. novembrom in 15. februarjem, ko strašnični mravljiščar hibernira;

– na celotni širini delovnega pasu se odstrani travna ruša s 40 cm debelo plastjo prsti in začasno deponira v enem sloju.

(5) Investitor o začetku del vsaj 14 dni prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

člen

(površinske vode)

(1) Daljnovod križa površinske vode. Območja križanj so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvene situacije gospodarske javne infrastrukture – list št. 2.2.

(2) Pri križanju nadzemnega dela daljnovoda s površinskimi vodami je minimalna višina vodnika nad vodotokom 7 m. Stebre se postavi tako, da so od meje vodnega zemljišča vodotokov II. reda oddaljeni najmanj 5 m.

(3) Križanje podzemnega dela daljnovoda s potokom Renc se izvede s tehnologijo horizontalnega podvrtavanja.

(4) Izvajanje vzdrževalnih posekov višje drevesne zarasti ob daljnovodu na vodnih in priobalnih zemljiščih je dopustno le ob prečkanjih ali lokalnih približevanjih. Ohraniti je treba neovirane dostope do vodne infrastrukture.

(5) Dela je treba izvajati tako, da ne pride do razlitja cementnih in apnenih mešanic v vodotoke.

(6) V primeru posega v vodotok je o tem treba vsaj sedem dni prej obvestiti Ribiško družino Renče.

(7) Ob začetku izvajanja gradbenih del je treba o tem obvestiti izvajalca javne službe urejanja voda.

člen

(poplavna območja)

(1) Daljnovod prečka poplavna območja, ki so razvidna iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz stanja prostora.

(2) Na poplavnih območjih se upoštevajo naslednji pogoji:

– materiala od izkopa kablovodnega jarka ni dopustno odlagati ob jarku v obliki neprekinjenih nasipov, ki bi lahko ovirali vodni tok čez poplavne površine;

– morebitne viške materiala je treba deponirati zunaj območja poplavnih površin;

– vsi objekti in naprave na poplavnih območjih morajo biti protivzgonsko varovani;

– po vsakem poplavnem dogodku je potrebna kontrola stebrov na poplavnem območju in odstranitev vsega plavja, ki se je zataknilo oziroma ustavilo ob stebrih;

– na stebre se po poplavnih dogodkih pritrdi oznako s poplavnim dogodkom in višino poplavne vode;

– potrebno je zavarovanje morebitne škode na daljnovodu zaradi poplav pri zavarovalnici.

člen

(kmetijska zemljišča in gozdovi)

(1) Kmetijske površine se po končani gradnji usposobijo za kmetijske namene. Investitor omogoči lastnikom zemljišč dostop do njihovih zemljišč med gradnjo daljnovoda in po njej.

(2) Gradbena in montažna dela na daljnovodu se izvajajo zunaj obdobij najintenzivnejših kmetijskih opravil.

(3) Investitor med gradnjo in po izvedbi posega omogoči gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih površin.

(4) Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev se, poleg že navedenih pogojev, upošteva še naslednje:

– v neposredni bližini daljnovoda se kar najbolj ohrani gozdna zarast;

– prepreči se vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti v območju državnega prostorskega načrta;

– sečnje gozda se izvedejo strokovno po odkazilu sečnje pristojnega predstavnika Zavoda za gozdove, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdom;

– omogočijo se dostopi do gozdov med gradnjo in po njej;

– ohranijo se gozdne prometnice in pretok vodotokov;

– prvih pet let po gradnji se izvaja redno čiščenje neželene vegetacije (robinija, rdeči hrast).

člen

(ukrepi za obrambo)

Na celotni trasi daljnovoda je treba zagotoviti možnost uporabe dveh parov optičnih vlaken, ki so v nadzemni izvedbi nameščeni v zgornjem zaščitnem vodniku, v podzemni izvedbi pa se položijo v ločeni cevi poleg faznih vodnikov.

člen

(varstvo pred požarom)

Varstvo pred požarom pri daljnovodu mora biti zagotovljeno z zadostnimi odmiki objektov od vodnikov, zadostnimi odmiki drevja od stebra daljnovoda (najmanj 3,0 m) in uporabo nevnetljivih materialov na objektih pod daljnovodom.

člen

(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da je prizadeta čim manjša talna površina. Površine, ki so bile v času gradnje razgaljene, se ponovno zatravijo oziroma zasadijo.

(2) Prst se odstrani in deponira tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Uporabi se za sanacijo devastiranih in degradiranih tal v okolici stebrov.

(3) Gradbeni posegi s težkimi stroji se izvajajo le v suhem vremenu.

člen

(varstvo pred hrupom)

Upoštevani morajo biti naslednji ukrepi za varovanje pred hrupom:

– uporabljena gradbena mehanizacija mora biti opremljena s certifikati o zvočni moči, ki v skladu s predpisi, ki urejajo hrup, ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti;

– hrupna dela v bližini objektov se izvajajo med 6. in 18. uro med delovnim tednom.

člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Tehnološka izvedba in potek trase daljnovoda mora omogočati najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem.

(2) V skladu s sklepom iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe omilitveni ukrepi z vidika elektromagnetnega sevanja niso potrebni.

člen

(varstvo zraka)

Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaženje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo.

ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

člen

(etapnost izvedbe)

Načrtovane prostorske ureditve so funkcionalno zaključena celota in se izvedejo v eni etapi.

drugi pogoji in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta

člen

(monitoring)

(1) Med gradnjo se zagotovi monitoring ohranjanja narave, varstva pred hrupom, ohranjanja kulturne dediščine, sanacijskih zasaditev in kmetijskih zemljišč.

(2) Med obratovanjem se zagotovi monitoring elektromagnetnega sevanja, ohranjanja narave, sanacijskih zasaditev in kmetijskih zemljišč.

(3) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi ali predvidenimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju sestavine okolja. Točke monitoringa morajo omogočati pridobivanje podatkov v skladu s predpisi. Monitoring se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo prve meritve in periodična obratovalna spremljanja elektromagnetnega sevanja in hrupa ter pogoje za njihovo izvajanje, in usmeritvami, določenimi v okoljskem poročilu.

(4) V primeru odstopanja od dovoljenih vrednosti med gradnjo ali obratovanjem daljnovoda se zagotovijo naslednji dodatni zaščitni ukrepi:

– dodatne tehnične rešitve;

– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;

– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin;

– drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).

člen

(organizacija gradbišč)

(1) Poleg drugih obveznosti, navedenih od 19. do 29. člena te uredbe, morajo investitor in izvajalci med gradnjo in po izgradnji upoštevati tudi naslednje pogoje:

– vse ceste in poti, ki bi bile med gradnjo eventualno uporabljane za obvoz ali transport, je treba pred začetkom del ustrezno urediti, po izgradnji daljnovoda pa sanirati morebitne poškodbe;

– objekte in infrastrukturne vode je treba obnoviti oziroma sanirati, če na njih med gradnjo daljnovoda pride do poškodb zaradi izvajanja del;

– zagotoviti je treba zavarovanje gradbišča tako, da sta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;

(2) Odlagališča začasnih viškov gradbenega materiala, začasni gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve gradbišča se uredijo znotraj območja državnega prostorskega načrta.

(3) Morebitna začasna odlagališča viškov zemeljskega materiala je treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji je treba odstraniti vse ostanke začasnih odlagališč.

člen

(dodatne obveznosti)

Poleg drugih obveznosti, navedenih od 19. do 29. člena in v 32. členu te uredbe, morajo investitor in izvajalci:

– pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti strokovno oceno o vplivu elektromagnetnega sevanja na okolje;

– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci;

– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energijsko oskrbo objektov s trenutnimi infrastrukturnimi objekti in napravami;

– med gradnjo sproti obveščati prebivalstvo na območju, kjer poteka trasa daljnovoda, o vseh aktivnostih, ki zadevajo predmetni daljnovod.

dopustna odstopanja

člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju energetskih, prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, energetskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, ki upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike in omogočajo racionalnejšo rabo prostora.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih in delovnih razmer za človeka, ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov na območju državnega prostorskega načrta ali na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

(3) Dovoljeno odstopanje v višini stebrov znaša ±10 % njegove absolutne višine.

Nadzor

člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.

PrehodnA in končnA določbA

člen

(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da je spremenjen oziroma dopolnjen Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Renče - Vogrsko (Uradne objave občinskega lista Občine Renče - Vogrsko, št. 10/14 in 1/15).

člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Ljubljana, dne

EVA: 2016-2550-0053

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar

Predsednik

JEDRO GRADIVA 2:

O B R A Z L O Ž I T E V

K PREDLOGU DRŽAVNEGA prostorskega NAČRTA ZA

rekonstrukcijo dela DALJNOVODA 2 × 110kV Gorica–Divača (odsek Renče)

I.	UVOD

1.	Pravna podlaga za sprejem Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče)

Pobudo za začetek postopka za pripravo državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo DV 2 × 110 kV Gorica–Divača na odseku Vrtojba–Sežana med stebroma št. 29 in št. 40 je podal minister za gospodarstvo z dopisom št.: 360-13/2010/11, 12. marca 2010. Dopolnitev pobude za državni prostorski načrt za rekonstrukcijo DV 2 × 110 kV Gorica–Divača na območju naselja Renče je podal minister za gospodarstvo z dopisom št.: 360-27/2011-78, z dne 31. avgusta 2011.

Priprava državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo DV 2 × 110 kV Gorica–Divača (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt) se je začela v skladu z Zakonom prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prostorskem načrtovanju). Z uveljavitvijo Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP), se je štelo, da se postopek po Zakonu o prostorskem načrtovanju še ni začel, zato se je priprava državnega prostorskega načrta nadaljevala po 17. členu ZUPUDPP.

Vlada RS je na podlagi utemeljene in dokumentirane pobude Ministrstva za gospodarstvo sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) (št. 35000-18/2012/5, z dne 23. 8. 2012). Sklep je bil objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Pripravljavec državnega prostorskega načrta, to je Direktorat za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor, je od novembra 2011 do maja 2012, v skladu s 19. členom ZUPUDPP, pridobil smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ter decembra 2011 odločbo Direktorata za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor, št. 35409-217/2011/13, z dne 29. 12. 2011, da je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Na podlagi analize smernic ter drugih strokovnih podlag je ZUM, d. o. o., Maribor izdelal študijo variant (št. naloge 11055, november 2013). Javna predstavitev študije variant je bila 22. januarja 2014, v Renčah.

Na podlagi 3. točke 39. člena v zvezi s petim odstavkom 62. člena ZUPUDPP in 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) sta v. d. generalne direktorice Direktorata za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor ter generalni direktor Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo, z javnim naznanilom obvestila javnost o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta (ZUM, d. o. o., Maribor, št. naloge 11055, avgust 2014), okoljskega poročila in strokovnih podlag. Javna razgrnitev je trajala od 12. 11. 2014 do 12. 12. 2014 na sedežu koordinatorja državnega prostorskega načrta (Direktorat za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor), ter v prostorih Občine Renče - Vogrsko in Krajevne skupnosti Renče. V času javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta je koordinator dne 1. 12. 2014 organiziral javno obravnavo v dvorani v Renčah. V času javne razgrnitve so nevladne organizacije, predstavniki zainteresirane in strokovne javnosti ter občina podale svoje pripombe in predloge, občina pa še svoje mnenje k osnutku državnega prostorskega načrta. V skladu s sedmim odstavkom 33. člena ZUPUDPP sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo preučila pripombe in predloge javnosti, ter julija 2015 do njih zavzela stališče, Ministrstvo za okolje in prostor pa je stališča poslalo občini in jih objavilo na svoji spletni strani.

Koordinator je aprila 2016 v postopku celovite presoje vplivov na okolje pridobil odločbo Direktorata za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor, št. 35409-217/2011/38, z dne 23. 3. 2016, da so vplivi plana na okolje sprejemljivi pod pogojem, da se izvedejo ukrepi za preprečitev, omilitev in čim popolnejšo odpravo posledic bistvenih vplivov na zrak, vode, naravo, tla, krajino in prebivalstvo, predlagani v okoljskem poročilu za državni prostorski načrt, ki ga je izdelalo podjetje IBE, d. d. iz Ljubljane, januarja 2016.

Osnutek državnega prostorskega načrta je bil dopolnjen v skladu s stališči do pripomb in predlogov z javne razgrnitve ter mnenjem občine. Predlog državnega prostorskega načrta je izdelal ZUM, d. o. o., Maribor, št. naloge 11055, novembra 2015, dopolnitev februar 2016.

Koordinator je v skladu s četrto točko 39. člena ZUPUDPP pozval pristojne nosilce urejanja prostora, da dajo mnenja k predlogu državnega prostorskega načrta. ZUPUDPP v šesti točki 36. člena določa, da se v primeru molka nosilca urejanja prostora šteje, da na predlog načrta nima pripomb oziroma da projektnih pogojev nima.

Mnenje Direktorat za kmetijstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, smo prejeli 24. 5. 2016.

V postopku je investitor pridobil sklep Agencije RS za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor, št. 35405-71/2014-32, z dne 26. 11. 2015, da za nameravani poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

2.	Rok za izdajo sklepa, ki ga je določil zakon

Uredba je prostorski akt, za sprejem katerega noben zakon ni določil roka.

II.	VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV predvidenih REŠITEV

1. 	Ocena stanja in razlogi za sprejem Uredbe o državnem prostorskem načrtu

Predmet načrtovanja je rekonstrukcija dela 110 kV daljnovoda Gorica-Divača na odseku Vrtojba-Sežana, med stebroma na stojnem mestu SM29 in SM40, v Občini Renče - Vogrsko (na območju naselja Renče). Načrtovana je rekonstrukcija starega enosistemskega daljnovoda, ki je bil v prvotni izvedbi zgrajen leta 1939, za napetost 132 kV, v dvosistemski daljnovod. Rekonstrukcija je bila leta 2009 skoraj v celoti zaključena, vendar je bilo izvajanje rekonstrukcije zaradi nesoglasij v lokalni skupnosti prekinjeno na delu med stojnim mestom SM29 in stojnim mestom SM40.

Načrtovan del rekonstrukcije 2 x 110 kV daljnovoda poteka med naselji Žigoni in Britof na območju Občine Renče, kjer je že obstoječa trasa daljnovoda. Dolžina predvidene prostorske ureditve je približno 1,74 km.

Uredba ne vsebuje meril in pogojev za parcelacijo, ker niso potrebni, saj ne bo prišlo do novih parcelacij, niti do spremembe lastništva.

Načrtovane prostorske ureditve tega državnega prostorskega načrta so skladne z naslednjimi dokumenti:

- Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B),

- Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B),

- Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/14),

- Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04),

- Uredbo (EU) št. 347/2013 evropskega parlamenta in sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009 (Uradni list Evropske unije z dne 25. 4. 2013),

- Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07, 102/08 in 26/10).

2. 	Vsebina predloga državnega prostorskega načrta

S tem državnim prostorski načrtom se načrtuje prostorske ureditve za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče) (v nadaljnjem besedilu: daljnovod), ki obsega:

- gradnjo nadzemnega voda med stojnimi mesti (v nadaljnjem besedilu: SM) 32 in 33 in SM 35 in 39;

- gradnjo podzemnega kabla med SM 33 in 35;

- namestitev vodnikov na obstoječe stebre med SM 31 in 32;

- gradnja novih dostopnih poti do SM stebrov daljnovoda;

- preureditev obstoječe infrastrukture, ki jo daljnovod križa;

- posek rastja in sanacijske zasaditve,

- odstranitev obstoječih stebrov, ki ne bodo več v uporabi.

3. 	Območje predloga državnega prostorskega načrta

Območje državnega prostorskega načrta leži v Občini Renče - Vogrsko.

Širina varovalnega pasu nadzemnega voda je 15 m na vsako stran od osi daljnovoda, širina varovalnega pasu podzemnega kablovoda pa 3 m na vsako stran od posameznega sistema daljnovoda.

Širina delovnega pasu podzemnega kablovoda je 10 m.

Območje državnega prostorskega načrta zajema varovalni pas daljnovoda, kablovoda ter dostopne poti za gradnjo in vzdrževanje daljnovoda ter poteka od varovalnega pasu daljnovoda do priključka na javno cestno omrežje.

4.	Postopek usklajevanja predloga državnega prostorskega načrta

Lokalna skupnost je v času javne razgrnitve od 12. 11. 2014 do 12. 12. 2014 podala mnenje na osnutek državnega prostorskega načrta, občani pa pripombe in predloge. Upoštevanje podanega je razvidno iz Stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave osnutka DPN za daljnovod 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče), ki so dostopna na elektronskem naslovu: http://www.dpa.mop.gov.si/doc/STALISCA_Rence.pdf.

Na podlagi sprejetih stališč je bila rešitev spremenjena na odseku med SM 35 in 38. S premikom stebra na SM 37 za približno 21 m proti jugovzhodu se je zagotovilo, da varovalni pas ne sega na stavbno zemljišče na parceli 1105/1 k. o. Renče. Prav tako se je na istem zemljišču umaknilo oz. prestavilo dostopno pot. Posledično se je premaknil tudi steber na SM 36, vendar je ostal na istem zemljišču, kot je bil v času javne razgrnitve.

Nosilci urejanja so bili z vlogo z dne 11. 12. 2015 (prejeto 15. 12. 2015) zaprošeni, da v roku 30 dni podajo mnenje. Na podlagi mnenj varstvenih nosilcev urejanja prostora je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, pod št. 35409-217/2011/38, z dne 23. 3. 2016, izdalo odločbo, da so vplivi izvedbe DPN na okolje sprejemljivi. Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo, ki spada med varstvenih nosilcev urejanja prostora, smo prejeli 24. 5. 2016, ko je bil postopek sprejemanja DPN v fazi medresorskega usklajevanja. Mnenje Direktorata za kmetijstvo smo upoštevali v novi ureditveni situaciji s korigiranimi lokacijami začasnih deponij (5x), ki ustrezajo zahtevam iz mnenja Direktorata za kmetijstvo in predhodno navedenim usmeritvam. Vse lokacije so znotraj aktualnega območja DPN.

III.  	pojasnila v zvezi S pripravo investicijske dokumeNtacije

Investitor ELES, d.o.o., Ljubljana, ni neposredni proračunski uporabnik, ni uporabnik javnih financ in ne bo potreboval poroštva Republike Slovenije pri pridobivanju kreditov.

IV.	Predstavitev presoje posledic na posamezna področja.

a)	Posledice na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih

Predlagano gradivo nima posledic na javnofinančna sredstva večji od 40 000 EUR. Obrazložitev je podana pod točko 7.b spremnega dopisa gradiva.

b)	Posledice na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije

Predlagano gradivo nima posledic na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije. Usklajevanje državnega prostorskega načrta s pravnim redom EU ni potrebno.

c)	Administrativne posledice

Predlagano gradivo nima administrativnih posledic. Uredba o državnem prostorskem načrtu je podlaga za pripravo projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Predlog uredbe je pripravljen tako, da konkretizira obveznosti, določene s področnimi predpisi.

č)	Posledice na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij

Predlagano gradivo ima posledice na gospodarstvo, saj mora investitor izvedbe z državnim prostorskim načrtom načrtovanih ureditev naročiti izdelavo projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Investitor dokumentacije ne izdela sam, ampak jo naroči pri podjetjih, registriranih za dejavnost projektiranja oz. za druge dejavnosti, če za izdelavo posamezne dokumentacije to določa zakon.

Ker je investitor zavezan k uporabi predpisov s področja javnih financ, bo treba dokumentacijo naročiti po postopkih javnega naročanja.

d)	Posledice na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike

Predlagano gradivo ima posledice na okolje kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike.

V skladu z ZUPUDPP je bila v postopku priprave državnega prostorskega načrta v fazi načrtovanja variant, na podlagi študije variant, izbrana varianta, ki je bila s prostorskega, varstvenega, tehnološkega in ekonomskega vidika ocenjena kot sprejemljiva in najustreznejša.

V skladu z ZUPUDPP je bil izveden tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu z ZUPUDPP in s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V postopku celovite presoje vplivov na okolje je bila ugotovljena sprejemljivost vplivov predloga najustreznejše variante in pridobljena odločba o sprejemljivosti vplivov izvedbe državnega prostorskega načrta na okolje (št. 35409-217/2011/38 z dne 23. 3. 2016).

V postopku je investitor od Agencije RS za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor pridobil sklep, št. 35405-71/2014-32, z dne 26. 11. 2015, da za nameravani poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

e)	Posledice na socialno področje

Predlagano gradivo nima posledic na socialno področje. Uredba o državnem prostorskem načrtu je podlaga za pripravo projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Predlog uredbe je pripravljen tako, da konkretizira obveznosti, določene s področnimi predpisi.

f)	Posledice na dokumenta razvojnega načrtovanja, in sicer na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna ter na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij

Predlagano gradivo nima posledic na dokumenta razvojnega načrtovanja.

PRILOGA 1:

Grafični prikaz meje državnega prostorskega načrta se nahaja v ločeni priponki