| Številka: 007-382/2017/15 (2017-2550-0083) |
| --- |
| Ljubljana, 9. 03. 2018 |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Uredba o sevalnih dejavnostih – predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi osmega in desetega odstavka 16. člena, četrtega odstavka 18. člena, četrtega odstavka 21. člena, sedmega odstavka 33. člena, drugega odstavka 85. člena, tretjega odstavka 138. člena, drugega odstavka 144. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17) je Vlada Republike Slovenije na ... redni seji dne ... sprejela naslednji SKLEP: Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o sevalnih dejavnostih (EVA 2017-2550-0083) in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Mag. Lilijana Kozlovič generalna sekretarka Sklep prejmejo: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor. |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| dr. Andrej Stritar, direktor Uprave RS za jedrsko varnost, mag. Igor Osojnik, Uprave RS za jedrsko varnost, |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| / |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Z Uredbo o sevalnih dejavnostih se nadomešča veljavna Uredba o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 8/17). Z novo uredbo se v slovenski pravni red prenašajo nekatera določila iz Direktive Sveta 2013/59/Euratom o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str.1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 2013/59/Euratom), ki mora biti prenesena v slovenski pravni red do 6. februarja 2018. To so predvsem določila, ki se nanašajo na izvzetja in opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi in ravnmi za visokoaktivne vire sevanja, merila sprejemljivosti za predmete splošne rabe. Te vsebine sicer že ureja zdaj veljavna uredba, vendar se z Direktivo Sveta 2013/59/Euratom urejajo nekoliko drugače. Predvsem so določene nove vrednosti za izvzetje, opustitev nadzora in visokoaktivne vire sevanja, merila sprejemljivosti za predmete splošne rabe so po nova. V preostalem delu predlagana uredba sledi veljavni. S predlagano uredbo se normativno določajo viri ionizirajočega sevanja (v nadaljnjem besedilu: vir sevanja), ki morajo biti pod upravnim nadzorom. To so tisti viri sevanja, ki jih je treba priglasiti in vpisati v register virov sevanja ter zanje pridobiti dovoljenje za uporabo. Na novo so določeni viri sevanja, ki za uporabo potrebujejo dovoljenje, in viri sevanja, za katere je dovolj samo vpis v register. Predlagana uredba določa sevalne dejavnosti za katere, je potrebno pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in tiste za katere je dvovolj registracija, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema, ki oddaja ionizirajoča sevanja zaradi obratovanja pri električni napetosti, večji od 5 kV, ter merila za razvrščanje posameznih del pri uporabi odprtih virov sevanja. Uredba predpisuje merila za določitev visokoaktivnih virov sevanja. To so viri sevanja, za uporabo katerih veljajo posebna pravila. Z uredbo se določajo tudi ravni opustitve upravnega nadzora nad viri sevanja po zakonu o varstvu pred sevanji in merila za opustitev nadzora. Predlagana uredba tudi dopolnjuje merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte. Na področju fizičnega varovanja uredba določa radioaktivne snovi, za katere veljajo ukrepi fizičnega varovanja. Z uredbo se določajo tudi merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, registracije, dovoljenja za uporabo vira sevanja in obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta. |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | DA |
| c) | administrativne posledice | DA |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | DA |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | DA |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu / Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: / II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: / II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: / |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev Sprejetje nove uredbe nima posledic za državni proračun ali druga javnofinančna sredstva. |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. | NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: NE Združenju občin Slovenije ZOS: NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: / |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | DA |
| (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) |
| Datum objave: 26.10.2017 V razpravo so bili vključeni: predstavniki zainteresirane javnosti, predstavniki strokovne javnosti. Mnenja, predloge in pripombe so podali: Ena pravna oseba: Zavod za varstvo pri delu, d. o. o.. Upoštevani so bili: večinoma. Mnenja, predlogi in pripombe so bili pretežno upoštevani, tako da ni bistvenih odprtih vprašanj. Predlagatelj ni upošteval nekaterih predlogov glede: veljavnosti registracije sevalne dejavnosti. Vsa prispela mnenja, pripombe in predlogi ter pojasnila in stališča predlagatelja so objavljeni na spletni strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost http://www.ursjv.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/ |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | DA |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | DA |
| IRENA MAJCEN MINSTRICA |

Na podlagi osmega in desetega odstavka 16. člena, četrtega odstavka 18. člena, četrtega odstavka 21. člena, sedmega odstavka 33. člena, drugega odstavka 85. člena, tretjega odstavka 138. člena in drugega odstavka 144. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o sevalnih dejavnostih

- SPLOŠNE DOLOČBE

  - (vsebina)

Ta uredba ureja:

- vire ionizirajočega sevanja (v nadaljnjem besedilu: viri sevanja), za katere ni treba priglasiti namere o njihovi uporabi, ter s temi viri sevanja povezane majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti, s katerimi niso presežene ravni izvzetja, in način ravnanja z viri sevanja, ki so izvzeti iz nadzora po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;

- sevalne dejavnosti, ki jih ni treba priglasiti;

- merila za razvrščanje posameznih del v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti, pri katerih se uporabljajo odprti viri sevanja;

- merila za določitev visokoaktivnih in nevarnih virov sevanja;

- merila sprejemljivosti za uporabo predmetov splošne rabe;

- ravni opustitve in merila za opustitev nadzora, na podlagi katerih se lahko opusti nadzor nad radioaktivnimi snovmi;

- merila in pogoje za razvrstitev dejavnosti za katere je potrebna registracija sevalne dejavnosti;

- sevalne dejavnosti, za izvajanje katerih je treba pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti;

- vrste virov sevanja, ki jih je treba pred uporabo le vpisati v register virov sevanja;

- vrste virov sevanja, za katere je treba pred uporabo pridobiti dovoljenje za uporabo;

- merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte;

- radioaktivne snovi, za katere veljajo ukrepi fizičnega varovanja, ter

- merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, registracije sevalne dejavnosti, uporabo vira sevanja in obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta.

- posamezne vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje ali opustitev nadzora umetnih in naravnih radionuklidov, vrednosti za visokoaktivne vire, vrednosti za nevarne vire ter količine jedrskih snovi za prevažanje so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.

S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom Direktive Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69).

  - (izrazi)

- V tej uredbi uporabljeni izrazi pomenijo:

- hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbirane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvidene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) in pomeni spremembo doze v enoti časa. Enota je Gy/s ali Sv/s;

- pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali registracijo sevalne dejavnosti, kot določa zakon, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;

- radiotoksičnost je toksičnost zaradi ionizirajočega sevanja radionuklida in njegovih potomcev, ki se je vgradil v človekovo telo. Radiotoksičnost je povezana tako z radioaktivnimi lastnostmi radionuklida kot s fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi elementa ter njegovo presnovo v telesu ali organu, v katerega se vgradi;

- specifična aktivnost je aktivnost snovi, deljena z maso ali prostornino snovi, enota je Bq/kg, Bq/m3 ali Bq/l;

- nevarni vir sevanja, je vir sevanja, ki lahko povzroči trajne poškodbe oseb, ki bi ravnale z njim ter ob tem ne bi upoštevale ukrepov varnosti in varovanja. Nevarni vir sevanja je določen v tabeli 5 priloge te uredbe. Za določitev kategorije nevarnega vira sevanja se uporablja trenutna aktivnost;

- zmerne količine materiala so količine materiala, ki so velikostnega reda ene tone letno za posamezni objekt.

- PRIGLASITEV NAMERE O IZVAJANJU SEVALNE DEJAVNOSTI in POGOJI ZA IZVZETJE

  - (merila za izvzetje radioaktivnih snovi)

Radioaktivna snov se šteje za izvzeto in priglasitev namere zanjo ni potrebna, če sevalna dejavnost vključuje:

- radioaktivne snovi, katerih celotna aktivnost posameznega umetnega radionuklida v snovi ne presega ravni izvzetja, določene v tretjem stolpcu tabele 3 iz priloge te uredbe, ali

- radioaktivne snovi, v katerih specifična aktivnost posameznega umetnega radionuklida v snovi ne presega specifične aktivnosti, določene v tabeli 1 iz priloge te uredbe, za naravne radionuklide pa tiste, ki je določena v tabeli 2 iz priloge te uredbe.

  - (izvzetje radioaktivnih snovi glede na njihove količine)

- Za dejavnosti, ki vključujejo majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti, primerljive z vrednostmi za izvzetje iz tabel 1, 2 ali 3 iz priloge te uredbe, se šteje, da je dejavnost sama po sebi varna.

V dejavnostih, v katerih so količine radioaktivnih snovi ali njihova specifična aktivnost nižje od vrednosti za izvzetje iz tabele 1, 2 in 3 iz priloge te uredbe, se šteje, da je tveganje za posameznike zaradi izpostavljenosti sevanjem tako majhno, da ni potrebe po nadzoru pristojnega organa.

V primeru zmernih količin materiala se za namen izvzetja za vrednosti specifičnih aktivnosti namesto vrednosti iz tabele 1 iz priloge te uredbe uporabljajo vrednosti za specifično aktivnost iz drugega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.

Vrednosti iz tretjega stolpca iz tabele 3 priloge te uredbe veljajo za celoten inventar radioaktivnih snovi, ki jih v katerem koli trenutku poseduje oseba ali podjetje. Pristojni organ lahko te vrednosti uporablja tudi za manjše enote ali pakete, na primer za izvzetje prevoza ali skladiščenja izvzetih predmetov splošne rabe, če so izpolnjena splošna merila za izvzetje iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

  - (posebni primeri izvzetja radioaktivnih snovi)

- Za radionuklide, ki jih tabeli 1 in 3 iz priloge te uredbe ne vsebujeta, pristojni organ ravni izvzetja za aktivnosti in specifične aktivnosti določi tako, da za njihove ravni izvzetja prevzame ravni izvzetja tistih radionuklidov iz tabel 1 in 3 iz priloge te uredbe, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni tem radionuklidom.

Radionuklidi se po radiotoksičnosti razvrščajo v naslednje skupine:

- prva skupina: raven izvzetja ≤ 104 Bq;

- druga skupina: 104 Bq < raven izvzetja ≤ 105 Bq;

- tretja skupina: 105 Bq < raven izvzetja ≤ 106 Bq;

- četrta skupina: 106 Bq < raven izvzetja ≤ 107 Bq in

- peta skupina: raven izvzetja >107 Bq.

Kadar izvajanje sevalne dejavnosti vključuje materiale z različnimi umetnimi radionuklidi, je pogoj za izvzetje izpolnjen, če za radionuklide v radioaktivni snovi velja vsaj eden izmed naslednjih pogojev:

ali

pri čemer je:

- A(i) aktivnost posameznega radionuklida,

- IVA(i) raven izvzetja za aktivnost posameznega radionuklida,

- KA(i) specifična aktivnost radionuklida in

- IVKA(i) raven izvzetja za specifično aktivnost posameznega radionuklida.

Kadar ni mogoče drugače, se pogoj iz prejšnjega odstavka preveri na podlagi najboljših ocen sestave zmesi radionuklidov.

Vrednosti v tabeli 2 iz priloge te uredbe veljajo posamezno za vsak radionuklid predhodnik.

  - (merila sprejemljivosti za uporabo predmetov splošne rabe)

- Pristojni organ mora v postopku izdaje dovoljenja za uvoz ali proizvodnjo predmetov splošne rabe, katerih predvidena uporaba lahko pomeni novo vrsto sevalne dejavnosti, preveriti, ali:

- zasnova predmeta splošne rabe upravičuje njegovo predvideno uporabo;

- zasnova predmeta splošne rabe zagotavlja kar se da majhno izpostavljenost:

- pri normalni uporabi,

- zaradi posledic napačne uporabe in

- na najnižjo možno raven ob naključni izpostavljenosti;

- je predmet splošne rabe zasnovan tako, da izpolnjuje merila za izvzetje iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, in aktivnost radionuklida v predmetu splošne rabe ne presega vrednosti iz tretjega stolpca iz tabele 3 priloge te uredbe;

- je že tipsko odobren in ne zahteva posebnih previdnostnih ukrepov pri končnem odlaganju po prenehanju uporabe;

- je proizvod ustrezno označen in je za potrošnika pripravljena ustrezna dokumentacija z navodili za pravilno uporabo in odlaganje po uporabi.

V postopku iz prejšnjega odstavka lahko pristojni organ določi tudi pogoje glede tehničnih in fizikalnih značilnosti predmeta splošne rabe.

Za predmete splošne rabe, ki vsebujejo radionuklid Th-232, se uporablja vrednost izvzetja 104 Bq.

  - (posebni primeri sprejemljivosti predmetov splošne rabe na podlagi ocene varstva pred sevanji)

Če v predmetu splošne rabe aktivnost radionuklida presega vrednosti iz tretjega stolpca iz tabele 3 priloge te uredbe, je proizvodnja ali uvoz takih predmetov upravičena le, če iz ocene varstva pred sevanji sledi, da posameznik iz prebivalstva med normalno uporabo ne bo prejel doze, večje od reda velikosti 10 μSv na leto in med izrednim dogodkom večje od 1 mSv na leto, ob predpostavki, da je verjetnost nesreče manj kot 0,01 na leto. Ocena varstva pred sevanji se izdela v postopku ocene upravičenosti.

  - (uporaba predmetov splošne rabe, ki vsebuje radionuklide in se že uporabljajo)

Za predmete splošne rabe, ki vsebujejo dodane radionuklide in se že uporabljajo, za njih pa nikoli ni bila narejena ocena upravičenosti po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, mora pristojni organ presoditi o upravičenosti njihove nadaljnje uporabe, javnost opozoriti na morebitna tveganja, objaviti priporočene načine ravnanja s takšnimi predmeti in prebivalcem, ki jih imajo v lasti, omogočiti njihovo zbiranje in s tem zagotoviti varno nadaljnje ravnanje s takimi predmeti.

  - (razredi dela za odprte vire sevanja)

- Za namen priglasitve namere in izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja se dela v okviru izvajanja teh sevalnih dejavnosti razvrstijo v tri razrede, in sicer glede na:

- vrsto radionuklida,

- maksimalno skupno aktivnost, s katero se ravna v katerem koli času in

- način opravljanja dela z odprtim virom sevanja.

Posamezno delo v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja se razvrsti v posamezni razred na podlagi vrednosti za maksimalno skupno aktivnost, s katero se ravna v katerem koli času po naslednji tabeli:

|  | Razred dela v okviru izvajanja sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja |
| --- | --- |
|  | III | II | I |
| Maksimalna skupna aktivnost (A), s katero se ravna v katerem koli času | A ≤ 10-kratna raven izvzetja* | 10-kratna raven izvzetja < A ≤ 10.000-kratna raven izvzetja* | A > 10.000-kratna raven izvzetja* |

*Aktivnost iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe

Omejitev maksimalne skupne aktivnosti odprtega vira sevanja iz tabele za razvrščanje dela v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja iz prejšnjega odstavka je treba glede na način opravljanja dela z odprtim virom sevanja pomnožiti z naslednjimi faktorji:

- 100-krat za shranjevanje,

- 10-krat za zelo preprosto delo s tekočinami (npr. razredčevanje osnovnih tekočin),

- 1-krat za običajno delo s kemikalijami (npr. standardni kemijski postopki),

- 0,1-krat za kompleksno delo s tekočinami in delo s snovmi, pri katerem delci lahko pridejo v zrak in je predpisana uporaba zaščitnih sredstev.

- Razvrstitev dejavnosti in virov sevanja

  - (merila in pogoji za razvrstitev dejavnosti, za katere je potrebna registracija sevalne dejavnosti)

- Registracija je potrebna za sevalne dejavnosti, pri katerih so izpolnjeni naslednji pogoji:

- delavci niso razvrščeni med poklicno izpostavljene delavce,

- celotno tveganje sevalne dejavnosti je majhno glede na merila v predpisu, ki določa vsebino ocene varstva pred sevanji in

- ukrepi varstva pred sevanji niso odvisni od prostora uporabe in shrambe virov sevanja.

Določbe za registracijo iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu.

  - (izvzetje na podlagi ocene varstva pred sevanji)

- Ne glede na prejšnji člen registracija ali dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ni potrebno, če so aktivnosti ali specifične aktivnosti radioaktivnih snovi iz tabel 1, 2 ali 3 iz priloge te uredbe presežene, vendar se v postopku priglasitve dejavnosti ali vira sevanja na podlagi ocene varstva pred sevanji ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izvzetje iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost in zaradi izvajanja sevalne dejavnosti ali uporabe vira sevanja:

- nobenega delavca zaradi tega ni treba obravnavati kot izpostavljenega;

- pri uporabi umetnih radionuklidov efektivna doza, ki naj bi jo predvidoma prejel posameznik iz prebivalstva zaradi izvzete dejavnosti, ne bo večja od reda velikosti 10 μSv na leto in

- zaradi naravnih radionuklidov, ki nastajajo zaradi izvzete dejavnosti, in ob upoštevanju prevladujočega sevanja iz okolja iz naravnih virov sevanja dodatna doza za posameznika iz prebivalstva ne bo večja od 1 mSv na leto. Pri oceni doz za posameznike iz prebivalstva se upoštevajo tako poti izpostavljenosti prek atmosferskih ali tekočinskih izpustov kot poti, ki izhajajo iz odlaganja ali predelave trdnih ostankov.

Z radioaktivnimi snovmi iz prejšnjega odstavka je treba po prenehanju uporabe ravnati tako, kot je predvideno v oceni varstva pred sevanji.

  - (dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti)

- Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je treba pridobiti za:

- upravljanje in razgradnjo sevalnega ali jedrskega objekta;

- namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in izdelovanju predmetov splošne rabe ali zdravil ter uvoz ali izvoz takega predmeta ali zdravila;

- namerno dajanje radioaktivnih snovi osebam v zdravstvene namene;

- namerno dajanje radioaktivnih snovi živalim za namen veterinarskega pregleda, zdravljenja ali raziskav, če to vpliva na izpostavljenost;

- uporabo rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov delcev, razen elektronskih mikroskopov;

- odlaganje, predelavo ali ponovno uporabo radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi in izvirajo iz uporabe virov sevanja ali izvajanja sevalnih dejavnosti po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, za njih pa se pristojni organ ni odločil, da se jih ne obravnava več po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;

- dejavnosti, pri katerih so značilni precejšnji plinski ali tekočinski izpusti radioaktivnih snovi v okolje;

- mešanje radioaktivnih in neradioaktivnih snovi za njihovo ponovno uporabo ali predelavo;

- prevažanje jedrskih snovi;

- prevažanje radioaktivnih snovi;

- opravljanje tehničnih pregledov virov sevanja;

- upravljanje zračnih in vesoljskih plovil, v katerih člani letalske posadke lahko prejmejo letne efektivne doze zaradi kozmičnega sevanja, večje od 6 mSv;

- vzdrževanje, proizvodnjo, servisiranje, umerjanje ali druga podobna dela, ki se jih izvajajo pri virih sevanja, če to ni vključeno v izvajanje dejavnosti iz prejšnjih točk tega odstavka;

- odstranitev (demontažo), vzdrževanje in servisiranje ionizacijskih javljalnikov požara, pri katerem se posega v vir sevanja;

- opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo.

Ne glede na prejšnji odstavek, ni treba pridobiti dovoljenja za:

- dejavnost, katere izvajanja ni treba priglasiti po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;

- dejavnost, pri kateri se uporabljajo radioaktivne snovi iz 3., 4., 5. in 11. člena te uredbe;

- dejavnosti za katere je dovolj registracija iz 10. člena te uredbe;

- prevažanje radioaktivnih snovi, katerih aktivnost ne presega aktivnosti za kategorijo 2 iz tabele 5 iz priloge te uredbe;

- prevažanje jedrskih snovi, katerih količina ne presega vrednosti, določenih v tabeli 6 iz priloge te uredbe;

- uporabo ionizacijskih javljalnikov požara, ki izpolnjujejo pogoje za uporabo ionizacijskih javljalnikov požara iz predpisa, ki ureja uporabo virov sevanja in izvajanje sevalne dejavnosti;

- delo v nadzorovanem območju, ki ga izvaja zunanji izvajalec, za katerega je odgovoren imetnik dovoljenja in ima v oceni varstva pred sevanji opredeljeno delo v nadzorovanem območju, ki ga izvaja zunanji izvajalec.

Če imetnik dovoljenja v oceni varstva pred sevanji nima opredeljenega dela, ki ga bo izvajal zunanji izvajalec, mora izvajalec del v nadzorovanem območju ne glede na sedmo točko prejšnjega odstavka pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, če iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da bi posamezni delavci lahko prejeli efektivno dozo, ki presega mejno dozo za posameznika iz prebivalstva.

  - (opustitev nadzora)

- Pristojni upravni organ dovoli opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo, ki izvira iz dejavnosti, ki je pod nadzorom po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, če specifična aktivnost trdnega materiala, namenjenega za ponovno uporabo, predelavo, običajno odlaganje ali sežiganje, ne presega vrednosti iz drugega stolpca tabel 1 ali 2 iz priloge te uredbe.

Za radioaktivno snov, ki vsebuje več umetnih radionuklidov, se dovoli opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo, če je izpolnjen naslednji pogoj:

,

pri čemer je KAi specifična aktivnost in OVKAi raven specifične aktivnosti posameznega radionuklida, ki ga vsebuje radioaktivna snov vsebuje, pod katero se nadzor opusti nadzor.

Za radionuklide, ki jih tabeli 1 in 2 iz priloge te uredbe ne vsebujeta, ravni opustitve nadzora na zahtevo imetnika dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti določi pristojni organ tako, da za njihove ravni opustitve prevzame ravni opustitve tistih radionuklidov iz tabele 1 ali 2 iz priloge te uredbe, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobni tem radionuklidom. Vrednosti v tabeli 2 iz priloge te uredbe veljajo posamezno za vsak radionuklid predhodnik v razpadni verigi in ne kot utežena vsota iz prejšnjega odstavka.

Pristojni organ lahko v postopku opustitve nadzora nad radioaktivno snovjo za posebne materiale ali materiale, ki izvirajo iz posebnih vrst dejavnosti ali specifičnih poti izpostavljenosti, določi vrednosti, ki so višje od tistih v tabeli 1 ali 2 iz priloge te uredbe, če so izpolnjena splošna merila za opustitev nadzora iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, in merila za izvzetje iz 11. člena te uredbe.

  - (posebni primer opustitve)

- Če gre za opustitev nadzora nad materiali, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide, nastale med izvajanjem dovoljenih sevalnih dejavnosti, v katerih so se naravni radionuklidi predelovali zaradi njihovih radioaktivnih, cepljivih ali oplodnih lastnosti, je treba ne glede na to uredbo pri odločanju upoštevati merila za izvzetje iz druge alineje prvega odstavka 11. člena te uredbe za umetne radionuklide.

Če gre za uporabo zaprtih virov sevanja, lahko pristojni upravni organ dovoli opustitev nadzora nad njimi, če je aktivnost zaprtega vira sevanja nižja kot aktivnost iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.

  - (evidence o opustitvi)

O opustitvi nadzora nad radioaktivnimi snovmi mora izvajalec sevalne dejavnosti ali uporabnik vira sevanja najmanj dve leti po opustitvi nadzora voditi evidenco, ki vsebuje najmanj podatke o dnevu opustitve nadzora, količini radioaktivnih snovi in načinu ravnanja po opustitvi nadzora nad radioaktivnimi snovmi.

  - (dovoljenje za uporabo vira sevanja in vpis vira sevanja v register virov sevanja)

- Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti za:

- visokoaktivni vir sevanja, katerega aktivnost je določena v tabeli 4 iz priloge te uredbe, vključno z vsebnikom, če je narejen iz osiromašenega urana;

- rentgensko napravo, če je njena najvišja napetost večja od 160 kV in iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da je tveganje sevalne dejavnosti veliko po predpisu, ki ureja vsebino ocene vartva pred sevanji;

- pospeševalnik delcev;

- odprti vir sevanja, katerega aktivnost presega raven izvzetja iz tretjega stolpca tabele 3 iz priloge te uredbe.

Ne glede na prejšnji odstavek je treba za vire sevanja, ki se uporabljajo v zdravstvene ali veterinarske namene, pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja, razen za kalibracijske vire, katerih aktivnost ne presega vrednosti, določenih v tabeli 4 iz priloge te uredbe.

Vir sevanja, ki ga je treba pred uporabo treba le vpisati v register virov sevanja, je vir sevanja, ki ne dosega meril iz prvega in drugega odstavka tega člena.

Ob spremembah pri viru sevanja je treba pred njegovo ponovno uporabo znova pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja ali vpisati spremembe pri viru sevanja v register virov sevanja, če:

- gre za poseg ali spremembo pri viru sevanja, ki lahko vpliva na pogoje varstva pred sevanji, kot so določeni v oceni varstva pred sevanji;

- se vir sevanja, ki se uporablja kot nepremični vir, premesti v drug prostor istega objekta ali v drug objekt, če iz ocene varstva pred sevanji izhaja, da prostor uporabe pomembno vpliva na ukrepe varstva pred sevanji, ali

- je bila na rentgenski napravi zamenjana rentgenska cev, razen za rentgenske naprave, za katere je proizvajalec v tehnični dokumentaciji predvidel rutinsko menjavanje rentgenske cevi, ki jo izvede uporabnik te naprave in je takšna menjava cevi opredeljena v oceni varstva pred sevanji.

- MERILA ZA RAZVRŠČANJE OBJEKTOV

  - (vrste objektov)

- Objekt se razvrsti med sevalne objekte, če se v njem:

- proizvajajo ali obdelujejo radioaktivne snovi, pri čemer je mogoče, da bi to povzročilo čezmerno izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva;

- uporabljajo viri sevanja za obsevanje predmetov ali živil z visokimi hitrostmi doz, ki bi pod nekaterimi nenadzorovanimi pogoji uporabe lahko povzročile deterministične učinke na ljudeh;

- uporablja pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo, višjo od 25 MeV.

Objekt se razvrsti med manj pomembne sevalne objekte, če se v njem uporablja:

- radioterapevtska naprava;

- odprti vir sevanja pri delih z odprtimi viri sevanja, ki so razvrščeni v I. ali II. razred v skladu z 9. členom te uredbe;

- pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo največ 25 MeV;

- eden ali več zaprtih virov sevanja, ki na razdalji enega metra brez zaščite povzročajo hitrost doze, večjo od 1 Sv/h.

- MERILA ZA DOBO VELJAVNOSTI DOVOLJENJ in Registracije

  - (trajanje veljavnosti dovoljenj in registracije in vložitev vloge za podaljšanje )

- Pri odločitvi o trajanju veljavnosti dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se upoštevajo predvsem podatki iz ocene varstva pred sevanji.

Ob prvi izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se to dovoljenje izda za največ pet let.

Veljavnost registracije sevalne dejavnosti se izda za 10 let.

Pri odločitvi o obdobju veljavnosti dovoljenja za uporabo vira sevanja se upoštevajo predvsem podatki iz ocene varstva pred sevanji, priporočena življenjska doba vira sevanja, ki jo določi proizvajalec vira sevanja, aktivnost vira sevanja, če gre za visokoaktivni vir sevanja ali nevarni vir sevanja, in podatki iz programa radioloških posegov, če gre za izpostavljenost v zdravstvene namene.

Pri odločitvi o obdobju obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta se upoštevajo predvsem podatki iz varnostnega poročila.

Vloga za podaljšanje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali dovoljenja za uporabo vira sevanja se lahko vloži pri pristojnem organu, vendar ne prej kot dva meseca pred iztekom veljavnosti dovoljenja.

- UKREPI FIZIČNEGA VAROVANJA ViRov SEVANJA

  - (fizično varovanje radioaktivnih snovi)

- Za nevarne vire sevanja kategorije 1, določene v tabeli 5 iz priloge te uredbe, je treba izvajati ukrepe fizičnega varovanja po predpisih, ki urejajo fizično varovanje jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi.

Ukrepe fizičnega varovanja iz prejšnjega odstavka je treba izvajati tudi, če so v objektu nevarni viri sevanja z različnimi radionuklidi, katerih vsota kvocientov med aktivnostjo posameznega radionuklida in vrednostmi, določenimi v tabeli 5 priloge te uredbe, je večja od 1.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

  - (prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati Uredba o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 8/17) ter 44. člen Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 3/17).

  - (začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-382/2017

Ljubljana, 09. 03. 2018

EVA 2017-2550-0083

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar,l.r.

predsednik

PRILOGA

- Vrednosti specifičnih aktivnosti za umetne radionuklide za izvzetje ali opustitev nadzora za kakršno koli količino in katero koli vrsto trdnega materiala

| Radionuklid | Specifična aktivnost (kBq/kg) |
| --- | --- |
| H-3 | 100 |
| Be-7 | 10 |
| C-14 | 1 |
| F-18 | 10 |
| Na-22 | 0,1 |
| Na-24 | 1 |
| Si-31 | 1000 |
| P-32 | 1000 |
| P-33 | 1000 |
| S-35 | 100 |
| Cl-36 | 1 |
| Cl-38 | 10 |
| K-42 | 100 |
| K-43 | 10 |
| Ca-45 | 100 |
| Ca-47 | 10 |
| Sc-46 | 0,1 |
| Sc-47 | 100 |
| Sc-48 | 1 |
| V-48 | 1 |
| Cr-51 | 100 |
| Mn-51 | 10 |
| Mn-52 | 1 |
| Mn-52 m | 10 |
| Mn-53 | 100 |
| Mn-54 | 0,1 |
| Mn-56 | 10 |
| Fe-52* | 10 |
| Fe-55 | 1000 |
| Fe-59 | 1 |
| Co-55 | 10 |
| Co-56 | 0,1 |
| Co-57 | 1 |
| Co-58 | 1 |
| Co-58 m | 10000 |
| Co-60 | 0,1 |
| Co-60 m | 1000 |
| Co-61 | 100 |
| Co-62 m | 10 |
| Ni-59 | 100 |
| Ni-63 | 100 |
| Ni-65 | 10 |
| Cu-64 | 100 |
| Zn-65 | 0,1 |
| Zn-69 | 1000 |
| Zn-69 m* | 10 |
| Ga-72 | 10 |
| Ge-71 | 10000 |
| As-73 | 1000 |
| As-74 | 10 |
| As-76 | 10 |
| As-77 | 1000 |
| Se-75 | 1 |
| Br-82 | 1 |
| Rb-86 | 100 |
| Sr-85 | 1 |
| Sr-85 m | 100 |
| Sr-87 m | 100 |
| Sr-89 | 1000 |
| Sr-90* | 1 |
| Sr-91* | 10 |
| Sr-92 | 10 |
| Y-90 | 1000 |
| Y-91 | 100 |
| Y-91 m | 100 |
| Y-92 | 100 |
| Y-93 | 100 |
| Zr-93 | 10 |
| Zr-95* | 1 |
| Zr-97* | 10 |
| Nb-93 m | 10 |
| Nb-94 | 0,1 |
| Nb-95 | 1 |
| Nb-97* | 10 |
| Nb-98 | 10 |
| Mo-90 | 10 |
| Mo-93 | 10 |
| Mo-99* | 10 |
| Mo-101* | 10 |
| Tc-96 | 1 |
| Tc-96 m | 1000 |
| Tc-97 | 10 |
| Tc-97 m | 100 |
| Tc-99 | 1 |
| Tc-99 m | 100 |
| Ru-97 | 10 |
| Ru-103* | 1 |
| Ru-105* | 10 |
| Ru-106* | 0,1 |
| Rh-103 m | 10000 |
| Rh-105 | 100 |
| Pd-103* | 1000 |
| Pd-109* | 100 |
| Ag-105 | 1 |
| Ag-110 m* | 0,1 |
| Ag-111 | 100 |
| Cd-109* | 1 |
| Cd-115* | 10 |
| Cd-115 m* | 100 |
| In-111 | 10 |
| In-113 m | 100 |
| In-114 m* | 10 |
| In-115 m | 100 |
| Sn-113* | 1 |
| Sn-125 | 10 |
| Sb-122 | 10 |
| Sb-124 | 1 |
| Sb-125* | 0,1 |
| Te-123 m | 1 |
| Te-125 m | 1000 |
| Te-127 | 1000 |
| Te-127 m* | 10 |
| Te-129 | 100 |
| Te-129 m* | 10 |
| Te-131 | 100 |
| Te-131 m* | 10 |
| Te-132* | 1 |
| Te-133 | 10 |
| Te-133 m | 10 |
| Te-134 | 10 |
| I-123 | 100 |
| I-125 | 100 |
| I-126 | 10 |
| I-129 | 0,01 |
| I-130 | 10 |
| I-131 | 10 |
| I-132 | 10 |
| I-133 | 10 |
| I-134 | 10 |
| I-135 | 10 |
| Cs-129 | 10 |
| Cs-131 | 1000 |
| Cs-132 | 10 |
| Cs-134 | 0,1 |
| Cs-134 m | 1000 |
| Cs-135 | 100 |
| Cs-136 | 1 |
| Cs-137* | 0,1 |
| Cs-138 | 10 |
| Ba-131 | 10 |
| Ba-140 | 1 |
| La-140 | 1 |
| Ce-139 | 1 |
| Ce-141 | 100 |
| Ce-143 | 10 |
| Ce-144 | 10 |
| Pr-142 | 100 |
| Pr-143 | 1000 |
| Nd-147 | 100 |
| Nd-149 | 100 |
| Pm-147 | 1000 |
| Pm-149 | 1000 |
| Sm-151 | 1000 |
| Sm-153 | 100 |
| Eu-152 | 0,1 |
| Eu-152 m | 100 |
| Eu-154 | 0,1 |
| Eu-155 | 1 |
| Gd-153 | 10 |
| Gd-159 | 100 |
| Tb-160 | 1 |
| Dy-165 | 1000 |
| Dy-166 | 100 |
| Ho-166 | 100 |
| Er-169 | 1000 |
| Er-171 | 100 |
| Tm-170 | 100 |
| Tm-171 | 1000 |
| Yb-175 | 100 |
| Lu-177 | 100 |
| Hf-181 | 1 |
| Ta-182 | 0,1 |
| W-181 | 10 |
| W-185 | 1000 |
| W-187 | 10 |
| Re-186 | 1000 |
| Re-188 | 100 |
| Os-185 | 1 |
| Os-191 | 100 |
| Os-191 m | 1000 |
| Os-193 | 100 |
| Ir-190 | 1 |
| Ir-192 | 1 |
| Ir-194 | 100 |
| Pt-191 | 10 |
| Pt-193 m | 1000 |
| Pt-197 | 1000 |
| Pt-197 m | 100 |
| Au-198 | 10 |
| Au-199 | 100 |
| Hg-197 | 100 |
| Hg-197 m | 100 |
| Hg-203 | 10 |
| Tl-200 | 10 |
| Tl-201 | 100 |
| Tl-202 | 10 |
| Tl-204 | 1 |
| Pb-203 | 10 |
| Bi-206 | 1 |
| Bi-207 | 0,1 |
| Po-203 | 10 |
| Po-205 | 10 |
| Po-207 | 10 |
| At-211 | 1000 |
| Ra-225 | 10 |
| Ra-227 | 100 |
| Th-226 | 1000 |
| Th-229 | 0,1 |
| Pa-230 | 10 |
| Pa-233 | 10 |
| U-230 | 10 |
| U-231* | 100 |
| U-232* | 0,1 |
| U-233 | 1 |
| U-236 | 10 |
| U-237 | 100 |
| U-239 | 100 |
| U-240* | 100 |
| Np-237* | 1 |
| Np-239 | 100 |
| Np-240 | 10 |
| Pu-234 | 100 |
| Pu-235 | 100 |
| Pu-236 | 1 |
| Pu-237 | 100 |
| Pu-238 | 0,1 |
| Pu-239 | 0,1 |
| Pu-240 | 0,1 |
| Pu-241 | 10 |
| Pu-242 | 0,1 |
| Pu-243 | 1000 |
| Pu-244* | 0,1 |
| Am-241 | 0,1 |
| Am-242 | 1000 |
| Am-242 m* | 0,1 |
| Am-243* | 0,1 |
| Cm-242 | 10 |
| Cm-243 | 1 |
| Cm-244 | 1 |
| Cm-245 | 0,1 |
| Cm-246 | 0,1 |
| Cm-247* | 0,1 |
| Cm-248 | 0,1 |
| Bk-249 | 100 |
| Cf-246 | 1000 |
| Cf-248 | 1 |
| Cf-249 | 0,1 |
| Cf-250 | 1 |
| Cf-251 | 0,1 |
| Cf-252 | 1 |
| Cf-253 | 100 |
| Cf-254 | 1 |
| Es-253 | 100 |
| Es-254* | 0,1 |
| Es-254 m* | 10 |
| Fm-254 | 10000 |
| Fm-255 | 100 |

Vrednosti v tabeli so določene za posamezne radionuklide; kjer je to primerno, so z * označeni tudi radionuklidi s kratko razpolovno dobo v sekularnem ravnovesju z radionuklidom predhodnikom.

* Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri izračunu doze (upoštevati je treba le raven izvzetja predhodnika), so navedeni v naslednji tabeli:

| Radionuklid predhodnik | Potomec |
| --- | --- |
| Fe-52 | Mn-52 m |
| Zn-69 m | Zn-69 |
| Sr-90 | Y-90 |
| Sr-91 | Y-91 m |
| Zr-95 | Nb-95 |
| Zr-97 | Nb-97 m, Nb-97 |
| Nb-97 | Nb-97 m |
| Mo-99 | Tc-99 m |
| Mo-101 | Tc-101 |
| Ru-103 | Rh-103 m |
| Ru-105 | Rh-105 m |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Pd-103 | Rh-103 m |
| Pd-109 | Ag-109 m |
| Ag-110 m | Ag-110 |
| Cd-109 | Ag-109 m |
| Cd-115 | In-115 m |
| Cd-115 m | In-115 m |
| In-114 m | In-114 |
| Sn-113 | In-113 m |
| Sb-125 | Te-125 m |
| Te-127 m | Te-127 |
| Te-129 m | Te-129 |
| Te-131 m | Te-131 |
| Te132 | I-132 |
| Cs-137 | Ba-137 m |
| Ce-144 | Pr-144, Pr-144 m |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 |
| U-240 | Np-240 m, Np-240 |
| Np237 | Pa-233 |
| Pu-244 | U-240, Np-240 m, Np-240 |
| Am-242 m | Np-238 |
| Am-243 | Np-239 |
| Cm-247 | Pu-243 |
| Es-254 | Bk-250 |
| Es-254 m | Fm-254 |

- Vrednosti specifičnih aktivnosti za izvzetje ali opustitev nadzora – naravno prisotni radionuklidi

Vrednosti za izvzetje ali opustitev nadzora za naravno prisotne radionuklide v trdnih materialih v sekularnem ravnovesju s potomci:

| Naravni radionuklidi razpadne verige U-238 | 1 kBq/kg |
| --- | --- |
| Naravni radionuklidi razpadne verige Th-232 | 1 kBq/kg |
| K-40 | 10 kBq/kg |

Vrednosti v tabeli 2 veljajo za vse radionuklide v razpadni verigi U-238 ali Th-232, za tiste radionuklide v teh razpadnih verigah, ki niso v sekularnem ravnovesju z radionuklidom predhodnikom, pa se lahko uporabljajo višje vrednosti.

Vrednosti v tabeli 2 ne veljajo za dejavnosti predelave ostankov v gradbene materiale ali posebnih izpostavljenosti, kot je na primer pitna voda. Metodologija in merila za vključitev predelave ostankov v gradbene materiale so določeni v predpisu, ki določa mejne doze, referenčne ravni in radioaktivno kontaminacijo.

- Ravni izvzetja

Skupna aktivnost za izvzetje (stolpec 3) in vrednosti za izvzetje za specifične aktivnosti v zmernih količinah (velikostnega reda ene tone za posamezen objekt) katere koli vrste materiala (stolpec 2).

| Radionuklid | Specifična aktivnost (kBq/kg) | Aktivnost (Bq) |
| --- | --- | --- |
| H-3 | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Be-7 | 1.000 | 1 × 107 |
| C-14 | 10.000 | 1 × 107 |
| O-15 | 100 | 1 × 109 |
| F-18 | 10 | 1 × 106 |
| Na-22 | 10 | 1 × 106 |
| Na-24 | 10 | 1 × 105 |
| Si-31 | 1.000 | 1 × 106 |
| P-32 | 1.000 | 1 × 105 |
| P-33 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| S-35 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Cl-36 | 10.000 | 1 × 106 |
| Cl-38 | 10 | 1 × 105 |
| Ar-37 | 1 × 106 | 1 × 108 |
| Ar-41 | 100 | 1 × 109 |
| K-40** | 100 | 1 × 106 |
| K-42 | 100 | 1 × 106 |
| K-43 | 10 | 1 × 106 |
| Ca-45 | 10.000 | 1 × 107 |
| Ca-47 | 10 | 1 × 106 |
| Sc-46 | 10 | 1 × 106 |
| Sc-47 | 100 | 1 × 106 |
| Sc-48 | 10 | 1 × 105 |
| V-48 | 10 | 1 × 105 |
| Cr-51 | 1.000 | 1 × 107 |
| Mn-51 | 10 | 1 × 105 |
| Mn-52 | 10 | 1 × 105 |
| Mn-52 m | 10 | 1 × 105 |
| Mn-53 | 10.000 | 1 × 109 |
| Mn-54 | 10 | 1 × 106 |
| Mn-56 | 10 | 1 × 105 |
| Fe-52 | 10 | 1 × 106 |
| Fe-55 | 10.000 | 1 × 106 |
| Fe-59 | 10 | 1 × 106 |
| Co-55 | 10 | 1 × 106 |
| Co-56 | 10 | 1 × 105 |
| Co-57 | 100 | 1 × 106 |
| Co-58 | 10 | 1 × 106 |
| Co-58 m | 10.000 | 1 × 107 |
| Co-60 | 10 | 1 × 105 |
| Co-60 m | 1.000 | 1 × 106 |
| Co-61 | 100 | 1 × 106 |
| Co-62 m | 10 | 1 × 105 |
| Ni-59 | 10.000 | 1 × 108 |
| Ni-63 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Ni-65 | 10 | 1 × 106 |
| Cu-64 | 100 | 1 × 106 |
| Zn-65 | 10 | 1 × 106 |
| Zn-69 | 10.000 | 1 × 106 |
| Zn-69 m | 100 | 1 × 106 |
| Ga-72 | 10 | 1 × 105 |
| Ge-71 | 10.000 | 1 × 108 |
| As-73 | 1.000 | 1 × 107 |
| As-74 | 10 | 1 × 106 |
| As-76 | 100 | 1 × 105 |
| As-77 | 1.000 | 1 × 106 |
| Se-75 | 100 | 1 × 106 |
| Br-82 | 10 | 1 × 106 |
| Kr-74 | 100 | 1 × 109 |
| Kr-76 | 100 | 1 × 109 |
| Kr-77 | 100 | 1 × 109 |
| Kr-79 | 1.000 | 1 × 105 |
| Kr-81 | 10.000 | 1 × 107 |
| Kr-83 m | 1 × 105 | 1 × 1012 |
| Kr-85 | 1 × 105 | 10.000 |
| Kr-85 m | 1.000 | 1 × 1010 |
| Kr-87 | 100 | 1 × 109 |
| Kr-88 | 100 | 1 × 109 |
| Rb-86 | 100 | 1 × 105 |
| Sr-85 | 100 | 1 × 106 |
| Sr-85 m | 100 | 1 × 107 |
| Sr-87 m | 100 | 1 × 106 |
| Sr-89 | 1.000 | 1 × 106 |
| Sr-90*** | 100 | 10.000 |
| Sr-91 | 10 | 1 × 105 |
| Sr-92 | 10 | 1 × 106 |
| Y-90 | 1.000 | 1 × 105 |
| Y-91 | 1.000 | 1 × 106 |
| Y-91 m | 100 | 1 × 106 |
| Y-92 | 100 | 1 × 105 |
| Y-93 | 100 | 1 × 105 |
| Zr-93*** | 1.000 | 1 × 107 |
| Zr-95 | 10 | 1 × 106 |
| Zr-97*** | 10 | 1 × 105 |
| Nb-93 m | 10.000 | 1 × 107 |
| Nb-94 | 10 | 1 × 106 |
| Nb-95 | 10 | 1 × 106 |
| Nb-97 | 10 | 1 × 106 |
| Nb-98 | 10 | 1 × 105 |
| Mo-90 | 10 | 1 × 106 |
| Mo-93 | 1.000 | 1 × 108 |
| Mo-99 | 100 | 1 × 106 |
| Mo-101 | 10 | 1 × 106 |
| Tc-96 | 10 | 1 × 106 |
| Tc-96 m | 1.000 | 1 × 107 |
| Tc-97 | 1.000 | 1 × 108 |
| Tc-97 m | 1.000 | 1 × 107 |
| Tc-99 | 10.000 | 1 × 107 |
| Tc-99 m | 100 | 1 × 107 |
| Ru-97 | 100 | 1 × 107 |
| Ru-103 | 100 | 1 × 106 |
| Ru-105 | 10 | 1 × 106 |
| Ru-106*** | 100 | 1 × 105 |
| Rh-103 m | 10.000 | 1 × 108 |
| Rh-105 | 100 | 1 × 107 |
| Pd-103 | 1.000 | 1 × 108 |
| Pd-109 | 1.000 | 1 × 106 |
| Ag-105 | 100 | 1 × 106 |
| Ag-108 m | 10 | 1 × 106 |
| Ag-110 m | 10 | 1 × 106 |
| Ag-111 | 1.000 | 1 × 106 |
| Cd-109 | 10.000 | 1 × 106 |
| Cd-115 | 100 | 1 × 106 |
| Cd-115 m | 1.000 | 1 × 106 |
| In-111 | 100 | 1 × 106 |
| In-113 m | 100 | 1 × 106 |
| In-114 m | 100 | 1 × 106 |
| In-115 m | 100 | 1 × 106 |
| Sn-113 | 1.000 | 1 × 107 |
| Sn-125 | 100 | 1 × 105 |
| Sb-122 | 100 | 10.000 |
| Sb-124 | 10 | 1 × 106 |
| Sb-125 | 100 | 100 |
| Te-123 m | 1 × 106 | 1 × 107 |
| Te-125 m | 1.000 | 1 × 107 |
| Te-127 | 1.000 | 1 × 106 |
| Te-127 m | 1.000 | 1 × 107 |
| Te-129 | 100 | 1 × 106 |
| Te-129 m | 1.000 | 1 × 106 |
| Te-131 | 100 | 1 × 105 |
| Te-131 m | 10 | 1 × 106 |
| Te-132 | 100 | 1 × 107 |
| Te-133 | 10 | 1 × 105 |
| Te-133 m | 10 | 1 × 105 |
| Te-134 | 10 | 1 × 106 |
| I-123 | 100 | 1 × 107 |
| I-125 | 1.000 | 1 × 106 |
| I-126 | 100 | 1 × 106 |
| I-129 | 100 | 1 × 105 |
| I-130 | 10 | 1 × 106 |
| I-131 | 100 | 1 × 106 |
| I-132 | 10 | 1 × 105 |
| I-133 | 10 | 1 × 106 |
| I-134 | 10 | 1 × 105 |
| I-135 | 10 | 1 × 106 |
| Xe-131 m | 10.000 | 10.000 |
| Xe-133 | 1.000 | 10.000 |
| Xe-135 | 1.000 | 1 × 1010 |
| Cs-129 | 100 | 1 × 105 |
| Cs-131 | 1.000 | 1 × 106 |
| Cs-132 | 10 | 1 × 105 |
| Cs-134 m | 1.000 | 1 × 105 |
| Cs-134 | 10 | 10.000 |
| Cs-135 | 10.000 | 1 × 107 |
| Cs-136 | 10 | 1 × 105 |
| Cs-137*** | 10 | 10.000 |
| Cs-138 | 10 | 10.000 |
| Ba-131 | 100 | 1 × 106 |
| Ba-140*** | 10 | 1 × 105 |
| La-140 | 10 | 1 × 105 |
| Ce-139 | 100 | 1 × 106 |
| Ce-141 | 100 | 1 × 107 |
| Ce-143 | 100 | 1 × 106 |
| Ce-144*** | 100 | 1 × 105 |
| Pr-142 | 100 | 1 × 105 |
| Pr-143 | 10.000 | 1 × 106 |
| Nd-147 | 100 | 1 × 106 |
| Nd-149 | 100 | 1 × 106 |
| Pm-147 | 10.000 | 1 × 107 |
| Pm-149 | 1.000 | 1 × 106 |
| Sm-151 | 10.000 | 1 × 108 |
| Sm-153 | 100 | 1 × 106 |
| Eu-152 | 10 | 1 × 106 |
| Eu-152 m | 100 | 1 × 106 |
| Eu-154 | 10 | 1 × 106 |
| Eu-155 | 100 | 1 × 107 |
| Gd-153 | 100 | 1 × 107 |
| Gd-159 | 1.000 | 1 × 106 |
| Tb-160 | 10 | 1 × 106 |
| Dy-165 | 1.000 | 1 × 106 |
| Dy-166 | 1.000 | 1 × 106 |
| Ho-166 | 1.000 | 1 × 105 |
| Er-169 | 10.000 | 1 × 107 |
| Er-171 | 100 | 1 × 106 |
| Tm-170 | 1.000 | 1 × 106 |
| Tm-171 | 10.000 | 1 × 108 |
| Yb-175 | 1.000 | 1 × 107 |
| Lu-177 | 1.000 | 1 × 107 |
| Hf-181 | 10 | 1 × 106 |
| Ta-182 | 10 | 10.000 |
| W-181 | 1.000 | 1 × 107 |
| W-185 | 10.000 | 1 × 107 |
| W-187 | 100 | 1 × 106 |
| Re-186 | 1.000 | 1 × 106 |
| Re-188 | 100 | 1 × 105 |
| Os-185 | 10 | 1 × 106 |
| Os-191 | 100 | 1 × 107 |
| Os-191 m | 1.000 | 1 × 107 |
| Os-193 | 100 | 1 × 106 |
| Ir-190 | 10 | 1 × 106 |
| Ir-192 | 10 | 10.000 |
| Ir-194 | 100 | 1 × 105 |
| Pt-191 | 100 | 1 × 106 |
| Pt-193 m | 1.000 | 1 × 107 |
| Pt-197 | 1.000 | 1 × 106 |
| Pt-197 m | 100 | 1 × 106 |
| Au-198 | 100 | 1 × 106 |
| Au-199 | 100 | 1 × 106 |
| Hg-197 | 100 | 1 × 107 |
| Hg-197 m | 100 | 1 × 106 |
| Hg-203 | 100 | 1 × 105 |
| Tl-200 | 10 | 1 × 106 |
| Tl-201 | 100 | 1 × 106 |
| Tl-202 | 100 | 1 × 106 |
| Tl-204 | 10.000 | 10.000 |
| Pb-203 | 100 | 1 × 106 |
| Pb-210*** | 10 | 10.000 |
| Pb-212*** | 10 | 1 × 105 |
| Bi-206 | 10 | 1 × 105 |
| Bi-207 | 10 | 1 × 106 |
| Bi-210 | 1.000 | 1 × 106 |
| Bi-212*** | 10 | 1 × 105 |
| Po-203 | 10 | 1 × 106 |
| Po-205 | 10 | 1 × 106 |
| Po-207 | 10 | 1 × 106 |
| Po-210 | 10 | 10.000 |
| At-211 | 1.000 | 1 × 107 |
| Rn-220*** | 10.000 | 1 × 107 |
| Rn-222*** | 10 | 1 × 108 |
| Ra-223*** | 100 | 1 × 105 |
| Ra-224*** | 10 | 1 × 105 |
| Ra-225 | 100 | 1 × 105 |
| Ra-226*** | 10 | 10.000 |
| Ra-227 | 100 | 1 × 106 |
| Ra-228*** | 10 | 1 × 105 |
| Ac-228 | 10 | 1 × 106 |
| Th-226*** | 1.000 | 1 × 107 |
| Th-227 | 10 | 10.000 |
| Th-228*** | 1 | 10.000 |
| Th-229*** | 1 | 1.000 |
| Th-230 | 1 | 10.000 |
| Th-231 | 1.000 | 1 × 107 |
| Th-234*** | 1.000 | 1 × 105 |
| Pa-230 | 10 | 1 × 106 |
| Pa-231 | 1 | 1.000 |
| Pa-233 | 100 | 1 × 107 |
| U-230 | 10 | 1 × 105 |
| U-231 | 100 | 1 × 107 |
| U-232*** | 1 | 1.000 |
| U-233 | 10 | 10.000 |
| U-234 | 10 | 10.000 |
| U-235*** | 10 | 10.000 |
| U-236 | 10 | 10.000 |
| U-237 | 100 | 1 × 106 |
| U-238*** | 10 | 10.000 |
| U-239 | 100 | 1 × 106 |
| U-240 | 1.000 | 1 × 107 |
| U-240*** | 10 | 1 × 106 |
| Np-237*** | 1 | 1.000 |
| Np-239 | 100 | 1 × 107 |
| Np-240 | 10 | 1 × 106 |
| Pu-234 | 100 | 1 × 107 |
| Pu-235 | 100 | 1 × 107 |
| Pu-236 | 10 | 10.000 |
| Pu-237 | 1.000 | 1 × 107 |
| Pu-238 | 1 | 10.000 |
| Pu-239 | 1 | 10.000 |
| Pu-240 | 1 | 1.000 |
| Pu-241 | 100 | 1 × 105 |
| Pu-242 | 1 | 10.000 |
| Pu-243 | 1.000 | 1 × 107 |
| Pu-244 | 1 | 10.000 |
| Am-241 | 1 | 10.000 |
| Am-242 | 1.000 | 1 × 106 |
| Am-242 m*** | 1 | 10.000 |
| Am-243*** | 1 | 1.000 |
| Cm-242 | 100 | 1 × 105 |
| Cm-243 | 1 | 10.000 |
| Cm-244 | 10 | 10.000 |
| Cm-245 | 1 | 1.000 |
| Cm-246 | 1 | 1.000 |
| Cm-247 | 1 | 10.000 |
| Cm-248 | 1 | 1.000 |
| Bk-249 | 1.000 | 1 × 106 |
| Cf-246 | 1.000 | 1 × 106 |
| Cf-248 | 10 | 10.000 |
| Cf-249 | 1 | 1.000 |
| Cf-250 | 10 | 10.000 |
| Cf-251 | 1 | 1.000 |
| Cf-252 | 10 | 10.000 |
| Cf-253 | 100 | 1 × 105 |
| Cf-254 | 1 | 1.000 |
| Es-253 | 100 | 1 × 105 |
| Es-254 | 10 | 10.000 |
| Es-254 m | 100 | 1 × 106 |
| Fm-254 | 10.000 | 1 × 107 |
| Fm-255 | 1.000 | 1 × 106 |

** Izvzete so kalijeve soli v količinah, manjših od 1.000 kg.

Vrednosti v tretjem stolpcu te tabele se uporabljajo za umetne radionuklide in za nekatere naravno prisotne radionuklide v predmetih splošne rabe. Za dejavnosti, ki vključujejo naravno prisotne radionuklide, se te vrednosti praviloma ne uporabljajo.

*** Radionuklidi predhodniki in njihovi potomci, katerih prispevki k dozi se upoštevajo pri izračunu doze (upoštevati je treba le raven izvzetja radionuklida predhodnika), so določeni v spodnji tabeli.

| Radionuklid predhodnik | Potomci |
| --- | --- |
| Sr-90 | Y-90 |
| Zr-93 | Nb-93 m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Ag-108 m | Ag-108 |
| Cs-137 | Ba-137 m |
| Ba-140 | La-140 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Bi-212 | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-234 | Pa-234 m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234 m |
| U-240 | Np-240 m |
| Np237 | Pa-233 |
| Am-242 m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

- Vrednosti aktivnosti, nad katerimi je treba vire sevanja obravnavati kot visokoaktivne vire

| Radionuklid | Aktivnost (TBq) |
| --- | --- |
| Am-241 | 0,06 |
| Am-241/Be-9* | 0,06 |
| Cf-252 | 0,02 |
| Cm-244 | 0,05 |
| Co-60 | 0,03 |
| Cs-137 | 0,10 |
| Gd-153 | 1,00 |
| Ir-192 | 0,08 |
| Pm-147 | 40,0 |
| Pu-238 | 0,06 |
| Pu-239/Be-9* | 0,06 |
| Ra-226 | 0,04 |
| Se-75 | 0,20 |
| Sr-90 (Y-90) | 1,00 |
| Tm-170 | 20,0 |
| Yb-169 | 0,30 |

* Podana je aktivnost radionuklidov sevalcev alfa.

Raven aktivnosti radionuklidov, ki v zgornji tabeli niso navedeni, je enaka vrednosti D, določeni v publikaciji Mednarodne agencije za atomsko energijo Dangerous quantities of radioactive material (D-values) (EPR-D-VALUES 2006).

- Vrednosti aktivnosti (Bq), nad katerimi je treba vire obravnavati kot nevarne vire sevanja kategorij 1, 2 in 3

| Radionuklid | Kategorija 1 | Kategorija 2 | Kategorija 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 ( D | 10 ( D | D |
|  | Aktivnost (Bq) | Aktivnost (Bq) | Aktivnost (Bq) |
| Am-241 | 6 × 1013 | 6 × 1011 | 6 × 1010 |
| Am-241/Be | 6 × 1013 | 6 × 1011 | 6 × 1010 |
| Au-198* | 2 × 1014 | 2 × 1012 | 2 × 1011 |
| Cd-109* | 2 × 1016 | 2 × 1014 | 2 × 1013 |
| Cf-252 | 2 × 1013 | 2 × 1011 | 2 × 1010 |
| Cm-244 | 5 × 1013 | 5 × 1011 | 5 × 1010 |
| Co-57* | 7 × 1014 | 7 × 1012 | 7 × 1011 |
| Co-60 | 3 × 1013 | 3 × 1011 | 3 × 1010 |
| Cs-137 | 1 × 1014 | 1 × 1012 | 1 × 1011 |
| Fe-55* | 8 × 1017 | 8 × 1015 | 8 × 1014 |
| Gd-153 | 1 × 1015 | 1 × 1013 | 1 × 1012 |
| Ge-68* | 7 × 1014 | 7 × 1012 | 7 × 1011 |
| I-131* | 2 × 1014 | 2 × 1012 | 2 × 1011 |
| Ir-192 | 8 × 1013 | 8 × 1011 | 8 × 1010 |
| Mo-99* | 3 × 1014 | 3 × 1012 | 3 × 1011 |
| Ni-63* | 6 × 1016 | 6 × 1014 | 6 × 1013 |
| Pd-103* | 9 × 1016 | 9 × 1014 | 9 × 1013 |
| Pm-147 | 4 × 1016 | 4 × 1014 | 4 × 1013 |
| Po-210* | 6 × 1013 | 6 × 1011 | 6 × 1010 |
| Pu-238 | 6 × 1013 | 6 × 1011 | 6 × 1010 |
| Pu-239a/Be | 6 × 1013 | 6 × 1011 | 6 × 1010 |
| Ra-226 | 4 × 1013 | 4 × 1011 | 4 × 1010 |
| Ru-106 (Rh-106)* | 3 × 1014 | 3 × 1012 | 3 × 1011 |
| Se-75 | 2 × 1014 | 2 × 1012 | 2 × 1011 |
| Sr-90 (Y-90) | 1 × 1015 | 1 × 1013 | 1 × 1012 |
| Tc-99m* | 7 × 1014 | 7 × 1012 | 7 × 1011 |
| Tl-204* | 2 × 1016 | 2 × 1014 | 2 × 1013 |
| Tm-170 | 2 × 1016 | 2 × 1014 | 2 × 1013 |
| Yb-169 | 3 × 1014 | 3 × 1012 | 3 × 1011 |

* Radionuklidi, za katere je zelo majhna verjetnost, da bi imeli v praksi tako visoke aktivnosti, da bi se uvrstili v kategorijo 1, 2 ali 3.

Razvrščanje temelji na aktivnosti vira D, ki pod nekaterimi nenadzorovanimi pogoji lahko povzroči hude deterministične učinke.

Pri aktivnostih, ki za večkrat presegajo vrednosti aktivnosti kategorije 3, je treba upoštevati možnost nenadzorovane jedrske cepitve (kritičnost).

Če je več virov tesno skupaj, kot na primer v isti napravi ali istem prostoru, pristojni organ določi kategorijo vira glede na njihovo skupno aktivnost.

- Količine jedrskih snovi za prevažanje

| Jedrska snov | Količina |
| --- | --- |
| osiromašeni uran | 350 kg |
| torij | 200 kg |
| naravni uran | 100 kg |
| nizko obogateni uran | 1 kg |
| visoko obogateni uran | 5 g |
| plutonij | 5 g |

V primeru več različnih jedrskih snovi je treba upoštevati vsoto kvocientov med dejansko količino posamezne snovi in vrednostmi, navedenimi v drugem stolpcu te tabele. Dovoljenje za prevažanje jedrskih snovi ni potrebno, če je vsota teh kvocientov manjša od 1.

PREDLOG

EVA 2017-2550-0083

OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

Pravna podlaga za izdajo Uredbe o sevalnih dejavnostih je določba osmega in desetega odstavka 16. člena, četrtega odstavka 18. člena, četrtega odstavka 21. člena, sedmega odstavka 33. člena, drugega odstavka 85. člena,  tretjega odstavka 138. člena in drugega odstavka 144. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17).

S predlagano uredbo se v slovenski pravni red prenašajo tudi nekatere določbe iz Direktive Sveta 2013/59/Euratom.

- Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Rok za izdajo uredbe, določen v 184. členu ZVISJV-1, je devet mesecev po uveljavitvi navedenega zakona.

- Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

Splošna obrazložitev predloga uredbe ni potrebna.

- Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito predstavljene v predlogu zakona

Posledice za posamezna področja so bile celovito predstavljene v predlogu zgoraj navedenega zakona. S sprejetjem ZVISJV-1 v letu 2017 se je precej poenostavil postopek izdaje dovoljenj za vire sevanja, ki se uporabljajo pri izvajanju sevalne dejavnosti. Zakon določa vpis vira sevanja v register, ki je precej poenostavljen postopek, bistveno pa je poenostavil tudi zahteve glede predložene dokumentacije. Podobno je tudi urejeno za sevalne dejavnosti. Zakon uvaja registracijo sevalne dejavnosti in dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti. Te določbe zakona so zdaj opredmetene v predlagani uredbi, saj določa merila za delitev virov sevanja na tiste, za katere je treba pridobiti dovoljenje za uporabo, in tiste, pri katerih zadošča vpis v register. Enako tudi za dejavnosti za katere je dovolj registracija in dejavnosti za katere je potrebno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu:

Ta uredba se uporablja za vire sevanja, ki morajo biti pod upravnim nadzorom. To so viri sevanja, ki jih lahko uporabljajo le imetniki dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali imetniki, ki imajo dejavnost registrirano, sam vir pa je treba priglasiti in ga bodisi le vpisati v register virov sevanja ali pa zanj pridobiti tudi dovoljenje za uporabo.

Uredba določa vire ionizirajočega sevanja (v nadaljnjem besedilu: viri sevanja), za katere ni treba priglasiti namere o njihovi uporabi, ter s temi viri sevanja povezane majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti, s katerimi niso presežene ravni izvzetja, in način ravnanja z viri sevanja, ki so izvzeti iz nadzora po zakonu, ter merila za razvrščanje posameznih del pri uporabi odprtih virov sevanja.

Uredba predpisuje tudi merila za določitev visokoaktivnih virov sevanja. To so viri sevanja, za katere veljajo posebna pravila za njihovo uporabo. Z uredbo se določajo tudi ravni opustitve za radioaktivne snovi in merila za pogojno opustitev nadzora. Predlagana uredba pri urejanju teh področij sledi zahtevam Direktive Sveta 2013/59/Euratom.

Uredba na novo predpisuje merila sprejemljivosti za uporabo predmetov splošne rabe, merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte.

Na področju fizičnega varovanja uredba določa radioaktivne snovi, za katere veljajo ukrepi fizičnega varovanja, ki so določeni v podzakonskem predpisu, ki ureja fizično varovanje in merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, registracije sevalne dejavnosti, dovoljenja za uporabo vira sevanja in dovoljenja za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta.

K 2. členu:

Izrazi, opredeljeni v 2. členu uredbe, so uporabljeni izrazi, ki niso določeni v ZVISJV-1 in se uporabljajo v uredbi ali podzakonskih predpisih.

K 3. členu:

V 3. členu uredbe so določena merila za izvzetje radioaktivnih snovi in kdaj priglasitev ni potrebna.

K 4. členu:

V 4. členu je opredeljeno izvzetje radioaktivnih snovi glede na njihove količine, majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke specifične aktivnosti in v primeru zmernih količin radioaktivnih snovi.

K 5. členu:

V 5. členu so določeni posebni primeri izvzetja radioaktivnih snovi v primerih, ko je to primerno, vendar niso določeni že s samo uredbo. Uredba določa postopek za izvzetje, določa pa tudi navodilo upravnemu organu, da pri tem uporabi vrednosti za tiste radionuklide, ki so po radiotoksičnosti najbolj podobnim radionuklidom, ki naj bi jih izvzeli. Določena sta tudi postopek določitve vrednosti izvzetja za mešanico različnih umetnih radionuklidov in upoštevanje razpadnih proizvodov za nekatere radionuklide.

K 6. členu:

V 6. členu so določena merila sprejemljivosti za uporabo predmetov splošne rabe za uvoz ali proizvodnjo predmetov splošne rabe, katerih predvidena uporaba lahko pomeni novo vrsto sevalne dejavnosti.

K 7. členu:

V sedmem členu so določeni posebni primeri sprejemljivosti predmetov splošne rabe na podlagi ocene varstva pred sevanji, ki se izdela v postopku ocene upravičenosti. Določeni so tudi dozni nivoji za sprejemljivost predmetov splošne rabe v takem primeru med normalno uporabo in med izrednim dogodkom. Ocena varstva pred sevanji se izdela v postopku ocene upravičenosti.

K 8. členu:

V 8. členu je določena uporaba predmetov splošne rabe, ki vsebuje radionuklide in se že uporabljajo, za njih pa nikoli ni bila narejena ocena upravičenosti. Predpisani so postopki ukrepanja pristojnega organa v tem primeru, ki mora javnost opozoriti na morebitna tveganja, objaviti priporočene načine ravnanja s takšnimi predmeti in prebivalcem, ki jih imajo v lasti, omogočiti njihovo zbiranje in s tem zagotoviti varno nadaljnje ravnanje s takimi predmeti

K 9. členu:

V 9. členu uredbe so določena merila za delitev dela z odprtimi viri sevanja v različne razrede (I., II. in III.), in sicer glede na maksimalno skupno aktivnost odprtega vira sevanja s katero se ravna v katerem koli času, ki se glede na zahtevnost in delo z različnimi snovmi množi s predpisanimi faktorji. Za te razrede del so v pravilniku, ki ureja uporabo vira sevanja, določeni pogoji za delo s temi viri sevanja.

K 10. členu:

V 10. členu uredbe so določena merila in pogoji za razvrstitev dejavnosti, za katere je potrebna registracija sevalne dejavnosti. Registracija se ne uporabljajo za sevalne dejavnosti v medicini in veterini.

K 11. členu:

V 11. členu je predpisan poseben postopek za izvzetje na podlagi ocene varstva pred sevanji, ki določa, da je ne glede na predpisane vrednosti možno, da radioaktivnih snovi ni treba priglasiti, če so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v tem členu. To pomeni, da so vrednosti lahko tudi višje od tistih iz tabel 1, 2 ali 3, če so upoštevani predpisani pogoji, ki se preverijo z oceno varstva pred sevanji, ki mora določiti tudi način ravnanja s temi materiali, ki so izvzeti na tak način.

K 12. členu:

V 12. členu so določene dejavnosti, za katere je treba pridobiti dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. Nadalje so določeni primeri za katere ni potrebno pridobiti dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti in določen je poseben primer, ki pomeni izjemo od izjeme, nanaša pa se na delo zunanjega izvajalca v nadzorovanem območju vira sevanja. Določeno je namreč, kdaj zunanji izvajalec vendarle potrebuje dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti. Namen te norme je, da se natančno določi, kdo potrebuje dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti. V primeru zunanjih izvajalcev v nadzorovanem območju Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju: NEK) se bo število zavezancev za pridobitev tega dovoljenja za delo v NEK zmanjšalo, saj je primarna odgovornost upravljavca objekta, da je odgovoren za jedrsko varnost in tudi za nadzor nad zunanjimi izvajalci, ki delajo v njegovem objektu. Obstoječi sistem dodatnega dovoljenja ni prinesel dodane varnosti, zato se ga na neki način ukinja in se odgovornost prenaša na upravljavca objekta, ki mora imeti v svoji oceni varstva izpostavljenih delavcev opredeljeno tudi delo zunanjega izvajalca.

K 13., 14. in 15. členu:

V 13., 14., in 15. členu so opredeljeni pogoji za opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi, ki izvirajo iz dejavnosti, ki so pod nadzorom po ZVISJV-1. Opredeljeni so tudi posebni primeri opustitve nadzora nad materiali, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide, ki so se predelovali zaradi njihovih radioaktivnih, cepljivih ali oplodnih lastnosti. Določeni so tudi ravni za opustitev nadzora za zaprte vire sevanja in evidence o opustitvi. Določbe navedenih členov in določbe iz ZVISJV-1 celovito rešujejo področje opustitve nadzora nad radioaktivnimi snovmi, ki izvirajo iz dejavnosti, ki so pod nadzorom po ZVISJV-1.

K 16. členu:

V 16. členu uredbe je določena razmejitev virov sevanja na tiste, za katere je potrebno dovoljenje za uporabo vira sevanja, in tiste, ki jih je treba le vpisati v register virov sevanja.

K 17. členu:

V 17. členu so določena merila za razvrstitev objektov v sevalne in manj pomembne sevalne objekte. Merila so določena glede na posledice, ki jih lahko povzročijo taki objekti posameznikom iz prebivalstva ali okolju ob upoštevanju meril za sevalne objekte, ki so določeni v 93. točki 2. člena ZVISJV-.

K 18. členu:

V 18. členu so določena merila, ki jih je treba upoštevati pri določitvi trajanja dovoljenja in registracije.

K 19. členu:

V 19. členu so določene radioaktivne snovi, za katere je treba po predpisih, ki urejajo fizično varovanje, izvajati ukrepe fizičnega varovanja. To so ukrepi, ki so bili do zdaj predpisani samo za jedrske snovi in prevoze jedrskega materiala. S to določbo se ti ukrepi uvajajo tudi za varnostno najbolj kritične radioaktivne snovi, to je za nevarne vire sevanja kategorije I. Trenutno takih virov v Sloveniji ni.

K 20. členu:

Prehodna določba poleg razveljavitve zdaj veljavne uredbe predvideva tudi prenehanje veljavnosti določbe 44. člena Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 3/17). Navedeni člen določa obveznosti zunanjega izvajalca sevalne dejavnosti v nadzorovanem območju. Te obveznosti so na novo določene v tej uredbi in po njenem sprejetju ne bo več potrebno, da isto vprašanje ureja tudi določba 44. člena navedenega pravilnika.

K 21. členu:

Ker predlagana uredba ne prinaša izjemnih vsebinskih sprememb glede na sedanjo ureditev, je petnajstdnevni »vacatio legis« ustrezen in primeren.

# Footnotes

12. člen (izrazi): Zmerne količine materiala so količine materiala, ki so velikostnega reda ene tone letno za posamezni objekt.