| Številka: IPP 007-543/2014/24 |
| --- |
| Ljubljana, 24. november 2014 |
| EVA 2013-1611-0191 |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: | Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (EVA 2013-1611-0191) – predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) in prvega odstavka 43. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12 in 19/14) je Vlada Republike Slovenije na ... redni seji dne … pod točko … sprejela naslednji S K L E P: Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Mag. Darko Krašovec GENERALNI SEKRETAR Prejmejo: ministrstva, vladne službe. |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov: / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje pri Ministrstvu za finance, Maja Koković, analitik v Sektorju za sistem javnega naročanja pri Ministrstvu za finance, Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo, Andreja Belavić Benedik, sekretarka v Direktoratu za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo. |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: / |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora RS: / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Pretežen del uredbe se nanaša na prenos 6. člena in dela priloge III Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. novembra 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/EU). V skladu z njenimi določbami morajo namreč javni naročniki pri naročanju proizvodov, ki so vezani na rabo energije, ob upoštevanju tehnične ustreznosti, ponudbe na trgu, stroškovne učinkovitosti, ekonomske izvedljivosti in širše trajnosti naročati proizvode najboljše energetske učinkovitosti. Z manjšo porabo energije na podlagi ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti lahko javni naročniki v celotni življenjski dobi proizvoda dosegajo prihranke. Posredno pa se z zelenim javnim naročanjem spodbuja trg k preusmeritvi v proizvodnjo in prodajo energetsko učinkovitejših izdelkov, stavb in storitev, državljane in zasebne gospodarske subjekte pa k spreminjanju vedenjskih vzorcev pri porabi energije, kar je namen Direktive 2012/27/EU. V skladu s strateškimi dokumenti Evropske unije naj bi namreč do leta 2020 dosegli cilj 20-odstotnega prihranka porabe primarne energije. Ob upoštevanju predpisov Evropske unije o označevanju posameznih vrst proizvodov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki o proizvodu se tako z uredbo opredeljujejo okoljske zahteve za sušilne stroje, sesalnike ter električne sijalke in svetilke, in sicer z dopolnitvijo Priloge 6 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13) in novo Prilogo 13. S to uredbo se zaradi obsega in vsebine ponudbe na trgu spreminjajo tudi okoljske zahteve za pnevmatike. Po novem bo moralo okoljske zahteve iz Priloge 11 Uredbe o zelenem javnem naročanju izpolnjevati najmanj 90 % vseh artiklov pnevmatik, doslej pa so morali te zahteve izpolnjevati vsi artikli pnevmatik. Poleg tega uredba določa tudi prehodno obdobje z nižjimi okoljskimi zahtevami za naročanje zimskih pnevmatik do 1. 7. 2016. V skladu s pripombami zainteresirane javnosti in pojasnilom Evropske komisije v zvezi z njimi se spreminja Priloga 10 Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki ureja zeleno javno naročanje vozil, in sicer tako, da se pri ocenjevanju ponudb po merilu »ocena stroškov v življenjski dobi vozila« iz izračuna izloči ne le davek na dodano vrednost, temveč tudi drugi davki, kot so trošarina, prispevek za zagotavljanje prihrankov energije in okoljska dajatev za CO2. Hkrati se v prilogah 7 in 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13) brez poseganja v vsebino okoljskih zahtev odpravljajo neskladja oziroma napake v izrazoslovju, v vseh prilogah Uredbe o zelenem javnem naročanju pa se terminologija glede odstopa od pogodbe usklajuje s terminologijo v Obligacijskem zakoniku. |
| 6. Presoja posledic |
| a) | na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | NE |
| b) | na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | DA |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | na gospodarstvo, posebno na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij: | DA |
| d) | na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike | DA |
| e) | na socialno področje | NE |
| f) | na dokumente razvojnega načrtovanja: na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | NE |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR: |
| Čeprav terja zeleno javno naročanje občasno nekoliko večjo začetno naložbo javnega naročnika za pridobitev blaga, storitve ali gradnje, pa zaradi prihrankov v celotni življenjski dobi predmeta naročanja in zmanjšanja okoljskih obremenitev dolgoročno praviloma pomeni znižanje odhodkov naročnika oziroma proračuna Republike Slovenije. Pri tem konkretna ocena prihrankov brez temeljite analize trga in segmentiranja dosedanjih potrošnih navad javnih naročnikov ni mogoča. Iz analize okoljskih in finančnih učinkov zelenega javnega naročanja v okviru skupnih javnih naročil Vlade Republike Slovenije pa izhaja, da so državni organi zgolj pri naročanju vozil, električne energije in elektronske pisarniške opreme v letih 2011 in 2012 na račun zmanjšanja izpustov CO2 in porabe električne energije v celotni življenjski dobi naročenih proizvodov prihranili oziroma zmanjšali odhodke za 5.719.352 EUR. |
| 8. Predstavitev sodelovanja javnosti |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na podportalu E-demokracija in spletni strani predlagatelja. | DA |
| Datum objave: 29. 9. 2014 V razpravo so bili vključeni: / Pripombe je podala družba Autocommerce, d. o. o., in sicer je opozorila na potencialno izkrivljanje konkurence med vozili, ki uporabljajo različne energente, če se pri ocenjevanju ponudb iz izračuna po metodologiji za oceno stroškov v življenjski dobi vozila izloča le davek na dodano vrednost, ne pa tudi trošarina, prispevek za zagotavljanje prihrankov energije in okoljska dajatev za CO2. Bistvena nerešena vprašanja: / Javnost je bila vključena v pripravo gradiva. |
| 9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti | DA |
| 10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade | DA |
| dr. Dušan Mramor minister za finance |

PRILOGE:

- predlog sklepa Vlade Republike Slovenije (priloga 1)

- spremni dopis gradiva, namenjen izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji Vlade Republike Slovenije (priloga 2)

- predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (priloga 3)

- izjava o skladnosti podzakonskega akta s pravnim redom EU (priloga 4)

- korelacijska tabela (priloga 5)

PRILOGA 1

Številka:

Ljubljana,

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) in prvega odstavka 43. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12 in 19/14) je Vlada Republike Slovenije na ... redni seji dne … pod točko … sprejela naslednji

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

mag. Darko Krašovec

GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:

- ministrstva,

- vladne službe.

PRILOGA 3

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) in prvega odstavka 43. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12 in 19/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju

- člen

V Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenašajo:

- Direktiva 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (UL L št. 120 z dne 15. maja 2009, str. 5) ter

- 6. člen in del priloge III Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. novembra 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/EU).«.

- člen

V drugem odstavku 4. člena se število »12« nadomesti s številom »13«.

V četrtem odstavku se v drugem oklepaju za besedilom »18/07« doda besedilo »in 12/13«.

- člen

V 5. členu se v šesti alineji besedilo »pomivalnimi stroji in« nadomesti z besedilom »pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in«.

Za enajsto alinejo, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:

»   –  električne sijalke in svetilke.«.

- člen

V prvem odstavku 6. člena se število »12« nadomesti s številom »13«.

V drugem odstavku se besedilo »osme, desete in enajste« nadomesti z besedilom »osme in desete«.

V četrtem odstavku se število »12« nadomesti s številom »13«.

Za šestim odstavkom se dodata nov sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:

»(7) Kadar je to skladno s stroškovno učinkovitostjo, ekonomsko izvedljivostjo, širšo trajnostjo, tehnično ustreznostjo in zadostno konkurenco ter je predmet javnega naročanja vezan na rabo energije, mora naročnik na en ali več načinov iz prvega odstavka 4. člena te uredbe v postopek javnega naročanja vključiti okoljsko zahtevo za blago najvišjega razreda energijske učinkovitosti, razen če je v Prilogah 4, 5, 6, 10, 11 ali 13 te uredbe drugače določeno. Javno naročilo mora naročnik oblikovati tako, da se glede na celoten predmet naročanja doseže najboljša mogoča energetska učinkovitost. Javna naročila storitev, ki imajo znaten energetski vidik, mora naročnik naročati ob upoštevanju možnosti dolgoročnega prihranka energije. Pri naročanju storitev mora naročnik zahtevati, da jih ponudniki opravljajo z uporabo blaga, ki izpolnjuje merila najvišjega razreda energijske učinkovitosti oziroma zahteve glede energijske učinkovitosti iz Prilog 1 do 13 te uredbe, razen če uporaba blaga ni neposredno povezana s predmetom naročanja, ponudnik že razpolaga s potrebnim blagom ali namerava za izvedbo naročila uporabiti rabljeno blago.

(8) Kadar so predmet javnega naročanja pnevmatike, mora naročnik javno naročilo oblikovati tako, da najmanj 90 % števila vseh artiklov pnevmatik izpolnjuje zahteve iz točke 11.1.2 Priloge 11 te uredbe.«.

- člen

V Prilogi 1 se 2. podtočka točke 1.1.4 spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.

- člen

V Prilogi 2 se 1. podtočka točke 2.1.4 in 4. podtočka točke 2.3.3 spremenita tako, da se glasita:

»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.

- člen

V Prilogi 3 se 1. podtočka točke 3.1.4, 1. podtočka točke 3.3.3, 1. podtočka točke 3.5.4 in 1. podtočka točke 3.7.3 spremenijo tako, da se glasijo:

»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.

- člen

V Prilogi 4 se 2. podtočka točke 4.1.3, 2. podtočka točke 4.3.3, 2. podtočka točke 4.5.3 in 2. podtočka točke 4.7.3 spremenijo tako, da se glasijo:

»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.

- člen

V Prilogi 5 se 1. podtočka točke 5.1.4 spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.

- člen

Priloga 6 se nadomesti z novo Prilogo 6, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.

- člen

V Prilogi 7 se v točki 7.1.4 v 1. podtočki vrednost »0,15« nadomesti z vrednostjo »0,10«.

V točki 7.1.5 se 1. podtočka spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.

V točki 7.2.3 se v 1. podtočki prvi stavek nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»Ponudnik mora izdelati program in način usposabljanja upravljavca stavbe ter ga dostaviti naročniku.«,

4. podtočka pa se spremeni tako, da glasi:

»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.

- člen

V Prilogi 8 se v točki 8.1.2 v 5. podtočki beseda »embalaža« nadomesti z besedo »blago«.

V točki 8.1.4 se 1. podtočka spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.

- člen

V Prilogi 9 se 2. podtočka točke 9.1.3, 2. podtočka točke 9.2.3, 2. podtočka točke 9.3.3, 2. podtočka točke 9.4.3, 2. podtočka točke 9.5.3, 2. podtočka točke 9.6.3, 2. podtočka točke 9.7.3 in 2. podtočka točke 9.8.3 spremenijo tako, da se glasijo:

»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.

- člen

V Prilogi 10 se v 1. podtočki točke 10.1.2 v odstavku za tabelo, ki določa vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam, v prvem stavku besedilo »brez davka na dodatno vrednost« nadomesti z besedama »brez davkov«, v drugem stavku se za besedama »ceno energenta« dodata besedi »brez davkov«, v četrtem stavku pa se besedilo »brez davka na dodano vrednost« nadomesti z besedama »brez davkov«.

1. podtočka točke 10.1.3 se spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.

V 1. podtočki točke 10.3.2 se v odstavku za tabelo, ki določa vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam, v prvem stavku besedilo »brez davka na dodano vrednost« nadomesti z besedama »brez davkov«, v drugem stavku se za besedama »ceno energenta« dodata besedi »brez davkov«, v četrtem stavku pa se besedilo »brez davka na dodano vrednost« nadomesti z besedama »brez davkov«.

1. podtočka točke 10.3.3 se spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.

1. podtočka točke 10.5.3 se spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.

V 1. podtočki točke 10.7.3 se v odstavku za tabelo, ki določa vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam, v prvem stavku besedilo »brez davka na dodano vrednost« nadomesti z besedama »brez davkov«, v drugem stavku se za besedama »ceno energenta« dodata besedi »brez davkov«, v četrtem stavku pa se besedilo »brez davka na dodano vrednost« nadomesti z besedama »brez davkov«.

1. podtočka točke 10.7.4 se spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.

1. podtočka točke 10.8.3 se spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.

- člen

Priloga 11 se nadomesti z novo Prilogo 11, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.

- člen

Za Prilogo 12 se doda nova Priloga 13, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

- člen

Postopki javnega naročanja, za katere so bila obvestila iz 2., 4. ali 6. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) ali iz 2., 4. ali 6. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12 in 19/14) poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih. Če še ni potekel rok za oddajo ponudb, lahko naročnik ob upoštevanju te uredbe spremeni razpisno dokumentacijo in javno naročilo odda v skladu s to uredbo spremenjenimi določbami uredbe.

Postopki s pogajanji brez predhodne objave in postopki s pogajanji po predhodni objavi, v katerih naročnik ne objavi obvestila iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) ali 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12 in 19/14), ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko naročnik v postopek s pogajanji po predhodni objavi ali postopek s pogajanji brez predhodne objave vključi s to uredbo spremenjene okoljske zahteve, če pogajanja s ponudniki niso bila zaključena pred uveljavitvijo te uredbe.

Posamezna naročila, oddana na podlagi okvirnega sporazuma, sklenjenega pred uveljavitvijo te uredbe, se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma.

- člen

Ne glede na temeljne zahteve iz točke 11.1.2 Priloge 11 lahko naročnik do 1. julija 2016 v tehničnih specifikacijah, ki jih opredeli v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o naročilu, ki ga objavi na portalu javnih naročil, določi za:

- zimske pnevmatike (z oznako snežinke), ki so uvrščene v razred C1, nižji razred glede na izkoristek goriva in razred glede na oprijem na mokri podlagi, vendar ne nižjega od razreda E, zaradi česar morajo imeti pnevmatike koeficient kotalnega upora KKU, izražen v kg/t, manjši ali enak 10,5, in indeks oprijema na mokri podlagi G večji ali enak 1,10,

- zimske pnevmatike (z oznako snežinke), ki so uvrščene v razred C2, nižji razred glede na izkoristek goriva in razred glede na oprijem na mokri podlagi, vendar ne nižjega od razreda E, zaradi česar morajo imeti pnevmatike koeficient kotalnega upora KKU, izražen v kg/t, manjši ali enak 9,2, in indeks oprijema na mokri podlagi G večji ali enak 0,95,

- zimske pnevmatike (z oznako snežinke), ki so uvrščene v razred C3, nižji razred glede na izkoristek goriva, vendar ne nižjega od razreda D, zaradi česar morajo imeti pnevmatike koeficient kotalnega upora KKU, izražen v kg/t, manjši ali enak 7,0.

V primeru iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka mora naročnik v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o naročilu, ki ga objavi na portalu javnih naročil, opredeliti tudi merilo za izbor »boljši razred glede na oprijem na mokri podlagi« in zimske pnevmatike (z oznako snežinke), ki so uvrščene v višji razred glede na oprijem na mokri podlagi od razreda iz prejšnjega odstavka, ob upoštevanju načela sorazmernosti v okviru meril točkovati z dodatnimi točkami.

- člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Ljubljana,

EVA 2013-1611-0191

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

dr. Miro Cerar

predsednik

Priloga 6:	Temeljne okoljske zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje, sušilne stroje, sesalnike in klimatske naprave

Ta priloga se uporablja, kadar so predmet javnega naročila:

- gospodinjski hladilni aparati, napajani iz električnega omrežja in s prostornino shranjevalnega prostora med 10 in 1.500 litri, gospodinjski hladilni aparati, napajani iz električnega omrežja, ki jih je mogoče napajati tudi akumulatorsko, vključno s tistimi za negospodinjsko uporabo ali hlajenje stvari, ki niso živila, in vgradnimi aparati (hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije),

- gospodinjski pralni stroji, napajani iz električnega omrežja, in gospodinjski pralni stroji, napajani iz električnega omrežja, ki jih je mogoče napajati tudi akumulatorsko, vključno s tistimi za negospodinjsko uporabo in vgradnimi gospodinjskimi pralnimi stroji (pralni stroji),

- pomivalni stroji, napajani iz električnega omrežja, in gospodinjski pomivalni stroji, napajani iz električnega omrežja, ki jih je mogoče napajati tudi akumulatorsko, vključno s tistimi za negospodinjsko uporabo in vgradnimi gospodinjskimi pomivalnimi stroji (pomivalni stroji),

- klimatske naprave, napajane iz električnega omrežja z nazivno zmogljivostjo ≤ 12 kW za hlajenje, če izdelek nima funkcije hlajenja pa za ogrevanje,

- sušilni stroji, ki delujejo na električno energijo iz omrežja ali na plin, so prostostoječi ali vgradni, se uporabljajo za gospodinjske in negospodinjske namene ter niso namenjeni profesionalni uporabi,

- sesalniki, ki se napajajo iz električnega omrežja, in sesalnike, ki se napajajo iz električnega omrežja in akumulatorja (hibridni sesalniki), ter so namenjeni odstranjevanju umazanije s površine, predvidene za čiščenje, z zračnim tokom.

Ta priloga se ne uporablja, kadar je predmet javnega naročila sesalnik za mokro sesanje, sesalnik za mokro in suho sesanje, akumulatorski, robotski, industrijski ali centralni sesalnik, talni loščilnik ali sesalnik za zunanjo uporabo.

  - Temeljne okoljske zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije

| 6.1.1 Predmet javnega naročila |
| --- |
| Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način: |
| 1. | Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija v razredu energijske učinkovitosti A+ ali več. |
| 6.1.2 Tehnične specifikacije |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: |
| 1. | Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 44, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 6.1.3 Merila za izbor |
| 1. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. Ponudba s hladilnikom, zamrzovalnikom ali njuno kombinacijo, ki ima indeks energijske učinkovitosti EEI < 33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 6.1.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |
| 1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

  - Temeljne okoljske zahteve za pralne stroje

| 6.2.1 Predmet javnega naročila |
| --- |
| Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način: |
| 1. | Pralni stroj v razredu energijske učinkovitosti A+ ali več. |
| 6.2.2 Tehnične specifikacije |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: |
| 1. | Pralni stroj mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 0,59, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Pralni stroj mora zagotavljati, da je delež vsebnosti preostale vlage D < 54, zaradi česar je pralni stroj uvrščen v razred učinkovitosti ožemanja B ali v višji razred učinkovitosti ožemanja. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o učinkovitosti ožemanja ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 6.2.3 Merila za izbor |
| 1. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. Ponudba s pralnim strojem, ki ima indeks energijske učinkovitosti EEI < 52, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Merilo »višji razred učinkovitosti ožemanja«. Ponudba s pralnim strojem, ki ima delež vsebnosti preostale vlage D < 45, zaradi česar je uvrščen v razred učinkovitosti ožemanja A, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 6.2.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |
| 1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

  - Temeljne okoljske zahteve za pomivalne stroje

| 6.3.1 Predmet javnega naročila |
| --- |
| Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način: |
| 1. | Pomivalni stroj v razredu energijske učinkovitosti A+ ali več. |
| 6.3.2 Tehnične specifikacije |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: |
| 1. | Pomivalni stroj mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 63, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Pomivalni stroj mora imeti indeks učinkovitosti sušenja ID > 0,86, zaradi česar je uvrščen v razred učinkovitosti sušenja B ali v višji razred učinkovitosti sušenja. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o učinkovitosti sušenja ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 6.3.3 Merila za izbor |
| 1. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. Ponudba s pomivalnim strojem, ki ima indeks energijske učinkovitosti EEI < 56, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Merilo »višji razred učinkovitosti sušenja«. Ponudba s pomivalnim strojem, ki ima indeks učinkovitosti sušenja ID > 1,08, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 6.3.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |
| 1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

  - Temeljne okoljske zahteve za klimatske naprave

| 6.4.1 Predmet javnega naročila |
| --- |
| Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način: |
| 1. | Klimatska naprava v razredu energijske učinkovitosti A ali več. |
| 6.4.2 Tehnične specifikacije |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: |
| 1. | Enokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 2,30, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred energijske učinkovitosti. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Dvokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 3,10, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred energijske učinkovitosti. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 3. | Klimatska naprava, ki ni enokanlna ali dvokanalna, mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 5,10 in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 3,40, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali v višji razred energijske učinkovitosti. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 6.4.3 Merila za izbor |
| 1. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. Ponudba z enokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 2,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. Ponudba z dvokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 3,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 3. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. Ponudba z klimatsko napravo, ki ni enokanalna ali dvokanalna in ima razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 5,60 in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 4,00, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 6.4.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |
| 1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

6.5	Temeljne okoljske zahteve za sušilne stroje

| 6.5.1 Predmet javnega naročila |
| --- |
| Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način: |
| 1. | Sušilni stroj v razredu energijske učinkovitosti A+ ali več. |
| 6.5.2 Tehnične specifikacije |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali predmet posameznega sklopa, določi: |
| 1. | Sušilni stroj mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 42, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Kondenzacijski sušilni stroj mora imeti ponderirano kondenzacijsko učinkovitost Ct > 70, zaradi česar je uvrščen v razred kondenzacijske učinkovitosti C ali višji razred kondenzacijske učinkovitosti. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o učinkovitosti sušenja ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 6.5.3 Merila za izbor |
| 1. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. Ponudba s sušilnim strojem, ki ima indeks energijske učinkovitosti EEI < 32, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višji razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Merilo »višji razred kondenzacijske učinkovitosti«. Ponudba s kondenzacijskim sušilnim strojem, ki ima ponderirano kondenzacijsko učinkovitost Ct > 80, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred kondenzacijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 6.5.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |
| 1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

6.6 	Temeljne okoljske zahteve za sesalnike

| 6.6.1 Predmet javnega naročila |
| --- |
| Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način: |
| 1. | Sesalnik v razredu energijske učinkovitosti in razredu izpusta prahu C ali več ter z boljšo zmogljivostjo pobiranja prahu. |
| 6.6.2 Tehnične specifikacije |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali predmet posameznega sklopa, določi: |
| 1. | Sesalnik mora imeti letno porabo energije AE ≤ 40 kWh/leto, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti C. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Sesalnik mora imeti zmogljivost pobiranja prahu na preprogi dpuc ≥ 0,79 in zmogljivost pobiranja prahu na trdih tleh dpuhf ≥ 1,02, zaradi česar je uvrščen v razred učinkovitosti čiščenja D ali višji razred učinkovitosti čiščenja. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 3. | Sesalnik mora imeti izpust prahu dre ≤ 0,20 %, zaradi česar je uvrščen v razred izpusta prahu C ali višji razred izpusta prahu. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o učinkovitosti sušenja ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 6.6.3 Merila za izbor |
| 1. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. Ponudba s sesalnikom, ki ima letno porabo energije AE ≤ 34 kWh/leto, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Merilo »višji razred učinkovitosti čiščenja«. Ponudba s sesalnikom, ki ima zmogljivost pobiranja prahu na preprogi dpuc ≥ 0,83 in zmogljivost pobiranja prahu na trdih tleh dpuhf ≥ 1,05, zaradi česar je uvrščen v razred učinkovitosti čiščenja C ali višji razred učinkovitosti čiščenja, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 3. | Merilo »višji razred izpusta prahu«. Ponudba s sesalnikom, ki ima izpust prahu dre ≤ 0,08 %, zaradi česar je uvrščen v razred izpusta prahu B ali višji razred izpusta prahu, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 6.6.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |
| 1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

Priloga 11:	Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pnevmatike

Ta priloga se uporablja, kadar so predmet javnega naročila nove pnevmatike.

11. 1 	Temeljne okoljske zahteve za pnevmatike

| 11.1.1 Predmet javnega naročila |
| --- |
| Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način: |
| 1. | Pnevmatike z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi. |
| 11.1.2 Tehnične specifikacije |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, določi: |
| 1. | Pnevmatike, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred: C1, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU ≤ 9,0, C2, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU ≤ 8,0, C3, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, KKU ≤ 6,0, zaradi česar so uvrščene najmanj v razred C glede na izkoristek goriva. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. |
| 2. | Pnevmatike, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred: C1, morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G ≥ 1,25, C2, morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G ≥ 1,10, C3, morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi G ≥ 0,95, zaradi česar so uvrščene najmanj v razred C glede na oprijem na mokri podlagi. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o uvrstitvi v razred glede na oprijem na mokri podlagi ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. |
| 11.1.3 Merila za izbor |
| 1. | Merilo »boljši razred energijske učinkovitosti«. Ponudba s pnevmatikami, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred C1 in imajo koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t: 6,6 ≤ KKU ≤ 7,7, zaradi česar so uvrščene v razred B glede na izkoristek goriva; KKU ≤ 6,5, zaradi česar so uvrščene v razred A glede na izkoristek goriva; se upoštevaje načelo sorazmernosti v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami. Ponudba s pnevmatikami, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred C2 in imajo koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t: 5,6 ≤ KKU ≤ 6,7, zaradi česar so uvrščene v razred B glede na izkoristek goriva; KKU ≤ 5,5, zaradi česar so uvrščene v razred A glede na izkoristek goriva; se upoštevaje načelo sorazmernosti v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami. Ponudba s pnevmatikami, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred C3 in imajo koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t: 4,1 ≤ KKU ≤ 5,0, zaradi česar so uvrščene v razred B glede na izkoristek goriva; KKU ≤ 4,0, zaradi česar so uvrščene v razred A glede na izkoristek goriva; se upoštevaje načelo sorazmernosti v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. |
| 11.1.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |
| 1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

Priloga 13: Temeljne okoljske zahteve za električne sijalke in svetilke

Ta priloga se uporablja, kadar so predmet javnega naročila:

- električne sijalke, kot so žarnice z nitko, fluorescenčne sijalke, visokointenzivnostne razelektrilne sijalke, LED-sijalke in LED-moduli, ter

- svetilke, ki so zasnovane za uporabo v kombinaciji z navedenimi sijalkami, vključno s svetilkami, ki so sestavni del drugih proizvodov (npr. pohištva).

13.1 	Temeljne okoljske zahteve za električne sijalke

| 13.1.1 Predmet javnega naročila |
| --- |
| Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način: |
| 1. | Energetsko učinkovite sijalke. |
| 13.1.2 Tehnične specifikacije |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali predmet posameznega sklopa, določi: |
| 1. | Neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti: halogenska žarnica (z volframovo nitko): EEI ≤ 0,80, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti C ali višji razred energijske učinkovitosti; kompaktna fluorescenčna sijalka brez vdelanih predstikalnih naprav: EEI ≤ 0,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti; kompaktna fluorescenčna sijalka v obliki krogle, hruške, reflektorske sijalke ali sijalke za lestence z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti; vse sijalke, razen halogenskih žarnic z indeksom barvne reprodukcije CRI ≥ 90: EEI ≤ 0,60, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti; vse druge kompaktne fluorescenčne sijalke z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,24, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; cevasta fluorescenčna sijalka 15 W T8 in miniaturna cevasta fluorescenčna sijalka: EEI ≤ 0,60, zaradi česar sta uvrščeni v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti; okrogla cevasta sijalka: EEI ≤ 0,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti; druge cevaste fluorescenčne sijalke: EEI ≤ 0,24, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; vse druge sijalke, vključno z LED-sijalkami in razelektrilnimi sijalkami: EEI ≤ 0,24, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti. Usmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti: halogenska žarnica (z volframovo nitko): EEI ≤ 1,20, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti C ali višji razred energijske učinkovitosti; kompaktna fluorescenčna sijalka brez vdelanih predstikalnih naprav: EEI ≤ 0,95, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti; kompaktna fluorescenčna sijalka v obliki krogle, hruške, reflektorske sijalke ali sijalke za lestence z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,95, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti; vse sijalke, razen halogenskih žarnic z indeksom barvne reprodukcije CRI ≥ 90: EEI ≤ 0,95, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti; vse druge kompaktne fluorescenčne sijalke z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,40, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; cevasta fluorescenčna sijalka 15 W T8 in miniaturna cevasta fluorescenčna sijalka: EEI ≤ 0,95, zaradi česar sta uvrščeni v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti; okrogla sijalka: EEI ≤ 0,95, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti; druge cevaste fluorescenčne sijalke: EEI ≤ 0,40, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; vse druge sijalke, vključno z LED-sijalkami in razelektrilnimi sijalkami: EEI ≤ 0,40, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 13.1.3 Merila za izbor |
| 1. | Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. Ponudba z neusmerjeno sijalko, ki ima indeks energijske učinkovitosti: halogenska žarnica (z volframovo nitko): EEI ≤ 0,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti; kompaktna fluorescenčna sijalka brez vdelanih predstikalnih naprav: EEI ≤ 0,24, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; kompaktna fluorescenčna sijalka v obliki krogle, hruške, reflektorske sijalke ali sijalke za lestence z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,24, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; vse sijalke, razen halogenskih žarnic z indeksom barvne reprodukcije CRI ≥ 90: EEI ≤ 0,24, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; vse druge kompaktne fluorescenčne sijalke z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,17, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti; cevasta fluorescenčna sijalka 15 W T8 in miniaturna cevasta fluorescenčna sijalka: EEI ≤ 0,24, zaradi česar sta uvrščeni v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; okrogla cevasta sijalka: EEI ≤ 0,24, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; druge cevaste fluorescenčne sijalke: EEI ≤ 0,17, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti; vse druge sijalke, vključno z LED-sijalkami in razelektrilnimi sijalkami: EEI ≤ 0,17, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti; se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Ponudba z usmerjeno sijalko, ki ima indeks energijske učinkovitosti: halogenska žarnica (z volframovo nitko): EEI ≤ 0,95, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti B ali višji razred energijske učinkovitosti; kompaktna fluorescenčna sijalka brez vdelanih predstikalnih naprav: EEI ≤ 0,40, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; kompaktna fluorescenčna sijalka v obliki krogle, hruške, reflektorske sijalke ali sijalke za lestence z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,40, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; vse sijalke, razen halogenskih žarnic z indeksom barvne reprodukcije CRI ≥ 90: EEI ≤ 0,40, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; vse druge kompaktne fluorescenčne sijalke z vdelanimi predstikalnimi napravami: EEI ≤ 0,18, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti; cevasta fluorescenčna sijalka 15 W T8 in miniaturna cevasta fluorescenčna sijalka: EEI ≤ 0,40, zaradi česar sta uvrščeni v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; okrogla cevasta sijalka: EEI ≤ 0,40, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višji razred energijske učinkovitosti; druge cevaste fluorescenčne sijalke: EEI ≤ 0,18, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti; vse druge sijalke, vključno z LED-sijalkami in razelektrilnimi sijalkami: EEI ≤ 0,18, zaradi česar so uvrščene v razred energijske učinkovitosti A+ ali višji razred energijske učinkovitosti; se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Merilo »daljša življenjska doba«. Ponudba s sijalko, ki ima življenjsko dobo daljšo od: halogenska žarnica (z volframovo nitko): 2000 ur; kompaktna fluorescenčna sijalka v obliki krogle, hruške, reflektorske sijalke ali sijalke za lestence: 6000 ur; vse druge kompaktne fluorescenčne sijalke: 10 000 ur; okrogla cevasta sijalka: 7500 ur; cevasta fluorescenčna sijalka T8 z elektromagnetnimi predstikalnimi napravami v obstoječem sistemu: 15 000 ur; druge cevaste fluorescenčne sijalke: 20 000 ur; visokointenzivnostna razelektrilna neusmerjena sijalka: 12 000 ur; visokointenzivnostna razelektrilna usmerjena sijalka: 9000 ur; »retrofit« LED-sijalka z vgrajeno krmilno napravo: 15 000 ur; druge LED-sijalke: 20 000 ur; se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 3. | Merilo »nizka vsebnost živega srebra«. Ponudba s fluorescenčnimi sijalkami, razen z okroglimi sijalkami, ki imajo vsebnost živega srebra: kompaktna fluorescenčna sijalka moči P < 30 W: Hg ≤ 2,5 mg/sijalko; kompaktna fluorescenčna sijalka moči P ≥ 30 W: Hg ≤ 3 mg/sijalko; cevasta fluorescenčna sijalka T5 z življenjsko dobo manj kot 25 000 ur: Hg ≤ 2,5 mg/sijalko; sijalka T5 z življenjsko dobo 25 000 ur ali več: Hg ≤ 4 mg/sijalko; cevasta fluorescenčna sijalka T8 moči P < 70 W in življenjsko dobo manj kot 25 000 ur: Hg ≤ 3,5 mg/sijalko; cevasta fluorescenčna sijalka T8 moči P ≥ 70 W: Hg ≤ 5 mg/sijalko; sijalke T8 z življenjsko dobo 25 000 ur ali več: Hg ≤ 5 mg/sijalko; se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 13.1.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |
| 1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

13.2 	Temeljne okoljske zahteve za svetilke

| 13.2.1 Predmet javnega naročila |
| --- |
| Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način: |
| 1. | Energetsko učinkovite svetilke. |
| 13.2.2 Tehnične specifikacije |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali predmet posameznega sklopa, določi: |
| 1. | Svetilka mora omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije, opredeljene v točki 13.1.2 te priloge. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve |
| 13.2.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila |
| Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: |
| 1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. |

Obrazložitev:

Pretežen del uredbe se nanaša na prenos 6. člena in dela priloge III Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. novembra 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/EU). V skladu z njenimi določbami morajo namreč javni naročniki pri naročanju proizvodov, ki so vezani na rabo energije, ob upoštevanju tehnične ustreznosti, ponudbe na trgu, stroškovne učinkovitosti, ekonomske izvedljivosti in širše trajnosti naročati proizvode najboljše energetske učinkovitosti. Z manjšo porabo energije na podlagi ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti lahko javni naročniki v celotni življenjski dobi proizvoda dosegajo prihranke. Posredno pa se z zelenim javnim naročanjem spodbuja trg k preusmeritvi v proizvodnjo in prodajo energetsko učinkovitejših izdelkov, stavb in storitev, državljane in zasebne gospodarske subjekte pa k spreminjanju vedenjskih vzorcev pri porabi energije, kar je namen Direktive 2012/27/EU. V skladu s strateškimi dokumenti Evropske unije naj bi namreč do leta 2020 dosegli cilj 20-odstotnega prihranka porabe primarne energije. Ob upoštevanju predpisov Evropske unije o označevanju posameznih vrst proizvodov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki o proizvodu se tako z uredbo opredeljujejo okoljske zahteve za sušilne stroje, sesalnike ter električne sijalke in svetilke, in sicer z dopolnitvijo Priloge 6 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13) in novo Prilogo 13.

S to uredbo se zaradi obsega in vsebine ponudbe na trgu spreminjajo tudi okoljske zahteve za pnevmatike. Po novem bo moralo okoljske zahteve iz Priloge 11 Uredbe o zelenem javnem naročanju izpolnjevati najmanj 90 % vseh artiklov pnevmatik, doslej pa so morali te zahteve izpolnjevati vsi artikli pnevmatik. Poleg tega uredba določa tudi prehodno obdobje z nižjimi okoljskimi zahtevami za naročanje zimskih pnevmatik do 1. 7. 2016.

V skladu s pripombami zainteresirane javnosti in pojasnilom Evropske komisije v zvezi z njimi se spreminja Priloga 10 Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki ureja zeleno javno naročanje vozil, in sicer tako, da se pri ocenjevanju ponudb po merilu »ocena stroškov v življenjski dobi vozila« iz izračuna izloči ne le davek na dodano vrednost, temveč tudi drugi davki, kot so trošarina, prispevek za zagotavljanje prihrankov energije in okoljska dajatev za CO2.

Hkrati se v prilogah 7 in 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13) brez poseganja v vsebino okoljskih zahtev odpravljajo neskladja oziroma napake v izrazoslovju, v vseh prilogah Uredbe o zelenem javnem naročanju pa se terminologija glede odstopa od pogodbe usklajuje s terminologijo v Obligacijskem zakoniku.

# Footnotes

Besedilo Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 200 z dne 21. julija 2009, str. 1): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0661:sl:NOT.