PRILOGA 1

AMORTIZACIJSKE STOPNJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, KI SPADAJO V JAVNO INFRASTRUKTURO, IN AMORTIZACIJSKE STOPNJE OSNOVNIH SREDSTEV IN NAPRAV, KI NISO JAVNA INFRASTRUKTURA, VENDAR SE UPORABLJAJO ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE

| Amortizacijske stopnje — oskrba s pitno vodo (že zgrajeno in predano v uporabo do uveljavitve te uredbe) |
| --- |
| Amortizacijska skupina | Življenjska doba (v letih) | Amortizacijska stopnja (v %) |
| Omrežje vodovoda TE — tesal | 33,33 | 3,00 |
| Omrežje vodovoda JE — jeklo | 33,33 | 3,00 |
| Omrežje vodovoda PVC (DN ≤ 150 mm) | 33,33 | 3,00 |
| Omrežje vodovoda PVC (DN > 150 mm) | 20,00 | 5,00 |
| Omrežje vodovoda LŽ — lito železo | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje vodovoda NL — nodularna litina | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje vodovoda AC — azbestni cement | 40,00 | 2,50 |
| Omrežje vodovoda PE — tankostenski polietilen | 20,00 | 5,00 |
| Omrežje vodovoda PE — polietilen | 33,33 | 3,00 |
| Omrežje vodovoda — drugi materiali | 33,33 | 3,00 |
| Jaški na omrežju vodovoda* |  |  |
| Objekti vodovoda z vgrajeno električno napeljavo (vodni zbiralniki, črpališča, zajetja, vodnjaki, vrtine, objekti za čiščenje in dezinfekcijo ter drugi gradbeni objekti) | 40,00 | 2,50 |
| Zunanja ureditev objektov vodovoda | 25,00 | 4,00 |
| Električna oprema vodovoda (črpalni agregati, električne razdelilne omare, nizkonapetostni bloki, visokonapetostni bloki, transformatorji, električni agregati in druga električna oprema) | 10,00 | 10,00 |
| Strojna oprema vodovoda (strojna inštalacijska oprema, tlačne posode in druga strojna oprema) | 10,00 | 10,00 |
| Merilna in regulacijska oprema vodovoda (merilno-regulacijska oprema, oprema za krmiljenje) | 6,67 | 15,00 |
| Oprema za pripravo vode (čiščenje, dezinfekcija) | 10,00 | 10,00 |
| Oprema za vodenje in prenos podatkov (telemetrija) | 14,29 | 7,00 |
| Laboratorijska oprema | 6,67 | 15,00 |
| Vozni park — osebna vozila | 8,00 | 12,50 |
| Vozni park — tovorna vozila | 7,14 | 14,00 |
| Računalniška, strojna in programska oprema ter tehnično varovanje | 4,00 | 25,00 |
| Pisarniška oprema | 8,33 | 12,00 |
| Upravne stavbe in skladišča | 60,00 | 1,67 |
| Zunanja ureditev upravnih stavb in skladišč | 25,00 | 4,00 |

* Obravnava se kot sestavni del omrežja vodovoda.

| Amortizacijske stopnje — oskrba s pitno vodo (zgrajeno in predano v uporabo po uveljavitve te uredbe) |
| --- |
| Amortizacijska skupina | Življenjska doba (v letih) | Amortizacijska stopnja (v %) |
| Omrežje vodovoda GRP — armirane poliestrske cevi | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje vodovoda JE — jeklo | 33,33 | 3,00 |
| Omrežje vodovoda PVC (DN ≤ 150 mm) | 33,33 | 3,00 |
| Omrežje vodovoda PVC (DN > 150 mm) | 20,00 | 5,00 |
| Omrežje vodovoda DL — duktilna litina | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje vodovoda PE — polietilen | 50,00 | 2,00 |
| Jaški na omrežju vodovoda* |  |  |
| Objekti vodovoda z vgrajeno električno napeljavo (vodni zbiralniki, črpališča, zajetja, vodnjaki, vrtine, objekti za čiščenje in dezinfekcijo ter drugi gradbeni objekti) | 40,00 | 2,50 |
| Zunanja ureditev objektov vodovoda | 25,00 | 4,00 |
| Električna oprema vodovoda (črpalni agregati, električne razdelilne omare, nizkonapetostni bloki, visokonapetostni bloki, transformatorji, električni agregati in druga električna oprema) | 10,00 | 10,00 |
| Strojna oprema vodovoda (strojna inštalacijska oprema, tlačne posode in druga strojna oprema) | 10,00 | 10,00 |
| Merilna in regulacijska oprema vodovoda (merilno-regulacijska oprema, oprema za krmiljenje) | 6,67 | 15,00 |
| Oprema za pripravo vode (čiščenje, dezinfekcija) | 10,00 | 10,00 |
| Oprema za vodenje in prenos podatkov (telemetrija) | 14,29 | 7,00 |
| Laboratorijska oprema | 6,67 | 15,00 |
| Vozni park — osebna vozila | 8,00 | 12,50 |
| Vozni park — tovorna vozila | 7,14 | 14,00 |
| Računalniška, strojna in programska oprema ter tehnično varovanje | 4,00 | 25,00 |
| Pisarniška oprema | 8,33 | 12,00 |
| Upravne stavbe in skladišča | 60,00 | 1,67 |
| Zunanja ureditev upravnih stavb in skladišč | 25,00 | 4,00 |

* Obravnava se kot sestavni del omrežja vodovoda.

| Amortizacijske stopnje — odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (že zgrajeno in predano v uporabo do uveljavitve te uredbe) |
| --- |
| Amortizacijska skupina | Življenjska doba (v letih) | Amortizacijska stopnja (v %) |
| Omrežje kanalizacije BET — beton | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje kanalizacije KER — keramika | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje kanalizacije AC — azbestni cement | 40,00 | 2,50 |
| Omrežje kanalizacije JE — jeklo | 33,33 | 3,00 |
| Omrežje kanalizacije LZ — lito železo | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje kanalizacije NL — nodularna litina | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje kanalizacije TE (GRP) — armirane centrifugirane poliestrske cevi | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje kanalizacije PVC — polivinilklorid | 33,30 | 3,00 |
| Omrežje kanalizacije PE — polietilen | 33,30 | 3,00 |
| Omrežje kanalizacije PP — polipropen | 33,30 | 3,00 |
| Omrežje kanalizacije — drugi materiali | 33,30 | 3,00 |
| Revizijski in priključni jaški, peskolovi, merilni objekti, lovilniki olj in maščob na omrežju kanalizacije* |  |  |
| Objekti kanalizacije z vgrajeno električno napeljavo (prečrpalnice, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, objekti za dezinfekcijo in drugi gradbeni objekti) | 40,00 | 2,50 |
| Zunanja ureditev objektov kanalizacije | 25,00 | 4,00 |
| Električna oprema kanalizacije (črpalni agregati, električne razdelilne omare, nizkonapetostni bloki, visokonapetostni bloki, transformatorji, električni agregati in druga električna oprema) | 10,00 | 10,00 |
| Strojna oprema kanalizacije (strojna inštalacijska oprema, dušilke in druga strojna oprema) | 10,00 | 10,00 |
| Merilna in regulacijska oprema kanalizacije | 6,67 | 15,00 |
| Oprema za vodenje in prenos podatkov (telemetrija) | 14,29 | 7,00 |
| Laboratorijska oprema | 6,67 | 15,00 |
| Vozni park — osebna vozila | 8,00 | 12,50 |
| Vozni park — tovorna vozila | 7,14 | 14,00 |
| Računalniška, strojna in programska oprema ter tehnično varovanje | 4,00 | 25,00 |
| Pisarniška oprema | 8,33 | 12,00 |
| Upravne stavbe in skladišča | 60,00 | 1,67 |
| Zunanja ureditev upravnih stavb in skladišč | 25,00 | 4,00 |

* Obravnava se kot sestavni del omrežja kanalizacije.

| Amortizacijske stopnje — odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (zgrajeno in predano v uporabo po uveljavitve te uredbe) |
| --- |
| Amortizacijska skupina | Življenjska doba (v letih) | Amortizacijska stopnja (v %) |
| Omrežje kanalizacije BET — beton | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje kanalizacije KER — keramika | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje kanalizacije NL — nodularna litina | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje kanalizacije GRP — armirane poliestrske cevi | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje kanalizacije PVC — polivinil klorid | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje kanalizacije PE — polietilen | 50,00 | 2,00 |
| Omrežje kanalizacije PP — polipropilen | 50,00 | 2,00 |
| Revizijski in priključni jaški, peskolovi, merilni objekti, lovilniki olj in maščob na omrežju kanalizacije* |  |  |
| Objekti kanalizacije z vgrajeno električno napeljavo (prečrpalnice, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, objekti za dezinfekcijo in drugi gradbeni objekti) | 40,00 | 2,50 |
| Zunanja ureditev objektov kanalizacije | 25,00 | 4,00 |
| Električna oprema kanalizacije (črpalni agregati, električne razdelilne omare, nizkonapetostni bloki, visokonapetostni bloki, transformatorji, električni agregati in druga električna oprema) | 10,00 | 10,00 |
| Strojna oprema kanalizacije (strojna inštalacijska oprema, dušilke in druga strojna oprema) | 10,00 | 10,00 |
| Merilna in regulacijska oprema kanalizacije | 6,67 | 15,00 |
| Oprema za vodenje in prenos podatkov (telemetrija) | 14,29 | 7,00 |
| Laboratorijska oprema | 6,67 | 15,00 |
| Vozni park — osebna vozila | 8,00 | 12,50 |
| Vozni park — tovorna vozila | 7,14 | 14,00 |
| Računalniška, strojna in programska oprema ter tehnično varovanje | 4,00 | 25,00 |
| Pisarniška oprema | 8,33 | 12,00 |
| Upravne stavbe in skladišča | 60,00 | 1,67 |
| Zunanja ureditev upravnih stavb in skladišč | 25,00 | 4,00 |

* Obravnava se kot sestavni del omrežja kanalizacije.

| Amortizacijske stopnje — čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (že zgrajeno in predano v uporabo do uveljavitve te uredbe) |
| --- |
| Amortizacijska skupina | Življenjska doba (v letih) | Amortizacijska stopnja (v %) |
| Gradbeni objekti na ČN | 40,00 | 2,50 |
| Električna oprema ČN (črpalni agregati, električne razdelilne omare, nizkonapetostni bloki, visokonapetostni bloki, transformatorji, električni agregati, puhala in druga električna oprema) | 10,00 | 10,00 |
| Strojna oprema ČN (strojna inštalacijska oprema, tlačne posode, oprema za ogrevanje, oprema za prezračevanje, grablje, strgala, peskolovi, maščobniki in druga strojna oprema) | 10,00 | 10,00 |
| Oprema za čiščenje odpadne vode (oprema za dehidracijo, oprema za pranje peska, oprema za dezinfekcijo vode in druga oprema za čiščenje odpadne vode) | 10,00 | 10,00 |
| Merilna in regulacijska oprema na ČN | 6,67 | 15,00 |
| Oprema za vodenje in prenos podatkov (telemetrija) | 14,29 | 7,00 |
| Laboratorijska oprema | 6,67 | 15,00 |
| Vozni park — osebna vozila | 8,00 | 12,50 |
| Vozni park — tovorna vozila | 7,14 | 14,00 |
| Računalniška, strojna in programska oprema ter tehnično varovanje | 4,00 | 25,00 |
| Pisarniška oprema | 8,33 | 12,00 |
| Upravne stavbe in skladišča | 60,00 | 1,67 |
| Zunanja ureditev objektov na ČN | 25,00 | 4,00 |

| Amortizacijske stopnje — zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov |
| --- |
| Amortizacijska skupina | Življenjska doba (v letih) | Amortizacijska stopnja (v %) |
| Smetarska vozila | 7,14 | 14,00 |
| Specialna vozila (samonakladalna vozila, kotalni prekucniki, tovorna vozila z dvigalom, pralno smetarsko vozilo in druga smetarska vozila) | 7,14 | 14,00 |
| Zabojniki za odpadke | 6,00 | 16,67 |
| Kontejnerji | 6,00 | 16,67 |
| Zbiralnice — oprema (brez zabojnikov) | 6,00 | 16,67 |
| Zbiralnice — gradbeni del | 15,00 | 6,67 |
| Zbirni center — oprema (brez zabojnikov in kontejnerjev) | 10,00 | 10,00 |
| Zbirni centri — gradbeni del | 40,00 | 2,50 |
| Oprema (cestna tehtnica, prekladalna postaja, stiskalnica, transportni trak, sortirnica, vsipni zalogovnik in druga oprema) | 10,00 | 10,00 |
| Objekti (zbiralnice, utrjene površine, delovna ploščad, nadstrešnica in drugi objekti) | 40,00 | 2,50 |
| Oprema za vodenje in prenos podatkov | 14,29 | 7,00 |
| Vozni park — osebna vozila | 8,00 | 12,50 |
| Računalniška, strojna in programska oprema ter tehnično varovanje | 4,00 | 25,00 |
| Pisarniška oprema | 8,33 | 12,00 |
| Upravne stavbe in skladišča | 60,00 | 1,67 |
| Zunanja ureditev upravnih stavb in skladišč | 25,00 | 4,00 |

| Amortizacijske stopnje — obdelava mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov |
| --- |
| Amortizacijska skupina | Življenjska doba (v letih) | Amortizacijska stopnja (v %) |
| Objekti za mehansko in biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov | 33,33 | 3,00 |
| Delovni stroji na odlagališču odpadkov (bager, nakladalnik, kompaktor in drugi delovni stroji) | 10,00 | 10,00 |
| Strojna oprema na odlagališču (tehtnica, naprava za pranje koles, kompresor, agregat in druga strojna oprema) | 10,00 | 10,00 |
| Električna oprema na odlagališču (transformator, razdelilni agregat, električne razdelilne omare, nizkonapetostni bloki, visokonapetostni bloki, električni agregati in druga električna oprema) | 10,00 | 10,00 |
| Objekti na odlagališču z vgrajeno električno napeljavo (garaže, mehanične delavnice, avtopralnice, objekti laboratorija in drugi objekti) | 40,00 | 2,50 |
| Zunanja ureditev objektov odlagališča | 25,00 | 4,00 |
| Odlagalno polje* |  |  |
| Merilna in regulacijska oprema | 6,67 | 15,00 |
| Laboratorijska oprema | 6,67 | 15,00 |
| Oprema za vodenje in prenos podatkov | 14,29 | 7,00 |
| Vozni park — osebna vozila | 8,00 | 12,50 |
| Vozni park — tovorna vozila | 7,14 | 14,00 |
| Računalniška, strojna in programska oprema ter tehnično varovanje | 4,00 | 25,00 |
| Pisarniška oprema | 8,33 | 12,00 |
| Upravne stavbe in skladišča | 60,00 | 1,67 |
| Zunanja ureditev upravnih stavb in skladišč | 25,00 | 4,00 |

* Obračunava se po funkcionalni metodi.