Priloga 2:

»Priloga 10: Obvezne vsebine elaborata »Prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti«

Iz elaborata mora biti razvidno stanje v koledarskem letu pred letom vložitve vloge na javni razpis in predvideno stanje v koledarskem letu po letu vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, pri čemer se upoštevajo predpisani standardi in normativi.

Vrste naložb, za katere se izkazuje prispevek k povečanju okoljske učinkovitosti, so:

Ureditev čistilnih naprav

Razvidna mora biti količina odpadne vode pred naložbo (npr. oddana v javno čistilno napravo) in predvidena količina očiščene vode.

Zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene

- Če gre za naložbo v zmanjšanje izpustov, mora biti razvidno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izpustov (CO2), pri čemer se upošteva metodologija po predpisu, ki določa metode za določanje prihrankov energije.

- Če gre za naložbo v varčevanje z vodo ali naložbo v uporabo reciklirane vode za tehnološke namene, mora biti razvidna zmanjšana poraba vode na enoto proizvoda. Kot letna poraba vode se šteje količina vode iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira in ne vključuje padavinske, odpadne ali vnovič uporabljene vode.

Ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode

Razvidna mora biti količina zbrane vode in zmanjšanje porabe vode. Kot letna poraba vode se šteje količina vode iz javnega vodovoda ali iz lastnega vira in ne vključuje padavinske, odpadne ali vnovič uporabljene vode.

Reciklaža in uporaba odpadnih surovin

Upošteva se količina oziroma prostornina odpadnih surovin.

Zmanjševanje količine odpadkov

Upošteva se količina oziroma prostornina oddanih odpadkov.«.