Številka: 	24200-1/2022/3

Datum: 	10. 2. 2022

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17), prvega odstavka 69. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) in 
3. člena Uredbe o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 80/12) je Vlada Republike Slovenije na 326. dopisni seji dne 10. 2. 2022 pod točko 12 sprejela naslednji

S K L E P :

- Vlada Republike Slovenije je določila družbo Elektro Primorska d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja.

- Družba Elektro Primorska d. d. vzpostavi in izvaja ukrepe varovanja v skladu s predpisi in standardi stroke na področju zasebnega varovanja:

- stalen vizualni nadzor in nadzor varovanega območja prek video nadzornega sistema,

- občasno fizično kontrolo posameznih objektov in območij,

- pri izvajanju varovanja in zagotavljanju varnosti zavezanec sodeluje s pristojnimi državnimi organi, ki so zavezancu dolžni nuditi pomoč v skladu z zakonskimi pooblastili in svojimi pristojnostmi. V primeru naravnih in drugih nesrečah, v krizi, izrednem stanju in vojni je treba ravnati skladno s predpisi, ki urejajo navedena stanja,

- vgrajeni morajo biti sistemi tehničnega varovanja: prenos alarmnih sporočil ter sredstva za obdelavo in arhiviranje teh sporočil (varnostni alarmi, senzorji in detektorji gibanja, sistemi za nadzor alarmov, kamer in senzorjev) na istem objektu, na drugi lokaciji ali v varnostno-nadzornem centru. Sistemi za prenos signalov morajo biti izdelani tako, da odkrijejo nedovoljene posege v sistem in imajo lasten in rezerven vir napajanja,

- izvedbo ukrepov v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni list RS, 
št. 17/11; v nadaljnjem besedilu: ZZasV-1) in ukrepov, ki so določeni s posebnimi predpisi, če je varovanje urejeno s temi predpisi in ti predpisi vsebujejo vsaj enakovredne postopke, naloge in varnostne ukrepe kot ZZasV-1, skladno z oceno stopnje tveganja in načrtom varovanja.

- Družba Elektro Primorska d. d. organizira varovanje ter pripravi in potrdi načrt varovanja v 12 mesecih od dneva sprejetja tega sklepa in o tem v 15 dneh od potrditve načrta varovanja obvesti predlagatelja in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

Mag. Janja Garvas Hočevar

vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prejmejo:

- Ministrstvo za javno upravo

- Ministrstvo za notranje zadeve

- Ministrstvo za obrambo

- Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

- Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

- Elektro Primorska d. d.